## Pasiūlymas
SPS Pasiūlymo formos priedas Nr. 2
Pildo Tiekėjas -
Lentelė Nr.1
Eil. Nr. | Prekė | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Pardavėjas nurodo gamintoją, modelį ir gaminimo šalį | Preliminarus kiekis¹ (vnt.) | Įkainis už vnt, be PVM** | Kaina, EUR be PVM** (5X6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Akumuliatorius rezerviniam maitinimo šaltiniui | 12V | MWPower MW12-12L, Kinija | 30 | 35.4 | 1062
Nemažiau 12Ah
Medžiaga - Pb
AGM
Gabaritas - 151x98x100mm +/- 5 proc
jungtys F2(6,3mm)
skirtas didelio efektyvumo iškrovoms arba lygiavertis
2 | Akumuliatorius rezerviniam maitinimo šaltiniui | 12V | MWPower MWS 5-12 Kinija | 70 | 17.5 | 1225
Nemažiau 5Ah
Medžiaga - Pb
Gabaritas - 90x70x106mm +/- 5 proc
jungtys F1(4,8mm)
AGM
Skirtas didelio efektyvumo iškrovoms arba lygiavertis
3 | Akumuliatorius rezerviniam maitinimo šaltiniui | 12V | CSB HR1224 F2, Taivanas | 30 | 24.6 | 738
Nemažiau 6.4Ah
Medžiaga - Pb
AGM
151x51x98,3mm, +/- 5 proc
jungtys F2(6,3mm),
Skirtas didelio efektyvumo iškrovoms arba lygiavertis
4 | Akumuliatorius rezerviniam maitinimo šaltiniui | 12V | CSB GP1272 F2, Taivanas | 50 | 18.6 | 930
Nemažiau 7.2Ah
Medžiaga - Pb
AGM
151x65x100mm+/- 5 proc
jungtys F2(6,3mm)
Skirtas didelio efektyvumo iškrovoms arba lygiavertis
5 | Akumuliatorius rezerviniam maitinimo šaltiniui | 12V | CSB HR1234W F2, Taivanas | 40 | 23.4 | 936
Nemažiau 9Ah
Medžiaga - Pb
AGM
151x65x100mm +/- 5 proc,
jungtys F2(6,3mm),
Skirtas didelio efektyvumo iškrovoms arba lygiavertis
6 | Akumuliatorius | Tipas - 18650 | SAMSUNG INR18650 35E , Kinija | 20 | 5.4 | 108
3.7V
≥ 3400mAh
Li-ion
lituojamas
Skirtas didelio efektyvumo iškrovoms arba lygiavertis
7 | Akumuliatorius | AA 1.2V ≥ 3800mAh | Panasonic HHR380A, Japonija | 30 | 7.5 | 225
Ni-Mh
Ø17.0x67.0mm
Skirtas didelio efektyvumo iškrovoms arba lygiavertis
8 | Ličio baterija | FR3 (AAA) 1.5V arba lygiavertis | Rocket Lithium AAA 1,5V FR03, Kinija | 500 | 1.45 | 725
9 | Ličio baterija | (CR2032) 3V arba lygiavertis | Rocket Lithium CR2032 3V, Kinija | 200 | 0.35 | 70
10 | Ličio baterija | FR6 (AA) 1.5V arba lygiavertis | Rocket Lithium AA 1,5V FR6, Kinija | 500 | 1.55 | 775
11 | Maitinimo šaltinis su rezervinio maitinimo funkcija | Įėjimo įtampa AC 88-264V; | MEAN WELL AD-55B, Kinija | 10 | 36 | 360
Išėjimo įtampa DC 27.6V 2A,
įkrovimui DC 26.5V 0.16A;
galia ≥ 55W;
Atviras / Uždaras arba lygiavertis
12 | Maitinimo šaltinis su rezervinio maitinimo funkcija | Įėjimo įtampa AC 90-264V; | MEAN WELL PSC-60A, Kinija | 20 | 32 | 640
išėjimo įtampa DC 13.8V 2.8A,
įkrovimui DC 13.8V 1.5A;
galia ≥ 60W;
Atviras / Uždaras arba lygiavertis
13 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS | Įėjimo įtampa AC 220-240V 50/60Hz, | EATON 5E700I, Kinija | 10 | 88 | 880
Išėjimo įtampa AC 220-240V 50/60 Hz,
galia ≥ 300VA/180W,
jungčių tipas IEC
14 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS | Įėjimo įtampa AC 220-240V 50/60Hz, | EATON 5E700I, Kinija | 10 | 88 | 880
Išėjimo įtampa AC 220-240V 50/60 Hz,
galia ≥ 600VA/360W,
jungčių tipas IEC
15 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS | Įėjimo įtampa AC 220-240V 50/60Hz, | EATON 5E900UI, Kinija | 10 | 102 | 1020
Išėjimo įtampa AC 220-240V 50/60 Hz,
galia ≥ 850VA/480W,
jungčių tipas IEC
16 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS | Įėjimo įtampa AC 220-240V 50/60Hz, | Fortron Source GmbH, Champ Tower 1K, Kinija | 10 | 240 | 2400
Išėjimo įtampa AC 220-240V 50/60 Hz,
galia ≥ 1000VA/900W,
jungčių tipas IEC
17 | Šarminė baterija | R3 (AAA) 1.5V (arba lygiavertis) | Rocket Alkaline AAA LR03, Kinija | 1000 | 0.25 | 250
18 | Šarminė baterija | R6 (AA) 1.5V (arba lygiavertis) | Rocket Alkaline AA LR6, Kinija | 1000 | 0.3 | 300
Pasiūlymo kaina neįvertinus nuolaidos, EUR be PVM (K1) | [5 empty] | 13524
PVM | [5 empty] | 2840.04
Pasiūlymo palyginamoji kaina neįvertinus papildomos nuolaidos EUR su PVM | [5 empty] | 16364.04
* Įkainis/ Kaina turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
**Kaina EUR be PVM apskaičiuojama padauginant Įkainį EUR be PVM iš preliminaraus kiekio.
¹Nurodytas preliminarus Pirkimo objekto kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.
Lentelė Nr.2
Tiekėjo siūloma nuolaida, kuri bus taikoma nuo viešai skelbiamos Prekių mažmeninės kainos Visoms Prekėms, o taip pat ir grupių sąrašui , kuris pateikiamas Techninės specifikacijos Prieduose Nr. 2 |  | Nuolaida (%)**/***
20
** Siūloma nuolaida negali būti 0 (nulis) *** Nuolaidos visą sutarties galiojimo laikotarpį nebus keičiama.
Lentelė Nr.3
Eil. Nr. | Pasiūlymo kainos dalis
1 | Pasiūlymo kaina neįvertinus nuolaidos, EUR be PVM (K1) |  | P1 = K1 - (K1 * N%) | 13524
2 | Nuolaida (lentelė 2) |  |  | 20
Pasiūlymo kaina su nuolaida, EUR be PVM |  |  |  | 10819.2
PVM |  |  |  | 2272.032
Pasiūlymo kaina su nuolaida, EUR su PVM |  |  |  | 13091.232
P1 - Pasiūlymo palyginamoji kaina EUR be PVM K1 - Pasiūlymo palyginamoji kaina neįvertinus nuolaidos EUR be PVM N% - Nuolaida
Pasiūlymo kaina bus naudojama tik Pasiūlymų vertinimui ir Laimėjusiam tiekėjui nustatyti. Sutarties kaina bus lygi sumai nurodytai SPS 8 dalyje. Pasiūlymo kaina negali viršyti 35.000,00 Eur be PVM , nes toks Pasiūlymas bus atmestas.