## specifikacija
Vienkartinių medicinos pagalbos priemonių naujagimių ir vaikų gydymui pirkimas
SPECIFIKACIJA
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES 2017/745 reglamento ar lygiaverčio dokumento reikalavimus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis. | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. | PVM dydis | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Bendra (maksimali) suma Eur be PVM
Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
4. | Maišas infuzinių tirpalų mišiniui ruošti 450-500 ml | Sterilus, šviesai nelaidus, be DEHP minkštiklio ir latekso, su 3 skirtingomis jungtimis: 1) Luer – Lock jungtis ir spaustuku, sujungimo žarnelei prijungti; 2)jungtis su injekciniu guminiu kamšteliu, 3) jungtis su praduriama membrana lašinei sistemai prijungti. Maišo tūris 450 – 500 ml. | vnt. | 400 | Eva bag nutrimix 0.5/0 500ml, B.Braun Melsungen, k.2112146 | 5% | 3.6 | 1440
Bendra pradinė (maksimali) vertė 4-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [7 empty] | 1440
PVM ( %) suma | [7 empty] | 72
Bendra pradinė (maksimali) vertė 4-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [7 empty] | 1512
5. | Maišas infuzinių tirpalų mišiniui ruošti 950-1000 ml | Sterilus, šviesai nelaidus, be DEHP minkštiklio ir latekso, su 3 skirtingomis jungtimis: 1) Luer – Lock jungtis ir spaustuku, sujungimo žarnelei prijungti; 2)jungtis su injekciniu guminiu kamšteliu, 3) jungtis su praduriama membrana lašinei sistemai prijungti. Maišo tūris 950 – 1000 ml. | vnt. | 100 | Eva bag nutrimix 1/0 1000ml, B.Braun Melsungen, k.2112147 | 5% | 4.2 | 420
Bendra pradinė (maksimali) vertė 5-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [7 empty] | 420
PVM ( %) suma | [7 empty] | 21
Bendra pradinė (maksimali) vertė 5-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [7 empty] | 441
6. | Maišas infuzinių tirpalų mišiniui ruošti 1950-2000 ml | Sterilus, šviesai nelaidus, be DEHP minkštiklio ir latekso, su 3 skirtingomis jungtimis: 1) Luer – Lock jungtis ir spaustuku, sujungimo žarnelei prijungti; 2)jungtis su injekciniu guminiu kamšteliu, 3) jungtis su praduriama membrana lašinei sistemai prijungti. Maišo tūris 1950 – 2000 ml. | vnt. | 100 | Eva bag nutrimix 2/3 2000ml, B.Braun Melsungen, k.2112150 | 5% | 6 | 600
Bendra pradinė (maksimali) vertė 6-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [7 empty] | 600
PVM ( %) suma | [7 empty] | 30
Bendra pradinė (maksimali) vertė 6-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [7 empty] | 630
3. | Kamštukas su bionektoriumi | Antimikrobinis; teigiamas slėgis; naudojamas ištraukti ar įpilti skysčiui, intraveniniams tirpalams iš įvairios taros (maišai, buteliukai), palaikant uždarą sistemą; Bionektoriaus tėkmės greitis ≥ 100 ml/min; Turi dezinfekuojamą membraną, kuri automatiškai užsidaro atjungus; | vnt. | 100 | Mini spikme 2.k. 4550590. B.Braun Melsungen | 5% | 1.2 | 120
Female Luer-lock proksimalinė jungtis; Mini spike distalinė jungtis; Pagamintas be latekso, be DEHP (be ftalatų).
Gali būti jungiamas ne mažiau 100 kartų. Vienkartinis, sterilus.
Bendra pradinė (maksimali) vertė 3-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [7 empty] | 120
PVM ( 5%) suma | [7 empty] | 6
Bendra pradinė (maksimali) vertė 3-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [7 empty] | 126