## Lapas1
Specialieji reikalavimai:
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas (aprašymas) | Techninis reikalavimas | Prelimina-rus kiekis, vnt. | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos | Tiksli nuoroda į siūlomos prekės dokumentaciją, kurioje tiksliai pažymimas atitikimas nustatytam techniniam parametrui | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas | 1 vnt. kaina, Eur be PVM | 1 vnt. kaina, Eur su PVM | Bendra kaina, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur su PVM
1 | Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema su EDTA hematologiniams tyrimams. | Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema su K3EDTA arba K2EDTA, 100 - 250 µl tūrio; Sistema paruošta darbui; Su kapiliaru ir kamšteliu. | 15000 | Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema su K3EDTA , 200 µl tūrio; Sistema paruošta darbui. Su kapiliaru ir kamšteliu | 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 1 | Sarstedt, Microvette 200 EDTA, kodas 20.1288 | 0.174 | 0.1827 | 2610 | 2740.5
2 | Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema su EDTA hematologiniams tyrimams. | Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema su K3EDTA arba K2EDTA, 250 - 500 μl tūrio; Su integruotu kolektoriumi ir kamšteliu. | 7500 | Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema su K3EDTA arba K2EDTA, 250 - 500 μl tūrio; Su integruotu kolektoriumi ir kamšteliu. | 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 70-71, 78-79 | Greiner Bio Collect kapiliarai K3E EDTA, kodas 450530 | 0.13 | 0.1365 | 975 | 1023.75
3 | Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema su krešėjimo sistemos aktyvatoriais ir atskiriamuoju geliu serumo tyrimams. | Skirta jautriems šviesai tyrimams, ne mažiau kaip 400 ir ne daugiau kaip 800 µl tūrio, nepralaidi UV spinduliams; Su integruotu kolektoriumi ir kamšteliu; Su krešėjimo aktyvatoriumi ir geliu. | 5000 | Skirta jautriems šviesai tyrimams, 500 - 800 µl tūrio, nepralaidi UV spinduliams (komplektacijoje su pernešimo mėgintuvėliu gintaro spalvos); | 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 70-71, 74, 156-157 | Greiner Bio-One, Mėgintuvėliai su geliu bilirubino tyrimui, kodas 450533+450418 | 0.2 | 0.21 | 1000 | 1050
4 | Automatiniai lancetai kraujo paėmimui | 1. Saugūs vienkartiniai lancetai su automatiniu dūrio mechanizmu, kapiliarinio kraujo paėmimui. 2. Veikimo principas - spyruoklinis mechanizmas, kurio dėka iššaunama adatėlė po dūrio sugrįžta ir pasislepia lanceto korpuse. 3. Dūris atliekamas 21 G kalibro adatėle. 4. Dūrio gylis - (2,0 ± 0,4) mm. | 25500 | 1. Saugūs vienkartiniai lancetai su automatiniu dūrio mechanizmu, kapiliarinio kraujo paėmimui. 2. Veikimo principas - spyruoklinis mechanizmas, kurio dėka iššaunama adatėlė po dūrio sugrįžta ir pasislepia lanceto korpuse. 3. Dūris atliekamas 21 G kalibro adatėle. 4. Dūrio gylis - 1,8 mm. | 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 204 | HTL-Strefa, Lancetas Prolance Normal Flow, kodas 8477 | 0.064 | 0.0672 | 1632 | 1713.6
5 | Vakuuminis mėgintuvėlis serumo tyrimui. | 1. Su krešėjimo aktyvatoriumi ir atskiriamuoju geliu, krešėjimo laikas ne daugiau 30 min. 2. Mėgintuvėliai su skiriamuoju geliu tinkami šaldymui - 20°C (kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus). 3. 3-5 ml tūrio, 13x75 mm. | 110000 | 1. Su krešėjimo aktyvatoriumi ir atskiriamuoju geliu, krešėjimo laikas 30 min. 2. Mėgintuvėliai su skiriamuoju geliu tinkami šaldymui - 20°C (kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus). 3. 3,5 ml tūrio, 13x75 mm. | 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 35, 37, 208-209 | Greiner Bio-One, Vak. mėgintuvėlis 3,5ml Z Serum Sep PREMIUM, kodas 454071 | 0.114 | 0.1197 | 12540 | 13167
6 | Vakuuminis pediatrinis mėgintuvėlis serumo tyrimams. | 1. Su krešėjimo sistemos aktyvatoriais 2. Ne daugiau 2 ml tūrio, 13x75 mm. | 5000 | 1. Su krešėjimo sistemos aktyvatoriais 2. 2 ml tūrio, 13x75 mm. | 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 35-36 | Greiner Bio-One, Vak. mėgintuvėlis 2ml Serum R PREMIUM, kodas 454096 | 0.088 | 0.0924 | 440 | 462
7 | Vakuuminis mėgintuvėlis krešėjimo sistemos tyrimams. | 1. Su 3.2 % Na-citratu. 2. 2,5-3.5 ml tūrio, 13x75 mm. | 16000 | 1. Su 3.2 % Na-citratu. 2. 3.5 ml tūrio, 13x75 mm. | 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 32-33 | Greiner Bio-One, Vak. mėgintuvėlis 3,5ml Coag. 3,2% NR, kodas 454327 | 0.114 | 0.1197 | 1824 | 1915.2
8 | Vakuuminis pediatrinis mėgintuvėlis krešėjimo sistemos tyrimams. | 1. Su 3.2% Na-citratu 2. Ne daugiau 2 ml tūrio, 13x75 mm | 3000 | 1. Su 3.2 % Na-citratu. 2. 2 ml tūrio, 13x75 mm. | 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 32-33 | Greiner Bio-One, Vak. mėgintuvėlis 2 ml Coag. 3,2% Premium, kodas 454321 | 0.114 | 0.1197 | 342 | 359.1
9 | Vakuuminis mėgintuvėlis hematologiniams, imunohematologiniams kraujo tyrimams. | 1. Su antikoaguliantu K3EDTA 2. 2-4 ml tūrio, 13x75mm | 180000 | 1. Su antikoaguliantu K3EDTA 2. 3 ml tūrio, 13x75mm | 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 43, 45 | Greiner Bio-One, Vak. mėgintuvėlis 3 ml K3 EDTA Premium, kodas 454086 | 0.082 | 0.0861 | 14760 | 15498
10 | Vakuuminis pediatrinis mėgintuvėlis hematologiniams, imunohematologiniams kraujo tyrimams. | 1. Su antikoaguliantu K3EDTA 2. Ne daugiau 2 ml tūrio, 13x75 mm | 12000 | 1. Su antikoaguliantu K3EDTA 2. 2 ml tūrio, 13x75mm | 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 43, 45 | Greiner Bio-One, Vak. mėgintuvėlis 2 ml K3 EDTA Premium, kodas 454087 | 0.086 | 0.0903 | 1032 | 1083.6
11 | Vakuuminis mėgintuvėlis gliukozės tyrimams. | 1. Su natrio fluoridu ir kalio oksalatu (sausa priedo forma) 2. 2 - 4 ml tūrio, 13 x 75 mm. | 8000 | 1. Su natrio fluoridu ir kalio oksalatu (sausa priedo forma) 2. 2 ir 4 ml tūrio, 13 x 75 mm. | 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 221, | Greiner Bio-One, Vak. mėgintuvėlis 2 ml Glucose Premium, kodas 454061; Vak. mėgintuvėlis 4 ml Glucose Premium, kodas 454062 | 0.09 | 0.0945 | 720 | 756
12 | Vakuuminis mėgintuvėlis skubiems serumo tyrimams. | 1. Su greito krešėjimo sistemos aktyvatoriumi ir skiriamuoju geliu, krešėjimo laikas ne daugiau 10 min. 2. 3 – 4 ml tūrio, 13 x 75 mm | 1000 | 1. Su greito krešėjimo sistemos aktyvatoriumi ir skiriamuoju geliu, krešėjimo laikas ne daugiau 10 min. 2. 3,5 ml tūrio, 13 x 75 mm | 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 209, 269 | Greiner Bio-One, Vak. mėgintuvėlis 3,5 ml Serum FAST Separator Premium, kodas 454592 | 0.51 | 0.5355 | 510 | 535.5
13 | Vakuuminis mėgintuvėlis serumo tyrimams be gelio, 5 - 6 ml | 1. Su krešėjimo sistemos aktyvatoriais be skiriamojo gelio 2. 5 - 6 ml tūrio, 13 x 100 mm. | 1000 | 1. Su krešėjimo sistemos aktyvatoriais be skiriamojo gelio 2. 6 ml tūrio, 13 x 100 mm. | 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 35-36 | Greiner Bio-One, Vak. mėgintuvėlis 6ml Serum R PREMIUM, kodas 456096 | 0.088 | 0.0924 | 88 | 92.4
14 | Adatos veninio kraujo paėmimui. | 1. Adatos turi būti silikonizuotos ir sterilios. 2. Adatos duriamoji dalis ne mažiau kaip dvibriaunė. 3. Tinka siūlomiems vakuuminiams mėgintuvėliams. 4. Adata 21 G x 0,8 x 38 – 40 5. Adatos turi būti vienkartinio naudojimo, multibandininės. | 199000 | 1. Adatos silikonizuotos ir sterilios. 2. Adatos duriamoji dalis tribriaunė. 3. Tinka siūlomiems vakuuminiams mėgintuvėliams. 4. Adata 21 G x 0,8 x 38mm 5. Adatos yra vienkartinio naudojimo, multibandininės. | 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 114-115, 270, 273, 275 | Greiner Bio-One, Adata 21G (0,8x38mm), kodas 450076 | 0.072 | 0.0756 | 14328 | 15044.4
15 | Adatos veninio kraujo paėmimui ir mėgintuvėlių laikiklio rinkinys arba adatos veninio kraujo paėmimui ir mėgintuvėlių laikiklio rinkinys su adatos apsauga, 22 G x 1¼ -1½ | 1. Kiekvienas rinkinys įpakuotas atskirai, vienkartinis, pakuotė sterili. 2. Adatos turi būti silikonizuotos ir sterilios. 3. Adatos duriamoji dalis ne mažiau kaip dvibriaunė. 4. Tinka siūlomiems vakuuminiams mėgintuvėliams. 5. Adata 22 G x 1¼ -1½ (adatos ilgis 32-40 mm). | 1000 | 1. Kiekvienas rinkinys įpakuotas atskirai, vienkartinis, pakuotė sterili. 2. Adatos silikonizuotos ir sterilios. 3. Adatos duriamoji dalis tribriaunė. 4.Tinka siūlomiems vakuuminiams mėgintuvėliams. 5. Adata 22 G x 1½ (adatos ilgis 38 mm). | 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 88, 90, 273, 275, 277, 281 | Greiner Bio-One, Vacuette/ Quickshield Complete Plus 0,7x38mm 22G N1, kodas 450228V1 | 0.248 | 0.2604 | 248 | 260.4
16 | Adatos peteliškės (smulkių venų punkcijai) su Luer adapteriu. | 1. Kiekvienas rinkinys įpakuotas atskirai, vienkartinis, pakuotė sterili. 2. Adatos turi būti silikonizuotos ir sterilios. 3. Adatos duriamoji dalis ne mažiau kaip dvibriaunė. 4. Tinka siūlomiems vakuuminiams mėgintuvėliams. 5. Žarnelė nesusipinanti, neužsilenkianti. 6. Adata 21 G x ¾ (0,8 x 19-20 mm ). 7. Žarnelės ilgis 180 mm (+/- 10 mm). | 5000 | 1. Kiekvienas rinkinys įpakuotas atskirai, vienkartinis, pakuotė sterili. 2. Adatos silikonizuotos ir sterilios. 3. Adatos duriamoji dalis tribriaunė. 4. Tinka siūlomiems vakuuminiams mėgintuvėliams. 5. Žarnelė nesusipinanti, neužsilenkianti. 6. Adata 21 G x ¾ (0,8 x 19 mm ). 7. Žarnelės ilgis 190 mm . | 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 118, 273, 283 | Greiner Bio-One, Peteliškė+Luer 21G 19cm (žalia), kodas 450066 | 0.28 | 0.294 | 1400 | 1470
17 | Saugus ,,peteliškės“ rinkinys su adatos užraktu smulkių venų punkcijai su Luer adapteriu. Adata 23 G x ¾ (0,8 x 19 mm). | 1. Kiekvienas rinkinys įpakuotas atskirai, vienkartinis, pakuotė sterili. 2. Adatos turi būti silikonizuotos ir sterilios. 3. Adatos duriamoji dalis ne mažiau kaip dvibriaunė. 4. Tinka siūlomiems vakuuminiams mėgintuvėliams. 5. Žarnelė nesusipinanti, neužsilenkianti. 6. Adata 23 G x ¾ (0,8 x 19 mm). 7. Žarnelės ilgis 180 mm (+/-10 mm). | 5500 | 1. Kiekvienas rinkinys įpakuotas atskirai, vienkartinis, pakuotė sterili. 2. Adatos silikonizuotos ir sterilios. 3. Adatos duriamoji dalis tribriaunė. 4. Tinka siūlomiems vakuuminiams mėgintuvėliams. 5. Žarnelė nesusipinanti, neužsilenkianti. 6. Adata 23 G x ¾ (0,6 x 19 mm). 7. Žarnelės ilgis 190 mm. | 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 95, 273, 275 | Greiner Bio-One, Peteliškė Safety+Luer 23G 19cm , kodas 450082 | 0.38 | 0.399 | 2090 | 2194.5
18 | Adatos laikiklis | Vienkartinio panaudojimo žyma ant laikiklio arba pakuotės | 112000 | Vienkartinio panaudojimo žyma ant laikiklio ir pakuotės | 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 123, 285 | Greiner Bio-One, Adatos laikiklis, kodas 450201; 450209 | 0.03 | 0.0315 | 3360 | 3528
19 | Timpos-varžtai venoms užveržti | Be latekso; 3 funkcijų atlikimas viena ranka (užveržimas, atpalaidavimas, nuėmimas); nesutraukia odos užveržiant; tvirtas užraktas; skalbiama juosta (timpa); be metalinių dalių | 20 | Be latekso; 3 funkcijų atlikimas viena ranka (užveržimas, atpalaidavimas, nuėmimas); nesutraukia odos užveržiant; tvirtas užraktas; skalbiama juosta (timpa); be metalinių dalių | 1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 128-129 | Greiner Bio-One, Timpa, kodas 840050 | 4.9 | 5.929 | 98 | 118.58
Bendra 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [8 empty] | 59997
PVM (5% ir 21%), Eur: | [8 empty] | 3015.53
Bendra 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM: | [8 empty] | 63012.53
Kriterijus |  | Kokybės (T) vertinimo kriterijai (aplinkosauginiai, techniniai, funkciniai pranašumai, kiti kriterijai). Papildomi / neprivalomi parametrai, charakteristikos |  |  | Atitikimas nurodytam kriterijui /parametrui, charakteristikai (įrašo tiekėjas). Nurodoma ar siūloma, ar ne (įrašyti "Taip" arba "Ne") | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras įrangos dokumentacijoje ir pateikiama nuoroda į konkretų psl.) |  |  | Skiriami balai (pildo komisija)
Q |  | Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai (Q) |  |  | TAIP | 1 p.d. atitikties dokumentai kokybės kriterijams, psl. Nr. 1, 2
T |  | Vakuuminės kraujo paėmimo ir surinkimo sistemos kokybės charakteristikos (T):
A1 |  | 7, 8 poz. kraujo paėmimo mėgintuvėliai kraujo krešėjimo sistemos tyrimams atlikti turi minimalaus – maksimalaus užpildymo žymą (ribą) (A1) |  |  | TAIP | 1 p.d. atitikties dokumentai kokybės kriterijams, psl. Nr. 5
A2 |  | Visi siūlomų vakuuminiai mėgintuvėlių kamšteliai yra atsukami/užsukami (ne atkemšami) (A2) |  |  | TAIP | 1 p.d. atitikties dokumentai kokybės kriterijams, psl. Nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13
A3 |  | Adatų sienelė yra plonasienė (taikoma visoms siūlomoms adatoms) (A3) |  |  | TAIP | 1 p.d. atitikties dokumentai kokybės kriterijams, psl. Nr. 14, 15, 16, 17
Kriterijų parametrų balų suma: