## Planiniai darbų įkainiai
35-110 kV galios transformatorių planinio remonto darbai
Eil. Nr. | Darbų pobūdis | Aprašymas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Darbų kaina, EUR be PVM | Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR be PVM | Kainos ir Preliminaraus kiekio sandaugos suma, EUR be PVM
1 | Planiniai darbai pagal technologines kortas | TP-20-110-2 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS BE PLĖVELINĖS ALYVOS APSAUGOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 10 | 2250 | 2250 | 22500
2 |  | TP-20-110-3 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS BE PLĖVELINĖS ALYVOS APSAUGOS REMONTAS | vnt. | 1 | 2950 | 2950 | 2950
3 |  | TP-20-110-4 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS SU PLĖVELINE ALYVOS APSAUGA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 3 | 2250 | 2250 | 6750
4 |  | TP-20-110-5 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS SU PLĖVELINE ALYVOS APSAUGA REMONTAS | vnt. | 2 | 2950 | 2950 | 5900
5 |  | TP-20-110-6 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS SU PLĖVELINE ALYVOS APSAUGA IR KIŠTUKINIAIS 10 KV (35 KV) ĮVADAIS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 2 | 2950 | 2950 | 5900
6 |  | TP-20-110-7 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS SU PLĖVELINE ALYVOS APSAUGA IR KIŠTUKINIAIS 10 KV (35 KV) ĮVADAIS REMONTAS | vnt. | 10 | 3250 | 3250 | 32500
7 |  | TP-20-110-8 110 KV SU ALYVOS POPIERIAUS IZOLIACIJA GBMT TIPO GALIOS TRANSFORMATORIAUS ĮVADO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 14 | 350 | 350 | 4900
8 |  | TP-20-110-9 110 KV SU KIETA VIDINE IZOLIACIJA GTTA TIPO GALIOS TRANSFORMATORIAUS ĮVADO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 42 | 350 | 350 | 14700
9 |  | TP-20-110-10 110 KV IR NEUTRALĖS COT TIPO GALIOS TRANSFORMATORIAUS ĮVADO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 6 | 350 | 350 | 2100
10 |  | TP-20-110-11 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS BE PLĖVELINĖS ALYVOS APSAUGOS 110 KV ĮVADO KEITIMAS | vnt. | 2 | 1000 | 1000 | 2000
11 |  | TP-20-110-12 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS SU PLĖVELINĖ ALYVOS APSAUGĄ110 KV ĮVADO KEITIMAS | vnt. | 5 | 1000 | 1000 | 5000
12 |  | TP-20-110-13 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS NEUTRALĖS ĮŽEMIKLIO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 2 | 250 | 250 | 500
13 |  | TP-20-110-14 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS NEUTRALĖS ĮŽEMIKLIO KEITIMAS | vnt. | 2 | 450 | 450 | 900
14 |  | TP-20-110-15 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS NEUTRALĖS VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 2 | 250 | 250 | 500
15 |  | TP-20-110-16 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS NEUTRALĖS IŠKROVIKLIO KEITIMAS VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVU | vnt. | 2 | 250 | 250 | 500
16 |  | TP-20-110-17 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS NEUTRALĖS ATRAMINIO IZOLIATORIAUS KEITIMAS | vnt. | 2 | 250 | 250 | 500
17 |  | TP-20-110/35-18 35–110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS DAŽYMAS | m2 | 2 | 25 | 25 | 50
18 |  | TP-20-35-19 35 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS SU AUTOMATINIU ATŠAKŲ PERJUNGIKLIU TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 2 | 1950 | 1950 | 3900
19 |  | TP-20-35-20 35 KV DIDESNĖS NEI 10 MVA GALIOS TRANSFORMATORIAUS SU AUTOMATINIU ATŠAKŲ PERJUNGIKLIU REMONTAS | vnt. | 2 | 2500 | 2500 | 5000
20 |  | TP-20-35-21 35 KV 10 MVA IR MAŽESNĖS GALIOS TRANSFORMATORIAUS SU AUTOMATINIU ATŠAKŲ PERJUNGIKLIU REMONTAS | vnt. | 2 | 2500 | 2500 | 5000
21 |  | TP-20-35-22 35 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS BE AUTOMATINIO ATŠAKŲ PERJUNGIKLIO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 2 | 2200 | 2200 | 4400
22 |  | TP-20-35-23 35 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS BE AUTOMATINIO ATŠAKŲ PERJUNGIKLIO REMONTAS | vnt. | 2 | 2500 | 2500 | 5000
23 | Planiniai bandymai ir matavimai | 110 kV įvado pagrindinės izoliacijos ir paskutiniojo sluoksnio izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgδ, talpų (C) ir izoliacijos varžos matavimai (R60)matavimas | 3 vnt. | 50 | 110 | 125 | 5500
24 |  | Apvijų izoliacijos dielektrikų nuostolių kampo tgδ ir talpų (C) matavimai | vnt. | 50 | 90 | 100 | 4500
25 |  | Apvijų izoliacijos varžos (R15; R60) matavimai | vnt. | 50 | 90 | 95 | 4500
26 |  | Apvijų ominių varžų matavimas | vnt. | 50 | 90 | 95 | 4500
27 |  | Atlikti alyvos lygio daviklio patikrinimą | vnt. | 50 | 12 | 12 | 600
28 |  | Atšakų perjungiklio kontaktoriaus darbo apskritiminė diagrama | vnt. | 50 | 90 | 95 | 4500
29 |  | Atšakų perjungiklio kontaktoriaus darbo oscilograma | vnt. | 66 | 100 | 125 | 6600
30 |  | Dinaminių varžų matavimas RS, RNT ir kito tipo kontaktoriams | vnt. | 32 | 100 | 125 | 3200
31 |  | Dujų chromatografinė analizė bandinio paėmimas ir pristatymas į laboratoriją | band. | 357 | 30 | 30 | 10710
32 |  | Dujų relės patikrinimas (bandymas) | vnt. | 95 | 18 | 18 | 1710
33 |  | Galios transf. kontrolės, matavimo prietaisų, aušinimo sistemos izoliacijos varžos matavimai | vnt. | 46 | 20 | 20 | 920
34 |  | Galios transformatoriaus bako sandarumo bandymas | vnt. | 43 | 20 | 20 | 860
35 |  | Galios transformatoriaus įžeminimo pereinamųjų varžų dydžių matavimas | 10 taškų | 143 | 15 | 20 | 2145
36 |  | Srauto relės patikrinimas (bandymas) | vnt. | 15 | 20 | 20 | 300
38 |  | Transformatorinės alyvos analizė (išmatuoti: pramušimo įtampą, rūgštingumą, vandens kiekį, mechanines priemaišas, pliūpsnio temperatūra, dielektrinius nuostolius) | band. | 16 | 95 | 95 | 1520
39 |  | Transformatorinės alyvos analizė (pramušimo įtampos, vandens kiekio ir mechaninių priemaišų matavimas) | band. | 20 | 80 | 80 | 1600
40 |  | Transformatorinės alyvos iš kontaktoriaus analizė | band. | 150 | 65 | 65 | 9750
41 |  | Tuščiosios veikos nuostolių ir srovės matavimas | vnt. | 100 | 90 | 110 | 9000
42 | Planiniai darbai | 10-35 kV įvado tarpinių keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 80 | 200 | 230 | 16000
43 |  | Alyvos pratekėjimo šalinimas (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 24 | 310 | 310 | 7440
44 |  | Alyvos termometro keitimas kitu (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 110 | 105 | 115 | 11550
45 |  | Alyvos termometro metrologinis patikrinimas | vnt. | 50 | 60 | 90 | 3000
46 |  | Apipūtimo ventiliatorių apsaugai sumontuoti automatinius išjungėjus ventiliatorių grupėms (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | kompl. | 5 | 95 | 95 | 475
47 |  | Apsauginio vožtuvo keitimas kitu (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 16 | 320 | 320 | 5120
48 |  | Atšakų perjungiklio pavaros keitimas tokio pačio modelio buvusia eksploacijoje (medžiagas pateikia ESO) | vnt. | 9 | 380 | 380 | 3420
49 |  | Atšakų perjungiklio pavaros keitimas kito modelio (medžiagas teikia ESO) | vnt. | 2 | 780 | 780 | 1560
50 |  | Aušinimo ventiliatoriaus keitimo darbai (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 5 | 100 | 100 | 500
51 |  | Bako rodyklinio alyvos lygio indikatorius keitimas kitu rodykliniu indikatoriumi (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 20 | 450 | 450 | 9000
52 |  | Bėgių dažymas(medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | m2 | 17 | 20 | 20 | 340
53 |  | Defektinės sklendės remontas atliekant varžtų suvaržymą (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 81 | 30 | 30 | 2430
54 |  | Dujų relės keitimas kita (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 1 | 390 | 390 | 390
55 |  | Galios transformatoriaus duomenų lentelę pakeisti nauja (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 9 | 140 | 140 | 1260
56 |  | Galios transformatoriaus plovimas | vnt. | 12 | 380 | 380 | 4560
57 |  | Izoliacinės alyvos keitimas (medžiagas pateikia ESO) | kg. | 2 | 3 | 3 | 6
58 |  | Korozijos pašalinimas ir įžeminimo juostos dažymas (medžiagos atskirai) | m | 3000 | 3 | 6 | 9000
59 |  | Korozijos židinių pašalinimas, gruntavimas ir dažymas | m2 | 7000 | 19 | 20 | 133000
60 |  | MR ir analogiško tipo atšakų perjungiklių techninė priežiūra pagal gamintojo reikalavimus (be gamyklinio remontinio komplekto detalių) (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 8 | 1260 | 1260 | 10080
61 |  | Nesandarumų pašalinimas užvirinant (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | m | 200 | 300 | 350 | 60000
62 |  | Pakeisti gnybtų spinta su visais elementais (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 14 | 200 | 200 | 2800
63 |  | Pakeisti alyvos bandinių paėmimo sklendę (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 82 | 150 | 180 | 12300
64 |  | Pakeisti rankovę ir tvirtinimo elementus (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | m | 1 | 20 | 20 | 20
65 |  | Pakeisti šildymo elementą (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 33 | 16 | 16 | 528
66 |  | Pakeisti šildymo reguliatorių (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 49 | 25 | 25 | 1225
67 |  | Pakeisti tvirtnimo elementus (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 1 | 18 | 18 | 18
68 |  | Pakeisti valdymo ir kontrolinių kabelių apsauginius vamzdžius (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | m | 1 | 12 | 12 | 12
69 |  | Pakeisti valdymo ir kontrolinius kabelius (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | m | 45 | 12 | 12 | 540
70 |  | Pakeisti technologinę sklendę (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 20 | 390 | 390 | 7800
71 |  | Pertvaros tarp bako ir kontaktoriaus remontas (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 10 | 1610 | 1610 | 16100
72 |  | Priklijuoti informacinius lipdukus, technologinius užrašus (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 26 | 10 | 10 | 260
73 |  | Reduktoriaus remontas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 2 | 900 | 900 | 1800
74 |  | RNT atšakų perjungiklio revizija, nustatytų defektų pašalinimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 3 | 1230 | 1230 | 3690
75 |  | RNT stiklinio alyvos lygio indikatorius keitimas rodykliniu indikatoriumi (medžiagos atskirai) | vnt. | 9 | 300 | 335 | 2700
76 |  | RS atšakų perjungiklio revizija, nustatytų defektų pašalinimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 17 | 1200 | 1230 | 20400
77 |  | Stiklinio alyvos lygio indikatoriaus keitimas rodykliniu (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 2 | 450 | 450 | 900
78 |  | Sumontuoti ant 10 kV įvado izoliacinį gaubtą (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | 3 vnt. | 52 | 15 | 18 | 780
79 |  | Sumontuoti ant 35 kV įvado izoliacinį gaubtą (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | 3 vnt. | 9 | 15 | 18 | 135
80 |  | Tarpinių keitimas (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 63 | 80 | 80 | 5040
81 |  | Transformatoriaus alsuoklio keitimas kitu (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 10 | 155 | 155 | 1550
82 |  | Valdymo spintos dažymas (medžiagos (dažai) atskirai) | m2 | 2 | 9 | 9 | 18
83 |  | Valdymo spintos sandarinimas (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 16 | 30 | 30 | 480
84 |  | Guminių tarpinių, riebokšlių keitimas (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 7 | 420 | 420 | 2940
85 |  | Indikatorinio silikagelio keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | kg. | 1 | 18 | 18 | 18
86 |  | RNT atšakų perjungiklio guminių tarpinių ir riebokšlių keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 3 | 3095 | 3095 | 9285
87 |  | Techninio silikagelio keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | kg. | 629 | 3.5 | 4 | 2201.5
88 |  | 10 kV įvado keitimas (įvadus pateikia ESO) | vnt. | 6 | 350 | 350 | 2100
89 |  | 35 kV įvado keitimas (įvadus pateikia ESO) | vnt. | 6 | 350 | 350 | 2100
90 |  | Alyvos išmetimo vamzdžio stiklo keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 4 | 150 | 150 | 600
91 |  | Atšakų perjungiklio pavaros remontas | vnt. | 5 | 645 | 645 | 3225
92 |  | Galios transformatoriaus įžeminimas cinkuoto metalo juosta (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | m | 20 | 20 | 40 | 400
93 |  | Izoliacinės alyvos išleidimas iš trasformatoriaus | t | 20 | 200 | 200 | 4000
94 |  | Izoliacinės alyvos papildymas (alyvą pateika ESO) | 200 kg | 10 | 280 | 280 | 2800
95 |  | Izoliacinės alyvos vakuumavimas ir džiovinimas | t | 10 | 300 | 300 | 3000
96 |  | Atraminių izoliatorių keitimas (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 10 | 250 | 270 | 2500
97 |  | Rankinio 35 kV atšakų perjungiklio revizija, nustatytų defektų pašalinimas | vnt. | 2 | 1160 | 1160 | 2320
98 |  | RNT tipo kontaktoriaus remontas | vnt. | 2 | 2970 | 2970 | 5940
99 |  | RS tipo kontaktoriaus keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 2 | 2640 | 2640 | 5280
100 |  | RS tipo kontaktoriaus remontas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 2 | 1030 | 1030 | 2060
101 |  | Srauto relės keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 10 | 500 | 509 | 5000
102 |  | Trasformatoriaus išardymas su aktyviosios dalies iškėlimu, trasformatotiaus surinkimas | vnt. | 1 | 13000 | 13000 | 13000
103 |  | Šaltkalvio - suvirintojo darbai | val. | 100 | 80 | 81 | 8000
104 |  | Pereinamojo flanšo alyvos davikliui gamyba (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 10 | 400 | 400 | 4000
105 |  | Pereinamojo flanšo gamyba įvadui (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 10 | 600 | 600 | 6000
[5 empty] | Viso Planiniai darbai (A) |  | 648861.5

## Neplaniniai darbų įkainiai
35-110 kV galios transformatorių neplaniniai remonto darbai
Eil. Nr. | Darbų pobūdis | Aprašymas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Darbų kaina, EUR be PVM | Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR be PVM | Kainos ir Preliminaraus kiekio sandaugos suma, EUR be PVM
1 | Neplaniniai bandymai ir matavimai | 110 kV įvado pagrindinės izoliacijos ir paskutiniojo sluoksnio izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgδ, talpų (C) ir izoliacijos varžos matavimai (R60)matavimas | 3 vnt. | 10 | 130 | 130 | 1300
2 |  | Apkrauto galios transformatoriaus kontaktų būklės termovizinė kontrolė | vnt. | 10 | 230 | 230 | 2300
3 |  | Apvijų izoliacijos dielektrikų nuostolių kampo tgδ ir talpų (C) matavimai | vnt. | 10 | 115 | 115 | 1150
4 |  | Apvijų izoliacijos varžos (R15; R60) matavimai | vnt. | 10 | 115 | 115 | 1150
5 |  | Apvijų ominių varžų matavimas | vnt. | 10 | 170 | 170 | 1700
6 |  | Atšakų perjungiklio kontaktoriaus darbo apskritiminė diagrama | vnt. | 10 | 100 | 100 | 1000
7 |  | Atšakų perjungiklio kontaktoriaus darbo oscilograma | vnt. | 10 | 130 | 130 | 1300
8 |  | Dinaminių varžų matavimas RS, RNT ir kito tipo kontaktoriams | vnt. | 10 | 140 | 140 | 1400
9 |  | Dujų chromatografinė analizė bandinio paėmimas ir pristatymas į laboratoriją | band. | 10 | 25 | 25 | 250
10 |  | Galios transformatoriaus bako sandarumo bandymas | vnt. | 10 | 50 | 50 | 500
11 |  | Galios transformatoriaus įžeminimo pereinamųjų varžų dydžių matavimas | 10 taškų | 10 | 40 | 40 | 400
12 |  | Galios transformatoriaus kontrolės, matavimo prietaisų, aušinimo sistemos izoliacijos varžos matavimai | kompl. | 10 | 90 | 90 | 900
13 |  | Termometro metrologinis patikrinimas | vnt. | 5 | 150 | 150 | 750
14 |  | Transformacijos koeficiento matavimas | vnt. | 10 | 150 | 150 | 1500
15 |  | Transformatorinės alyvos analizė (išmatuoti: pramušimo įtampą, rūgštingumą, vandens kiekį, mechanines priemaišas, pliūpsnio temperatūra, dielektrinius nuostolius) | band. | 5 | 130 | 130 | 650
16 |  | Transformatorinės alyvos analizė (pramušimo įtampos, vandens kiekio ir mechaninių priemaišų matavimas) | band. | 10 | 100 | 100 | 1000
17 |  | Tuščiosios veikos nuostolių ir srovės matavimas | vnt. | 5 | 130 | 130 | 650
18 | Neplaniniai darbai | 10 kV įvado keitimas (įvadus pateikia ESO) | vnt. | 10 | 390 | 390 | 3900
19 |  | 110 kV įvado keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 10 | 1100 | 1100 | 11000
20 |  | 35 kV įvado keitimas (įvadus pateikia ESO) | vnt. | 10 | 500 | 500 | 5000
21 |  | 35 kV įvado tarpinių keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 1 | 400 | 400 | 400
22 |  | Alyvos išmetimo vamzdžio stiklo keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 1 | 170 | 170 | 170
23 |  | Alyvos keitimas perjungikliuose (kontaktoriuose) (alyvą pateika ESO) | 120 kg | 5 | 390 | 390 | 1950
24 |  | Alyvos bandinių paėmimo sklendės remontas/keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 5 | 260 | 260 | 1300
25 |  | Alyvos pratekėjimo šalinimas (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 10 | 390 | 390 | 3900
26 |  | Alyvos užpylimo sklendžių keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 9 | 450 | 450 | 4050
27 |  | Alsuoklio keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 9 | 230 | 230 | 2070
28 |  | Alsuoklio keitimas su nuleidimų žemyn iki 1,5m (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 9 | 375 | 375 | 3375
29 |  | Apipūtimo ventiliatorių apsaugai sumontuoti automatinius išjungėjus ventiliatorių grupėms (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 1 | 250 | 250 | 250
30 |  | Apsauginių gaubtų ant įvadų montavimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | 3 vnt. | 10 | 40 | 40 | 400
31 |  | Atšakų perjungiklio pavaros keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 10 | 1200 | 1200 | 12000
32 |  | Atšakų perjungiklio pavaros remontas | vnt. | 10 | 800 | 800 | 8000
33 |  | Aušinimo sistemos instaliacijos ir automatikos remontas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | kompl. | 10 | 450 | 450 | 4500
34 |  | Aušinimo ventiliatorių keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 8 | 170 | 170 | 1360
35 |  | Dujinės relės keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 10 | 640 | 640 | 6400
36 |  | Galios transformatoriaus įžeminimas cinkuoto metalo juosta (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | m | 10 | 40 | 40 | 400
37 |  | Galios transformatoriaus plovimas | vnt. | 10 | 485 | 485 | 4850
38 |  | Guminių tarpinių, riebokšlių keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 3 | 170 | 170 | 510
39 |  | Indikatorinio silikagelio keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | kg. | 10 | 25 | 25 | 250
40 |  | Izoliacinė alyvos-transformatoriaus pašildymas (prieš jį atidarant) | vnt. | 13 | 1000 | 1290 | 13000
41 |  | Izoliacinės alyvos išleidimas iš trasformatoriaus | t | 10 | 220 | 220 | 2200
42 |  | Izoliacinės alyvos papildymas (alyvą pateika ESO) | 200 kg | 10 | 400 | 400 | 4000
43 |  | Izoliacinės alyvos vakuumavimas ir džiovinimas | t | 10 | 320 | 320 | 3200
44 |  | MR ir analogiško tipo atšakų perjungiklių remontas pagal gamintojo reikalavimus (panaudojant gamyklinį remontinį detalių komplektą) (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 10 | 1400 | 1670 | 14000
45 |  | Pakeisti šildymo reguliatorių (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 4 | 65 | 65 | 260
46 |  | Atraminių izoliatorių keitimas (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 2 | 300 | 300 | 600
47 |  | Rankinio 35 kV atšakų perjungiklio revizija, nustatytų defektų pašalinimas | vnt. | 7 | 1160 | 1160 | 8120
48 |  | RNT tipo atšakų perjungiklio revizija, nustatytų defektų pašalinimas | vnt. | 9 | 1500 | 1500 | 13500
49 |  | RNT tipo kontaktoriaus remontas | vnt. | 14 | 3400 | 3500 | 47600
50 |  | Rodyklinio alyvos lygio indikatoriaus keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 10 | 350 | 350 | 3500
51 |  | RS tipo atšakų perjungiklio revizija, nustatytų defektų pašalinimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 10 | 970 | 970 | 9700
52 |  | RS tipo kontaktoriaus keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 2 | 3100 | 3100 | 6200
53 |  | RS tipo kontaktoriaus remontas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 5 | 1500 | 1500 | 7500
54 |  | Srauto relės keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 10 | 645 | 645 | 6450
55 |  | Srovės transformatoriaus įmontuoto į galios transformatorių keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 2 | 1020 | 1020 | 2040
56 |  | Stiklinio alyvos lygio indikatoriaus keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 9 | 480 | 480 | 4320
57 |  | Stiklinio alyvos lygio indikatoriaus keitimas rodykliniu (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 10 | 645 | 645 | 6450
58 |  | Sugedusio 110 kV galios transformatoriaus demontavimas ir paruošimas saugojimui aikštelėje | vnt. | 2 | 24500 | 24500 | 49000
59 |  | Sugedusio 35 kV galios transformatoriaus demontavimas ir paruošimas saugojimui aikštelėje | vnt. | 2 | 18000 | 18000 | 36000
60 |  | Rezervinio 110 kV galios transformatoriaus sumontavimas objekte | vnt. | 2 | 31000 | 31000 | 62000
61 |  | Rezervinio 35 kV galios transformatoriaus sumontavimas objekte | vnt. | 2 | 23200 | 23200 | 46400
62 |  | El. įrenginių pervežimas | t/km | 50 | 40 | 40 | 2000
63 |  | Techninio silikagelio keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | kg. | 50 | 4 | 4 | 200
64 |  | Termometro keitimas (metrologiškai patikrintu) (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 2 | 200 | 200 | 400
65 |  | Transformatoriaus nesandarumų šalinimas užvirinant (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | m | 10 | 400 | 400 | 4000
66 |  | Transformatoriaus remontas dėl dujų kiekio padidėjimo (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 6 | 7500 | 8300 | 45000
67 |  | Trasformatoriaus išardymas su aktyviosios dalies iškėlimu, trasformatotiaus surinkimas | vnt. | 11 | 14000 | 15000 | 154000
68 |  | Uždarymo ventilių keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 2 | 390 | 390 | 780
69 |  | Valdymo spintos sandarinimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 4 | 65 | 65 | 260
70 |  | Alyvos užpylimo sklendės remontas | vnt. | 2 | 100 | 100 | 200
71 |  | Šaltkalvio - suvirintojo darbai | val. | 30 | 85 | 85 | 2550
72 |  | Apsauginio vožtuvo keitimas kitu (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 2 | 400 | 400 | 800
73 |  | Korozijos pašalinimas ir įžeminimo juostos dažymas (medžiagos atskirai) | m | 40 | 10 | 10 | 400
74 |  | Korozijos židinių pašalinimas, gruntavimas ir dažymas | m^2 | 50 | 25 | 25 | 1250
75 |  | Pakeisti gnybtų spinta su visais elementais (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 2 | 500 | 500 | 1000
76 |  | Pakeisti tvirtnimo elementus (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 20 | 30 | 30 | 600
77 |  | Pakeisti valdymo ir kontrolinių kabelių apsauginius vamzdžius (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | m | 20 | 15 | 15 | 300
78 |  | Pakeisti valdymo ir kontrolinius kabelius (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | m | 10 | 15 | 15 | 150
79 |  | Pertvaros tarp bako ir kontaktoriaus remontas (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 8 | 1800 | 1800 | 14400
80 |  | Reduktoriaus remontas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 4 | 1000 | 1000 | 4000
81 |  | Valdymo spintos dažymas (medžiagos (dažai) atskirai) | m^2 | 20 | 10 | 10 | 200
82 |  | Pereinamojo flanšo alyvos davikliui gamyba (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 3 | 400 | 400 | 1200
83 |  | Pereinamojo flanšo gamyba įvadui (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 3 | 600 | 600 | 1800
[5 empty] | Viso Neplaniniai darbai (B) |  | 675465

## Medžiagos
Eil. Nr. | Medžiagos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Kaina EUR be PVM | Maksimalūs priimtini medžiagų įkainiai, EUR be PVM | Kainos ir Preliminaraus kiekio sandaugos suma, EUR be PVM
1 | Alyvos bandinių paėmimo sklendė diametro DN (15-25mm) | vnt. | 13 | 130 | 130 | 1690
2 | Dažai, kg | kg | 100 | 20 | 20 | 2000
3 | Gruntas, kg | kg | 100 | 25 | 25 | 2500
4 | Gumuota diskinė sklendė diametro DN (nuo 50 iki 100mm) | vnt. | 2 | 335 | 335 | 670
5 | Indikatorinis silikagelis, kg (kaina su utilizavimu) | kg | 100 | 19 | 19 | 1900
6 | Kontroliniai kabeliai | m | 100 | 12 | 12 | 1200
7 | Kontrolinių kabelių apsauginiai vamzdžiai | m | 55 | 12 | 12 | 660
8 | Rodyklinis alyvos lygio indikatorius | vnt. | 16 | 680 | 680 | 10880
9 | Rutulinė technologinė sklendė diametro DN (15-25mm) | vnt. | 2 | 130 | 130 | 260
10 | Rutulinė technologinė sklendė diametro DN (32-50mm) | vnt. | 2 | 250 | 250 | 500
11 | Rutulinė technologinė sklendė diametro DN (65-100mm) | vnt. | 2 | 700 | 700 | 1400
12 | Srauto relė | vnt. | 8 | 1050 | 1050 | 8400
13 | Dujų relė | vnt. | 8 | 1050 | 1050 | 8400
14 | Techninis silikagelis, kg (kaina su utilizavimu) | kg | 1500 | 15 | 15 | 22500
15 | Transformatoriaus bako alsuoklis | vnt. | 16 | 450 | 450 | 7200
16 | Transformatoriaus atšakų perjungiklio alsuoklis | vnt. | 20 | 450 | 450 | 9000
17 | Guminė tarpinė atspari transformatorinei alyvai (1 kg) (kiekis reikalingas tarpinei paruošti) | kg. | 12 | 16 | 16 | 192
18 | Metaliniai loveliai su tvirtinimo elementais valdymo ir kontrolinių kabelių apsaugai (1m) | m | 10 | 20 | 20 | 200
19 | Cinkuota juosta įžeminimui | m | 10 | 4 | 4 | 40
20 | 10-35 kV įvado izoliacinis gaubtas | vnt. | 10 | 40 | 40 | 400
21 | Alyvos/apvijų temperatūros termometras | vnt. | 5 | 1100 | 1100 | 5500
22 | Aušinimo ventiliatorius su sparnuote | vnt. | 16 | 300 | 300 | 4800
23 | Apsauginis slėgio vožtuvas | vnt. | 2 | 1300 | 1300 | 2600
24 | Skaidri apsauginė dėžutė termometrui ≥IP56 | vnt. | 12 | 40 | 40 | 480
25 | Apsauginė dėžutė automatiniam jungikliui ≥IP56 | vnt. | 12 | 40 | 40 | 480
26 | Automatinis jungiklis (tripolis) 2-10A | vnt. | 30 | 25 | 25 | 750
27 | Šildymo reguliatorius | vnt. | 10 | 150 | 150 | 1500
28 | Manometras 110 kV įvadui | vnt. | 18 | 150 | 150 | 2700
29 | Apratiniai gnybtai | vnt. | 12 | 150 | 150 | 1800
[5 empty] | Viso Medžiagos (C) | 100602

## Sistelos koeficientas
Maksimalios koeficientų reikšmės kurios bus naudojamos atliekant Darbus pagal Rekomendacijas (UAB "SISTELA") | (R1) Siūloma papildoma medžiagų vertė, % | (R2) Siūloma papildoma mechanizmų vertė, % | (R3) Sezoniniai darbai, % | (R4) Specifiniai darbai, % | (R5) Papildomas darbo užmokestis, % | (R6) Statybvietės išlaidos, % | (R7) Pridėtinės išlaidos, % | (R8) Pelnas, % | K11 | K21 | K31 | K41 | K1 | K2 | K3 | K4 | K8
Maksimali leistina vertė (ESO) | 3 | 3 | 15 | 17 | 8 | 9 | 20.9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Siūloma maksimali Rangovo vertė, (negali būti daugiau nei 3 skaičiai po kablelio) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Įrašyti daugiau nei 3 skaičiai po kablelio!
8
| Planinių darbų kaina, Eur be PVM | Neplaninių darbų kaina, Eur be PVM |  | K11 - koeficientas darbo užmokesčiui; |  |  |  | K41 - koeficientas tiesioginėms išlaidoms; |  |  |  | K3 - medžiagų sąnaudų koeficientas;
| 648861.5 | 675465 |  | K21 - koeficientas mechanizmų vertei; |  |  |  | K1 - darbo sąnaudų koeficientas; |  |  |  | K4 - visų resursų sąnaudų koeficientas;
|  |  |  | K31 - koeficientas medžiagų vertei; |  |  |  | K2 - mechanizmų sąnaudų koeficientas; |  |  |  | K8 - specifinių darbų koeficientas;
| Sistelos koeficientų kaina, Eur be PVM |  |  | Formulė |  | ((Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*R1+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*R2+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*R3+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*R4+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*R5+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*R6+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*R7+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*R8+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*K11+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*K21+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*K31+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*K41+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*K1+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*K2+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*K3+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*K4+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*K8)/1000
11918.94
Pildo Rangovas
Pildoma automatiškai
Užpildyta ne pagal reikalavimus (viršyta maksimali leistina reikšmė) (užpildžius visas pozicijas teisingai - neužsidega)

## Skaičiuoklė
Suma, Eur be PVM
Planiniai darbų įkainiai | A | 648861.5
Neplaniniai darbų įkainiai | B | 675465
Medžiagos | C | 100602
Sistelos koeficientas | D | 11918.94
Pasiūlymo kaina (A*×0,6+B**x0,2+C***x0,15+D****x0,05) Eur be PVM VISO: |  | 540096.15
PVM: |  | 113420.19
Pasiūlymo kaina Eur su PVM VISO: |  | 653516.34
* (A) suma nurodoma kortelės "Planiniai darbų įkainiai" stulpelio H reikšmių suma
** (B) suma nurodoma kortelės "Neplaniniai darbų įkainiai" stulpelio H reikšmių suma
*** (C) suma nurodoma kortelės "Medžiagos" stulpelio H reikšmių suma
**** (D) suma nurodoma kortelės "SISTELOS KOEFICIENTAI" B11 langelio reikšmė
PILDYMO INSTRUKCIJA
Rangovas nurodydamas įkainius nurodo juos ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jeigu rangovas, nurodydamas įkainius, juos nurodo daugiau nei dviejų skaičių po kablelio tikslumu, toks pasiūlymas bus laikomas neatitinkančiu nustatytų reikalavimų ir bus atmetamas.
Jeigu Rangovo "Planinių darbų įkainiai" bent viena F stulpelio reikšmė viršis nurodytą G stulpelio priimtiną reikšmę laikoma, kad tokio Rangovo pasiūlymas neatitinka nustatytų reikalavimų ir bus atmetamas.
Jeigu Rangovo "Neplaninių darbų įkainių" bent viena F stulpelio reikšmė viršis nurodytą G stulpelio priimtiną reikšmę laikoma, kad tokio Rangovo pasiūlymas neatitinka nustatytų reikalavimų ir bus atmetamas.
Jeigu Rangovo "Medžiagos" bent viena F stulpelio reikšmė viršis nurodytą G stulpelio priimtiną reikšmę laikoma, kad tokio Rangovo pasiūlymas neatitinka nustatytų reikalavimų ir bus atmetamas.
Jeigu Rangovo "Sistelos koeficientas" bent viena siūloma maksimali Rangovo vertė viršys maksimalią leistiną vertę (ESO) bus laikoma, kad rangovo pasiūlymas neatitinka nustatytų reikalavimų