## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ SARS-COV-2 PGR TYRIMAMS PIRKIMAS (1500).
1. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
2. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
3. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
4.Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus pdf formatu anglų kalba ir pageidautina su vertimu į lietuvių kalbą, jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai | Atitikimas reikalavimams | Matavimo vienetas | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas % | Vnt. įkainis su PVM, Eur | Viso kaina be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis siūlomas prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį.
1. | Folijos lapelis klijuojamas ant 96 šulinėlių PGR plokštelės | Folijos lapelio matmenys: (130 ± 7 x 85 ± 5) mm | Folijos lapelio matmenys 125.40 x 82.60 mm | vnt. | 10000 | 0.267 | 21 | 0.3231 | 2670 | Nerbe Plus 04-096-6000, Folijos lapelis klijuojamas ant 96 šulinėlių PGR plokštelės. https://www.nerbe-plus.de/ENU/20474/Item.aspx?FromNo=20382&ItemNo=04-096-6000
| 1 pirkimo dalies kaina be PVM, Eur: | [7 empty] | 2670
| 21% PVM suma Eur: | [7 empty] | 560.7
| 1 pirkimo dalies kaina su PVM, Eur: | [7 empty] | 3230.7
2. | Skaidri plėvelė klijuojama ant 96 šulinėlių PGR plokštelės | Plėvelės matmenys: (130 ± 7 x 85 ± 5) mm | Plėvelės matmenys: 135.5 x 80 mm | vnt. | 4000 | 0.3425 | 21 | 0.4144 | 1370 | Corning Axygen PCR-TS, Skaidri plėvelė klijuojama ant 96 šulinėlių PGR plokštelės. https://ecatalog.corning.com/life-sciences/b2c/US/en/Genomics-&-Molecular-Biology/PCR-Consumables/Sealing-Films-and-Tapes/Axygen%C2%AE-Sealing-Films/p/PCR-TS
| 2 pirkimo dalies kaina be PVM, Eur: | [7 empty] | 1370
| 21% PVM suma Eur: | [7 empty] | 287.7
| 2 pirkimo dalies kaina su PVM, Eur: | [7 empty] | 1657.7