## specifikacija
VšĮ VUL Santaros klinikos
Medicinos pagalbos priemonių intervencinei kardiologijai pirkimas
SPECIFIKACIJA
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES 2017/745 reglamento ar lygiaverčio dokumento reikalavimus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5.Pateikti įrodantį gamintojo dokumentą , kad : a) prekei ir/arba pakuotei sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų ir mažiau teršiama aplinka, arba - b) prekei ir/arba pakuotei pagaminti, sunaudojama mažiau elektros energijos ir/arba naudojami atsinaujinantys, ekologiški energijos ištekliai, arba - c) prekei ir/arba pakuotei pagaminti naudojama mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, toksinių ir aplinkos apsaugos požiūriu kenksmingų medžiagų.
PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis (12 mėn. poreikis) | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | vieneto įkainis EUR su PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM | Tiekėjas nurodo visas siūlomų prekių charakteristikas, atitikimą reikalavimams (žr. 4 p.)
1. | 33141000-0 | Introdiuseris a. radialis ir a.femoralis kateterizacijai | Susidedantis iš punkcinės adatos, vielos-pravediklio. Introdiuserio dydžiai 4 F, 5 F, 6 F, 7 F (koduoti pagal spalvą). Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinatis rezistenciją punkcijos metu. Rentgenokontrastinė kateterio sienelė užtikrina kateterio valdymą, atspari susisukimui/persilenkimui. Įmovos ilgis: 7 ± 1cm, 10 ± 1 cm. Tinkančios vielos gidės: 0,018", 0,021", 0,025" ir 0,035". Mini vielos: ilgis ne trumpesnis negu 45 ± 3cm, galas tiesus. Metalinė adata: 22 G (0,7 x 38 mm); 21 G (08 x 38mm); 20 G (0,9 x 38 mm). | vnt. | 6800
2. | 33141000-0 | Indrodiuseris radialinėms arterijoms su hidrofiline danga | Susidedantis iš punkcinės adatos, vielos- pravediklio. Introdiuserio dydžiai 5 F, 6 F (koduota pagal spalvą). Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinatis rezistenciją punkcijos metu. Ypatingai plona rentgenokontrastinė kateterio sienelė užtikrina puikų kateterio valdymą, tačiau yra atspari susisukimui/persilenkimui. Introdiuseris padengtas specialia „M“ hidrofiline danga, gerinančia lengvesnį įvedimą į kraujagyslę. Tinkančios vielos gidės: 0,021" ir 0,025". Mini vielos: ilgis 45 ± 3 cm ir 80 ± 3 cm galas tiesus. Adata pasirinktinai: metalinė su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal "Flach Back" technologiją: 20 G (0,9 x 32 mm); standartinė metalinė adata. Komplektuojama su švirkštu. Ilgiai: 10 ± 2cm; 16 ± 2 cm; 25 ±2 cm. | vnt. | 400 | Cordis, Rain sheath,506516S 506410P22G 506616P22G 506416P22G 506510S 506516P20G 506516P22G 506710N 506610P20G 506410P20G 506616P20G 506410N 506710P22G 506510N 506716S 506610S 506510P22G 506516N 506610P22G 506716P20G 506616S 506410S 506416S 506716P22G 506610N | 44 | 5 | 46.2 | 17600 | 18480 | Rain sheath brochure. https://cordis.com/uploads/productResources/emea/Rain-Sheath-Brochure.pdf Susidedantis iš punkcinės adatos, vielos- pravediklio. Introdiuserio dydžiai 5 F, 6 F (koduota pagal spalvą). Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinatis rezistenciją punkcijos metu. Ypatingai plona rentgenokontrastinė kateterio sienelė užtikrina puikų kateterio valdymą, tačiau yra atspari susisukimui/persilenkimui. Introdiuseris padengtas specialia hidrofiline danga, gerinančia lengvesnį įvedimą į kraujagyslę. Tinkančios vielos gidės: 0,021" ir 0,025". Mini vielos: ilgis 45 cm galas tiesus. Adata pasirinktinai: metalinė su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal "Flach Back" technologiją: 20 G , 21G, 22G; standartinė metalinė adata. Ilgiai: 10 cm 16 cm;
3. | 33141000-0 | Introdiuseriai skirti sudėtingos prieigos procedūroms per a.radialis | Introdiuserio galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinatis rezistenciją punkcijos metu. Itin plona sienelė, dėl kurios sumažintas išorinis introdiuserio skersmuo išlaikant atitinkamo dydžio vidinį spindį. Introdiuseris atsparus susisukimui/persilenkimui, padengtas specialia „M“ hidrofiline danga. Introdiuserių vidaus diametrai 5 Fr, 6 Fr ir 7 Fr (koduoti pagal spalvą). Tinkančios vielos diametras ≥ 0,018 " ir ≤ 0,025 ", ilgis 45 ± 5cm ir 80 ± 5cm, galas tiesus. Adata pasirinktinai: metalinė su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal “Flach Back” technologiją (≤ 2 0G ir ≥22 G) arba standartinė metalinė adata. Komplektuojama su švirkštu. Introdiuserio ilgiai 10 cm ir 16 cm. | vnt. | 250 | Cordis, Rain sheath,506516S 506410P22G 506616P22G 506416P22G 506510S 506516P20G 506516P22G 506710N 506610P20G 506410P20G 506616P20G 506410N 506710P22G 506510N 506716S 506610S 506510P22G 506516N 506610P22G 506716P20G 506616S 506410S 506416S 506716P22G 506610N | 44 | 5 | 46.2 | 11000 | 11550 | Rain sheath brochure. https://cordis.com/uploads/productResources/emea/Rain-Sheath-Brochure.pdf Introdiuserio galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinatis rezistenciją punkcijos metu. Itin plona sienelė, dėl kurios sumažintas išorinis introdiuserio skersmuo išlaikant atitinkamo dydžio vidinį spindį. Introdiuseris atsparus susisukimui/persilenkimui, padengtas specialia hidrofiline danga. Introdiuserių vidaus diametrai 5 Fr, 6 Fr ir 7 Fr (koduoti pagal spalvą). Tinkančios vielos diametras ≥ 0,018 " ir ≤ 0,025 ", ilgis 45cm galas tiesus. Adata pasirinktinai: metalinė su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal “Flach Back” technologiją (≤ 2 0G ir ≥22 G) arba standartinė metalinė adata. Komplektuojama su švirkštu. Introdiuserio ilgiai 10 cm ir 16 cm.
4. | 33141000-0 | Diagnostinis angiografinis kateteris, sąlygojantis aukštą skysčio srovės pralaidumą | Sienelės struktūra trijų sluoksnių. Vidinis sluoksnis – pagamintas iš nerūdijančio plieno vijų, užtikrinantis gerą judesio kontrolę 1:1 ir pozicijos stabilumą nuo distalaus iki proksimalaus galo. Distalinis galiukas minkštas ir atraumatinis. Nominalus diametras pigtail ir selektyviam kateteriui: 5 F vidinis diametras ne mažiau 0,045 colio, 6 F vidinis diametras ne mažiau 0,052 colio. Selektyvių kateterių ilgis ne mažiau 100 cm, Pigtail kateterių ilgis ne mažiau 110 cm. Kateteriai įvairių modifikacijų: Judkins Left 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; Judkins Right 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 3 DRC (Williams), SRC; Amplatz Left I; II; III; Amplatz Right I; II; Coronary Bypass Left; Coronary Bypass Right; Internal Mammary, Multipurpose A-1; A-2; B-1; B-2; Sones I, II, III, su skylutėmis šonuose - I PP, II PP; III PP; Castillo I, II, III; Pigtail- tiesus, 145˚ ir 155˚. | vnt. | 3700 | Cordis, Infinity, Supertorque 534517T 534518T 534519T 534520T 534521T 534522T 534523T 534524T 534525T 534527T 534528T 534530T 534539T 534540T 534541T 534542T 534543T 534544T 534545T 534546T 534547T 534548T 534549T 534550E 534550S 534552S 534553S 534554S 534555S 534560T 534562T 534564T 534570T 534572T 534574T 534576T 534578T 534615T 534617T 534618T 534619T 534620T 534621T 534622T 534623T 534624T 534625T 534627T 534628T 534629T 534641T 534642T 534643T 534645T 534646T 534647T 534648T 534649T 534650E 534650S 534652S 534654S 534660T 534670T 534672T 534674T 534676T 538417 538418 538419 538420 538421 538422 538423 538424 538425 538427 538428 538440 538441 538442 538443 538444 538445 538446 538447 538448 538449 538450E 538450S 538451V 538453S 538455S 538457V 538459V 538460 538470 538472 538474 538476 533525 533527 533528 533531 533532 533533 533533A 533534A 533535 533537S 533540 533542 533544 533550 533551 533552 533553 533554 533556 533557 533558 533559 533560 533561 533562 533563 533565 533570 533572 533576 533578 533579 533580 533582 533584 533585 533587 533618 533619 533620 533621 533622 533623 533624 533625 533626 533627 533628 533629 533633 533634 533635 533636 533637 533638 533640 533641 533642 533643 533644 533645 533646 533647 533648 533649 533650E 533650F 533650S 533652S 533653S 533654S 533655S 533660 533667 533670 533672 533676 533687 533689 | 9.55 | 5 | 10.0275 | 35335 | 37101.75 | Cordis cardiology catalogie page 96-111. https://cordis.com/emea/products/interventional-cardiology/coronary-interventions/diagnostic-catheters/infiniti-diagnostic-catheter Sienelės struktūra trijų sluoksnių. Vidinis sluoksnis – pagamintas iš nerūdijančio plieno vijų, užtikrinantis gerą judesio kontrolę 1:1 ir pozicijos stabilumą nuo distalaus iki proksimalaus galo. Distalinis galiukas minkštas ir atraumatinis. Nominalus diametras pigtail ir selektyviam kateteriui: 5 F vidinis diametras 0,047 colio, 6 F vidinis diametras 0,057 colio. Selektyvių kateterių ilgis 100 cm, Pigtail kateterių ilgis 110 cm. Kateteriai įvairių modifikacijų: Judkins Left 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; Judkins Right 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 3 DRC (Williams), SRC; Amplatz Left I; II; III; Amplatz Right I; II; Coronary Bypass Left; Coronary Bypass Right; Internal Mammary, Multipurpose A-1; A-2; B-1; B-2; Sones I, II, III, su skylutėmis šonuose - I PP, II PP; III PP; Castillo I, II, III; Pigtail- tiesus, 145˚ ir 155˚.
5. | 33141000-0 | Diagnostinis kateteris | Didelio vidinio diametro: 4F ne mažiau 0,035 colio, 5F ne mažiau 0,045 colio, 6F ne mažiau 0,056 colio. Atsparumas užlinkimui. Įvairių anatominių modifikacijų (JR, JL, AL, AR, MPA, MPB, IMA, Tiger1, TWIST, 3RDC, PIG nuo 5 iki 8 šoninių skylių, MIK, RS, ANCT, YSR, H1, SHK, STCT, RH, COBRA). Ilgis 65-125cm | vnt. | 100 | Cordis, Infinity, Supertorque 534517T 534518T 534519T 534520T 534521T 534522T 534523T 534524T 534525T 534527T 534528T 534530T 534539T 534540T 534541T 534542T 534543T 534544T 534545T 534546T 534547T 534548T 534549T 534550E 534550S 534552S 534553S 534554S 534555S 534560T 534562T 534564T 534570T 534572T 534574T 534576T 534578T 534615T 534617T 534618T 534619T 534620T 534621T 534622T 534623T 534624T 534625T 534627T 534628T 534629T 534641T 534642T 534643T 534645T 534646T 534647T 534648T 534649T 534650E 534650S 534652S 534654S 534660T 534670T 534672T 534674T 534676T 538417 538418 538419 538420 538421 538422 538423 538424 538425 538427 538428 538440 538441 538442 538443 538444 538445 538446 538447 538448 538449 538450E 538450S 538451V 538453S 538455S 538457V 538459V 538460 538470 538472 538474 538476 533525 533527 533528 533531 533532 533533 533533A 533534A 533535 533537S 533540 533542 533544 533550 533551 533552 533553 533554 533556 533557 533558 533559 533560 533561 533562 533563 533565 533570 533572 533576 533578 533579 533580 533582 533584 533585 533587 533618 533619 533620 533621 533622 533623 533624 533625 533626 533627 533628 533629 533633 533634 533635 533636 533637 533638 533640 533641 533642 533643 533644 533645 533646 533647 533648 533649 533650E 533650F 533650S 533652S 533653S 533654S 533655S 533660 533667 533670 533672 533676 533687 533689 | 9.55 | 5 | 10.0275 | 955 | 1002.75 | Cordis cardiology catalogie page 96-111. https://cordis.com/emea/products/interventional-cardiology/coronary-interventions/diagnostic-catheters/infiniti-diagnostic-catheter Didelio vidinio diametro: 4F 0,042 colio, 5F 0,047 colio, 6F 0,057 colio. Atsparumas užlinkimui. Įvairių anatominių modifikacijų (JR, JL, AL, AR, MPA, MPB, IMA, Tiger1, TWIST, 3RDC, PIG nuo 5 iki 8 šoninių skylių, MIK, RS, H1, SHK, STCT, RH, COBRA). Ilgis 65-125cm
6. | 33141000-0 | 33141000-3 Koronarinis kateteris nukreipėjas, pritaikytas procedūroms per a. radialis | Dydis: 5 F, 6 F, 7 F. Specialios modifikacijos procedūroms per a. radialis. Ilgis nuo 90 cm iki 100 cm. Geras pralaidumas: >1000 PSI su šoninėmis skylėmis ir be jų. Didelio vidinio diametro: 5 F ne mažiau 0,058 colio, 6 F ne mažiau 0,071 colio, 7 F ne mažiau 0,081 colio. JR; JL; AL; AR; MP, ESU Galiukas turi būti labai minkštas ir rentgenokontrastinis. Multisegmentinė konstrukcija. | vnt. | 100 | Cordis, Vista brite 588800 588810 5888100 5888101 5888103 5888108 588812 588815 588816 588817 588820 588823 588828 588829 588830 588831 588832 588834 588836 588837 588841 588842 588843 588844 588844T 588845 588846 588847 588848 588849 588850 588851 588852 588853 588854 588855 588856 588870 588873 588875 588878 588882 588885 588890 588891 588892 588894 588896 588898 67000000 67000200 67000300 67000400 6700040E 6700040L 67000490 67000500 67000600 67000800 67001000 67001200 67001400 67001600 67002600 67002700 67002800 67003400 67003500 67003600 67003700 67003800 67004000 6700400L 67004100 67004200 67004400 67004800 67005200 67005300 67005400 6700540E 6700540L 67005490 67005500 67005600 67005700 67005800 67005900 67006000 67006100 67006200 67006300 67006400 67006600 67006700 67007000 67007100 67007200 67007300 67007400 67007500 67007700 67008000 67008100 67008200 6700820E 6700820L 67008290 67008300 67008400 67009000 67009800 67011000 6701100L 67011100 67011200 6701120L 67011300 67012000 67012200 67012300 67012400 67012600 67012700 67013000 67013100 67016200 67016400 67016600 67016800 67017000 67017200 67017400 67018000 67018100 67018200 67018300 67019000 67019090 67019100 67027000 6702700L 67027100 67027200 67027800 6702780L 67027900 77800000 77800100 77800200 77800300 77800400 77800500 77800600 77800700 77800800 77800900 77801000 77801200 77801400 77801500 77803400 77803600 77803700 77803800 77803900 77804000 77804100 77804200 77804300 77804400 77804500 77804800 77805200 77805300 77805400 77805500 77805600 77805700 77805800 77805900 77806000 77806100 77806200 77806300 77808000 77808100 77808200 77808290 77808300 77808400 77808500 77809000 77809200 77811000 77811100 77811200 77811300 77818000 77818100 77818200 77818300 77819000 77819100 77827000 77827100 77827300 77827800 77827900 | 44 | 5 | 46.2 | 4400 | 4620 | Cordis cardiology catalogue page 37-45 https://cordis.com/emea/products/interventional-cardiology/coronary-interventions/guiding-catheters/vista-brite-tip-guiding-catheter Dydis: 5 F, 6 F, 7 F. Specialios modifikacijos procedūroms per a. radialis. Ilgis nuo 90 cm iki 100 cm. Geras pralaidumas: >1000 PSI su šoninėmis skylėmis ir be jų. Didelio vidinio diametro: 5 F n 0,056 colio, 6 F 0,070 colio, 7 F 0,788colio. JR; JL; AL; AR; MP, ESU Galiukas turi būti labai minkštas ir rentgenokontrastinis. Multisegmentinė konstrukcija.
7. | 33141200-2 | Specialus diagnostinis koronarinis kateteris per a.radialis | Atsparumas užlinkimui – kateterio sienelėje integruotas tinklas, pagamintas iš besikryžiuojančių, dvigubų nerūdijančio plieno vijų. Išorinis diametras nuo 4 F, 5 F, 6 F. Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokontrastinis. Įvairaus ilgio (65 ± 2 cm, 80± 2 cm, 90 ± 2 cm, 100 ± 2 cm, 110 ± 2 cm, 120 ± 2 cm). Slėgis ne mažiau 1000 PSI. Anatominės modifikacijos: AL-1, 2, 3; AR- 1, 2, 3; AR JP; Judkins left – 3,5, 4,0, 5,0, 6,0; Judkins right- 3,5, 4,0, 5,0, 6,0; Straight pigtail; Angled pigtail 145º,155º, round; Curve 2,5, 3,0, 3,5, 4,0; Internal mammary- Short tip, JT tip; Bypass – left, right; Brachial – Tiger 4 cm; Tiger II (kilpos nuo 3,5 iki ne mažiau 4,5); BLK, Amplatz left, right; Multipurpose; 3D. | vnt. | 4000 | Cordis, Infinity, Supertorque 534517T 534518T 534519T 534520T 534521T 534522T 534523T 534524T 534525T 534527T 534528T 534530T 534539T 534540T 534541T 534542T 534543T 534544T 534545T 534546T 534547T 534548T 534549T 534550E 534550S 534552S 534553S 534554S 534555S 534560T 534562T 534564T 534570T 534572T 534574T 534576T 534578T 534615T 534617T 534618T 534619T 534620T 534621T 534622T 534623T 534624T 534625T 534627T 534628T 534629T 534641T 534642T 534643T 534645T 534646T 534647T 534648T 534649T 534650E 534650S 534652S 534654S 534660T 534670T 534672T 534674T 534676T 538417 538418 538419 538420 538421 538422 538423 538424 538425 538427 538428 538440 538441 538442 538443 538444 538445 538446 538447 538448 538449 538450E 538450S 538451V 538453S 538455S 538457V 538459V 538460 538470 538472 538474 538476 533525 533527 533528 533531 533532 533533 533533A 533534A 533535 533537S 533540 533542 533544 533550 533551 533552 533553 533554 533556 533557 533558 533559 533560 533561 533562 533563 533565 533570 533572 533576 533578 533579 533580 533582 533584 533585 533587 533618 533619 533620 533621 533622 533623 533624 533625 533626 533627 533628 533629 533633 533634 533635 533636 533637 533638 533640 533641 533642 533643 533644 533645 533646 533647 533648 533649 533650E 533650F 533650S 533652S 533653S 533654S 533655S 533660 533667 533670 533672 533676 533687 533689 | 14.7 | 5 | 15.435 | 58800 | 61740 | Cordis cardiology catalogie page 96-111. https://cordis.com/emea/products/interventional-cardiology/coronary-interventions/diagnostic-catheters/infiniti-diagnostic-catheter https://cordis.com/uploads/productResources/emea/INFINITI-and-SUPERTORQUE-DX-Catheters.pdf Atsparumas užlinkimui – kateterio sienelėje integruotas tinklas, pagamintas iš besikryžiuojančių, dvigubų nerūdijančio plieno vijų. Išorinis diametras nuo 4 F, 5 F, 6 F. Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokontrastinis. Įvairaus ilgio (65 ± 2 cm, 80± 2 cm, 90 ± 2 cm, 100 ± 2 cm, 110 ± 2 cm, 120 ± 2 cm). Slėgis ne mažiau 1000 PSI. Anatominės modifikacijos: AL-1, 2, 3; AR- 1, 2, 3; AR JP; Judkins left – 3,5, 4,0, 5,0, 6,0; Judkins right- 3,5, 4,0, 5,0, 6,0; Straight pigtail; Angled pigtail 145º,155º, round; Curve 2,5, 3,0, 3,5, 4,0; Internal mammary- Short tip, JT tip; Bypass – left, right; Brachial 4 cm; (kilpos nuo 3,5 iki ne mažiau 4,5); BLK, Amplatz left, right; Multipurpose; 3D.
8. | 33141200-2 | Specialus diagnostinis kateteris ventrikulografijai per a. radialis atlikti | Specialiai pritaikyti procedūroms per a. radialis. Išorinis diametras nuo 5 F, 6 F, 7 F. , ilgu ir trumpu PIG fromos, 2 cm arba 4 cm galiuku, ne mažiau 6 šoninių skylių. Ilgiai: 110 ± 2 cm ir 125 ± 2 cm. Viela ≤ 0,038 colio. | vnt. | 100 | Cordis, Infinity PIG, Supertorque PIG 534550E 534550S 534552S 534553S 534554S 534555S 534650E 534650S 534652S 534654S 538450E 538450S 538451V 538453S 538455S 538457V 538459V SR4902 SRD5085 SRD5117 SRD5183 SRD5284 SRD5406 SRD5674 SRD5780 SRD5927 SRD6549 SRD6550 533533 533533A 533534A 533650E 533650F 533650S 533652S 533653S 533654S 533655S SR2278 SR3054 SR3279 SR3453 SRD5287 SRD5615 SRD6064 SRD6722 SR2228 SR2725 | 26.45 | 5 | 27.7725 | 2645 | 2777.25 | Cordis cardiology catalogue page 111-112,https://emea.cordis-catalogue.com/diagnostic/diagnostic-catheters.html?procedure=171 Specialiai pritaikyti procedūroms per a. radialis. Išorinis diametras nuo 5 F, 6 F, 7 F. , ilgu ir trumpu PIG fromos, 2 cm arba 4 cm galiuku, ne mažiau 6 šoninių skylių. Ilgiai: 110 cm ir 125 cm. Viela ≤ 0,038 colio.
9. | 33141200-2 | PTKA kateteris nukreipėjas | Multisegmentinė konstrukcija. Galiukas turi būti minkštas ir rentgenokontrastinis. JR; JL; JCL; JCR; AL; AR; MP, LCB, RCB, RDC; IMA, NOTO; HS, EBU, 3D; ERAD ir kitos kreivės. Didelio vidinio diametro: 5 F ne mažiau 0,058 colio, 6 F ne mažiau 0,071 colio, 7 F ne mažiau 0,081 colio, 8 F ne mažiau 0,090 colio. Trumpiausias ilgis ≤ 90 ± 5 cm, ilgiausias ≥ 120 ± 5 cm. Visų kreivių kateteriai turi turėti šonines angas (side-holes) papildomai perfuzijai procedūros metu. | vnt. | 2900 | Cordis, Vista brite 588800 588810 5888100 5888101 5888103 5888108 588812 588815 588816 588817 588820 588823 588828 588829 588830 588831 588832 588834 588836 588837 588841 588842 588843 588844 588844T 588845 588846 588847 588848 588849 588850 588851 588852 588853 588854 588855 588856 588870 588873 588875 588878 588882 588885 588890 588891 588892 588894 588896 588898 67000000 67000200 67000300 67000400 6700040E 6700040L 67000490 67000500 67000600 67000800 67001000 67001200 67001400 67001600 67002600 67002700 67002800 67003400 67003500 67003600 67003700 67003800 67004000 6700400L 67004100 67004200 67004400 67004800 67005200 67005300 67005400 6700540E 6700540L 67005490 67005500 67005600 67005700 67005800 67005900 67006000 67006100 67006200 67006300 67006400 67006600 67006700 67007000 67007100 67007200 67007300 67007400 67007500 67007700 67008000 67008100 67008200 6700820E 6700820L 67008290 67008300 67008400 67009000 67009800 67011000 6701100L 67011100 67011200 6701120L 67011300 67012000 67012200 67012300 67012400 67012600 67012700 67013000 67013100 67016200 67016400 67016600 67016800 67017000 67017200 67017400 67018000 67018100 67018200 67018300 67019000 67019090 67019100 67027000 6702700L 67027100 67027200 67027800 6702780L 67027900 77800000 77800100 77800200 77800300 77800400 77800500 77800600 77800700 77800800 77800900 77801000 77801200 77801400 77801500 77803400 77803600 77803700 77803800 77803900 77804000 77804100 77804200 77804300 77804400 77804500 77804800 77805200 77805300 77805400 77805500 77805600 77805700 77805800 77805900 77806000 77806100 77806200 77806300 77808000 77808100 77808200 77808290 77808300 77808400 77808500 77809000 77809200 77811000 77811100 77811200 77811300 77818000 77818100 77818200 77818300 77819000 77819100 77827000 77827100 77827300 77827800 77827900 | 44.85 | 5 | 47.0925 | 130065 | 136568.25 | Cordis cardiology catalogue page 37-45 https://cordis.com/emea/products/interventional-cardiology/coronary-interventions/guiding-catheters/vista-brite-tip-guiding-catheter Multisegmentinė konstrukcija. Galiukas turi būti minkštas ir rentgenokontrastinis. JR; JL; JCL; JCR; AL; AR; MP, LCB, RCB, RDC; IMA, NOTO; HS XB, 3D; ERAD ir kitos kreivės. Didelio vidinio diametro: 5 0,056 colio, 6 F 0,070 colio, 7 F 0,078 colio, 8 F 0,088 colio. Trumpiausias ilgis 90 cm, ilgiausias ≥ 120 ± 5 cm. Visų kreivių kateteriai turi turėti šonines angas (side-holes) papildomai perfuzijai procedūros metu.
10. | 33141200-2 | Specialios paskirties PTKA nukreipėjas | Multisegmentinė konstrukcija. Galiukas turi būti minkštas ir rentgenokontrastinis. Hidrofilinis padengimas. Įvairios anatominės konfiguracijos: JL, FL, FR, FCL, AL, Left Back-up, JR, FR, MPA, Hockey stick, AR, all Right curve, RC Shepherd‘s Crook, Radial, Radial Back-up curves, Tiger, Kimny, IM, Left Coronary Bypass, Right Coronary Bypass ir kiti. Didelio vidinio diametro: 5 F ne mažiau 0,058 colio, 6 F ne mažiau 0,070 colio, 7 F ne mažiau 0,081 colio, 8 F ne mažiau 0,091 colio. Kateterio ilgis 100 ± 5 cm. | vnt. | 90 | Cordis, Vista brite 588800 588810 5888100 5888101 5888103 5888108 588812 588815 588816 588817 588820 588823 588828 588829 588830 588831 588832 588834 588836 588837 588841 588842 588843 588844 588844T 588845 588846 588847 588848 588849 588850 588851 588852 588853 588854 588855 588856 588870 588873 588875 588878 588882 588885 588890 588891 588892 588894 588896 588898 67000000 67000200 67000300 67000400 6700040E 6700040L 67000490 67000500 67000600 67000800 67001000 67001200 67001400 67001600 67002600 67002700 67002800 67003400 67003500 67003600 67003700 67003800 67004000 6700400L 67004100 67004200 67004400 67004800 67005200 67005300 67005400 6700540E 6700540L 67005490 67005500 67005600 67005700 67005800 67005900 67006000 67006100 67006200 67006300 67006400 67006600 67006700 67007000 67007100 67007200 67007300 67007400 67007500 67007700 67008000 67008100 67008200 6700820E 6700820L 67008290 67008300 67008400 67009000 67009800 67011000 6701100L 67011100 67011200 6701120L 67011300 67012000 67012200 67012300 67012400 67012600 67012700 67013000 67013100 67016200 67016400 67016600 67016800 67017000 67017200 67017400 67018000 67018100 67018200 67018300 67019000 67019090 67019100 67027000 6702700L 67027100 67027200 67027800 6702780L 67027900 77800000 77800100 77800200 77800300 77800400 77800500 77800600 77800700 77800800 77800900 77801000 77801200 77801400 77801500 77803400 77803600 77803700 77803800 77803900 77804000 77804100 77804200 77804300 77804400 77804500 77804800 77805200 77805300 77805400 77805500 77805600 77805700 77805800 77805900 77806000 77806100 77806200 77806300 77808000 77808100 77808200 77808290 77808300 77808400 77808500 77809000 77809200 77811000 77811100 77811200 77811300 77818000 77818100 77818200 77818300 77819000 77819100 77827000 77827100 77827300 77827800 77827900 | 44.85 | 5 | 47.0925 | 4036.5 | 4238.325 | Cordis cardiology catalogue page 37-45 https://cordis.com/emea/products/interventional-cardiology/coronary-interventions/guiding-catheters/vista-brite-tip-guiding-catheter Multisegmentinė konstrukcija. Galiukas turi būti minkštas ir rentgenokontrastinis. Hidrofilinis padengimas. Įvairios anatominės konfiguracijos: JL, FL, FR, FCL, AL, Left Back-up, JR, FR, MPA, Hockey stick, AR, all Right curve, RC Shepherd‘s Crook, Radial, Radial Back-up curves, TG, Kimny, IM, Left Coronary Bypass, Right Coronary Bypass ir kiti. Didelio vidinio diametro: 5 F 0,056 colio, 6 F 0,070 colio, 7 F ne0,078 colio, 8 F 0,088 colio. Kateterio ilgis 100 cm
11. | 33141200-2 | Koronarinis kateteriai nukreipėjas | Hidrofilinis išorinis apvalkalas. Mažiausias ilgis 100 ± 2 cm, didžiausias ilgis - 125 ± 2 cm. Vidinis diametras: 0,058" (5F), 0,071" (6F), 0,082" (7F), 0,091" (8F). Distalinės šoninės angos 6 F, 7 F ir 8 F kateteriuose. Kateteriai standartinių formų: AL, AR, JL, JR, EBU, XBRCA, Multipurpose, Hockeytick, IMA, Bypass, TIG. | vnt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
12. | 33141200-2 | PTKA nukreipėjo prailgintojas | Dydžiai 6 F (5 F in 6 F), 7 F ir 8 F. Mažiausias vidinis spindis ≥ 1,45 mm. Trumpiausias distalinio galo ilgis ≥ 23 ± 3 cm, ilgiausais distalinis galas ≥ 38 ± 3 cm. Proksimalinio galo tipas – plienas "hypotube". Padengimas- “Bioslide‘‘polimeras“. Apykaklės tipas: iš plieno, įspaustas polimere. Bendras darbinis ilgis ≥ 150 ± 5 cm. | vnt. | 150 |  |  |  |  | 0 | 0
13. | 33141000-0 | Introdiuseriai skirti naujagimių ir vaikų intervencijoms | Introdiuserio galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinatis rezistenciją punkcijos metu. Itin plona sienelė, dėl kurios sumažintas išorinis introdiuserio skersmuo išlaikant atitinkamo dydžio vidinį spindį. Introdiuseris atsparus susisukimui/persilenkimui, padengtas specialia „M“ hidrofiline danga. Introdiuserių vidaus diametrai 5 Fr, 6 Fr ir 7 Fr (koduoti pagal spalvą). Tinkančios vielos diametras ≥ ,018"ir ≤ 0,025", ilgis 45 ± 5cm ir 80 ± 5cm, galas tiesus. Adata pasirinktinai: metalinė su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal “Flach Back” technologiją (≤ 20 G ir ≥ 22 G) arba standartinė metalinė adata. Komplektuojama su švirkštu. Introdiuserio ilgiai 10 cm ir 16 cm. | vnt. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
14. | 33141200-2 | Hidrofiliniai angiografiniai kateteriai vaikų intervencijoms | Atraumatinis rentgenokontrastinis kateteris. Distalinė kateterio dalis dengta hidrofiline danga. Viduje esantis dvigubas metalinis tinklelis užtikrina puikią sukimosi kontrolę. Minkštas galiukas. Kateterio dydis 4 Fr, 5 Fr. Kateterio ilgis – 100 cm; 110 cm; 120 cm. Modifikacijos – Simmons/Sidewinder 1; Simmons/Sidewinder 2; Simmons/Sidewinder 3; Hinck Headhunter 1; Bentson-Hanafee – Wilson 1; Bentson-Hanafee – Wilson 2; Bentson-Hanafee – Wilson modified; MANI; Vertebral; Cobra Small; Cobra Middle; Cobra Large; J Curve Large; Yashiro; Straight; Straight tapered; Non-tapered angled; Non-tapered angled type 90; Angled tapered; Multipurpose; COE2; Internal mammary short tip. | vnt. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
15. | 33141200-2 | Diagnostinis kateteris vaikams | Kateteris su rentgenokontrastiniu minkštu galiuku. Atsparus perlinkimui. Vidinis spindis tinkamas darbui su ne mažesne negu 0,035'' viela. 4 F, 5 F, 6 F dydžio. Trumpiausias kateterio ilgis ne daugiau 80 ± 5 cm, ilgiausias ne trumpesnis negu 125 ±5 cm. Formos: JL2; JL2,5; JR2; JR2,5, pigtail, lenkto 145o kampu pigtail, žymėtas pigtail (žymos kas 10mm). Atlaiko ne mažesnį negu 1200 psi slėgį. | vnt. | 40 | Cordis, Infinity, Supertorque 534517T 534518T 534519T 534520T 534521T 534522T 534523T 534524T 534525T 534527T 534528T 534530T 534539T 534540T 534541T 534542T 534543T 534544T 534545T 534546T 534547T 534548T 534549T 534550E 534550S 534552S 534553S 534554S 534555S 534560T 534562T 534564T 534570T 534572T 534574T 534576T 534578T 534615T 534617T 534618T 534619T 534620T 534621T 534622T 534623T 534624T 534625T 534627T 534628T 534629T 534641T 534642T 534643T 534645T 534646T 534647T 534648T 534649T 534650E 534650S 534652S 534654S 534660T 534670T 534672T 534674T 534676T 538417 538418 538419 538420 538421 538422 538423 538424 538425 538427 538428 538440 538441 538442 538443 538444 538445 538446 538447 538448 538449 538450E 538450S 538451V 538453S 538455S 538457V 538459V 538460 538470 538472 538474 538476 533525 533527 533528 533531 533532 533533 533533A 533534A 533535 533537S 533540 533542 533544 533550 533551 533552 533553 533554 533556 533557 533558 533559 533560 533561 533562 533563 533565 533570 533572 533576 533578 533579 533580 533582 533584 533585 533587 533618 533619 533620 533621 533622 533623 533624 533625 533626 533627 533628 533629 533633 533634 533635 533636 533637 533638 533640 533641 533642 533643 533644 533645 533646 533647 533648 533649 533650E 533650F 533650S 533652S 533653S 533654S 533655S 533660 533667 533670 533672 533676 533687 533689 | 27 | 5 | 28.35 | 1080 | 1134 | Cordis cardiology catalogie page 96-111. https://cordis.com/emea/products/interventional-cardiology/coronary-interventions/diagnostic-catheters/infiniti-diagnostic-catheter https://cordis.com/uploads/productResources/emea/INFINITI-and-SUPERTORQUE-DX-Catheters.pdf Kateteris su rentgenokontrastiniu minkštu galiuku. Atsparus perlinkimui. Vidinis spindis tinkamas darbui su ne mažesne negu 0,035'' viela. 4 F, 5 F, 6 F dydžio. Trumpiausias kateterio ilgis ne daugiau 80 cm, ilgiausias ne trumpesnis negu 125cm. Formos: JL2; JL2,5; JR2; JR2,5, pigtail, lenkto 145o kampu pigtail, žymėtas pigtail (žymos kas 10mm). Atlaiko ne mažesnį 1200 psi slėgį.
16. | 33141210-5 | Balioniniai kateteriai skirti naujagimių ir vaikų spaudimų matavimams | Viengubo ar dvigubo spindžio kateteris distaliniame gale esančių švirkštu pildomu balionėliu, skirtu lengvesniam manipuliavimui širdies ertmėse. Kateteris sužymėtas žymomis kas 10 cm. Mažiausias kateteris tinkamas įvesti per ≤ 5 Fr vidinį introdiuserio spindį. Didžiausias keteteris tinkamas įvesti per ≥ 7 Fr vidinį introdiuserio spindį. Balioninio kateterio galimi ilgiai ≤ 60 ± 5 cm ir ≥110 ± 5 cm. | vnt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
17. | 33141210-5 | Balioniniai kateteriai skirti naujagimių ir vaikų angiografijoms | Kateteris uždaru distaliniu galu, kuriame yra šoninės skylutės, skirtos kontrasto suleidimui, bei švirkštu pildomas balionėlis, skirtu lengvesniam manipuliavimui širdies ertmėse. Kūginės formos konstrukcija užtikrinanti, kad išleistojo baliono skersmuo neviršytų kateterio korpuso skersmens. Kateteris sužymėtas žymomis kas 10 cm. Mažiausias kateteris tinkamas įvesti per ≤ 5 Fr vidinį introdiuserio spindį, didžiausias keteteris tinkamas įvesti per ≥ 7 Fr vidinį introdiuserio spindį. Galimi kateterio ilgiai: 50 cm, 60 cm, 80 cm, 90 cm, 110 cm. Užtikrinamas leidžiamo kontrasto slėgis atitinkamai nuo 650-900 psi ir greitis 7-18cc/s. | vnt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
18. | 33141200-2 | PTA nukreipėjas skirtas vaikų intervencijoms | Kateteris padengtas nailonu, vidinis spindis padengtas PTFE. Mažiausias išorinis spindis 5 F. Mažiausias vidinis spindis 0,056" ± 0,003", didžiausias vidinis spindis 0,098"± 0,003''. Minkštas rentgenokontrastinis galiukas. Kateterio ilgis ≤ 80 ± 2 cm. Modifikacijos: JL, JR, JCL, AL, EBU, JR, MPA, Hockey stick, AR, JFL, JFR, RB, RBL ir kiti. | vnt. | 40 |  |  |  |  | 0 | 0
19. | 33141200-2 | Kateteris atviro arterinio latako dydžiui matuoti | Išorinis diametras: 4 F, 5 F. Ilgiai: 65 ± 2 cm, 80 ± 2 cm ir 100 ± 2 cm. Viela: 0,035 ir/arba 0,041 colio. Su ≥2 rentgenokontrastiniais markeriais (1-2 cm atstumu vienas nuo kito). Su šoninėm skylutėm. Modifikacijos: PIG. | vnt. | 60 |  |  |  |  | 0 | 0
20. | 33141000-0 | Padidinto stangrumo diagnostinė viela – gidas | Storis: 0,020 colio, 0,025 colio, 0,035 colio, 0,038 colio. Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) ar lygiaverčio lydinio užtikrinantis elastingumą. Vienos dalies konstrukcija. Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su hidrofiline danga, užtikrinanti gerą slidimą bei mažinatis kraujo adheziją. 1:1 posūkio užtikrinimas. Vielos galiuko modifikacijos: 45° kampu, “J” 2mm, tiesus. Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3cm, 5 cm. Vielos ilgiai 150±5 cm, 180±5 cm, 260±5 cm | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
21. | 33141000-0 | Viela diagnostiniams kateteriams | Vielos galiukas privalo išlaikyti formą ir turėti „luer lock“ besisukantį portą, užtikrinantį vielos galiuko apsaugą. Vielų pakuotės kodavimas pagal spalvas (diametro kodavimas pagal spalvas). Diametras: 0,018 colio, 0,021 colio, 0,035 colio; 0,038 colio. Ilgiai: 80 ± 2 cm, 150 ± 2 cm, 180 ± 2 cm, 260 ± 2 cm. Dengtos teflonu ir heparinu. Fiksuota arba mobili šerdis. J ir tiesios formos galas ”J tipo“ ir tiesaus galiuko ilgiai nuo1,5 mm iki 3, 0 mm. | vnt. | 6000 |  |  |  |  | 0 | 0
22. | 33141000-0 | Diagnostinė hidrofilinė viela | Vienos dalies nitinolio ar lygiaverčio lydinio hidrofilinė viela dengta PTFE danga. Ilgiai 80± 5 cm , 120 ± 5 cm , 150 ± 5 cm , 180 ± 5 cm. Storis: 0,018 colio, 0,025 colio, 0,035 colio, 0,038 colio. Dengtos teflonu - gero slidumo. J ir tiesios formos, 0,035 colio diametro. | vnt. | 50 | Cordis, Emerald, code group 502*** | 18 | 5 | 18.9 | 900 | 945 | Cordis cardiology catalogue page 69-77,https://emea.cordis-catalogue.com/diagnostic/diagnostic-guidewires.html Vienos dalies nitinolio ar lygiaverčio lydinio hidrofilinė viela dengta PTFE danga. Ilgiai 80 cm , 120 ± 5 cm , 150 cm , 220cm, 260cm.175cm. Storis: 0,018 colio, 0,025 colio, 0,035 colio, 0,038 colio. Dengtos teflonu - gero slidumo. J ir tiesios formos, 0,035 colio diametro.
23. | 33141000-0 | Ilga diagnostinė hidrofilinė viela | Vienos dalies nitinolio ar lygiaverčio lydinio hidrofilinė viela dengta PTFE danga. Ilgis 260 ±5 cm. Storis: 0,018 colio, 0,025 colio, 0,035 colio, 0,038 colio. Dengtos teflonu - gero slidumo. J ir tiesios formos. | vnt. | 40 |  |  |  |  | 0 | 0
24. | 33141000-0 | PTKA viela subtotalinėms stenozėms | Pagamintos iš platinos ir nerūdijančio plieno ar lygiaverčio lydinio spiralių, kurios viena su kita šonais nesulydytos. Vielos šerdis vienalyčio lydinio (monolitinė) tolygiam ir kontroliuojamam sukimo judesiui perduoti: operatoriui pasukus vielą 360° tiek pat pasisuka ir arterijoje esantis galiukas. Vielų storis 0,014 colio, trumpiausias ilgis 180 ±5 cm , ilgiausias ≥ 300 ± 5 cm. Galimybė prijungti vielą pratęsėją (iki 150 cm ilgio). Tiesūs ar J formos galiukai. Modifikacijos: a) universalios: galiuko kietumas nuo 0,8 g iki 1,0 g, hidrofilinis, nuo 3 cm iki 16 cm rentgeno kontrastiškas; PTFE danga proksimaliau; b) lėtinėms visiškoms okliuzijoms: galiuko kietumas nuo 3,0 g iki 12,0 g; galiukas nuo 3 cm iki 11 cm rentgeno kontrastiškas; c) lėtinėms okliuzijoms smailiu galiuku: galiuko kietumas nuo 9,0 g iki 20,0 g; galiukas 17 cm iki 20 cm rentgeno kontrastiškas; galiuko storis - ne didesnis nei 0,009 colio. | vnt. | 500 |  |  |  |  | 0 | 0
25. | 33141000-0 | PTKA viela be markerių, polimeriniu galu | Polimerinė vientiso distalinio galo konstrukcija. Vienos dalies konstrukcija, geras sukimo perdavimas. Diametras 0,014 colio. Kietumo įvairovė: standard, intermediate, floppy, soft, super soft. Trumpiausias igis 180 ± 5 cm, ilgiausias ≥ 300 ± 5 cm. 2 ± 0,5 cm ilgio lankstus ir atraumatinis rentgeno kontrastinis galiukas. Geras rentgeno kontrastavimas. Galo forma: J ir tiesi. | vnt. | 600 |  |  |  |  | 0 | 0
26. | 33141000-0 | Hidrofilinė dviejų dalių konstrukcijos PTKA viela totalinėms ir subtotalinėms okliuzijoms | Ilgis ≥ 180 ±5 cm, 0,014 colio diametro. Dviejų dalių konstrukcija, dalys turi būti sujungtos tiesiogine jungtimi, virš jungties - silikoninė danga. Distalinės vielos dalies šerdis, ne mažiau 400±5mm turi būti pagaminta iš nitinolio (nikelis + titanas) ar lygiavertės medžiagos. Proksimalinės vielos dalies šerdis turi būti pagaminta iš standaus, nerūdijančio plieno ar lygiaverčio lydinio. 25 ± 1 cm distalinio vielos galo šerdis turi būti padengta nerūdijančio plieno vijomis ir distalinė jo dalis vijomis, pagamintomis iš platinos ir turi būti padengta hidrofiline danga. Visa viela, išskyrus galiuką, turi būti padengta specialia, gerą slidumą garantuojančia, PTFE danga. Galiuko modifikacijos tipai: Extra Floppy“, “Floppy”, „Intermediate“, „Hypercoated“. Mažiausia vielos galiuko apkrova lygi 0,6 ± 0,1 g, didžiausia - 3,6 ± 0,1 g. | vnt. | 130 |  |  |  |  | 0 | 0
27. | 33141000-0 | Platinos ir nerūdijančio plieno lydinio PTKA viela | Pagamintos iš platinos ir nerūdijančio plieno ar lygiaverčio lydinio spiralių, kurios viena su kita šonais nesulydytos. Vielos šerdis vienalyčio lydinio (monolitinė) tolygiam ir kontroliuojamam sukimo judesiui perduoti: operatoriui pasukus vielą 360° tiek pat pasisuka ir arterijoje esantis galiukas. Vielų storis – 0,014 colio, trumpiausias ilgis ≤ 180 ± 5 cm , ilgiausias ≥ 300 ± 5 cm, galimybė prijungti vielą pratęsėją (iki 150 cm ilgio). Tiesūs ar J formos galiukai, nuo 0,5 g iki 0,7 g hidrofilinis, iki 3 ± 1 cm ilgio rentgenokontrastiškas. PTFE danga proksimaliau, ne mažiau 20 cm lankstus galas. | vnt. | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0
28. | 33141000-0 | PTKA viela totalinėms okliuzijoms | Vientisa tolygiai smailėjanti šerdies konstrukcija su rentgeno kontrastinėmis vijomis distaliniame gale. Vielos šerdis pagaminta iš plieno ar lygiaverčio lydinio. Ne mažiau 30 cm hidrofilinė danga distalinėje dalyje užtikrina optimalų vielos slidumą, hidrofobinė danga proksimalinėje vielos dalyje užtikrina vielos tikslų pasukimą, kontaktuodama su skysčiais viela nekeičia diametro (no swelling). Papildoma polimerinė mova gale ir polimeru nedengtas 0,5 ± 0,1cm vielos galiukas – ypatingam vielos jautrumui išlaikyti. Dengtos polimeru, 0,014 colio diametro, trumpiausias ilgis 190 ± 5cm , ilgiausias ≥ 300 ± 5 cm. Galiukas tiesus arba smailėjantis, jo diametras priklausomai nuo vielos tvirtumo taikant „step up“ metodiką nuo 0,009 iki 0,012 colio, didžiausias standumas galiuke, mažėjantis tolyn nuo jo. Vielos galiuko tvirtumas nuo 3,9 g iki 13,9 g. Vielos galiuko veikimo jėga (support) ne mažiau 8,7g. | vnt. | 80 |  |  |  |  | 0 | 0
29. | 33141000-0 | Lėtinių okliuzijų PKI viela | Ilgis 190 ± 5 cm, 0,014 colio diametro. Viela turi būti padengta hidrofiline danga ant polimerinio sluoksnio. Vielos galiuko tvirtumas 3 ± 0,1g. Tiesūs ar suformuoti vielos galiukai. Galiukas 3 ± 0,5 cm rentgenokontrastiškas. | vnt. | 80 |  |  |  |  | 0 | 0
30. | 33141000-0 | Lėtinių labai kalcinuotų subtotalinių okliuzijų viela | Ilgis 190 ± 5 cm, 0.014 colio diametro. Turėtų būti galima prijungti vielą pratęsėją (iki 150 cm ilgio). Vielos šerdis turėtų būti pagaminta iš nerūdijančio plieno su smailėjančiu distaliniu galu, leidžiančiu sukurti precizišką sukimo momento perdavimą, neprarandant lankstumo Hibridinė dangos struktūra – proksimalinis galas padengtas PTFE medžiaga, distalinis galas 18 cm padengtas specialiu permatomu poliuretaniniu polimeriniu sluoksniu ("polyurethane polymer jacket" angl.) su viršutiniu hidrofiliniu sluoksniu. Galo forma: tiesi. Spiralinio tipo distalinio galo hibridinė konstrukcija: "stainless steel" ir "platinum/nickel" medžiagos segmentai. Rentgenokontrastinis galiukas 3,5 ± 0,1 cm ilgio. Smailėjančio distalinio galo diametras 0,009 colio. Vielos galiuko tvirtumas 1,5 ± 0,1 g | vnt. | 70 |  |  |  |  | 0 | 0
31. | 33141000-0 | Lėtinių subtotalinių okliuzijų PKI viela | Ilgis 190 ± 5 cm, 0,008 colio diametro. Spiralinio tipo. Vientisa tolygiai smailėjanti šerdies konstrukcija su rentgenokontrastinėmis vijomis distaliniame gale. Hidrofilinis padengimas per visą ilgį. Galiukas tiesus. Galiuko tvirtumas nuo 1 ± 0.1 g iki 6 ± 0,1 g. Vielos galiuko veikimo jėga (penetration force) 31-185 gf/mm². Rentgenokontrastinis galiukas 3,5 ± 0,1 cm ilgio. | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
32. | 33141000-0 | Lėtinių okliuzijų viela | Ilgis 190 ± 5 cm, galiukas 0,008 colio diametro. Vielos šerdis turėtų būti pagaminta iš nerūdijančio plieno su PTFE medžiagos apvalkalu. Hidrofilinis galiuko padengimas. Mažiausias vielos galiuko tvirtumas 10 ± 0,1 g, didžiausias 14 ± 0,1 g. Rentgenokontrastinis galiukas 3,5 ± 0,1 cm ilgio. | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
33. | 33141000-0 | Lėtinių labai vingiuotų okliuzijų PKI viela | Ilgiai 190 ± 5 cm ir 300 ± 5 cm. Vielos šerdis turėtų būti pagaminta iš "Durasteel" arba lygiavertės medžiagos. Pilnai padengta polimerine danga. Hidrofilinis galiuko padengimas. Vielos galiuko tvirtumas 4,0 ± 0,1g. Rentgenokontrastinis galiukas tiesus, lenktas. | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
34. | 33141000-0 | Specialios paskirties viela | PTKA vielos kraujo spaudimui matuoti, pritaikytos RADI sistemai. Viela komplektuojama su fiksatoriumi ir signalo perdavimo įrenginiu (bekabelinė). | vnt. | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
35. | 33141000-0 | Padidinto stangrumo specialios paskirties viela širdies kateterizacijoms | Viela ištisinė, be spiralinio viršutinio sluoksnio, padengta hidrofiline danga. Vielos storis 0,035 colio, trumpiausias ilgis 75 ± 5 cm, ilgiausias ≥ 260cm. Minkštesnio vielos galo ilgis 6 ± 1cm. Vielos galas tiesus ir lenktas (kilpos diametras 4 ± 1 mm). "Amplatz Super Stiff "tipo. | vnt. | 60 |  |  |  |  | 0 | 0
36. | 33141000-0 | Vientisas kietas metalinis pravedėjas, dengtas hidrofiline danga su suminkštintu bei lenktu galu Back-up-Meier tipo | "Stainless steel" medžiaga. Diametras: 0,35 mm. Mažiausias ilgis ≤180±5cm, didžiausias ilgis ≥ 300 ± 5 cm. Lankstus galas ≥ 10 ± 5 cm. Vielos distalinio galo tipai J ir C formos, bei 4 cm ilgyje pedengtas "Gold plated tungsten" medžiaga geresnei vizualizacijai. Atraumatinis spiralinio tipo distalinis galas. Vielos padengimas PTFE madžiaga. | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
37. | 33141000-0 | Prailginta nukreipianti hidrofilinė nitinolinė viela periferinei angioplastikai ir selektyviam kateterių bei mikrokateterių nukreipimui | Ilgiai 220 ± 2 cm, 260 ± 2 cm, 300 ± 2 cm. Diametrai: 0,018 colio, 0,025 colio, 0,032 colio, 0,035 colio ir 0,038 colio. Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) ar lygiaverčio lydinio užtikrinančio elastingumą. Vienos dalies konstrukcija. Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su integruotu volframu. Padengta išorine specialia “M” hidrofiline danga. 1:1 posūkio užtikrinimas. Viršūnės modifikacijos: tiesus ar J tipo. Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm ir 3cm. | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
38. | 33141000-0 | Prailginta hidrofilinė viela diagnostiniams kateteriams | Padengtos specialia hidrofiline danga, užtikrinančia gerą slydimą. 1:1 posūkio užtikrinimas. Ilgiai: trumpiausia ≥ 220 ± 5 cm, ilgiausia ≤ 260 ± 5 cm. “J” formos ir tiesiu galiuku. 0,18 colio, 0,25 colio, 0,35 colio, 0,38 colio. | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
39. | 33141000-0 | Padidinto lankstumo viela pravedėjas (gidas) | Ilgis: 80 ± 2 cm, 120 ± 2 cm, 150 ± 2 cm, 180 ± 2 cm. Storis: 0,018 colio, 0,025 colio, 0,032 colio, 0,035 colio, 0,038 colio. Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) ar lygiaverčio lydinio užtikrinančio elastingumą. Vienos dalies konstrukcija. Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su hidrofiline danga užtikrinanti gerą slydimą bei mažinatis kraujo adheziją. 1:1 posūkio užtikrinimas. Volframas poliuretano apvalkale, užtikrinantis gerą vielos matomumą procedūros metu. Viršūnės modifikacijos: tiesus, kampu, J (3mm) kampu, „Bolia“. Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3 cm, 5 cm, 8 cm. | vnt. | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0
40. | 33141000-0 | „Lunderquist“ viela | Didelio kietumo "Extrastiff" viela skirta plaučių arterijos perkateteriniams vožtuvams implantuoti. Ilgis ne mažiau 260 cm. Diametras 0,035" Lankstus vielos galas, įvairių modifikacijų - tiesus, viengubos ir dvigubos kreivės. Lankstaus galiuko ilgis 5 ± 2 cm. | vnt. | 40 |  |  |  |  | 0 | 0
41. | 33141000-0 | Aortos vožtuvo valvuloplastikai ir perkateterinio vožtuvo implantavimui skirta viela dvigubos kilpos galu | Aortos vožtuvo valvuloplastikai ir perkateterinio vožtuvo implantavimui skirta viela dvigubos kilpos galu. Medžiaga: plienas. Diametras 0,035", ilgis 260-290 cm. Distalinės dvigubos kilpos konfigūracija: labai maža, maža ir didelė ( kilpos diametrai atitinkamai 28-32 mm, 38-42 mm, 48-52 mm. Plonėjantis distalinis galas: labai mažos ir mažos kilpų mažėjantis iki ne didesnio nei 0,15 mm ( 0,006" ), didelės kilpos mažėjantis iki ne didesnio nei 0,18 mm ( 0,007" ). Trombogeniškumą mažinanti ir slydimą gerinanti danga ( pvz. „Lubrigreen ( PTFA ) arba analogiška ). | vnt. | 150 |  |  |  |  | 0 | 0
42. | 33141000-0 | Diagnostinė pravedimo viela | Vientisos konstrukcijos metalinis sustiprintas diagnostinis pravediklis. Storis 0,035". Ilgis 75 ± 1cm, 145 ± 1cm, 180 ± 1cm, 260 ± 1cm. Amplatz Super Stiff tipo. Galo forma: tiesi ir J tipo. Lankstaus galiuko ilgis 4 ir 7 cm. Viela ištisinė spiralinio ("flat coiled") tipo, bet be spiralinio viršutinio sluoksnio, padengta PTFE danga. Atraumatinis minkštas distalinis galas. | vnt. | 30 | Cordis, Emerald Amplatz super stiff, 502717 502726 502728 502731 502733 502735 | 24 | 5 | 25.2 | 720 | 756 | Cordis cardiology catalogue page 69-77,https://emea.cordis-catalogue.com/diagnostic/diagnostic-guidewires.html Vientisos konstrukcijos metalinis sustiprintas diagnostinis pravediklis. Storis 0,035". Ilgis 150cm, 180 cm, 260cm. Amplatz Super Stiff tipo. Galo forma: tiesi ir J tipo. Lankstaus galiuko ilgis 4 ir 7 cm. Viela ištisinė spiralinio ("flat coiled") tipo, bet be spiralinio viršutinio sluoksnio, padengta PTFE danga. Atraumatinis minkštas distalinis galas.
43. | 33141000-0 | Vielos, skirtos naujagimių ir vaikų intervencijoms | Švelniai siaurėjanti ir nepertraukiama nitinolio šerdis tęsiasi nuo distalinio iki proksimalinio galo, užtikrinanti lankstumą ir atsparumą perlinkimui. Viela dengta volframo vijomis, padidinant vielos matomumą. Sukimo manevrų atsakomumas 1:1. Vielų diametrai 0,014“, 0,018", 0,025", 0,035". Vielos minimalus ilgis ≤ 60 cm ir maksimalus ilgis ≥ 400 ± 5 cm. Minkšto vielos galo minimalus ilgis ≤ 2 cm ir maksimalus ilgis ≥ 19 ± 1 mm. Vielų galas turi būti tiesūs ir lenkti. | vnt. | 50
44. | 33141000-0 | Viela skirta plaučių arterijos stentavimui | Didelio kietumo viela. Medžiaga: plienas. Padengimas PTFE. Ilgiai 80 ± 5cm, 145 ± 5 cm, 180 ± 5cm, 260 ± 5cm. Vielos storiai 0,025", 0,032", 0,035", 0,038". Trumpiausias siaurėjantis galas ≥ 7 ± 1 cm, ilgiausias ≥ 13 ± 1 cm. Minkštas galiukas: 3 ± 1 cm, 6±1 cm, Vielos galas tiesus ir lenktas (kilpos diametras 4 ± 1 mm) | vnt. | 40
45. | 33141210-5 | PTKA balionas rutininėms procedūroms | Gero slydimo – spec. hidrofilinė danga. Diametras: vidinė dalis ne daugiau 2,1 F, distalinė dalis – ne daugiau 2,4 F. Nominalus slėgis ne mažiau 8 atm, baliono sprogimo slėgis (RBP) - ne mažiau 14 atm. Balionėliai įvairių ilgių: trumpiausias ≤ 6±1mm, ilgiausias ≥30±2 mm. Įvairių diametrų: mažiausias 1,2 ± 0,1 mm, didžiausias 5,5 ± 0,5 mm (diametro žingsnis 0,25 mm). Balioninio kateterio naudojamas ilgis ne mažiau 145 cm. Balionas pagamintas iš atsparios abrazijoms medžiagos. Balioninio kateterio išsitempimas turi būti tiksliai kontroliuojamas, baliono diametro kitimas ≤ 10%, žemo distalinio profilio ties lanksčiais rentgeno kontrastiniais markeriais. Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai. | vnt. | 400 | Cordis, Kaneka, Ikazuchi zero ZE-10-150 ZE-10-200 ZE-10-225 ZE-10-250 ZE-10-275 ZE-10-300 ZE-10-350 ZE-10-400 ZE-12-150 ZE-12-200 ZE-12-225 ZE-12-250 ZE-12-275 ZE-12-300 ZE-12-350 ZE-12-400 ZE-15-150 ZE-15-200 ZE-15-225 ZE-15-250 ZE-15-275 ZE-15-300 ZE-15-325 ZE-15-350 ZE-15-375 ZE-15-400 ZE-20-150 ZE-20-200 ZE-20-225 ZE-20-250 ZE-20-275 ZE-20-300 ZE-20-325 ZE-20-350 ZE-20-375 ZE-20-400 ZE-30-200 ZE-30-250 ZE-30-300 ZE-30-350 ZE-6-100P ZE-6-120 ZE-6-200 ZE-6-250 ZE-8-100P ZE-8-120 | 90 | 5 | 94.5 | 36000 | 37800 | Cordis cardiology catalogue page 11, Ikazuchi zero brochure, https://cordis.com/emea/products/interventional-cardiology/coronary-interventions/ptca-balloons/ikazuchi-zero-semi-compliant-ptca-balloon Gero slydimo – spec. hidrofilinė danga. Diametras: vidinė dalis 2 F, distalinė dalis – 2,3 F. Nominalus slėgis 6 atm, baliono sprogimo slėgis (RBP) - ne mažiau 14 atm. Balionėliai įvairių ilgių: trumpiausias ≤ 6mm, ilgiausias ≥30mm. Įvairių diametrų: mažiausias 1,00 mm, didžiausias 4 mm . Balioninio kateterio naudojamas ilgis ne mažiau 146 cm. Balionas pagamintas iš atsparios abrazijoms medžiagos. Balioninio kateterio išsitempimas turi būti tiksliai kontroliuojamas, baliono diametro kitimas ≤ 10%, žemo distalinio profilio ties lanksčiais rentgeno kontrastiniais markeriais. Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai.
46. | 33141210-5 | PTKA balionas vingiuotoms kraujagyslėms ir distalinėms, stenozėms (monorail tipo) | Dviguba hidrofilinė danga, hidrofilinis padengimas nuo galiuko iki kateterio vidurio. Žymėjimas dviem volframo lanksčiais žymekliais (žymeklio plotis ≤ 1mm). Nominalus slėgis ≥ 8 atm, RBP- ≥ 14 atm. Balionėliai įvairių ilgių: trumpiausias ≤ 6 ± 1 mm, ilgiausias ≥ 30 ± 2 mm. Įvairių diametrų: mažiausias 1,2 ± 0,0 5mm, didžiausias 5 ± 0,25 mm (nuo 2,0mm iki 4,0mm diametro žingsnis kas 0,25 mm). Balioninio kateterio naudojamas ilgis ≥143 ± 3 cm. Tinkantis kateterio nukreipėjo diametras ≤ 5 F. Naudojant 2 balionus (kissing technique) suderinama su 6 F kateteriu. Kateterio įvedimo proksimalinis diametras ≤ 2,1 F, distalinis - ≤ 2,3 F (1,20 ir 1,50 diametro balionams) ir ≤ 2,4 F (likusiems balionams). Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai. | vnt. | 400 | Cordis, Kaneka, Ikazuchi zero ZE-10-150 ZE-10-200 ZE-10-225 ZE-10-250 ZE-10-275 ZE-10-300 ZE-10-350 ZE-10-400 ZE-12-150 ZE-12-200 ZE-12-225 ZE-12-250 ZE-12-275 ZE-12-300 ZE-12-350 ZE-12-400 ZE-15-150 ZE-15-200 ZE-15-225 ZE-15-250 ZE-15-275 ZE-15-300 ZE-15-325 ZE-15-350 ZE-15-375 ZE-15-400 ZE-20-150 ZE-20-200 ZE-20-225 ZE-20-250 ZE-20-275 ZE-20-300 ZE-20-325 ZE-20-350 ZE-20-375 ZE-20-400 ZE-30-200 ZE-30-250 ZE-30-300 ZE-30-350 ZE-6-100P ZE-6-120 ZE-6-200 ZE-6-250 ZE-8-100P ZE-8-120 | 90 | 5 | 94.5 | 36000 | 37800 | Cordis cardiology catalogue page 11, Ikazuchi zero brochure, https://cordis.com/emea/products/interventional-cardiology/coronary-interventions/ptca-balloons/ikazuchi-zero-semi-compliant-ptca-balloon Dviguba hidrofilinė danga, hidrofilinis padengimas nuo galiuko iki kateterio vidurio. Žymėjimas dviem volframo lanksčiais žymekliais (žymeklio plotis ≤ 1mm). Nominalus slėgis 6 atm, RBP14 atm. Balionėliai įvairių ilgių: trumpiausias 6 mm, ilgiausias 30 mm. Įvairių diametrų: mažiausias 1,00mm, didžiausias 4 mm (nuo 2,0mm iki 4,0mm diametro žingsnis kas 0,25 mm). Balioninio kateterio naudojamas ilgis 145 cm. Tinkantis kateterio nukreipėjo diametras 5 F. Naudojant 2 balionus (kissing technique) suderinama su 6 F kateteriu. Kateterio įvedimo proksimalinis diametras 2 F, distalinis -2,3 F (1,20 ir 1,50 diametro balionams) ir 2,4 F . Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai.
47. | 33141210-5 | PTKA balionas žemo profilio rutininėms procedūroms (monorail tipo) | Monorail tipo, gero slydimo – bioslide ar lygiavertė hidrofilinė danga. Balionėlio diametrai: mažiausias ≤ 1,5 ± 0,25 mm, didžiausias ≥ 6 ± 0,2 mm. Įvairių ilgių: trumpiausias 8 ±1mm, ilgiausias 30 ± 1 mm (visiems balionų diametrams išskyrus 1,5 mm diametro balionus). Kateterio ilgis ne mažiau 140 cm. Kateterio diametras: proksimalinė dalis ≤1,8 F, distalinė dalis ≤ 2,4 F. Nominalus baliono slėgis (NBP) ≥ 6 atm, RBP ≥ 14 atm, maksimalus slėgis (MBP) ≥18 atm. Baliono medžiaga leap/pabex ar lygiavertė atspari abrazijoms. Baliono diametras priklausomai nuo slėgio (NBP – RBP) kinta ne mažiau 13%. Pritaikyti 0,014 colio diametro PTKA vielai. Du rentgeno kontrastiniai markeriai, išskyrus 1,5 mm diametro balionėlius (vienas markeris centre). Kateterio galiukas lankstus, trumpas, kūgio formos, įėjimo profilis (Lesion entry profile) ne daugiau 0,017 colio. | vnt. | 2500 | Cordis, Kaneka, Ikazuchi zero ZE-10-150 ZE-10-200 ZE-10-225 ZE-10-250 ZE-10-275 ZE-10-300 ZE-10-350 ZE-10-400 ZE-12-150 ZE-12-200 ZE-12-225 ZE-12-250 ZE-12-275 ZE-12-300 ZE-12-350 ZE-12-400 ZE-15-150 ZE-15-200 ZE-15-225 ZE-15-250 ZE-15-275 ZE-15-300 ZE-15-325 ZE-15-350 ZE-15-375 ZE-15-400 ZE-20-150 ZE-20-200 ZE-20-225 ZE-20-250 ZE-20-275 ZE-20-300 ZE-20-325 ZE-20-350 ZE-20-375 ZE-20-400 ZE-30-200 ZE-30-250 ZE-30-300 ZE-30-350 ZE-6-100P ZE-6-120 ZE-6-200 ZE-6-250 ZE-8-100P ZE-8-120 | 90 | 5 | 94.5 | 225000 | 236250 | Cordis cardiology catalogue page 11, Ikazuchi zero brochure, https://cordis.com/emea/products/interventional-cardiology/coronary-interventions/ptca-balloons/ikazuchi-zero-semi-compliant-ptca-balloon Monorail tipo, gero slydimo – hidrofilinė danga. Balionėlio diametrai: mažiausias 1,0 didžiausias 6 mm. Įvairių ilgių: trumpiausias 6mm, ilgiausias 30 mm (visiems balionų diametrams išskyrus 1,5 mm diametro balionus). Kateterio ilgis 146 cm. Kateterio diametras: proksimalinė dalis 2 F, distalinė dalis 2,3 F. Nominalus baliono slėgis (NBP) 6 atm, RBP 14 atm. Baliono medžiaga pabex ar lygiavertė atspari abrazijoms. Baliono diametras priklausomai nuo slėgio (NBP – RBP) kinta ne mažiau 13%. Pritaikyti 0,014 colio diametro PTKA vielai. Du rentgeno kontrastiniai markeriai, išskyrus 1,5 mm diametro balionėlius (vienas markeris centre). Kateterio galiukas lankstus, trumpas, kūgio formos, įėjimo profilis (Lesion entry profile) ne daugiau 0,017 colio.
48. | 33141210-5 | PTKA balionas rutininėms procedūroms (OTW tipo) | Dviguba danga: kateterio - hidrofobinė, balionėlio - hidrofilinė. Diametras: proksimali dalis ≤ 3,2 F, distalinė dalis – ≤ 2,6 F. Nominalus slėgis ≥ 8 atm, RBP - ≥ 14 atm. Kateterio galiukas trumpas, lankstus, 0,016 colio dydžio. Balionėlio diametrai: mažiausias ≤ 1,25 ±0,25 mm, didžiausias ≥ 4,25 ± 0,25mm. Įvairių ilgių: trumpiausias 6 ± 1mm, ilgiausias 30 ±1 mm. Bendras darbinis ilgis ne mažiau kaip 140 cm. Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai. | vnt. | 100 | Cordis, Kaneka, Ikazuchi zero ZE-10-150 ZE-10-200 ZE-10-225 ZE-10-250 ZE-10-275 ZE-10-300 ZE-10-350 ZE-10-400 ZE-12-150 ZE-12-200 ZE-12-225 ZE-12-250 ZE-12-275 ZE-12-300 ZE-12-350 ZE-12-400 ZE-15-150 ZE-15-200 ZE-15-225 ZE-15-250 ZE-15-275 ZE-15-300 ZE-15-325 ZE-15-350 ZE-15-375 ZE-15-400 ZE-20-150 ZE-20-200 ZE-20-225 ZE-20-250 ZE-20-275 ZE-20-300 ZE-20-325 ZE-20-350 ZE-20-375 ZE-20-400 ZE-30-200 ZE-30-250 ZE-30-300 ZE-30-350 ZE-6-100P ZE-6-120 ZE-6-200 ZE-6-250 ZE-8-100P ZE-8-120 | 90 | 5 | 94.5 | 9000 | 9450 | Cordis cardiology catalogue page 11, Ikazuchi zero brochure, https://cordis.com/emea/products/interventional-cardiology/coronary-interventions/ptca-balloons/ikazuchi-zero-semi-compliant-ptca-balloon Dviguba danga: kateterio - hidrofobinė, balionėlio - hidrofilinė. Diametras: proksimali dalis 2 F, distalinė dalis –2.3 F. Nominalus slėgis 6 atm, RBP - 14 atm. Kateterio galiukas trumpas, lankstus, 0,016 colio dydžio. Balionėlio diametrai: mažiausias 1 mm, didžiausias 4mm. Įvairių ilgių: trumpiausias 6 mm, ilgiausias 30 mm. Bendras darbinis ilgis ne 146 cm. Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai.
49. | 33141210-5 | PTKA NC balionas kalcifikuotoms stenozėms (monorail tipo) | Kateteris gerai valdomas – plieninis ar lygiavertės medžiagos. Lanksti iki 15 cm ilgio jungiančioji dalis tarp kūno ir distalinės dalies - leidžia gerai praeiti vingiuotas ir distalines stenozes. Kateteris atsparus persilenkimui, sustiprinta pereinančioji baliono kūno dalis tarp distalinio ir proksimalinio segmento. Dviguba danga (paties kateterio hidrofobinė, balionėlio - hidrofilinė) užtikrina gerą valdymą ir praeinamumą. Diametras: proksimali dalis ≤ 1,8 F, distalinė dalis – ≤ 2,7 F. Nominalus slėgis ≥ 12 atm, RBP - ≥ 20 atm. Galiukas lankstus, trumpas ir kūgio formos, lazeriu šlifuotas. Balioninio kateterio išsitempimas turi būti tiksliai kontroliuojamas, baliono diametro kitimas 3-4%. Įvairių diametrų: 2,0 mm iki 5,0 mm ir ilgių nuo 10mm iki 20 mm. Balionėlio diametrai: mažiausias ≤ 1,5 ± 0,5mm, didžiausias ≥ 5,5 ± 0,5mm. Įvairių ilgių: trumpiausias 10 ±1mm, ilgiausias 20 ± 1 mm. Bendras darbinis ilgis ne mažiau 140 cm. Žemo distalinio profilio ties distaliniu markeriu. Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai. | vnt. | 400 | Cordis, Kaneka, Raiden. RD3-10-200 RD3-10-225 RD3-10-250 RD3-10-275 RD3-10-300 RD3-10-325 RD3-10-350 RD3-10-375 RD3-10-400 RD3-10-425 RD3-10-450 RD3-13-200 RD3-13-225 RD3-13-250 RD3-13-275 RD3-13-300 RD3-13-325 RD3-13-350 RD3-13-375 RD3-13-400 RD3-13-450 RD3-15-200 RD3-15-225 RD3-15-250 RD3-15-275 RD3-15-300 RD3-15-325 RD3-15-350 RD3-15-375 RD3-15-400 RD3-15-425 RD3-15-450 RD3-20-200 RD3-20-225 RD3-20-250 RD3-20-275 RD3-20-300 RD3-20-325 RD3-20-350 RD3-20-375 RD3-20-400 RD3-20-450 RD3-30-250 RD3-30-300 RD3-30-350 RD3-30-400 RD3-8-150 RD3-8-175 RD3-8-200 RD3-8-250 RD3-8-300 RD3-8-350 RD3-8-400 | 90 | 5 | 94.5 | 36000 | 37800 | Cordis cardiovascular catalogue page 12,Raiden brochure. https://cordis.com/emea/products/interventional-cardiology/coronary-interventions/ptca-balloons/raiden3-non-compliant-ptca-balloon Kateteris gerai valdomas – plieninis ar lygiavertės medžiagos. Lanksti jungiančioji dalis tarp kūno ir distalinės dalies - leidžia gerai praeiti vingiuotas ir distalines stenozes. Kateteris atsparus persilenkimui, sustiprinta pereinančioji baliono kūno dalis tarp distalinio ir proksimalinio segmento. Dviguba danga (paties kateterio hidrofobinė, balionėlio - hidrofilinė) užtikrina gerą valdymą ir praeinamumą. Diametras: proksimali dalis 2.1 F, distalinė dalis 2.5- 2,7 F. Nominalus slėgis 12 atm, RBP - 20 -22atm. Galiukas lankstus, trumpas ir kūgio formos, lazeriu šlifuotas. Balioninio kateterio išsitempimas turi būti tiksliai kontroliuojamas, baliono diametro kitimas 3-4%. Įvairių diametrų: 1.5 mm iki 4.5 mm ir ilgių nuo 8mm iki 20 mm. Balionėlio diametrai: mažiausias 1,5 mm, didžiausias 4,5 mm. Įvairių ilgių: trumpiausias 8mm, ilgiausias 20 mm. Bendras darbinis ilgis 146 cm. Žemo distalinio profilio ties distaliniu markeriu. Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai.
50. | 33141210-5 | Žemo profilio PTKA balionas kalcifikuotoms stenozėms | PTKA dilatacinis kateteris. Naujos kartos hidrofilinė danga. Balioninio kateterio ilgis 155 ± 5 cm. Naudojami su 0,014 colio PTKA vielomis. Proksimalinė dalis 1,8 ±0,1 F (balionų iki 3mm diametro), distalinė dalis 2,3 ± 0,1 F. PTFE dangalas. Baliono galuose platinos-iridžio žymekliai. Itin mažo profilio: galiuko diemetras 0,017" ± 0,001". Galima rinktis "monorail" ir "over-the-wire" tipus. Mažiausias baliono diametras 1,2 ± 0,1mm, didžiausias diametras 4 ± 0,1mm. Trumpiausias ilgis 8 ± 0,1mm, ilgiausias ilgis 30 ± 0,1mm. RBP ≥ 18 atm. Du monorail tipo kateteriai telpa į 6F kateterį-nukreipėją, du over-the-wire tipo kateteriai telpa į 8F kateterį-nukreipėją. | vnt. | 300
51. | 33141210-5 | PTKA balionas rutininėms procedūroms (NC monorail tipo) | ,,Non compliant“ (NC) tipo PTKA balionai. Gero slydimo baliono hidrofilinė danga. Balioninio kateterio ilgis 142 ± 2 cm. Naudojami su 0,014 colio PTKA vielomis. Smailėjantis galiukas skirtas lengviau pravesti pro susiaurėjusią vietą (0.015 colio profilis). Proksimalinė dalis 2,1 ± 0,1 F, distalinė dalis 2,5 ± 0,1 F (balionams, kurių diametrai 2,0-3,75mm). Proksimalinė dalis 2,1 ± 0,1 F, distalinė dalis 2,7 ± 0,1 F (balionams, kurių diametrai 4,0-5,0mm). Baliono galuose platinos iridžio žymekliai. Mažiausias baliono diametras 2 ± 0,1mm, didžiausias diametras 5 ± 0,1mm (diametro žingsnis 0,25 mm nuo 2 iki 4 mm diametro balionams). Trumpiausias ilgis 6 ± 0,1mm, ilgiausias ilgis 27 ± 0,1mm. Mažiausias darbinis slėgis ≥ 6 atm, didžiausias ≥ 25 atm. Tvirta baliono danga - balionas nesprogsta jį išpūtus iki 20 kartų. | vnt. | 400 | Cordis, Kaneka, Raiden. RD3-10-200 RD3-10-225 RD3-10-250 RD3-10-275 RD3-10-300 RD3-10-325 RD3-10-350 RD3-10-375 RD3-10-400 RD3-10-425 RD3-10-450 RD3-13-200 RD3-13-225 RD3-13-250 RD3-13-275 RD3-13-300 RD3-13-325 RD3-13-350 RD3-13-375 RD3-13-400 RD3-13-450 RD3-15-200 RD3-15-225 RD3-15-250 RD3-15-275 RD3-15-300 RD3-15-325 RD3-15-350 RD3-15-375 RD3-15-400 RD3-15-425 RD3-15-450 RD3-20-200 RD3-20-225 RD3-20-250 RD3-20-275 RD3-20-300 RD3-20-325 RD3-20-350 RD3-20-375 RD3-20-400 RD3-20-450 RD3-30-250 RD3-30-300 RD3-30-350 RD3-30-400 RD3-8-150 RD3-8-175 RD3-8-200 RD3-8-250 RD3-8-300 RD3-8-350 RD3-8-400 | 90 | 5 | 94.5 | 36000 | 37800 | Cordis cardiovascular catalogue page 12,Raiden brochure. https://cordis.com/emea/products/interventional-cardiology/coronary-interventions/ptca-balloons/raiden3-non-compliant-ptca-balloon Non compliant“ (NC) tipo PTKA balionai. Gero slydimo baliono hidrofilinė danga. Balioninio kateterio ilgis 146 cm. Naudojami su 0,014 colio PTKA vielomis. Smailėjantis galiukas skirtas lengviau pravesti pro susiaurėjusią vietą (0.015 colio profilis). Proksimalinė dalis 2,1 F, distalinė dalis 2,5 F . Baliono galuose platinos iridžio žymekliai. Mažiausias baliono diametras 1.5mm, didžiausias diametras 4,5mm . Trumpiausias ilgis 8mm, ilgiausias ilgis 20mm. Mažiausias darbinis slėgis 12atm, didžiausias 20 atm. Tvirta baliono danga - balionas nesprogsta jį išpūtus iki 20 kartų.
52. | 33141210-5 | PTKA balionas rutininėms procedūroms (NC monorail tipo) | Kateterio kūnas plieninis ar lygiavertės medžiagos. Dviguba danga – paties kateterio – hidrofobinė, balionėlio – hidrofilinė, užtikrina gerą valdymą ir praeinamumą. Diametras: žemas įėjimo profilis (Lesion entry profile) ne daugiau 0,017” ±0,002 Nominalus slėgis ≥ 12 atm, RBP - ≥18 atm, MBP - ≥ 27 atm. Balioninio kateterio išsitempimas turi būti tiksliai kontroliuojamas, baliono diametro kitimas ≤ 5 procentų. Įvairių diametrų: mažiausias ≤2 mm, didžiausias ≥ 6,0 mm (diametro žingsnis kas 0,25 mm iki 4mm diametro); ilgis - trumpiausias ≤6 mm, ilgiausias ≥ 30 mm (visiems balionų diametrams išskyrus 4,5- 6,0 mm diametro balionus). Bendras darbinis ilgis ≥ 140 cm. Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai. | vnt. | 2500 | Cordis, Kaneka, Raiden. RD3-10-200 RD3-10-225 RD3-10-250 RD3-10-275 RD3-10-300 RD3-10-325 RD3-10-350 RD3-10-375 RD3-10-400 RD3-10-425 RD3-10-450 RD3-13-200 RD3-13-225 RD3-13-250 RD3-13-275 RD3-13-300 RD3-13-325 RD3-13-350 RD3-13-375 RD3-13-400 RD3-13-450 RD3-15-200 RD3-15-225 RD3-15-250 RD3-15-275 RD3-15-300 RD3-15-325 RD3-15-350 RD3-15-375 RD3-15-400 RD3-15-425 RD3-15-450 RD3-20-200 RD3-20-225 RD3-20-250 RD3-20-275 RD3-20-300 RD3-20-325 RD3-20-350 RD3-20-375 RD3-20-400 RD3-20-450 RD3-30-250 RD3-30-300 RD3-30-350 RD3-30-400 RD3-8-150 RD3-8-175 RD3-8-200 RD3-8-250 RD3-8-300 RD3-8-350 RD3-8-400 | 90 | 5 | 94.5 | 225000 | 236250 | Cordis cardiovascular catalogue page 12,Raiden brochure. https://cordis.com/emea/products/interventional-cardiology/coronary-interventions/ptca-balloons/raiden3-non-compliant-ptca-balloon Kateterio kūnas plieninis ar lygiavertės medžiagos. Dviguba danga – paties kateterio – hidrofobinė, balionėlio – hidrofilinė, užtikrina gerą valdymą ir praeinamumą. Diametras: žemas įėjimo profilis (Lesion entry profile) ne daugiau 0,0169 Nominalus slėgis 12 atm, RBP - 20atm atm. Balioninio kateterio išsitempimas turi būti tiksliai kontroliuojamas, baliono diametro kitimas ≤ 5 procentų. Įvairių diametrų: mažiausias 1.5mm, didžiausias 4.5 mm (diametro žingsnis kas 0,25 mm iki 4mm diametro); ilgis - trumpiausias 8 mm, ilgiausias 20 mm (visiems balionų diametrams išskyrus 4,5- 6,0 mm diametro balionus). Bendras darbinis ilgis 146 cm. Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai.
53. | 33141210-5 | PTKA balionas kraujagyslėms ir AKJ plėsti | Nominalus slėgis ≥ 3 atm, RBP ≥ 10atm. Balionėliai įvairių ilgių: trumpiausias ≤6 mm, ilgiausias ≥ 30 mm, mažiausias diametras ≤ 1,25±0,25 mm, didžiausias ≥ 4±0,25mm (diametro žingsnis kas 0,25mm). Balioninio kateterio naudojamas ilgis ≥ 120 cm, Pravedimo profilis 0,5 ± 0,01 mm (kai balionų diametras 1,25-1,50mm) ir 0,6 ± 0,01 mm (kai balionų diametras 2,0-4,0mm). Balioninio kateterio išsitempimas turi būti tiksliai kontroliuojamas. Žemo distalinio profilio ties lanksčiais rentgeno kontrastiniais markeriais. Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai. | vnt. | 30
54. | 33141210-5 | Labai žemo profilio balioniniai kateteriai, skirti okliuzijų atvėrimui | Kateteris pagamintas iš plieno ar lygiavertės medžiagos. Mažas balioninio kateterio profilis: mažiausias siūlomas distalinio kateterio galo diametras ≤ 0,41mm. Baliono struktūra: vienas ištisinis sluoksnis. Mažiausio baliono proksimalinė dalis ≤ 1,9 ± 0,1 F, vidurinė dalis ≤ 2,4 ± 0,1 F, distalinė dalis ≤ 2,7 ± 0,1 F.Distalinė kateterio dalis, ≥220 mm, padengta hidrofiliniu apvalkalu. Nominalus slėgis 6 ± 1 ATM, RBP - 14 ± 2 ATM. Mažiausias baliono diametras ≤ 1mm, didžiausias diametras ≥ 4 mm, trumpiausias ilgis ≤ 5 mm, ilgiausias ilgis ≥ 40 mm. Bendras darbinis ilgis 145 ± 1 cm. Pritaikyta 0,014" diametro vielai. Yra palyginamųjų tyrimų publikuotų ISI reitinguojamuose žurnaluose per paskurtinius 5 metus ir įrodančių priemonės efektyvumą. | vnt. | 100
55. | 33141210-5 | Padidinto pralandumo balioninis kateteris | Kateteris pagamintas iš plieno ar lygiavertės medžiagos. Mažiausio baliono proksimalinė dalis ≤ 1,9 ± 0,1F, vidurinė dalis ≤ 2,4 ± 0,1F, distalinė dalis ≤ 2,7±0,1 F (3,5mm ir 4,0 mm kateterio). Nominalus slėgis ≥ 6ATM, RBP - ≥14ATM. Mažiausias baliono diametras ≤ 1,25 mm, didžiausias diametras ≥ 4 ± 1mm, trumpiausias ilgis ≤ 10 mm, ilgiausias ilgis ≥ 40 ± 2mm. Bendras darbinis ilgis ≥ 145 ± 3cm. Pritaikyta 0,014" diametro vielai. Yra palyginamųjų tyrimų publikuotų ISI reitinguojamuose žurnaluose per paskurtinius 5 metus ir įrodančių priemonės efektyvumą. | vnt. | 400
56. | 33141210-5 | Didelio slėgio periferiniai balionai skirti pakartotinėms vaikų intervencijoms | NC tipo balioninio kateterio trumpiausias darbinis ilgis ≤ 80 ± 5 cm, ilgiausias ≥ 130 ±5 cm. Baliono mažiausias diametras ≤ 3 ± 1 mm, didžiausias diametras ≥ 12 ± 1mm. RBP ≥ 18 ATM. Visi balionai iki 8mm diametro suderinami su 5 F įvedimo sistema. Tinkama darbui su 0,035" viela. | vnt. | 45
57. | 33141210-5 | PTA balioninis kateteris arterijoms | Pritaikyta 0,035" diametro vielai. "Non-compliant" tipo balionas. Mažo profilio distalinis baliono galas: diametras ne daugiau 0,040". Labai aukšto slėgio RBP ≥ 14 atm., MBP ≥20 atm. 2 rentgenokontrastiniai žymekliai. Kateterių ilgiai: 40 ± 5 cm, 75 ±5 cm, 130 ±5cm. Balionų diametrai: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir 12 mm. Balionų ilgiai: trumpiausias ≤ 20± 2mm, ilgiausias ≥ 200 ±5 mm. Suderinami su ≤ 7 F introdiuseriu. | vnt. | 100
58. | 33141210-5 | PTA balioniniai kateteriai, naudojami be nukreipiančiojo kateterio | Hidrofilinė danga. OTW (angl. over the wire) sistema, naudojami su 0,035 colio PTA vielomis. Žemo profilio: įvedimo diametras ≤ 0,041 colio. Aukšto slėgio RBP - ≥ 15 atm, MBP – ≥ 20 atm. Du rentgenokontrastiniai markeriai. Kateterių ilgiai 75 ± 5 cm, 100 ± 5 cm, 130 ± 5 cm. Balionų diametrai: mažiausias 3 ± 1 mm, didžiausias ≥ 12 ± 1 mm, ilgiai: trumpiausias 20 ± 1mm, ilgiausias 220 ± 5 mm. | vnt. | 100
59. | 33141000-0 | Indifliatorius (ultraaukšto slėgio) | Aukšto slėgio PTKA rinkinys: 1. PTKA manometras, kurio slėgis ne mažiau 40 atm; 2. Metalinis fiksatorius – suktukas 0,035 colio vielai; 3. „Y“ jungtukas su hemostaziniu vožtuvu; 4. PTKA vielos įvedimo adata. | vnt. | 150
60. | 33141000-0 | PTKA ‘Y’ jungtukas | Y-jungtukas su vieno paspaudimo uždarymo/atidarymo hemostazine membrana. Lanksti prailginta praplovimo atšaka su trijų krypčių kraniuku. Vielos įvedimo adata. Metalinis (0,014 colio vielai) fiksatorius – suktukas. | vnt. | 750
61. | 33141000-0 | PTKA ‘Y’ jungtukas su praplovimo atšakos prailgintoju | Y-jungtukas su vienmomenčiu paspaudimo/atititraukimo hemostazine membrana. Prailginta iki 20 cm. lanksti praplovimo atšaka su trijų krypčių kraniuku. Vielos įvedimo adata. Metalinis (0,014 colio vielai) fiksatorius – suktukas. | vnt. | 750
62. | 33141000-0 | PTKA vielos suktukas | Universalus, tinkamas visoms 0,014 colio diametro vieloms, steriliame įpakavime. | vnt. | 50
63. | 33141000-0 | PTKA rinkinys | PTKA monometras (slėgis ne mažiau 30 atm.). Vielos fiksatorius su metaliniu suktuku. Y jungtukas su paspaudimo/atititraukimo hemostazine membrana ir prailginta nuo 20 cm iki 50 cm praplovimo atšaka su trijų krypčių kraniuku. Vielos įvedimo adata. Vienoje sterilioje pakuotėje. | vnt. | 3400
64. | 33141000-0 | Angiografinė punkcinė adata | Ilgis nuo 50 mm iki 70 mm, diametras 18G, 19 G ir 20 G. Specialios plonasienės konstrukcijos suteikiančios adatai lankstumo. Maksimalus galimas vielos - pravediklio diametras 0,038 colio. Adatos plokštuma pirštui atremti pagaminta iš skaidrios bespalvės permatomos medžiagos jungtyje suformuotas žymeklis - plokštuma pirštui atremti ir punkcijos krypčiai pasirinkti. | vnt. | 1100
65. | 33141000-0 | Sterilus maišas 30 x 100 cm | Turi tikti ,,Volcano“ IVUS aparatui. 30x100 cm dydžio su užklijuojamu galu. | vnt. | 30
66. | 33141000-0 | Švirkštas angiografiniam injektoriui 150 ml | Vienkartinis. Tūris 150 ml. MEDRAD (MARK V) tipo aukšto slėgio injektoriui. | vnt. | 100
67. | 33141000-0 | Švirkštas angiografiniam injektoriui 150 ml | Vienkartinis. Tūris 150 ml. Tinkantis darbui su :Medrad Mark 7 Arterior" injekcine sistema | vnt. | 150
68. | 33141000-0 | Aukšto spaudimo linija automatiniam švirkštui | Pritaikyta aukštam slėgiui (ne mažiau1200 PSI). Lanksti, mažo išorinio diametro 3-4 mm, permatoma. Su skirtingais konektoriais (F/M) ir vienodais (M/M ir F/F) abiejuose galuose. Ilgis nuo 50 cm iki 100 cm. | vnt. | 200
69. | 33141000-0 | Manifoldas | Dviejų ir trijų kraniukų. Turi atlaikyti slėgį ne mažiau 500 PSI. | vnt. | 350
70. | 33141000-0 | Acist prietaiso valdymo ir švirkšto rinkinys | Rinkinys turi tikti Acist aparatui. Sistema turi būti nedaloma, t.y. pagaminta vieno gamintojo ir sukomplektuota pilnai. | vnt. | 240
71. | 33141000-0 | Sterilus perikardo drenavimo rinkinys | Rinkinio sudėtyje turi būti: perikardo drenavimo kateteris su šoninėmis angomis (8-8,5 F diametro ir 40 ± 10 cm ilgio), dilatatorius (8,5-9 F diametro ir 20-25 cm ilgio), viela-pravediklis abiem minkštais galais (80 ± 5 cm ilgio), dvi 18 G punkcinės adatos (9 ir 15 cm ilgio), vienkartinis skalpeilis Nr. 11, ne mažiau kaip du švirkštai (10 ir 60 ml), 1000 ml talpos drenavimo maišelis su išleidimo galimybe, didelio diametro trišakis kraniukas surinkimo maišeliui prijungti prie dreno, siūlas dreno fiksavimui (netirpstantis siūlas su lenkta pjaunančia adata). | vnt. | 100
72. | 33141200-2 | Termodiliucinis kateteris | Kateterio ilgis nuo 90 cm iki 110 cm, 4-5 kanalų, 5-7,5 F dydžio. Baliono tūris 0,75-1,50 cm3 | vnt. | 100
73. | 33141200-2 | Plaučių arterijos monitoravimo kateteris | Kateterio ilgis nuo 90 cm iki 110 cm, 2-3 kanalų, 5-7 F dydžio. Baliono tūris 0,75-1,50 kub.cm. | vnt. | 100
74. | 33141000-0 | Trijų padėčių kranelis | Vienkartinis, sterilus, trijų padėčių, turi atlaikyti ne mažesnį nei 1200PSI slėgį. | vnt. | 750
75. | 33141000-0 | A.radialis užspaudiklis | Pagamintas iš pilnai permatomos medžiagos – kraujavimo kontrolei stebėti. Selektyviai užspaudžiama a. radialis prileidžiant oro į du specialius balionus. Užspaudiklis fiksuojamas prie rankos specialiu lipniu segtuvu. Užspaudiklio vieta, kuri dedama ant punkcijos vietos pažymėta specialiu žymekliu (pvz. tašku). Užspaudiklio konstrukcija: diržas, palaikomoji juostelė ir du oro balionai. Užspaudiklis turi užtikrinti gerą a. ulrinalis arterinę kraujotaką bei leisti išvengti nervų užspaudimo. Oro prileidimas kontroliuojamas specialiu slėgio kontrolės balionu: nominalus tūris – 13 ml, maksimalus – 18 ml. Oras prileidžiamas švirkštu (švirkštas pridedamas komplekte).Sterilus. Užspaudiklis dviejų dydžių: „Standard“ ir“ Large“. Pateikti klinikines studijas/mokslinius straipsnius, publikuotus recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose, įrodančius radialinės arterijos okliuzijų skaičiaus sumažėjimą ir teigiamą užspaudėjo poveikį pacientui. | vnt. | 3000
76. | 33141000-0 | Kraujagyslių uždarymo po kateterizacijos sistema su kolagenu | Punkcijos angą uždarančios dalys pagamintos iš visiškai besirezorbuojančios medžiagos. Komplektuojama su: 70 ± 5 cm styga su “J” formos galu (6 F – 0,035 colio diametras, 8 F – 0,038 colio diametras), arteriotominiu nukreipėju, įvedimo kateteriu. V-Twist kolageno įvedimo technologija. Galima naudoti antegradinei ir retrogradinei arterijų punkcijai uždaryti. | vnt. | 1200
77. | 33141000-0 | Šlaunies arterijos užspaudimo po punkcijos prietaisas. | Susideda iš skaidrios išpučiamos dalies ir rėmo, šlaunies arterijos užspaudėjo keičiamos išpučiamos dalies. Sistema turi būti nedaloma, t.y. pagaminta vieno gamintojo ir sukomplektuota pilnai. Komplekte keičiama skaidri išpučiama dalis ir rėmas. Naudojama su specialiu manometru. | vnt. | 50
78. | 33141000-0 | Kraujagyslių uždarymo po kateterizacijos sistema | Kraujagyslių uždaroma su siūlo ir mazgo pagalba. Skirta 5 – 21,5 F diametro punkcijos vietai užsiūti. Sistemą sudaro polipropileno siūlas ir 2 adatos. Galimybė kateterizuoti kraujagyslę toje pačioje vietoje iš karto po sistemos panaudojimo, manipuliacijų prietaisu metu išlieka patekimo į kraujagyslę galimybė. | vnt. | 350
79. | 33141000-0 | Biopsijos žnyplės | Pagamintos iš metalo. Ilgis ne mažiau 105 cm. Bioptato paėmimo žnyplių dydis 1,5 mm; 1,8 mm; 2,2 mm; 2,4 mm. Įvedimo skersmuo:1,5 mm - ne daugiau 5 F, 1,8 mm - ne daugiau 6 F, 2,2 mm - ne daugiau 7 F, 2,4 mm - ne daugiau 7,5 F. Žnyplių formų pasirinkimas: tiesios, lenktos 45° kampu, lenktos 90° kampu. | vnt. | 50 | Cordis, biopsy forceps 502-400B 502-402B 502-402M 504300L 504302 504300 504302L | 256.25 | 5 | 259.0625 | 12812.5 | 12953.125 | Cordis cardiology catalogue page 125, Biospsy forceps brochure, https://cordis.com/uploads/productResources/emea/BIOPSY-FORCEPS-100557686-5-02.23.pdf Pagamintos iš metalo. Ilgis 104cm, 50cm. Įvedimo skersmuo:1,85 mm - 5,5 F, 2,3 mm - 7 F. Žnyplių formų pasirinkimas: tiesios, lenktos 45° kampu, lenktos 90° kampu.
80. | 33141000-0 | Miokardo biopsijos žnyplės | Pagamintos iš metalo. Ilgis ne mažiau 105 ± 2 cm. Skirtos miokardo biopsijai. | vnt. | 20 | Cordis, biopsy forceps 502-400B 502-402B 502-402M 504300L 504302 504300 504302L | 256.25 | 5 | 259.0625 | 5125 | 5181.25 | Cordis cardiology catalogue page 125, Biospsy forceps brochure, https://cordis.com/uploads/productResources/emea/BIOPSY-FORCEPS-100557686-5-02.23.pdf agamintos iš metalo. Ilgis ne mažiau 104 cm. Skirtos miokardo biopsijai.
81. | 33141000-0 | Vienkartinio naudojimo aukšto spaudimo infuzinis maišas | 500 ml, 1000 ml ir 3000 ml talpos su dvigubo spaudimo, spalvomis paženklintu vožtuvu, pakabinami, su pripūtimo viena ranka galimybe. Su integruotu pripūtimo įtaisu ir kraneliu. | vnt. | 20
82. | 33141000-0 | Intravaskulinio ultragarso (IVUS) kateteris vainikinėms arterijoms | IVUS kateteriai, tinkantys VOLCANO THERAPEUTICS INC sistemai. Suderinamas su 5 F kateteriu pravedėju. Įėjimo profilis ne daugiau 2,9 F. Aukštos skiriamosios gebos 20 MHz transdiuseris su signalo filtravimu. Pritaikytas 0,014 colio vielai. | vnt. | 70
83. | 33141000-0 | Intravaskulinio ultragarso (IVUS) kateteris periferinėms kraujagyslėms | IVUS kateteriai, tinkantys VOLCANO THERAPEUTICS INC sistemai. Suderinamas su 6F kateteriu pravedėju. Aukštos skiriamosios gebos 20 MHz transdiuseris su signalo filtravimu. Įėjimo profilis ne daugiau 3,4 F. Pritaikytas 0,018 colio vielai. Tinkantis iki 24 mm diametro kraujagyslėms. | vnt. | 10
84. | 33141000-0 | Optinės koherancijos tomografijos (OKT) kateteris | OKT kateteriai skirti vainikinių arterijų spindžio ir audinių kokybiniam ir kiekybiniam morfologijos įvertinimui vainikinių arterijų angiografijos ir perkutaninės koronarinės intervencijos metu, siekiant optimizuoti diagnostikos ir gydymo rezultatus. Kateterį sudaro dvi pagrindinės dalys: kateterio korpusas ir viduje besisukančio šviesolaidžio optinių vaizdų gavimo šerdis. Kateteris turi būti suderinamas su St. Jude Medical Ilumien optinės koherancijos tomografijos sistema. Distalinio kateterio galo išorinis skersmuo ne daugiau 2,7 F (0,036 colio), suderinamas su 6 F nukreipiančiuoju kateteriu, ilgis 135 cm. Kateteris skirtas naudoti su 0,014 colio vielute, naudojama perkutaninėms koronarinėms intervencijoms. Kateteris turi rentgenokontrastines žymas padedančias jį pozicionuoti procedūros metu: distalinė žyma yra 5 mm atstumu nuo kateterio galo, proksimali žyma yra 3-5 mm prieš vaizdo šviesolaidžio lęšį, atstumas tarp žymų 20 mm. Vieno automatinio atitraukimo metu kateteriu galima įvertinti 55 mm ilgio vainikinės arterijos segmentą. | vnt. | 20
85. | 33141200-2 | Trombų aspiracinis kateteris | Nerūdijančio plieno kateterio konstrukcija užtikrina tvirtumą ir atsparumą užlinkimams, proksimalinė kateterio dalis kieta, distalinė - minkšta. Hidrofilinis padengimas ne mažiau 40 cm, užtikrinantis gerą kateterio praeinamumą. Distalinės dalies vidinis diametras – ne mažiau 1,00/1,25 mm; išorinis diametras – ne daugiau 1,70/1,96 mm. Proksimalinės dalies vidinis diametras – ne mažiau 1,10/1,30 mm; išorinis diametras – ne daugiau 1,40/1,60 mm. Kateterio pašalinimo paviršius distalinėje dalyje – ne mažiau 0,78/1,23 mm²; Kateterio pašalinimo paviršius proksimalinėje dalyje – ne mažiau 0,95/1,32 mm². Kateteris dviejų dydžių - 6 F ir 7 F. Kateterio ovalaus galo ilgis - 6 ± 1 mm. | vnt. | 75
86. | 33141200-2 | Trombų aspiracinis kateteris su stiletu | Tinkamas darbui su 0,014 colio viela. Kateterio pravedimui palengvinti komplektuojamas su stiletu. Kateterio ilgis ne mažiau 140 cm. Tinka naudoti per 6F kateterį nukreipėją (kartu esant ir papildomai PKI vielai). Didelis atsiurbimo paviršius (0,044" ± 0,001" proksimaliai ir 0,043" ± 0,001" distaliai). Galiukas minkštas, trumpas, nukreiptas į priekį. Yra palyginamųjų tyrimų įrodančių priemonės efektyvumą. | vnt. | 75
87. | 33141000-0 | Periferiniai savaime išsipliačiantys dengti stentai | Nitinoliniai su dvigubu ePTFE padengimu visame ilgyje, išskyrus 2 mm stento galuose. Vidinis paviršius impregnuotas anglimi. Stento diametrai: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,5 mm. Stento ilgiai: 20-120 mm. Įvedimo sistemos ilgis 80-117 cm, naudojami su 0,035” viela pravedėja. Įvedimo sistemos profilis 8 F (iki 8 mm diametro stentui). Su 4 rentgenokontrastiniais markeriais abiejuose stento galuose ir ant kateterio movos. | vnt. | 20
88. | 33141210-5 | Labai didelio slėgio periferiniai balionai skirti stentų postdilatacijai | Labai didelio diametro, "ultra non-compliant" tipo PTA balioniniai kateteriai. Diametrai: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 mm. Ilgiai: 20, 40, 60 mm. Nominalus slėgis 4-6 atm, RBP iki 18 atm. Pritaikyta 0,035 colio diametro vielai. Kateterių ilgiai 80 - 120 cm. Balionai įvedami per 7-12 F introdiuserį. | vnt. | 20
89. | 33141000-0 | Krepšeliai svetimkūniams šalinti | Sudarytas iš kelių nitinolinių kilpų su rankena, kurios dėka išskleidžiamas ir suskleidžiamas krepšelis. Krepšelių diametrai nuo 12 mm iki 17 mm. Įvedimo kateterio diametras nuo 2,5 F iki 4 F, ilgis nuo 90 ± 5 cm iki 120 ± 5 cm | vnt. | 20
90. | 33141000-0 | Mikro krepšeliai svetimkūniams šalinti | Sudarytas iš kelių nitinolinių kilpų su rankena, kurios dėka išskleidžiamas ir suskleidžiamas krepšelis. Krepšelių diametrai iki 12 mm. Įvedimo kateterio diametras 2,0 F, ilgis 90 ± 5 cm | vnt. | 20
91. | 33141200-2 | Didelės raiškos intravaskulinio ultragarso (HD IVUS) kateteris, tinkantis iLAB IVUS sistemai | Kateteris suderinamas su 5F kateteriu pravedėju. Aukštos skiriamosios gebos 60 MHz transdiuseris su signalo filtravimu. Kateterio įėjimo profilis ≤0.67mm, proximalinis ‘’shaftas’’ ≤1.00mm. Transduserio profilis ≤0.87mm. Veikimo principas - mechaninis sukimasis. Tinka aparatui iLab (gamintojo patvirtinimas). Šiai pirkimo daliai bus pasirašoma panaudos sutartis. | vnt. | 75
92. | 33141000-0 | Kabelis prailgintuvas laikinos stimuliacijos prietaisui | Kabelio ilgis 2,5-4,0 m, vienkartinio naudojimo, universali jungtis (kištukai) laikinos stimuliacijos prietaisui viename gale ir gnybtai ("kabliukai") kitame. | vnt | 75
93. | 33141000-0 | Laikinos stimuliacijos laidas | Bipoliarinis laikinos stimuliacijos laidas su balionu distaliniame gale. Kateterio diametras 5-6 F. Kateterio ilgis ≥105 ± 5cm. Atstumas tarp elektrodų 20 ± 10 cm. Universali jungtis skirta prijungti prie laikinos stimuliacijos prietaiso. | vnt | 50
94. | 33141000-0 | Vainikinių arterijų stentgraftai vingiuotoms ir kalcinuotoms kraujagyslėms (žemo profilio) | Skirti vainikinių arterijų perforacijoms stentuoti. Vieno sluoksnio kobalto chromo stentas, iš išorės pilnai padengtas poliuretanu (storis ≤90µm). Įvedamas per 5-6 F nukreipiantįjį kateterį. Pritaikyta 0,014" diametro vielai. Stentgrafto diametrai: 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 mm; ilgiai: mažiausias ≤ 15mm, didžiausias ≥ 26 mm. Neišskleisto stentgrafto profilio diametras ≥ 1,1 ≤ 1,4 mm. RBP ≥ 14 ATM. Nominalus slėgis ≥ 7 ATM. Du rentgenokontrastiniai žymekliai. Kateterio šafto ilgis ≥ 140 cm. Žemo profilio stento įvedimo sistema lanksti, leidžianti praeiti pro sudėtingus vainikinių arterijų vingius. | vnt. | 20
95. | 33141000-0 | Kraujagyslių uždarymo po aortos stentavimo sistema | Kraujagyslių uždarymo sistema, skirta nuo 12 F iki 24 F diametro femoralinės arterijos punkcijos vietai uždaryti. Punkcijos angą uždarančios dalys pagamintos iš visiškai | vnt. | 50
[9 empty] | Suma VISO Eur be PVM |  | 888474
[9 empty] | PVM SUMA Eur |  | 43723.7
[9 empty] | Suma VISO Eur su PVM |  | 932197.7