UAB „FIGARO“

Adresas - Savanorių pr. 151-1, LT-50174 Kaunas, tel., faks. -  8-37 730973, el.pasštas -  office@optics.lt, įregistruota Kauno m. savivaldybės rejestro tarnyboje, įregistravimo Nr. AB 91-430, kodas132713849, PVMmokėtojokodas LT327138414
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_LSMUL Kauno klinikos__________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

 (Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ PIRKIMO
___2019-12-06_Nr.______
(Data)

____Kaunas_______

(Sudarymo vieta)

PASIŪLYMO ATITIKIMAS SPECIFIKACIJAI

	Eil.Nr.
	Reikalaujamos charakteristikos
	Siūlomos charakteristikos

	

	
	· 
	

	3. Vienkartinis kaušelis (kepurėlė), Katalogas 3.pdf

	
	· Vienkartinė (pažymėta simboliu);

· Sterili (simbolis ant pakuotės);

· Pagaminta iš polimetilmetakrilato ar lygiavertės medžiagos, optiškai susieta su lęšiu naudojant gelį;

· kepurėlė – kūgio formos:
· atviram (plačiam) gale plotis – 28mm±0,5mm;

· uždaram (siauram) gale plotis – 7mm±0,5mm;
· gylis apie 11mm.
	· vienkartinė;

· sterili;

· pagaminta iš polimetilmetakrilato, optiškai susieta su lęšiu naudojant gelį;

· kepurėlė – kūgio formos:
· atviram (plačiam) gale plotis – 28mm;

· uždaram (siauram) gale plotis – 7mm;
· gylis 11mm.
CE sertifikuotas; CE sertifikatas TomoCap.pdf



PAGE  
1

