## Techninė specifikacija
|  | TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | [7 empty] | SPS priedas Nr.1
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMAS INFEKCINIŲ LIGŲ DIAGNOSTIKOS LABORATORIJAI Nr. 20322
1. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių kiekį 24 mėnesių periodui.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Lygiavertį pasiūlymą teikiantis tiekėjas privalo numatyti nurodytų tyrimų verifikavimo procedūras pagal CLSI EP15-A3 standarto reikalavimus bei nemokamai suteikti verifikavimui atlikti reikalingus reagentus ir priemones.
3. Visos 5 pirkimo daliai siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui prietaisu, kuris yra perkančiosios organizacijos nuosavybė.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
6. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Visos siūlomos prekės, išskyrus 4 pirkimo dalį, turi būti skirtos in vitro diagnostikai.
7. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per 7 kalendorines dienas pateikti prekių pavyzdžius. Pateikti pavyzdžiai grąžinami nebus. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
8. Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateiki tyrimų protokolus, prekių aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu, reagentu, pagalbine priemone susijusią svarbią informaciją. Bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
9. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
10. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Preliminarus kiekis | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso suma Eur be PVM | Viso suma Eur su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1. | Šternheimerio dažai | Tinkami šlapimo nuosėdoms dažyti, buteliukuose su lašintuvu. | ml | 1000 | 5% | 0.16 | 0.168 | 160 | 168 | BE LAŠINTUVO Šternheimer dažai šlapimo nuosėdoms, 50 ml, kat. Nr.UGS-5000. Biognost Ltd. , Kroatija
1 pirkimo dalies kaina be PVM Eur: | [9 empty] | 160
5 % PVM suma Eur: | [9 empty] | 8
1 pirkimo dalies kaina su PVM Eur: | [9 empty] | 168
2. | Buferio tabletės Gimza dažams gaminti | pH 7,2; 1 tabletės pakanka 1 l buferio paruošti. | vnt. | 100 | 5% | 0,38 | 0.399 | 38 | 39.9 | Buferinės tabletės, pH 7.2, kat. Nr. PT-72-100. Biognost Ltd. , Kroatija
2 pirkimo dalies kaina be PVM Eur: | [9 empty] | 38
5% PVM suma Eur: | [9 empty] | 1.9
2 pirkimo dalies kaina su PVM Eur: | [9 empty] | 39.9
3.-5. | Nesiūlome | Metodas -+C23 imunochromatografinis. Testai kasečių tipo.Visi trys komponentai turi būti vienoje kasetėje. Rinkinyje turi būti visos pagalbinės tyrimo atlikimo priemonės, teigiama kontrolė. Specifiškumas ir jautrumas ne mažiau kaip 98%. | testas | 3300
Viso pasiūlymo kaina Eur be PVM | [9 empty] | 198
5 %PVM suma Eur | [9 empty] | 9.9
_____% PVM suma Eur
| Viso pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [8 empty] | 207.9