## 1
Stomatologinių ir dantų protezavimo priemonių pirkimo atviro konkurso (tarptautinis pirkimas) sąlygų Priedas Nr.2
STOMATOLOGINIŲ IR DANTŲ PROTEZAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo objekto dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Mato vnt. poreikis | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės |  | Siūlomos pakuotės kaina |  | PVM tarifas % | Mato vieneto ( nurodyto 3 stulpelyje) |  | Poreikio kaina Eur be PVM* ((13)=(4)x(11)) | Poreikio kaina Eur su PVM* ((14)=(13)+(13)x(10)/100) | 10 proc. sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių suma, EUR be PVM* ((15)=(13) x 0,1) | 10 proc. sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių suma, EUR su PVM* ((16)=(15)+(15)x(10)/100) | Pirkimo dalies suma, EUR be PVM* ((17)=(13)+(15)) | Pirkimo dalies suma, EUR su PVM* ((18)=(14)+(16))
[5 empty] | pavadini-mas, kilmės šalis, gamintojas | mato vnt. kiekis pakuo-tėje | Eur be PVM* | Eur su PVM* |  | kaina Eur be PVM ((11)=(8)/(7)) | kaina Eur su PVM ((12)=(11)+(11)x(10)/100)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2. | Šviesoje kietėjantis surišėjas (bond‘as) | flak. | 30 | Universalus adhezyvas dera su visais ėsdinimo metodais, gali būti naudojamas ne tik tiesioginiam jungimui, bet ir pataisų atvejais bei padidėjusio dantų jautrumo gydymui. Unikalus trijų funkcinių monomerų derinys užtikrina tvirtą jungtį ne tik su danties audiniais, bet ir kompozitais, metalais (įskaitant ir tauriuosius), cirkoniu ir aliuminiu, sukuriama ilgalaikė jungtis su bet kurio tipo keramika, išliekančia netgi po terminio apdorojimo. Kiekis flakone 5 ml (±1ml) | G-Premio Bond, Japonija, GC | 5ml | 62.0 | 75.02 | 21 | 62.0 | 75.02 | 1860.0 | 2250.6 | 186.0 | 225.06 | 2046.0 | 2475.66
4. | Šviesoje kietinamas pamušalas | vnt. | 15 | Dedamas prieš plombavimą šviesoje kietinamais kompozitais. Švirkštuose po 1,5 g (±0,5 g). | Nova Glass, Turkija, Imicryl | 2g | 10.0 | 12.1 | 21 | 10.0 | 12.1 | 150.0 | 181.5 | 15.0 | 18.15 | 165.0 | 199.65
12. | Kalcio hidroksido pamušalas | pak. | 20 | Susidedantis iš 13 (±2) g bazinės pastos ir 11 (±2) g katalizatoriaus. | Calcidor, Austrija, Dorident | 13g+11g | 9.0 | 10.89 | 21 | 9.0 | 10.89 | 180.0 | 217.8 | 18.0 | 21.78 | 198.0 | 239.58
45. | GRACEY tipo kiuretės | vnt. | 40 | Daugkartinio naudojimo, aštrūs, medicininio plieno, galimas galandimas, atsparūs dezinfekcijai, autoklavuojami . Kiekvienas vienetas gamintojo individualiai įpakuotas. | Curettes,JAV,Premier | 1vnt. | 20.0 | 24.2 | 21 | 20.0 | 24.2 | 800.0 | 968.0 | 80.0 | 96.8 | 880.0 | 1064.8
62. | Kaiščiai :
62.1 | Gutaperčos pagrindiniai kaiščiai | vnt. | 3600 | Dydžiai: 015-80, skirti kanalo užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą. | Gutapercha, Kinija, Gapadent | 120vnt | 1.9 | 2.299 | 21 | 0.01583 | 0.01915 | 57.0 | 68.97 | 5.7 | 6.9 | 62.7 | 75.87
62.2 | Gutaperčiniai kaiščiai pagalbiniai. | vnt. | 1200 | Dydžiai: XF, FF, MF, F, FM, su ISO spalviniu žymėjimu, lengai atidaromose dėžutėse ne mažiau 120 vnt. | Gutapercha, Korėja, META | 120vnt. | 2.1 | 2.541 | 21 | 0.00175 | 0.00212 | 21.0 | 25.41 | 2.1 | 2.54 | 23.1 | 27.95
62.3 | Popieriniai kaiščiai | vnt. | 6000 | Dydžiai : nuo 15 iki 80 dydžio, kaiščiai skirti kanalų sausinimui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą. | Paper points, Kinija, Gapadent | 200vnt | 1.8 | 2.178 | 21 | 0.009 | 0.01089 | 54.0 | 65.34 | 5.4 | 6.53 | 59.4 | 71.87
62 pirkimo dalis iš viso : | [16 empty] | 175.69
70. | Grąžtai turbininiai, deimantiniai | vnt. | 2000 | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo, šiurkštumo. Turi turėti spalvinį žymėjimą Skirti dirbti turbininiu antgaliu. Nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų. Atsparūs dezinfekuojantiems tirpalams ir karštai temperatūrai. Deimantas užneštas galvaniniu būdu | Diamonds bur, Izraelis,Romidan | 1vnt. | 0.8 | 0.968 | 21 | 0.8 | 0.968 | 1600.0 | 1936.0 | 160.0 | 193.6 | 1760.0 | 2129.6
73. | Tepalas lėtaeigiams stomatologiniams antgaliams | ml | 20000 | Aerozolis. | I-Oil, Lietuva, Medicinos Linija | 500ml | 10.0 | 12.1 | 21 | 0.02 | 0.0242 | 400.0 | 484.0 | 40.0 | 48.4 | 440.0 | 532.4
Pastabos:
* - kainos pažymėtuose stulpeliuose nurodomos suapvalintos (pagal aritmetinio apvalinimo taisykles) dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu,
Atkreipiame dėmesį: Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, kartu su pasiūlymu privalės pateikti siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus: prekių gamintojų katalogus, ar katalogo dalis, ar kitus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems stomatologinių ir dantų protezavimo priemonių techninėje specifikacijoje. Kataloge turi būti pažymėtas siūlomos prekės pirkimo dalies numeris. Atkreipiame dėmesį, kad po pasiūlymų pateikimo termino nebus galima tikslinti (ir pateikti naujų) dokumentų patvirtinančių, kad siūlomos prekės atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, todėl jei pateikti dokumentai neįrodys visų reikalavimų atitikimo, toks pasiūlymas bus ATMETAMAS.