## Lapas1
Nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra Birbynių g. Ribiškių Sodų 1-oji g., 2-oji g., 3-oji g. ir Ribiškių takas
TS priedas Nr. 4
Darbų kainų žiniaraštis
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur be PVM
| 2 | 3 | 4 | 5
1 | Bendroji dalis
1.1 | Išpildomieji brėžiniai | kompl. | 1 | 9000
1.2 | Kadastriniai matavimai | kompl. | 1 | 2700
| Iš viso: Bendroji dalis |  |  | 11700
2 | Statybos dalis: Vandentiekio tinklai Birbynių g., Ribiškių Sodų 1-oji g., Ribiškių Sodų 2-oji g., Ribiškių takas, Ribiškių Sodų 3-oji g., Minsko pl. Vilniaus m.
Vandentiekio tinklų statyba atviru ar/ir uždaru būdu naudojant tai technologijai tinkančius vamzdžius, įskaitant visas reikiamas sujungimo detales, fasonines dalis, visą reguliuojamąją, uždaromąją, apsauginę ir kitą tinklui priklausančią armatūrą bei reikiamas atramas po jomis, hidrantų įrengimą, prisijungimą prie esamų vandentiekio tinklų, esamų vartotojų perjungimą, šulinių/kamerų įrengimą su ketiniais "plaukiojančio" tipo liukais ir dangčiais, vandentiekio įvadų įrengimą su balnu, požemine sklende, teleskopiniu prailginimo velenu, kapa, komunikacijų nužymėjimo ženklų įrengimą, dangų išardymą, dangų atstatymą, aplinkos atstatymą, visus žemės darbus, tranšėjų išramstymą, gruntinio vandens pažeminimą, esamų komunikacijų pakabinimą, apsauginių dėklų įrengimą tam reikalingose vietose, smėlinio grunto pagrindo po vamzdžiais įrengimą, grunto sutankinimą, tinklų išbandymą, plovimą, dezinfekavimą.
2.1 | Birbynių g. | kompl. | 1 | 28700
2.2 | Ribiškių Sodų 1-oji g. | kompl. | 1 | 27700
2.3 | Ribiškių Sodų 2-oji g. | kompl. | 1 | 26700
2.4 | Ribiškių Sodų 3-oji g. | kompl. | 1 | 90700
2.5 | Ribiškių takas | kompl. | 1 | 98700
2.6 | Minsko pl. | kompl. | 1 | 100700
| Iš viso: Vandentiekio tinklai Birbynių g. Ribiškių Sodų 1-oji g., Ribiškių Sodų 2-oji g., Ribiškių takas, Ribiškių Sodų 3-oji g., Minsko pl. Vilniaus m. |  |  | 373200
3 | Statybos dalis: Savitakiniai nuotekų tinklai Birbynių g., Ribiškių Sodų 1-oji g., Ribiškių Sodų 2-oji g., Ribiškių takas, Ribiškių Sodų 3-oji g. Vilniaus m.
Savitakinių nuotekų tinklų įrengimas atviru ir/ar uždaru būdu įskaitant tai technologijai tinkančius nuotekų vamzdžius su sujungimo detalėmis, kritimo stovų įrengimą, aplinkos, dangų išardymo ir atstatymo darbus, visus žemės darbus, grunto sutankinimą, tranšėjų išramstymą, g/b šulinių įrengimą su ketiniais "plaukiojančio" tipo liukais ir dangčiais, plastikinių valymo ir inspektavimo šulinių su ketiniais dangčiais įrengimą, aklių išvadams įrengimą, esamų komunikacijų pakabinimą, gruntinio vandens pažeminimą, smėlinio grunto pagrindo po vamzdžiais įrengimą, apsauginio smėlinio grunto sluoksnio įrengimą, apsauginių dėklų sankirtose su kitais tinklais įrengimą, prisijungimą prie esamų nuotekų tinklų, atšakų su pasijungimo šuliniais įrengimą, vamzdynų bandymą, vamzdynų patikrinimą TV diagnostika, komunikacijų ženklų įrengimą ir kt.
3.1 | Birbynių g. | kompl. | 1 | 31700
3.2 | Ribiškių Sodų 1-oji g. | kompl. | 1 | 63700
3.3 | Ribiškių Sodų 2-oji g. | kompl. | 1 | 43700
3.4 | Ribiškių Sodų 3-oji g. | kompl. | 1 | 155700
3.5 | Ribiškių takas | kompl. | 1 | 98700
| Iš viso: Savitakiniai nuotekų tinklai Birbynių g., Ribiškių Sodų 1-oji g., Ribiškių Sodų 2-oji g., Ribiškių takas, Ribiškių Sodų 3-oji g., Minsko pl. Vilniaus m. |  |  | 393500
4 | Nuotekų siurblinės NS-1 statyba (NS-0549) Ribiškių takas
Kompleksinė požeminė buitinių nuotekų siurblinė su pilnai sukomplektuota vidaus ir automatine valdymo įranga. Komplektą sudaro minimaliai šie komponentai: cilindrinė siurblinė su panardinamais nuotekų siurbliais su smulkintuvais (ne mažiau 2 vnt.), nešmenų krepšiu, su reikiama armatūra, debitomačiu, apšiltintu dangčiu, fiksuojamu atidarytoje padėtyje, su grotelėmis po viršutiniu dangčiu apsaugai nuo atsitiktinio įkritimo, šiluminę izoliaciją apsaugai nuo užšalimo iš išorės ne mažiau kaip 1,50 m gylio, sklendžių aptarnavimo aikštele iš nerūdijančio plieno, nerūdijančio plieno kopėčiomis, su ventiliacijos (su biofiltrais ant oro ventiliacijos vamzdžių) apsauginėmis grotomis ir apsauginės signalizacijos sistemomis, su sumontuota detale kėlimo mechanizmo pastatymui („gervės padas“), su įrengtu apšvietimu siurblinės darbo zonoje, su įrengta g/b aikštele generatoriui, uždaromąja armatūra siurblinėje, įskaitant bendrastatybinius žemės ir montavimo darbus, duobių/tranšėjų išramstymą, siurblinės pagrindo įrengimą, gruntinio vandens lygio pažeminimą, aplinkos atstatymą, siurblinės aikštelės aptvėrimą 1,8 m aukščio segmentine tvora, trinkelių/plytelių danga. Elektros darbai II patikimumo kategorijos nuotekų siurblinei, įvertinant visus pajungimo ir montavimo darbus ir medžiagas. Automatikos darbai (valdymo, kontrolės, duomenų perdavimo ir apsaugos sistemos skyde), įvertinant montavimo darbus ir medžiagas, slėginiai nuotekų tinklai.
4.1 | Slėginiai nuotekų tinklai | kompl. | 1 | 15000
4.2 | Nuotekų siurblinės NS-1 statyba (NS-0549) Ribiškių takas | kompl. | 1 | 47700
| Iš viso: Nuotekų siurblinės NS-1 statyba (NS-0549) Ribiškių takas |  |  | 62700
5 | Nuotekų siurblinės NS-2 statyba (NS-0561) Ribiškių Sodų 3-oji g.
Kompleksinė požeminė buitinių nuotekų siurblinė su pilnai sukomplektuota vidaus ir automatine valdymo įranga. Komplektą sudaro minimaliai šie komponentai: cilindrinė siurblinė su panardinamais nuotekų siurbliais su smulkintuvais (ne mažiau 2 vnt.), nešmenų krepšiu, su reikiama armatūra, debitomačiu, apšiltintu dangčiu, fiksuojamu atidarytoje padėtyje, su grotelėmis po viršutiniu dangčiu apsaugai nuo atsitiktinio įkritimo, šiluminę izoliaciją apsaugai nuo užšalimo iš išorės ne mažiau kaip 1,50 m gylio, sklendžių aptarnavimo aikštele iš nerūdijančio plieno, nerūdijančio plieno kopėčiomis, su ventiliacijos (su biofiltrais ant oro ventiliacijos vamzdžių) apsauginėmis grotomis ir apsauginės signalizacijos sistemomis, su sumontuota detale kėlimo mechanizmo pastatymui („gervės padas“), su įrengtu apšvietimu siurblinės darbo zonoje, su įrengta g/b aikštele generatoriui, uždaromąja armatūra siurblinėje, įskaitant bendrastatybinius žemės ir montavimo darbus, duobių/tranšėjų išramstymą, siurblinės pagrindo įrengimą, gruntinio vandens lygio pažeminimą, aplinkos atstatymą, siurblinės aikštelės aptvėrimą 1,8 m aukščio segmentine tvora, trinkelių/plytelių danga. Elektros darbai II patikimumo kategorijos nuotekų siurblinei, įvertinant visus pajungimo ir montavimo darbus ir medžiagas. Automatikos darbai (valdymo, kontrolės, duomenų perdavimo ir apsaugos sistemos skyde), įvertinant montavimo darbus ir medžiagas, slėginiai nuotekų tinklai.
5.1 | Slėginiai nuotekų tinklai | kompl. | 1 | 20000
5.2 | Nuotekų siurblinės NS-2 statyba (NS-0561) Ribiškių Sodų 3-oji g. | kompl. | 1 | 57700
| Iš viso: Nuotekų siurblinės NS-2 statyba (NS-0561) Ribiškių Sodų 3-oji g. |  |  | 77700
6 | Nuotekų siurblinės NS-3 statyba (NS-0562) Ribiškių Sodų 1-oji g.
Kompleksinė požeminė buitinių nuotekų siurblinė važiuojamojoje kelio dalyje su pilnai sukomplektuota vidaus ir automatine valdymo įranga. Komplektą sudaro minimaliai šie komponentai: cilindrinė siurblinė su panardinamais nuotekų siurbliais su smulkintuvais (ne mažiau 2 vnt.), nešmenų krepšiu, su reikiama armatūra, debitomačiu, apšiltintu dangčiu, fiksuojamas atidarytoje padėtyje, su grotelėmis po viršutiniu dangčiu apsaugai nuo atsitiktinio įkritimo, šiluminę izoliaciją apsaugai nuo užšalimo iš išorės ne mažiau kaip 1,50 m gylio, sklendžių aptarnavimo aikštele iš nerūdijančio plieno, nerūdijančio plieno kopėčiomis, su ventiliacijos (su biofiltrais ant oro ventiliacijos vamzdžių) apsauginėmis grotomos ir apsauginės signalizacijos sistemomis, su įrengtu apšvietimu siurblinės darbo zonoje, su įrengta g/b aikštele generatoriui, uždaromąja armatūra siurblinėje, įskaitant bendrastatybinius žemės ir montavimo darbus, duobių/tranšėjų išramstymą, siurblinės pagrindo įrengimą, gruntinio vandens lygio pažeminimą, aplinkos atstatymą, trinkelių/plytelių danga. Elektros darbai II patikimumo kategorijos nuotekų siurblinei, įvertinant visus pajungimo ir montavimo darbus ir medžiagas. Automatikos darbai (valdymo, kontrolės, duomenų perdavimo ir apsaugos sistemos skyde), įvertinant montavimo darbus ir medžiagas, slėginiai nuotekų tinklai.
6.1 | Slėginiai nuotekų tinklai | kompl. | 1 | 17000
6.2 | Nuotekų siurblinės NS-3 statyba (NS-0562) Ribiškių Sodų 1-oji g. | kompl. | 1 | 59800
| Iš viso: Nuotekų siurblinės NS-3 statyba (NS-0562) Ribiškių Sodų 1-oji g. |  |  | 76800
7 | Elektros įrenginių prijungimo (skirstomojo tinklo operatoriaus AB ESO tinklo statybos dalies) darbai nuotekų siurblinėms, įvertinant visus pajungimo ir montavimo darbus ir medžiagas
7.1 | ESO dalies darbai Ribiškių takas | kompl. | 1 | 20700
| ESO dalies darbai Ribiškių takas (atsisakomi darbai) | kompl. | 1 | -20700
7.2 | ESO dalies darbai Birbynių g. | kompl. | 1 | 10700
| ESO dalies darbai Birbynių g. (atsisakomi darbai) | kompl. | 1 | -10700
7.3 | ESO dalies darbai Ribiškių sodų 1-oji g. | kompl. | 1 | 30700
| ESO dalies darbai Ribiškių sodų 1-oji g. (atsisakomi darbai) | kompl. | 1 | -30700
| Iš viso: Elektros įrenginių prijungimo (skirstomojo tinklo operatoriaus AB ESO tinklo statybos dalies) darbai nuotekų siurblinėms |  |  | 0
8. P | Papildomi darbai pagal sutarties pakeitimą Nr. 2
8.1 P | Apvažiavimo kelių įrengimas | kompl. | 1 | 26357.06
8.2 P | Medžių kirtimas | kompl. | 1 | 3225
| Iš viso: Papildomi darbai pajgal sutarties pakeitimą Nr. 2 |  |  | 29582.06
| IŠ VISO EUR BE PVM: |  |  | 1025182.06
| PVM: |  |  | 215288.2326
| IŠ VISO EUR SU PVM: |  |  | 1240470.2926