## SPS 4 peiedas Pasiūlymo forma
SPS 4 priedas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
PROJEKTO "Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0012 „Vaikų ligoninės, VUL Santaros klinikų filialo, Vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų „Saulutės“ infrastruktūros atnaujinimas" MEDICININĖS ĮRANGOS SKIRTOS Funkcinės slaugos lovos pirkimui
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data: | 2023-09-15
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai |  | M prekyba UAB
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai |  | 302575426
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai |  | Metalistų g. 8, Šiauliai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi |  | LT100005808814
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT637044060007672440, SEB bankas
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Marius Martinaitis, direktorius
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas: |  | 869889208, info@mprekyba.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Marius Martinaitis, direktorius
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | XXXXXXX
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas (pažymėti TAIP arba NE):
1 pirkimo objekto dalis. Funkcinė slaugos lova – 1 vnt. |  | Ne

## SPS 1 pr.Bendrieji reikalavimai
SPS 1 priedas
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4 | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.
5 | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Druskininkų „Saulutės", (Vytauto g.2/Kurorto g.5, Druskininkai) sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis:
| 6.1 | Ne mažiau nei 24 mėn.
| 6.2 | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
| 7.1 | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
| 7.2 | Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

## SPS 4 pr.Subtiekėjai ir priedai
SPS 4 priedas
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) |  | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma) |  |  |  | Ne
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai) |  |  |  | Taip
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | Taip
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | Ne
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | direktorius
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Marius Martinaitis
5405 2021-04-25 16:38:02

## 1.Aplinkosauginiai reikalavimai
SPS 1 priedas
Aplinkosauginiai reikalavimai (taikoma tik TS 21.1 p.)
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija).
1. Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) prekės tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad prekių pakuotės yra perdirbamos ar deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
2. Siūlomos prekės sudėtyje nėra cheminių medžiagų, įtrauktų į REACH reglamento 57 straipsnį. Prekės veikimui nebus naudojamos eksploatacinės medžiagos, įtrauktos į REACH reglamento 57 straipsnį. Pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
3. Dengiamieji mišiniai, gamintojo naudojami bet kokioms metalinėms dalims padengti, neturi būti klasifikuojami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 kaip:
• 1 arba 2 kategorijos kancerogeniniai, mutageniniai ar toksiški reprodukcijai;
• ūmiai toksiški per burną, odą ar kvėpavimo takus (1 ar 2 kategorijos) arba vandens aplinkai (1 kategorijos);
• 1 kategorijos, turintys specifinį toksiškumą konkrečiam organui. Be to, juose neturi būti jokių priedų, pagamintų naudojant šviną, kadmį, chromą (VI), gyvsidabrį, arseną arba seleną tokiomis koncentracijomis, kurios viršija 0,010 % masės.
Pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas (jei toks prekės grupei egzistuoja), saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

## SPS 1 priedas 1 PD
SPS 1 priedas
1 pirkimo objekto dalis. Funkcinė slaugos lova – 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | Imo metalurgicas, Matrix E30
2 | Elektrinio valdymo | Būtina | Elektrinio valdymo
3 | Čiužinio platforma sudaryta iš ≥ 2 funkcinių dalių (sekcijų) | 1. Galvos-nugaros, | Čiužinio platforma sudaryta iš 4 funkcinių dalių (sekcijų)
|  | 2. Kojų. | Galvos-nugaros, kojų
4 | Čiužinio platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių arba metalinių plokščių arba juostų (neleidžiama siūlyti konstrukcijų iš metalinės vielos arba strypų), atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui | Būtina | Čiužinio platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių plokščių/juostų, atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui
5 | Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių | ne mažesni kaip 200 x 85 cm | 200 x 86 cm
6 | Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas | Ne didesni kaip 225 x 105 cm. | 218 x 102 cm.
7 | Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė | ≥ 250 kg | 250 kg
8 | Elektrinis čiužinio platformos aukščio reguliavimas | Būtina | Elektrinis čiužinio platformos aukščio reguliavimas
9 | Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio) | žemiausia riba ne daugiau 45 cm, aukščiausia riba ne mažiau 75 cm. | žemiausia riba 40 cm, aukščiausia riba 78 cm.
10 | Elektrinis galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | Būtina | Elektrinis galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas
11 | Maksimalus galvos-nugaros sekcijos pasikėlimo kampas | ≥ 65º | 65º
12 | Elektrinis kojų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | Būtina | Elektrinis kojų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas
13 | Maksimalus kojų sekcijos pakėlimo kampas | ≥ 25º | 30º
14 | Lovos valdymo pultas | 1. Rankinis pultelis, pakabinamas ant lovos šono arba įmontuotas į lovos rėmą, | 1. Rankinis pultelis, pakabinamas ant lovos šono
|  | 2. Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, | 2. Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus,
|  | 3. Pultelis su funkcijų užrakinimu. | 3. Pultelis su funkcijų užrakinimu.
15 | Šoniniai apsauginiai rėmai | 1. Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui, | 1. Pagaminti iš plastiko, atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui,
|  | 2. Nuleidžiami šoniniai rėmai iš abiejų lovos pusių, | 2. Nuleidžiami šoniniai rėmai iš abiejų lovos pusių,
|  | 3. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) ≥ 35 cm. | 3. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) 38 cm.
16 | Pasikėlimo rankena | Galvūgalyje yra specialios kišenės pasikėlimo rankenai įstatyti | Galvūgalyje yra specialios kišenės pasikėlimo rankenai įstatyti
17 | Lovos galai | Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, užapvalintais kampais | Pagaminti iš plastiko ir metalo, užapvalintais kampais
18 | Lovos važiuoklė | 1. Su 4 ratukais (su standžiais), kurių skersmuo ne mažiau 95 mm , | 1. Su 4 ratukais (su standžiais), kurių skersmuo 150 mm ,
|  | 2. Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema. | 2. Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema.
19 | Reikalavimai čiužiniui | 1. Poroloninis (arba lygiavertės medžiagos), ne mažesnio kaip 25 kg/m3 tankio, | 1. Poroloninis, 26 kg/m3 tankio,
|  | 2. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių, | 2. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių,
|  | 3. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, | 3. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus,
|  | 4. Čiužinio aukštis ne mažiau 12 cm, | 4. Čiužinio aukštis 14 cm,
|  | 5. Čiužinio galima apkrova ne mažesnė nei 120 kg. | 5. Čiužinio galima apkrova 130 kg.
20 | Reikalavimai čiužinio užvalkalui | 1. Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga), | 1. Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris, dengtas 100% poliuretano sluoksniu
|  | 2. Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams, | 2. Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams,
|  | 3. Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo, | 3. Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo,
|  | 4. Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje, | 4. Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje,
|  | 5. Tinkamas plauti skalbimo mašinose ne mažiau 70 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse. | 5. Tinkamas plauti skalbimo mašinose 95 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse.
21 | Komplektacija | 1. Funkcinė lova - 1 vnt, | 1. Funkcinė lova - 1 vnt,
|  | 2. Čiužinys - 1 vnt, | 2. Čiužinys - 1 vnt,
|  | 3. Čiužinio užvalkalas - 1 vnt. | 3. Čiužinio užvalkalas - 1 vnt.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
|  | Vieneto kaina be PVM, Eur | 1438.02
|  | Suma be PVM, Eur | 1438.02
|  | PVM suma, Eur | 301.9842
|  | Suma su PVM, Eur | 1740.0042
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | vienas tūkstantis septyni šimtai keturiasdešimt eurų ir 00 ct
Pasiūlymas

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne