## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Tiekėjai turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Turi būti pateiktas atitikties dokumentas pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms (CE sertifikatas) arba lygiavertis dokumentas.
2. Tiekėjas turi pateikti kiekvienos priemonės gamintojo parengtą naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba.
3. Tiekėjas turi siūlyti prekes originalioje pakuotėje su etikete.
4. Tiekėjai turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf. formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį, jei tokia yra, kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
5. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
P. d. Nr. | Pavadinimas | Prekės charakteristika | Matavimo vnt. | Maksimalus kiekis (36 mėn.) | Mato vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas % | Suma Eur (be PVM) | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis; dokumento, kuriame aprašyta siūloma prekė, pavadinimas, puslapio Nr.; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį
1 | Sterilizacijos ir sterilizacijos proceso kontrolės priemonės
1.1 | 1 tipo (proceso kontrolės) indikatorius vandens garų sterilizacijai | Indikatorius turi atitikti LST EN ISO 11140-1. Indikatoriai skirti visų tipų paketų žymėjimui, sterilizuojant garais, indikatoriaus pavidalas – dviguba lipni etiketė, indikatorius klijuojamas ant sterilizuojamų paketų paviršių; Indikatoriai turi būti susukti į ritinius ne mažiau 600-800 vnt., bei pritaikyti tiekėjo panaudos pagrindais suteiktiems spausdintuvams (20 vnt.). Ant cheminio indikatoriaus turi būti vieta reikiamai informacijai įrašyti (ne mažiau kaip 3 eilės, ne mažiau 36 spausdintų ženklų, 1-je eilėje ne mažiau 12 ženklų, 1-je eilėje turi būti numatyta galimybė spausdinti raidžių ir skaičių kombinacijas), po sterilizacijos turi būti aiškus indikatoriaus spalvų pasikeitimas; Ant cheminio indikatoriaus turi būti nurodytas: sterilizacijos būdas (garai/STEAM), aiškus žodinis indikatoriaus spalvų pasikeitimas po sterilizacijos, gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas; Indikatorius turi nenukristi nuo paketo sterilizacijos metu ir po sterilizacijos proceso. Ypač stiprios fiksacijos, indikatorius turi būti pritaikytas įklijuoti į įstaigoje naudojamus registrus, asmens sveikatos istoriją nenaudojant klijų (indikatoriaus išmatavimai: 3 cm x 2 cm ±10%). Ritiniai turi būti suppakuoti į originalią gamintojo ženklintą pakuotę, apsaugančią indikatorius nuo išorės poveikio. Kiekviena gamyklinė pakuotė komplektuojama su nauja rašalo kasete spausdintuvui (tinkamam su etiketėmis). Pateikti pavyzdžius. | etiketė | 5250000 | 0.009 | 21% | 47 250,00 | Doku-L-Label ECO chem.indikat. (750vnt), Gke-GmbH, Vokietija, „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. https://www.gke.eu/en/ 9-14
1.2 | Rankinis spausdintuvas | Tinkamas siūlomiems poz.1.1 1 klasės cheminiams indikatoriams-etiketėms ženklinti. 2-jų sluoksnių lipdukų spausdinimui ir klijavimui ant krepinio popieriaus, neaustinio pluošto, metalo konteinerių, plastiko paketų. Ne mažiau 3-jų horizontalių eilučių (informacijos kodavimui).Spausdintuvo rašalas atsparus sterilizacijai vandens garais ir EO. Po sterilizacijos užrašai išlieka aiškus, įskaitomi. | Vnt. | 20 | - | -% | - | Rankinis spausdintuvas (3 eilučių), Gke-GmbH, Vokietija, „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. https://www.gke.eu/en/ 15-16
Bendra suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [6 empty] | 47 250,00
PVM (21%) suma | [6 empty] | 9922.5
Bendra suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [6 empty] | 57 172,50
2. | Žymeklis - indikatorius | Skirtas informacijos užrašymui ant sterilizuojamų paketų, sterilizacijos proceso kontrolei. Po sterilizacijos pakeičia spalvą. Atitinka ISO 11140, 1 klasės reikalavimus. Ilgis – 13 ± 2 cm. | Vnt. | 400 | 12 | 21% | 4800 | Žymeklis - indikatorius STEAM, PharmaLabel B.V, Olandija „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. https://www.pharmalabel.nl/home- 17
PVM (21%) suma | [6 empty] | 1008
Bendra suma 2-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [6 empty] | 5808
4. | Sterilizuojamų popieriaus - plastiko juostų paketų užlydymo siūlės kokybės nustatymo indikatoriai | Tinka siūlėtuvui Famos Seal Test, HAWO. Skirtas nustatyti ar siūlėtuvo daromos užlydymo siūlė yra tinkamos kokybės. Atitinka ISO 11607 reikalavimus. Ant testo yra vieta reikiamai informacijai įrašyti, ne mažiau kaip 3 eilutės. Testas pritaikytas dokumentacijai archyvuoti. | Vnt. | 9000 | 0.1 | 21% | 900 | SEAL TEST indikatoriai, Hawo GmbH, Vokietija „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. https://www.hawo.com/en/index.php 18-21
PVM (21%) suma | [6 empty] | 189
Bendra suma 4-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [6 empty] | 1089
5. | Rašalo kasetė siūlėtuvo Hawo spausdintuvui | Skirta naudoti rotacinio siūlėtuvo HAVO 3010 spausdintuvui. Rašalo spalva juoda. Kasetė originali, nepildoma. Kasetės juostos plotis 13 mm. | Vnt. | 900 | 26 | 21% | 23 400,00 | Rašalo kasetė HM750-2020 Hawo siūlėtuvui, Hawo GmbH, Vokietija „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. https://www.hawo.com/en/index.php 22
PVM (21%) suma | [6 empty] | 4914
Bendra suma 5-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [6 empty] | 28 314,00
6. | Skystis metalo konteineriams valyti | Purškiamas skaidrus skystis, skirtas klijų, teršalų, silikono likučių šalinimui nuo sterilizacijos konteinerių ir metalinių krepšelių šalinimui. Greito poveikio ( iki 1 min.). Negadina paviršių, nepaliekantis dėmių, nesukeliantis korozijos. Pakuotė: 300- 500 ml su purkštuvu. | Vnt. | 200 | 10 | 21% | 2000 | TAPE EX Plaster (etikečių nuėmimui), Key Surgical GmbH, Vokietija „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. https://www.keysurgical.com 23
PVM ( 21%) suma | [6 empty] | 420
Bendra suma 6-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [6 empty] | 2420
7. | Priemonė (alyva) chirurginių instrumentų priežiūrai | Skirta besisukančių jėgos sistemos dalių supurškimui prieš sterilizavimą. Suteikia lubrikacijos ir antikorozijos efektą.Purškiamas, sudėtyje nėra silikono. Supakuota flakonėliuose po 300 ± 10 ml. | Vnt. | 60 | 10 | 5% | 600 | Lubrikantas LUBRINOL 400ml, Key Surgical GmbH, Vokietija „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. https://www.keysurgical.com/ „Meditalika II dalis“ 24-29; 30-4
PVM (5%) suma | [6 empty] | 30
Bendra suma 7-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [6 empty] | 630
8. | Plokštelės plovimo mašinų krepšeliams | Plastikinės plokštelės krepšelių žymėjimui sukomplektuotos su silikoninėmis kniedėmis; plaunamos, dezinfekuojamos, atsparios cheminių medžiagų ir temperatūros poveikiui (100°C). Pritaikytos rašymui vandeniui atspariu rašikliu bei atsparios rašalo valikliams/tirpikliams; Įvairių spalvų (balta, raudona, skaidri, žalia, mėlyna, juoda, oranžinė, ruda, pilka, violetinė, žydra); Ant vienos plokštelės turi būti 3-4 angos kniedėms; Turi būti ženklintos CE ženklu pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB (pateikti atitikties deklaraciją); | [5 empty] | Žymėjimo plokštelė 90x55 1 vnt/Žymėjimo plokštelė (spalvota) 60x40mm, Key Surgical GmbH, Vokietija „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. https://www.keysurgical.comI 35-37I
8.1 | 90 x 55 mm (±5mm) |  | Vnt. | 900 | 2.6 | 21% | 2340
8.2 | 60 x 40 mm (±5mm) |  | Vnt. | 900 | 2.4 | 21% | 2160
Bendra suma 8-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [6 empty] | 4500
PVM (21 %) suma | [6 empty] | 945
Bendra suma 8-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [6 empty] | 5445
10. | Konteinerio filtras skirtas Aesculap® Prime Line konteineriuose sterilizuoti prietaisus | Skirtas Aesculap® konteineriuose sterilizuoti medicinos prietaisus sterilizacijos garais metodu. Konteinerio filtras: apvalus 19 cm diametro, JK 095 (arba lygiavertis, pateikiant gamintojo nuorodą, kad tinka Aesculapo® konteineriui; Vienkartinio naudojimo. | Vnt. | 40000 | 0.12 | 21% | 4800 | Vienkartiniai filtrai D:190/6mm (100vnt), Kodas-01140, Key Surgical GmbH, Vokietija „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. https://www.keysurgical.com/ „Meditalika II dalis“ 24-29; 38-39
PVM ( 21%) suma | [6 empty] | 1008
Bendra suma 10-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [6 empty] | 5808
12. | Sterilizacijos proceso kontrolės priemonė – išorinis cheminis indikatorius – lipdukas, skirtas plazmos sterilizatoriams | Indikatorius skirtas poveikio kontrolei peroksido dujų sterilizatoriuose 37-56 C. Dvigubas lipnus lipdukas, klijuojamas ant sterilizuojamų paketų paviršiaus. Turi tikti į MELAdock rankinius spausdintuvus, ant indikatoriaus turi būti 3 eilutės reikiamai informacijai surašyti. Indikatorius turi būti pritaikytas įklijuoti į dokumentus (indikatoriaus išmatavimai: 3cmx2cm), į krovinio registracijos kortelių žurnalus ir į paciento bei kt. dokumentus) po sterilizacijos proceso nenaudojant klijų. Indikatorius atitinka LST EN ISO 11140-1 (1 klasė) reikalavimus. Indikatoriai susukti į ritinius po 750 vnt. | Ritinys | 20 | 22.5 | 21% | 450 | C-V-L-1-DA-G indikatorius (Doku-L-H2O2-Label) chem.indik. (750vnt), Gke-GmbH, Vokietija, „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. https://www.gke.eu/en/ 9-14
PVM (21 %) suma | [6 empty] | 94.5
Bendra suma 12-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [6 empty] | 544.5
13. | Indikatoriai, skirti vandenilio plazmos dujų sterilizacijai | Vidiniai, cheminiai indikatoriai, skirti poveikio kontrlei sterilizuojant vandenio peroksido dujų plazma. | Vnt. | 1000 | 0.3 | 21% | 300 | Vidiniai indikatoriai H2O2 (kodas 214-241), Gke-GmbH, Vokietija, „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. https://www.gke.eu/en/ 40-43
PVM (21%) suma | [6 empty] | 63
Bendra suma 13-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [6 empty] | 363
14. | Rašalo kasetė rankiniam spausdintuvui Gke-Steri Record | Rašalo kasetė skirta ir pritaikyta įstaigos turimiems rankiniams spausdintuvams, rašalas skirtas sterilizacijai vandens garais ir EO; Rašalo spalva – juoda, po sterilizacijos neišblunka, išlieka stabilus; Supakuotas į nepermatomą sandarią hermetišką gamintojo pakuotę, apsaugančią nuo išorės veiksnių poveikio; Pakuotėje – ne daugiau 1 vnt., galiojimo terminas – ne trumpiau 24 mėn. | Vnt. | 1200 | 6 | 21% | 7200 | Rašalo kasetės pakeitimui , Gke-GmbH, Vokietija, „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. https://www.gke.eu/en/ 44
PVM (21%) suma | [6 empty] | 1512
Bendra suma 14-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [6 empty] | 8712
15. | Silikoniniai dirželiai instrumentams | Silikoniniai dirželiai medicininių instrumentų identifikavimui ar surišimui; Pagaminti iš tampraus, lankstaus silikono su reguliuojamais darbinio ploto ilgio fiksatoriais; plaunami, dezinfekuojami ir sterilizuojami. Atsparūs cheminių medžiagų poveikiui plaunat automatinėse instrumentų plovimo - dezinfekavimo mašinose. Atsparūs aukštai temperatūrai sterilizuojant sočiais vandens garais ( iki 138 laipsnių). Netrukdo sterilizacijos veiksniui prasisverbti prie sterilizuojamų paviršių. Ženklinti CE ženklu. Įvairių spalvų ir ilgių: | [5 empty] | Žymėjimo juostelė 60mm/Žymėjimo juostelė 90mm/Žymėjimo juostelė 210mm, Key Surgical GmbH, Vokietija „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. https://www.keysurgical.com 45-46
15.1 | 60 mm ± 5 mm |  | vnt. | 3000 | 1 | 21% | 3000
15.2 | 90 mm - 110 mm |  | Vnt. | 9000 | 1 | 21% | 9000
15.3 | 210 mm ± 5 mm |  | Vnt. | 9000 | 1 | 21% | 9000
Bendra suma 15-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [6 empty] | 21 000,00
PVM (5 %) suma | [6 empty] | 4410
Bendra suma 15-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [6 empty] | 25 410,00
17. | Priemonės turimai Valisafe sterilizuotų gaminių panaudojimo atsekamomo sisemai
17.1 | Etiketė - 1 klasės indikatoius | Dvigubos – dvisluoksnės etiketės,3 eilučių, 1 tipo pagal LST EN 11140-1:2014 indikatoriumi. Ant etiketės yra vieta reikiamai informacijai įrašyti ne mažiau 26 simbolių. Prisilipina prie paketo paviršiaus tvirtai – savaime po sterilizacijos proceso, paketų priežiūros, transportavimo, 1 metų laikotarpyje – sandėliavimo metu, nuo paketo paviršiaus nenukrenta. Etiketės matmenys: 29 x 28 mm. Ritinėlyje ne mažiau 500 vnt. | Ritinys | 1000 | 6.75 | 21% | 6750 | Doku-L-Label ECO chem.indikat. (750vnt), Gke-GmbH, Vokietija, „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. https://www.gke.eu/en/ 9-14
17.2 | Rankinis spausdintuvas | Tinkamas įstaigos naudojamiems 1 klasės cheminiams indikatoriams-etiketėms ženklinti. 2-jų sluoksnių lipdukų spausdinimui ir klijavimui ant krepinio popieriaus, neaustinio pluošto, metalo konteinerių, plastiko paketų. Ne mažiau 3-jų horizontalių eilučių (informacijos kodavimui).Spausdintuvo rašalas atsparus sterilizacijai vandens garais ir EO. Po sterilizacijos užrašai išlieka aiškus, įskaitomi. | Vnt. | 2 | 150 | 21% | 300 | Rankinis spausdintuvas (3 eilučių), Gke-GmbH, Vokietija, „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. https://www.gke.eu/en/ 15-16
17.3 | Dažantys tušo voleliai | Voleliai, tinkantys spausdintuvui, aprašytam poz. 22.2 | Vnt. | 60 | 6 | 21% | 360 | Rašalo kasetės pakeitimui , Gke-GmbH, Vokietija, „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. https://www.gke.eu/en/ 44
Bendra suma 17-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [6 empty] | 7410
PVM (21 %) suma | [6 empty] | 1556.1
Bendra suma 17-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [6 empty] | 8966.1
19. | Laikiklis - stovas | Sterilizavimo paketų sutvirtinimo juostų (1 klasės indikatorių) laikiklis. Pastatomas ant stalo. tinkantis sterilizacijos paketų sutvirtinimo 2-3 cm pločio juostoms su indikatoriumi ir be jo. | Vnt. | 10 | 22 | 21% | 220 | Dispenseris sutvirtinimo juostai, Key Surgical GmbH, Vokietija „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. https://www.keysurgical.com 47
PVM (21 %) suma | [6 empty] | 46.2
Bendra suma 19-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [6 empty] | 266.2