## Spec.reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI | SPS 1 priedas
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams. CE ženklinimas
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį dokumentą.
4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Nepateikus reikalaujamų dokumentų kartu su pasiūlymu, pasiūlymas bus atmestas. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

## Techninė specifikacija
AKTUALI REDAKCIJA 2023 08 10
|  | Medicininis popierius, Nr. 6150 | [7 empty] | SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirk. dalies Nr. | BVPŽ kodas | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Maksima-lus kiekis | Mato vnt. | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas gamintojo kataloge* | Mato vnt. įkainis EUR be PVM | VISO be PVM, EUR | PVM dydis % | VISO su PVM, EUR | Siūlomos prekės charakteristikos. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ
2 | 22993000-7 | Popierius tinkantis vaisiaus monitoriui “Edan F3” | Sulankstytas Z tipo lenkimu, su pabaigos ženklu paskutiniame lape. Jautrus temperatūrai. Lapeliai sunumeruoti, matmenys 150 x100mm, lapelių skaičius – 150 vnt. Popieriaus skalė vaisiaus širdies ritmui ( FHR) atvaizduoti nuo 50 iki 210 kpm. Minimali skalės padalos vertė 5 kpm. TOCO kreivės spausdinimo plotis 40mm. TOCO kreivės kitimo ribos nuo 0 iki 13 kPa arba nuo 0 iki 100 mmHg. | 1500 | Knyg. | HP1911A, Solar, T5Z150100150VM0 | 0.85 | 1275 | 5 | 1338.75 | Sulankstytas Z tipo lenkimu, su pabaigos ženklu paskutiniame lape. Jautrus temperatūrai. Lapeliai sunumeruoti, matmenys 150 x100mm, lapelių skaičius – 150 vnt. Popieriaus skalė vaisiaus širdies ritmui ( FHR) atvaizduoti nuo 50 iki 210 kpm. Minimali skalės padalos vertė 5 kpm. TOCO kreivės spausdinimo plotis 40mm. TOCO kreivės kitimo ribos nuo 0 iki 13 kPa ir nuo 0 iki 100 mmHg. Žr."Gamintojų katalogai (kopijos)".pdf, psl 1-2
3 | 22993000-7 | Popierius tinkantis vaisiaus monitoriams “Corometrics 170” ir “MedGyn F9 Express” | Sulankstytas Z tipo lenkimu, su pabaigos ženklu paskutiniame lape. Jautrus temperatūrai. Lapeliai sunumeruoti, matmenys 152x90mm, lapelių skaičius – 160 vnt. Popieriaus skalė vaisiaus širdies ritmui (FHR) atvaizduoti nuo 50 iki 210 kpm. Minimali skalės padalos vertė 5 kpm. TOCO kreivės spausdinimo plotis 40mm. TOCO kreivės kitimo ribos nuo 0 iki 13 kPa arba nuo 0 iki 100 mmHg. | 100 | Knyg. | Corometrics BAO, Solar, T5Z152090150R0B | 0.9 | 90 | 5 | 94.5 | Sulankstytas Z tipo lenkimu, su pabaigos ženklu paskutiniame lape. Jautrus temperatūrai. Lapeliai sunumeruoti, matmenys 152x90mm, lapelių skaičius – 150 vnt. Popieriaus skalė vaisiaus širdies ritmui (FHR) atvaizduoti nuo 50 iki 210 kpm. Minimali skalės padalos vertė 5 kpm. TOCO kreivės spausdinimo plotis 40mm. TOCO kreivės kitimo ribos nuo 0 iki 13 kPa ir nuo 0 iki 100 mmHg. Žr."Gamintojų katalogai (kopijos)".pdf, psl 3-4
4 | 22993000-7 | Popierius tinkantis vaisiaus monitoriui “Bionet FC700” | Suvyniotas ruluonose. Jautrus temperatūrai. Rulono plotis 215mm, ilgis 20-22m. Popieriaus skalė vaisiaus širdies ritmui ( FHR) atvaizduoti nuo 50 iki 240 kpm. Širdies rytmo spausdinimo plotis 95mm. Minimali širdies ritmo skalės padalos vertė 10 kpm. TOCO kreivės spausdinimo plotis 40mm. | 600 | m | Bionet FC-700, Solar, T5R21520E20V0P15 | 0.07 | 42 | 5 | 44.1 | Suvyniotas ruluonose. Jautrus temperatūrai. Rulono plotis 215mm, ilgis 20-22m. Popieriaus skalė vaisiaus širdies ritmui ( FHR) atvaizduoti nuo 50 iki 240 kpm. Širdies rytmo spausdinimo plotis 100mm. Minimali širdies ritmo skalės padalos vertė 10 kpm. TOCO kreivės spausdinimo plotis 40mm. Žr."Gamintojų katalogai (kopijos)".pdf, psl 5-6
5 | 22993000-7 | EKG popierius | Z-lankstymo, 210 mm x 300mm N200 | 200 | Knyg. | HP TRIM IIM1709A/2483A, Solar, T7Z210300200RP9 | 5.35 | 1070 | 5 | 1123.5 | Z-lankstymo, 210 mm x 300mm N200, Žr."Gamintojų katalogai (kopijos)".pdf, psl 1
6 | 22993000-7 | Popierius | Terminis, 57mm pločio, 20-50 m. ilgio rulonas. | 10000 | m | Laboratory printer, Solar, T5R05725E1200000 | 0.02 | 200 | 5 | 210 | Terminis, 57mm pločio, 25 m. ilgio rulonas. Žr."Gamintojų katalogai (kopijos)".pdf, psl 1
7 | 22993000-7 | EKG popierius | Terminis EKG popierius, skirtas aparatui “Schiller AT2”, Z-lankstymo, 210mm x 280mm N240 | 10 | Knyg. | Schiller AT-2, Solar, T5Z210280215VM0 | 4.95 | 49.5 | 5 | 51.975 | Terminis EKG popierius, skirtas aparatui Schiller AT2, Z-lankstymo, 210mm x 280mm N215. Žr."Gamintojų katalogai (kopijos)".pdf, psl 7
8 | 22993000-7 | EKG popierius | Z-lankstymo, 114mm x 95mm, N140. Aparatui “Shiller Esaote MS2010”. | 30 | Knyg. | Schiller MS-2010, Solar, T5Z114095200RM0 | 0.9 | 27 | 5 | 28.35 | Z-lankstymo, 114mm x 95mm, N200. Aparatui Shiller Esaote MS2010. Žr."Gamintojų katalogai (kopijos)".pdf, psl. 7
9 | 22993000-7 | EKG popierius | Z-lankstymo, 140mm x 110mm, N200 aparatui “MAC800”. | 100 | Knyg. | Marquette MAC-800, Solar, T7Z110140200RM0 | 1.4 | 140 | 5 | 147 | Z-lankstymo, 140mm x 110mm, N200 aparatui MAC800. Žr."Gamintojų katalogai (kopijos)".pdf, psl 1
10 | 22993000-7 | Popierius | Terminis, 110 mm pločio, 18-30m ilgio rulonai. | 500 | m | Laboratory printer, Solar, T5R11025E1200000 | 0.04 | 20 | 5 | 21 | Terminis, 110 mm pločio, 25m ilgio rulonai. Žr."Gamintojų katalogai (kopijos)".pdf, psl 1
11 | 22993000-7 | Popierius | Videoprinteriam „Sony“, terminis, 110 mm pločio, 18-20m. ilgio, tankis „HG“ arba „HD“ | 8000 | m | Sony UPP 110HD, Pirrone, 12636 | 0.35 | 2800 | 5 | 2940 | Videoprinteriam Sony, terminis, 110 mm pločio ir 20m. ilgio, tankis HD. Žr."Gamintojų katalogai (kopijos)".pdf, psl 8
12 | 22993000-7 | Popierius | Videoprinteriam „Sony“, terminis, 210 mm pločio, 20-25m. ilgio, tankis „HG“ arba „HD“ | 200 | m | Sony UPP 210HD, Pirrone, 12662 | 1.36 | 272 | 5 | 285.6 | Videoprinteriam Sony, terminis, 210 mm pločio ir 25m. ilgio, tankis HD. Žr."Gamintojų katalogai (kopijos)".pdf, psl 9-10
14 | 22993000-7 | EKG popierius | 112mm pločio rulonai 25-30m ilgio aparatui “Aspel Ascard”. | 120 | m | BTL-08M/Aspel Ascard B56/A4, Solar, T5R11225E12R0000 | 0.04 | 4.8 | 5 | 5.04 | 112mm pločio rulonai 25m ilgio aparatui Aspel Ascard. Žr."Gamintojų katalogai (kopijos)".pdf, psl 5
15 | 22993000-7 | EKG popierius | 210mm x 300mm N200 aparatui “Mortara Eli250”. | 30 | Knyg. | Mortara Eli 250, Solar, T7Z210300200RMM | 5.35 | 160.5 | 5 | 168.525 | 210mm x 300mm N200 aparatui Mortara Eli250. Žr."Gamintojų katalogai (kopijos)".pdf, psl 11
16 | 22993000-7 | EKG popierius | 112mm x 90mm N300 aparatui “Kenz 302”. | 100 | Knyg. | Kenz 302, Solar, T5Z112090300AM0 | 1.2 | 120 | 5 | 126 | 112mm x 90mm N300 aparatui Kenz 302. Žr."Gamintojų katalogai (kopijos)".pdf, psl 1
17 | 22993000-7 | Popierius | Terminis, 84mm pločio rulonais 12,0-12,5m. Tankis “HG”. | 1250 | m | Sony UPP 84HG, Pirrone, 13032 | 0.8 | 1000 | 5 | 1050 | Terminis, 84mm pločio rulonais 12,5m. Tankis HG. Žr."Gamintojų katalogai (kopijos)".pdf, psl 12
18 | 22993000-7 | Popierius | Terminis, 84mm pločio rulonais 13,0-13,5m. Tankis “S”. | 270 | m | Sony UPP 84S, Pirrone, 13033 | 0.43 | 116.1 | 5 | 121.905 | Terminis, 84mm pločio rulonais 13,5m. Tankis S. Žr."Gamintojų katalogai (kopijos)".pdf, psl 12
21 | 22993000-7 | EKG popierius | Z-lankstymo, A4 formato, aparatui "MAC2000". | 600 | Knyg. | Hellige Cardiosmart 1200/1600/2000, Solar, T7Z210295150RM0 | 3.84 | 2304 | 5 | 2419.2 | Z-lankstymo, A4 formato, aparatui MAC2000. Žr."Gamintojų katalogai (kopijos)".pdf, psl 1
22 | 22993000-7 | Popierius elektrokardiografijos aparatui Schiller CS-100 | Termoaktyvus, popieriaus lapelio plotis 210 mm, ilgis 280 mm, lapelių skaičius vienoje pakuotėje ne daugiau kaip 360 vnt. Sulankstymas Z tipo. rašo išsaugojimas popieriuje daugiau arba lygus 5 metams. Tinkantis darbui su aparatu Schiller CS-100. | 50 | Knyg. | Schiller AT-60/CS-100 210x280x350, Solar, T5Z210280350RM0 | 6 | 300 | 5 | 315 | Termoaktyvus, popieriaus lapelio plotis 210 mm, ilgis 280 mm, lapelių skaičius vienoje pakuotėje 350 vnt. Sulankstymas Z tipo. rašo išsaugojimas popieriuje daugiau arba lygus 5 metams. Tinkantis darbui su aparatu Schiller CS-100. Žr."Gamintojų katalogai (kopijos)".pdf, psl 7
24 | 22993000-7 | Kandiklis | Popierinis kandiklis, skirtas spirometrui “Vmax 229”, 29,5-30,5mm diametro ir 67-70 mm ilgio. | 5000 | vnt. | Disposable cardboard mouthpieces, Lumed, TS3962 | 0.12 | 600 | 5 | 630 | Popierinis kandiklis, skirtas spirometrui Vmax 229, 30mm diametro ir 70 mm ilgio. Žr."Gamintojų katalogai (kopijos)".pdf, psl 13
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis PVM sumos ir bendros (maksimalios) sumos su PVM nenurodo/nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: nėra
2. Prekių vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).