## specifikacija
SPS priedas Nr.1
VšĮ VUL Santaros klinikos
Vienkartinių priemonių ir medžiagų odontologijai pirkimas
Specifikacija
1.Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB Medicinos priemonių reglamento (EU) 2017/745 reikalavimus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams, standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 3. Techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas: „Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės“, reiškia, kad tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti prekių gamintojo tą informaciją teikiamuose dokumentuose ar interneto nuorodoje, kuri įrodytų jo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos kiekvienoje eilutėje nustatytiems reikalavimams, jei tiekėjas nepateikia kartu su pasiūlymu gamintojo dokumentų, įrodančių, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. 4. Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p. nustatyta: „Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.“ Atsižvelgiant į tai, kad dauguma sertifikatų išduodama anglų kalba bei lengvai suprantami techninei dokumentai anglų kalba gali būti pateikti nepridedant vertimo į lietuvių kalbą, tačiau jei perkančioji organizacija pareikalaus, anglų kalba pateiktų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą turės būti pateiktas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, nepateikus dokumentų vertimo per nustatytą terminą, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. 5. Specialiųjų pirkimo sąlygų 18 p. nustatyta: „Pasiūlymo (vertinamoji) kaina atskirai kiekvienai pirkimo daliai negali būti didesnė nei perkančiosios organizacijos numatyta pirkimo vertė, nurodyta SPS priede Nr.1 „Techninė specifikacija“ (ją viršijus pasiūlymas bus atmestas tai pirkimo daliai dėl per didelės kainos (BPS 13.1.5 p.)).“ 6.*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Matavimo vienetas | Preliminarus kiekis( 36 mėn. ) | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Įkainis be PVM Eur | PVM tarifas % | Įkainis su PVM Eur | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | PO Planuojama kaina Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Paviršinio ėduonies infiltracinio gydymo medžiaga | Paviršinio ėduonies infiltracinio gydymo medžiaga, skirta pašalinti pradiniam kariesui (baltos, rusvos dėmelės). Rezultatas matomas iš karto po procedūros atlikimo. Nereikalauja preparacijos, mikroinvazinis ėduonies dėmių gydymas. Pakuotėje du 0,45ml “Icon dry” švirkštai, du 0,45ml “Icon infiltrant” švirkštai, pagalbinės priemonės aplikavimui, (lygiavertis "ICON caries infiltration kit” DMG). | pak. | 20 | [6 empty] | 1360.04
2 | Medžiaga skirta dentino jautrumui gydyti | Medžiaga skirta dentino jautrumui gydyti. Greitas ir ilgalaikis hiperjautraus dentino gydymas. Atsparus nusidevėjimui (per 10 000 abrazijos ciklų nusidėvi 1,5 mikrono), tinka aplikuoti ant preparuoto dentino, cervikalinio dentino, savaime susirišantis, šviesa kietinamas, (lygiavertis “Shield force plus“, Tokuyama). Pakuotėje buteliukas 3 ml, 25 vienkartiniai aplikatoriai | pak. | 3 | [6 empty] | 112.53
3 | Fluoridus išskirianti medžiaga dentino jautrumo gydymui | Fluoridus išskirianti medžiaga dentino jautrumo gydymui. Padidina atsparumą nusidėvėjimui ir apsaugo nuo abrazijos mažiausiai 3 mėnesius. Sumažina jautrumą iki 1 metų. Nedažo danties audinių. Savaime susirišantis, šviesa kietinamas, (lygiavertis “Seal&Protect“, Denstsply). Supakuota ne didesniuose 4,5 ml buteliukuose | ml | 45 | [6 empty] | 272.25
4 | MTA cementas | MTA cementas. Mineraltrioksido agregatas perforacijų gydymui. Medžiaga mineral trioksido pagrindu, dantų šaknų perforacijų gydymui. Baltos spalvos, nedažantis danties audinių. (lygiavertis „Pro root“). Pakuotėje 4 pakeliai su milteliais ne daugiau kaip 1g | g | 40 | [6 empty] | 484
5 | Enhance System Kit poliravimo rinkinys | Enhance System Kit poliravimo rinkinys skirtas plombų galutiniam poliravimui ( įvairių formų polyrai ir poliravimo pasta) arba jį atitinkantis | rinkinys | 5 | [6 empty] | 574.75
6 | Stiklo pluošto kaiščių papildymas | Stiklo pluošto kaiščių papildymas (atitinka sistemą eilės Nr. 28), bent 3 skirtingų dydžių kaiščiai, pakuotėje ne daugiau po 10 vnt. | pak. | 10 | [6 empty] | 302.5
7 | Kulties atstatymui skirta taki plombinė adhezyvi medžiaga | Kulties atstatymui skirta taki plombinė adhezyvi medžiaga, dvigubo kietėjimo, tinkama stiklo pluošto kaiščių cementavimui, aplikuoajma iš dvigubo švirkšto su vienkartiniais antgaliukais, dentino spalvos (lygiavertis „Voco Rebilda DC“).Pakuotėje ne mažiau 10 g dvigubas švirkštas + vienkartiniai maišymo antgaliukai + aplikavimo snapeliai | pak. | 5 | [6 empty] | 308.55
8 | Metalinė perforuota poliravimo juostelė | Metalinė perforuota poliravimo juostelė, be pjūkliuko, mėlyno ir radono žymėjimo pagal grubumą, 2mm aukščio (lygiavetis „Edenta“). Supakuota ne daugiau kaip po 10 vnt. | vnt. | 800 | [6 empty] | 106.48
9 | Poliravimo pasta po konkrementų | Poliravimo pasta po konkrementų nuėmimo su fluoru, (lygiavertis “HAWE Cleanic“). | g | 200 | [6 empty] | 16.94
10 | Poliravimo pasta kompozitų poliravimui | Poliravimo pasta kompozitų poliravimui. 0,5micronų deimantinė poliravimo pasta, 1,2ml švikštas, (lygiavertis „Ultradent Diamond Polish“). Supakuota ne didesniuose kaip 1,2 ml švirkštuose | ml | 78 | [6 empty] | 188.76
11 | Plastikiniai pleištukai | Plastikiniai pleištukai, anatominiai, įvairaus dydžio, (lygiavertis „TOR No.1.810 „). | vnt. | 500 | [6 empty] | 151.25
12 | Artikuliacinis popierius | Artikuliacinis popierius, Artikuliacinė dvipusė kalkė. (raudona/mėlyna), 40µm. | vnt. | 2000 | [6 empty] | 363
13 | Artikuliacinis popierius | Artikuliacinis popierius, Artikuliacinė dvipusė kalkė (raudona/mėlyna), 80 µm. | vnt. | 2000 | [6 empty] | 363
14 | Kompomerų išstūmimui iš karpulių skirtas aplikatorius | Kompomerų išstūmimui iš karpulių skirtas aplikatorius su stūmokliu, atitinka eilės Nr. 17. Supakuota po 1 vnt. | vnt. | 10 | Economical dispenser, SDI, 8100120 | 21.65 | 21 | 26.1965 | 216.5 | 261.965 | 317.02
15 | Dyract kompomero papildymas | Dyract kompomero papildymas (baltas šviesoje kietėjantis kompomeras kapsulėse 0,25 g ) . Papildymo maišelyje (pakuotėje) ne mažiau 20 kapsulių (4 x 5 kapsulės). A2, B1 spalvos. | pakuotė | 60 | Dyract EXTRA, Dentsply Sirona, 60604901, 60601906 | 58.89 | 21 | 71.2569 | 3533.4 | 4275.414 | 4283.4
16 | Mikroaplikatoriai | Mikroaplikatoriai, prailginti, itin ploni, sunkiai prieinamoms vietoms pasiekti, skirti medžiagoms ant šaknų kanalų sienelių aplikuoti, lankstomas kotelis, vienkartiniai (lygiavertis “Microbrush X”). Supakuoti ne daugiau kaip po 100 vnt. | vnt. | 1000 | [6 empty] | 48.4
17 | Mentelės kompozitams maišyti | Mentelės kompozitams maišyti, vienkartinės (plastikinės), (lygiavertės “GC”). | vnt. | 1000 | [6 empty] | 54.45
18 | Popieriniai maišymo padeliai | Popieriniai maišymo padeliai padengti izoliacine medžiaga, nesugeriantys skysčių 14 cm x 20 cm, galimas nuokrypis ± 1cm. | vnt. | 1000 | TD mixing pads 14 cm x 20 cm, 415086 | 0.22 | 21 | 0.2662 | 220 | 266.2 | 278.3
19 | Standartiniai nerūdijančio plieno vainikėliai | Standartiniai nerūdijančio plieno vainikėliai pieniniams dantims, pilnas rinkinys. Rinkinyje ne mažiau 48 vnt. | rinkinys | 3 | [6 empty] | 1597.2
20 | Standartinių nerūdijančio plieno vainikėlių pieniniams dantims rinkinio papildymas | Standartinių nerūdijančio plieno vainikėlių pieniniams dantims rinkinio papildymas, ne mažiau 5 vnt. pakuotėje. | pakuotė | 15 | [6 empty] | 780.45
21 | Sof-Lex spiraliniai ratukai | Sof-Lex spiraliniai ratukai, papildymas ( ne mažiau 12 vnt ratukų poliravimo arba blizginimo pasirinktinai ) | pakuotė | 5 | [6 empty] | 211.75
22 | Enhance polyrų papildymas | Enhance polyrų papildymas (pakuotėje ne mažiau 10 vnt.) Galimai įvairių formų : disko, liepsnelės, taurelės formos). | vnt. | 600 | [6 empty] | 871.2
23 | Fluoro lakas | Fluoro lakas , kurio sudėtyje yra NaF ir CaF2. ne daugiau 10 g/but. | g | 60 | [6 empty] | 225.06
24 | Ilgalaikis profilaktinis dangalas su fluoridais | Ilgalaikis profilaktinis dangalas su fluoridais, savo sudėtyje turintis kanifolijos, NaF, alkoholio. Dispenseryje ≤ 10 g. | dispenseris | 3 | 3M™ Clinpro™ XT Varnish Durable Fluoride-Releasing Coating, 3M, 12348 | 97.36 | 21 | 117.8056 | 292.08 | 353.4168 | 508.2
25 | Befluorė dantų pasta apnašo nuvalymui | Befluorė dantų pasta apnašo nuvalymui, RDA 237, tūbelėje iki 160 g.Gali būti įvairių skonių (pvz.obuolių braškių arba cinamono). | g. | 1600 | [6 empty] | 484
26 | Hidrofiliškas kanalų plombavimo sileris | Hidrofiliškas kanalų plombavimo sileris. Pakuotėje 11g + 20 maišymo antgalių + 20 tuščių švirkštų + 40 x 29 G lenktų adatų su endostoperiu. Endorez arba lygiavertis. | rinkinys | 10 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 1295.91
27 | Kraujavimą stabdantis skystis | Kraujavimą stabdantis skystis: 25% (m/m) aliuminio chloridas. Rinkinyje turi būti : 30 ml švirkštas + 10 x 1,2 ml tuščių švirkštų + 40 metalinių antgaliukų su šepetėliais. | rinkinys | 10 | Viscostat Clear, Ultradent, 645/K | 66.97 | 21 | 81.0337 | 669.7 | 810.337 | 1173.7
28 | Dentino ir emalio ėsdiklis | Dentino ir emalio ėsdiklis fosforo rūgšties pagrindu (35%). Rinkinyje turi būti: 30 ml švirkštas, 20 x 1,2 ml tuščių švirkštų ir 40 antgaliukų. Maksimalus ėsdinimo gylis 1,9 µ. | rinkinys | 5 | [6 empty] | 314.6
29 | G-aenial Bond | G-aenial Bond (7-os kartos vienkomponentė, savaiminio ėsdinimo emalio, dentino surišimo sistema). Papildymas/pakuotė (3-jų buteliukų pakuotė 3 x 5 ml). | pakuotė | 5 | [6 empty] | 538.45
30 | Zn-eugenolinis cementas | Zn-eugenolinis cementas IRM arba lygiavertis ( rinkinys : milteliai/ skystis - 40 g/ 15ml) | pakuotė | 10 | [6 empty] | 302.5
31 | Pasta su jodoformu | Pasta su jodoformu, skirta pieninių dantų kanalų gydymui. Pakuotėje (indelyje) ne daugiau 7 g | g | 70 | [6 empty] | 313.39
32 | Medžiaga skirta laikinam konstrukcijų cementavimui. | Medžiaga skirta laikinam konstrukcijų cementavimui. Be eugenolio, su kalciu, 25 g +25 g. | rinkinys | 10 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 203.28
33 | Pasta, savo sudėtyje turinti šlapalo peroksido | Pasta, savo sudėtyje turinti šlapalo peroksido. 19% EDTA. 30 ml švirkštas + 20 x 1,2 ml tuščių švirkštų + 40 x 29 G lenktų adatų su endostoperiu. | rinkinys | 6 | FILE-EZE rinkinys, ULTRADENT, 682/K | 119.33 | 21 | 144.3893 | 715.98 | 866.3358 | 1023.66
34 | Chlorheksidinas 2% | Chlorheksidinas 2%, 30 ml švirkšte + 20 x1,2 ml tuščių švirkštų + 40 x 30 G lenktų adatų su endostoperiu | rinkinys | 15 | [6 empty] | 123.42
35 | 20% citrinos rūgšties tirpalas | 20% citrinos rūgšties tirpalas, 30 ml švirkštas + 20 x1,2 tuščių švirkštų + 40 x30 G lenktų adatų su endostoperiu. | rinkinys | 6 | Citric acid 20% rinkinys, ULTRADENT, 329/K | 95.43 | 21 | 115.4703 | 572.58 | 692.8218 | 958.32
36 | Takus šviesoje kietėjantis kompomeras | Takus šviesoje kietėjantis kompomeras A2, A3 spalvos (2 švirkštai + 25 aplikatoriai), 2 x1,8 ml. Rinkinys. | rinkinys | 20 | Dyract Flow, Dentsply Sirona, 60604402, 60604403 | 58.65 | 21 | 70.9665 | 1173 | 1419.33 | 1669.8
37 | 17% EDTA | 17% EDTA (120 g buteliukas preparato, dozatorius, adapteris su užsukamu dangteliu).Cerkamed arba lygiavertis. | pak | 10 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 1996.5
38 | Atsiurbikliai lygiais antgalio kontūrais | Atsiurbikliai lygiais antgalio kontūrais. Galimybė sterilizuoti autoklave iki 134° C, diametras pasirinktinai ø 11 mm ir ø 16 mm. Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. | vnt. | 500 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 163.35
39 | Retrakcinis siūlas | Retrakcinis siūlas, su epinefrinu, pintas. Labai plonas, 244 ± 5 cm. Įpakuotas buteliuke. | vnt. | 10 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 127.05
40 | Žiodiklis – kandiklis | Žiodiklis – kandiklis, plastmasinis (skirtas vaikams: mažas, vidutinis, galimybė pasirinkti dydį užsakat). | vnt. | 50 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 713.9
41 | Cinko oksido (ZnO) milteliai | Cinko oksido (ZnO) milteliai | g | 600 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.3
42 | Kalcio hidroksido (Ca(OH)2) milteliai | Kalcio hidroksido (Ca(OH)2) milteliai. Fasuotė iki 50g | g | 600 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 47.19
43 | Lygios, vienpusės metalinės matricos | Lygios, vienpusės metalinės matricos, žiogelio tipo laikikliui, su pilveliu 19 mm. | įpakav. | 2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.26
44 | Lygios, vienpusės metalinės matricos, | Lygios, vienpusės metalinės matricos, žiogelio tipo laikikliui, su pilveliu 25 mm. | įpakav. | 2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.26
45 | Lygios, vienpusės metalinės matricos | Lygios, vienpusės metalinės matricos, žiogelio tipo laikikliui, su pilveliu 28 mm. | įpakav. | 2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.26
46 | Mediniai tarpdančių kaištukai | Mediniai tarpdančių kaištukai, vidutinio dydžio. Pakuotėje 100 vnt. | vnt. | 1500 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 90.75
47 | Profilaktinė pasta su fluoru | Profilaktinė pasta su fluoru, tūbelėje iki 100g, valanti ir poliruojanti, RDA 27. Įvairių skonių (pvz. mėtų, kramtomos gumos arba obuolių). | gr. | 600 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 108.9
48 | Besirezorbuojančios hemostatinės (želatinos) kempinėlės | Besirezorbuojančios hemostatinės (želatinos) kempinėlės su sidabro koloidu, nesterilios. Fasuojamos buteliukuose iki 50 vnt. | vnt. | 600 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 254.1
49 | Hibridinis šviesa kietinamas takus kompozitas | Hibridinis (mikrofilinė medžiaga Gradia dyrect Flo arba lygiavertė)šviesa kietinamas takus kompozitas. Spalvos: A1, A2, A3,5, AO3, CV ir BW (galimybė užsakyti spalvas pagal poreikį). Pakuotė- 2 x 1,5 g švirkštuose | pakuotė | 30 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 907.5
50 | Savaime kietėjanti stiklo jonomerinė plomba | Savaime kietėjanti stiklo jonomerinė plomba skirta dantų plombavimui kapsulėse, pakuotėje po 50 kapsulių.( EQUIA arba atitinkanti). Bendras procedūros laikas dirbant su medžiaga mažesnis nei 3,5 minutės.Galimos Vita® spalvos A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3 ir C4 bei SW (Standard White) | rinkinys | 30 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 3194.4
51 | Savaime kietėjanti stiklo jonomerinė plomba | Savaime kietėjanti stiklo jonomerinė plomba išskirianti fluorą, skirta pieninių dantų plombavimui A2 spalvos.Supakuota dėžutėje po 50 kapsulių. Kapsulėje 0,40 g miltelių ir 0,11 g(0,09 ml) skysčio. Sumaišytas tūris vienoje kapsulėje 0,14 ml.Galimos Vita® spalvos A2, A3, A3,5, B2, B3 ir C4 (GC FUJI IX GP arba jį atitinkantis). | rinkinys | 30 | RIVA SC, SDI, 8600001-8600008 | 79.85 | 21 | 96.6185 | 2395.5 | 2898.555 | 2976.6
52 | GC kapsulinių plombų įnešiklis | GC kapsulinių plombų įnešiklis | vnt. | 3 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 65.34
53 | Kariozinę ertmę džiovinantis ir nuriebinantis skystis | Kariozinę ertmę džiovinantis ir nuriebinantis skystis, fasuotė iki 50 ml. | ml | 150 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.04
54 | Savaime kietėjanti stiklo jonomerinė plomba | Savaime kietėjanti stiklo jonomerinė plomba, skirta pieninių dantų plombavimui arba kaip pamušalinė medžiaga. A2 spalvos, supakuota buteliukuose: milteliai 15g + skystis 6, 5 ml ( 8 g). Galimos Vita® spalvos A2, A3, A3,5, B2, B3 ir C4. (GC Fuji IX arba jį atitinkanti). | rinkinys | 30 | RIVA SC, SDI, 8610501-8610508,8610521-8610523 | 28.25 | 21 | 34.1825 | 847.5 | 1025.475 | 2178
55 | Biologiškai aktyvi restauracinė, hidrofiliška, 2 takumų, dvigubo kietėjimo medžiaga | Biologiškai aktyvi restauracinė, hidrofiliška, 2 takumų, dvigubo kietėjimo medžiaga. Be kancerogeninių sudedamųjų dalių, išskiria hidroksiapatitus (Activa BioActive arba lygiavertė). Startiniame rinkinyje : 5ml/8g švirkštas, dispenseris + 20 maišymo antgaliukų +10 x 20 G lankstomų kaniulių + 10 intraoralinių antgaliukų. Spalvos A1, A2, A3. | rinkinys | 2 | ACTIVA BioActive Restorative, TOP DENT (Pulpdent), 681272/73/74 | 128.95 | 21 | 156.0295 | 257.9 | 312.059 | 314.6
56 | Biologiškai aktyvi restauracinė, hidrofiliška, 2 takumų, dvigubo kietėjimo medžiaga | Biologiškai aktyvi restauracinė, hidrofiliška, 2 takumų, dvigubo kietėjimo medžiaga. Be kancerogeninių sudedamųjų dalių, išskiria hidroksiapatitus (Activa BioActive arba lygiavertė). Papildymo rinkinys: 5 ml/8 g švirkštas, 20 maišymo antgaliukų + 10 x20G lankstomų kaniulių+10 intraoralinių antgaliukų. Spalvos A1, A2, A3, A3.5 | rinkinys | 20 | ACTIVA BioActive Restorative, TOP DENT (Pulpdent), 681275/76/77/78 | 79.03 | 21 | 95.6263 | 1580.6 | 1912.526 | 2299
57 | Biologiškai aktyvi restauracinė, hidrofiliška, 2 takumų, dvigubo kietėjimo medžiaga | Biologiškai aktyvi restauracinė, hidrofiliška, 2 takumų, dvigubo kietėjimo medžiaga. Be kancerogeninių sudedamųjų dalių, išskiria hidroksiapatitus (Activa BioActive Base/Liner arba lygiavertė). Pakuotėje 5 ml/7 g švirkštas, + 20 maišymo antgaliukų + 10 x 20 G lankstomų kaniulių. | pak. | 18 | Activa BioActive Base/Liner, TOP DENT (Pulpdent), 679307 | 78.29 | 21 | 94.7309 | 1409.22 | 1705.1562 | 3267
58 | Šviesoje kietėjanti Ca (OH) pasta | Šviesoje kietėjanti Ca (OH) pasta su uretanodimetakrilatu. 2 x1,2 ml švirkšte. | vnt. | 20 | UltraBlend, Ultradent, 1016 | 24.49 | 21 | 29.6329 | 489.8 | 592.658 | 592.9
59 | Vagelių silantas | Vagelių silantas su fluoru UltraSeal Hydro arba lygiavertis. Rinkinyje 2 švirkštai x 1,2 ml. | rinkinys | 40 | UltraSeal Hydro, Ultradent, 3534 | 35.49 | 21 | 42.9429 | 1419.6 | 1717.716 | 1718.2
60 | Endodontijai skirti instrumentai ir medžiagos
60.1 | Vidutinio storio Koferdamo guma, dėžutėje ≤ 36 lapeliai. |  | vnt. | 720 | [6 empty] | 174.24
60.2 | Kempinėlės Endodontiniam stoveliui, 50 mm, ≤ 25vnt./dėž. |  | vnt. | 200 | [6 empty] | 101.64
60.3 | K-flexofiles tipo adatos, skirtos kanalų platinimui. Siūlomos adatos turi būti vieno gamintojo. Dydžiai: nuo 06 iki 80 dydžio atskiri dydžiai ir rinkiniai 15-40, 45-80. Ilgiai: 18mm, 21 mm ir 25 mm. Pagamintos iš nerūdijančiojo plieno. Skirtos kalcifikuotiems ir sunkiai praeinamiems kanalams. Su plastikine rankenėle (ISO spalviniu žymėjimu).Su silikoniniu stoperiu. Supakuotos po 6 vnt. steriliai, plokštelėje. |  | vnt. | 6000 | [6 empty] | 11616
60.4 | K-File tipo adatos kanalų platinimui. Siūlomos adatos turi būti vieno gamintojo.Nerūdijančiojo plieno. Turi turėti neaktyvią/nekertančią viršūnę. Su silikoniniu stoperiu. Priklausomai nuo dydžio turi spalvinį žymėjimą. Instrumentų dydžiai: 18mm, 21mm, 25mm, 31mm. Dydžiai: nuo 06 iki 80 dydžio atskiri dydžiai ir rinkiniai 15-40, 45-80, 90-140. ISO atitinkantis žymėjimas. Supakuota po 6 vnt. steriliai, plokštelėje. |  | vnt. | 6000 | [6 empty] | 10890
60.5 | Hedstrom file tipo adatos kanalų platinimui. Siūlomos adatos turi būti vieno gamintojo. Nerūdijančiojo plieno. Turi turėti neaktyvią viršūnę. Su silikoniniu stoperiu. Priklausomai nuo dydžio turi spalvinį žymėjimą (ISO atitinkantis žymėjimas). Instrumentų dydžiai: 21 mm. 06, 08, 10, (6–10), 15, 20, 25, 30, 35, 40, (15–40), 45, 50, 55, 60, 70, 80, (45–80), 90, 100, 110, (90–110). Instrumentų dydžiai: 25 mm. 06, 08, 10, (6–10), 15, 20, 25, 30, 35, 40, (15–40), 45, 50, 55, 60, 70, 80, (45–80), 90, 100, 110, 120, 130, 140, (90–140). Instrumentų dydžiai: 31 mm. 06, 08, 10, (6–10), 15, 20, 25, 30, 35, 40, (15–40), 45, 50, 55, 60, 70, 80, (45–80), 90, 100, 110, 120, 130, 140, (90–140). Supakuoti po 6 vnt. steriliai, plokštelėje. |  | vnt. | 600 | [6 empty] | 1234.2
60.6 | Viekartinis instrumentas „Spreader“
60.6.1. | 21 mm ilgio B dydis, ≤ 6 vnt. dėž. |  | vnt. | 144 | [6 empty] | 435.6
60.6.2. | 21 mm ilgio Rinkinys ( ABCD) |  | dėž. | 12 | [6 empty] | 137.94
60.6.3. | 25 mm ilgio B dydis, ≤ 6 vnt dėž. |  | vnt. | 144 | [6 empty] | 435.6
60.6.4. | 25 mm ilgio Rinkinys (ABCD) |  | dėž. | 12 | [6 empty] | 137.94
60.7 | Adatos kanalo praplovimui su įpjovomis (30 ga ) |  | vnt. | 1200 | [6 empty] | 363
60.8 | Švirkštai 5 ml. šaknies kanalų praplovimui, adatos prisukamos |  | vnt. | 1200 | [6 empty] | 363
60.9 | Popieriniai kaiščiai
60.9.1 | Nr. 15, ≤ 200 vnt. dėžutėje |  | vnt. | 3600 | [6 empty] | 43.56
60.9.2 | Nr. 20, ≤ 200 vnt. dėžutėje |  | vnt. | 3600 | [6 empty] | 43.56
60.9.3 | Nr. 25, ≤ 200 vnt. dėžutėje |  | vnt. | 4800 | [6 empty] | 58.08
60.9.4 | Nr. 30, ≤ 200 vnt. dėžutėje |  | vnt. | 4800 | [6 empty] | 58.08
60.9.5 | Nr. 35, ≤ 200 vnt. dėžutėje |  | vnt. | 4800 | [6 empty] | 58.08
60.9.6 | Nr. 40, ≤ 200 vnt. dėžutėje |  | vnt. | 4800 | [6 empty] | 58.08
60.9.7 | Nr. 45, ≤ 200 vnt. dėžutėje |  | vnt. | 4800 | [6 empty] | 58.08
60.9.8 | Rinkinys Nr. 15-40, 400 vnt. pakuotėje |  | pak. | 24 | [6 empty] | 58.08
60.9.9 | Rinkinys Nr. 45-80, 400 vnt. pakuotėje |  | pak. | 24 | [6 empty] | 58.08
60.10. | Gutaperčos kaiščiai
60.10.1 | Pagrindiniai gutaperčos kaiščiai Nr. 50, ≤ 120 vnt. dėžutėje |  | vnt. | 1920 | [6 empty] | 116.16
60.10.2 | Pagrindiniai gutaperčos kaiščiai Nr. 35, ≤ 120 vnt. dėžutėje |  | vnt. | 1920 | [6 empty] | 116.16
60.10.3 | Pagrindiniai gutaperčos kaiščiai Nr. 40, ≤ 120 vnt. dėžutėje |  | vnt. | 2400 | [6 empty] | 58.08
60.10.4 | Pagrindiniai gutaperčos kaiščiai Nr. 55, ≤ 120 vnt. dėžutėje |  | vnt. | 1440 | [6 empty] | 87.12
60.10.5 | Pagrindiniai gutaperčos kaiščiaiNr. 80, ≤ 120 vnt. dėžutėje |  | vnt. | 1440 | [6 empty] | 87.12
60.10.6 | Pagrindiniai gutaperčos kaiščiaiNr. 60, ≤ 120 vnt. dėžutėje |  | vnt. | 1440 | [6 empty] | 87.12
60.10.7 | Pagrindiniai gutaperčos kaiščiaiNr. 70, ≤ 120 vnt. dėžutėje |  | vnt. | 1440 | [6 empty] | 87.12
60.10.8 | Pagrindiniai gutaperčos kaiščiai Nr. 45, ≤ 120 vnt. dėžutėje |  | vnt. | 2400 | [6 empty] | 58.08
60.10.9 | Pagrindiniai gutaperčos kaiščiai. Rinkinys Nr. 15-40, 240 vnt. pakuotėje |  | pak. | 24 | [6 empty] | 72.6
60.10.10 | Pagrindiniai gutaperčos kaiščiai. Rinkinys Nr. 45-80, 240 vnt. pakuotėje |  | pak. | 24 | [6 empty] | 72.6
60.11. | Pagalbiniai gutaperčos kaiščiai
60.11.1 | Pagalbiniai gutaperčos kaiščiai po ≤ 120 vnt. dėžutėje, dydis A |  | vnt. | 5760 | [6 empty] | 696.96
60.11.2 | Pagalbiniai gutaperčos kaiščiai, po ≤ 120 vnt. dėžutėje, dydis B |  | vnt. | 8640 | [6 empty] | 1045.44
60.11.3 | Pagalbiniai gutaperčos kaiščiai, po ≤ 120 vnt. dėžutėje dydis C |  | vnt. | 1440 | [6 empty] | 174.24
60.11.4 | Pagalbiniai gutaperčos kaiščiai, po ≤ 120.vnt. dėžulėje, dydis D |  | vnt. | 1440 | [6 empty] | 174.24
Viso 60 pirkimo daliai:
61 | 5-os kartos surišimo sistema etanolio pagrindu | 5-os kartos surišimo sistema etanolio pagrindu. Sistema vieno buteliuko, 5 ml. Sudėtyje turi būti 15% 0,4 µ dydžio užpildo dalelyčių. | buteliukas | 20 | Single Bond 2, 3M, 51202 | 46.59 | 21 | 56.3739 | 931.8 | 1127.478 | 1132.56
62 | Šviesoje kietėjanti stiklojonomerinė plomba | Šviesoje kietėjanti stiklojonomerinė plomba, modifikuota derva, sumažintos stiklo jonomerinio užpildo dalelės. Komplektacijoje turi būti miltelių 15g ir skysčio (8g)6,8 ml buteliukai. Galimos 11Vita® spalvos: A1, A2,A3, 3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4 IR D2. | rinkinys | 30 | RIVA LC, SDI,8700501-8700516 | 33.33 | 21 | 40.3293 | 999.9 | 1209.879 | 1825.89
63 | Mikroaplikatoriai | Mikroaplikatoriai, maži | vnt. | 3000 | [6 empty] | 72.6
64 | Mikroaplikatoriai | Mikroaplikatoriai, vidutiniai | vnt. | 3000 | [6 empty] | 72.6
65 | Mikroaplikatoriai | Mikroaplikatoriai, šakniniai | vnt. | 1000 | [6 empty] | 72.6
66 | Plombų poliravimo šepetėliai | Plombų poliravimo šepetėliai, turintys savyje abrazyvinių dalelių (su siaurėjančia viršūne ) sintetinio pluošto | vnt. | 30 | [6 empty] | 166.98
67 | Kontūruotos metalinės dvipusės matricos premoliarams | Kontūruotos metalinės dvipusės matricos premoliarams, pilvelis iš kairės | vnt. | 30 | [6 empty] | 10.89
68 | Kontūruotos metalinės dvipusės matricos premoliarams | Kontūruotos metalinės dvipusės matricos premoliarams, pilvelis iš dešinės | vnt. | 30 | [6 empty] | 10.89
69 | Kontūruotos metalinės dvipusės matricos premoliarams | Kontūruotos metalinės dvipusės matricos premoliarams su dviem pilveliais | vnt. | 30 | [6 empty] | 10.89
70 | Kontūruotos metalinės dvipusės matricos moliarams | Kontūruotos metalinės dvipusės matricos moliarams, pilvelis iš kairės | vnt. | 30 | [6 empty] | 10.89
71 | Kontūruotos metalinės dvipusės matricos moliarams | Kontūruotos metalinės dvipusės matricos moliarams, pilvelis iš dešinės | vnt. | 30 | [6 empty] | 10.89
72 | Kontūruotos metalinės dvipusės matricos moliarams | Kontūruotos metalinės dvipusės matricos moliarams su dviem pilveliais | vnt. | 30 | [6 empty] | 10.89
73 | Metalinės matricos rulone | Metalinės matricos rulone ≤ 3 m.(6mm/0,03 mm) | vnt. | 1 | [6 empty] | 30.39
74 | Metalinės sekcijinės matricos | Metalinės sekcijinės matricos 35µm (mažos). Pakuotėje 10 vnt. | pakuotė | 10 | [6 empty] | 27.83
75 | Skystis, skirtas retrakcinių siūlų impregnavimui | Skystis, skirtas retrakcinių siūlų impregnavimui | ml. | 100 | [6 empty] | 48.4
76 | Dantų vagelių mikrošepetėlis | Dantų vagelių mikrošepetėlis kampiniam antgaliui (Ø 1,5 mm) įvairaus kietumo. | vnt. | 30 | [6 empty] | 21.78
77 | Plombų poliravimo šepetėliai | Plombų poliravimo šepetėliai, turintys savyje abrazyvinių dalelių (taurelės formos) natūralaus pluošto | vnt. | 100 | [6 empty] | 363
78 | Grąžtas kietmetalio, darbui su kampiniu mikrovarikliu | Grąžtas kietmetalio, darbui su kampiniu mikrovarikliu. Ašmeninis, turi atitinkti ISO standartą. Dydžiai: 008, 010, 012, 014, 016, 018 ,021 ,023 ,027. Konuso diametro (1/10μm.). Skirtas dirbti kampiniu mikrovariklio antgaliu, daugkartinis, nerūdijančio plieno, darbinė dalis rutulio formos. Šiurkštumas turi būti nurodytas spalviniu žymėjimu ant grąžto kotelio. Ant pakuotės turi būti sužymėta grąžto ISO numeris, skersmuo, partijos numeris, rekomenduojamas darbinis greitis, turi turėti CE žymą. Būtina nurodyti modelį ir gamintojo pavadinimą. | vnt. | 150 | [6 empty] | 943.8
79 | Grąžtas kietmetalio, darbui su kampiniu mikrovarikliu ,prailgintas | Grąžtas kietmetalio, darbui su kampiniu mikrovarikliu ,prailgintas. Ašmeninis, prailgintu koteliu, turi atitinkti ISO standartą. Dydžiai: 010,012,014,016,018,021,023, 027, konuso diametro (1/10μm.). Turi būti skirtas dirbti kampiniu mikrovariklio antgaliu, daugkartinis, nerūdijančio plieno. Darbinė dalis turi būti rutulio formos. Šiurkštumas turi būti nurodytas ant grąžto spalviniu žymėjimu. Šiurkštumas turi atitikti žalia ir mėlyną spalvinį žymėjimą. Ant pakuotės turi būti sužymėta grąžto ISO numeris, skersmuo, partijos numeris, rekomenduojamas darbinis greitis, turi turėti CE žymą. Būtina nurodyti modelį ir gamintojo pavadinimą. | vnt. | 150 | [6 empty] | 943.8
80 | Grąžtas deimantinis apvalus | Grąžtas deimantinis apvalus. Skirtas dirbti turbininiu antgaliu, daugkartinis, kalibruotas, nerūdijančio plieno, padengtas natūraliu deimantu, apvalus. Reikalaujami darbinės dalies galvutės diametrų dydžiai: 007, 008. Šiurkštumas turi būti pažymėtas ant kotelio spalviniais kodais, atitikti mėlyną, raudoną, geltoną kodavimą. Nedarbinės dalies galas, besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, bet aštrių briaunų. Ant pakuotės turi būti sužymėta gražto ISO numeris, skersmuo, partijos numeris, rekomenduojamas darbinis greitis, turi turėti CE žymą. Būtina nurodyti modelį ir gamintojo pavadinimą. | vnt. | 300 | [6 empty] | 1089
81 | Gražtas deimantinis, prailgintas | Gražtas deimantinis, prailgintas. Labai gilių ertmių preparavimui. Deimantinis, skirtas dirbti turbininiu antgaliu, kalibruotas. Grąžtas turi būti apvalios formos, šiurkštumas turi būti nurodytas žaliu ir mėlynu spalviniu kodu, žymimu ant kotelio. Reikalaujami dydžiai: 010, 012, 014, 016. Nedarbinės dalies galas, besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų. Nedarbinės dalies ilgis 21 mm. (+- 1mm.). Ant pakuotės turi būti sužymėta grąžto ISO numeris, skersmuo, partijos numeris, rekomenduojamas darbinis greitis, turi turėti CE žymą. Būtina nurodyti modelį ir gamintojo pavadinimą | vnt. | 300 | [6 empty] | 1089
82 | Gražtas su skirtingų rūšių, pjaunančiais paviršiais | Gražtas su skirtingų rūšių, pjaunančiais paviršiais. Skirtas dirbti turbininiu antgaliu, kalibruotas. Grąžto šiurkštumas turi būti nurodytas mėlynu spalviniu kodu, žymimu ant kotelio. Darbinė dalis turi būti deimantinė, ne trumpesnė nei 8 mm, tolygiai siaurėjančio konuso formos, darbinės dalies viršūnė turi būti didesnė už konusą, ašmeninė, kietmetalio, apvali. Reikalaujami dydžiai: galimi 012, 014. Nedarbinės dalies galas, besifiksuojantis antgajyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų. Ant pakuotės turi būti sužymėta grąžto ISO numeris, skersmuo, partijos numeris, rekomenduojamas darbinis greitis, turi turėti CE žymą. Būtina nurodyti modelį ir gamintojo pavadinima. | vnt. | 100 | [6 empty] | 387.2
83 | Grąžtas deimantinis prailgintu koteliu skirtas endodontijai | Grąžtas deimantinis prailgintu koteliu skirtas endodontijai. Skirtas dirbti turbininiu antgaliu, kalibruotas, nerūdijančio plieno. Darbinės dalies dydžiai :012, 016, 019. Grąžto šiurkštumas nurodomas spalviniais kodais žymimais ant kotelio: žaliais 107-181 μm. Padengtas natūraliu deimantu. Nedarbinės dalies galas, besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų. Ant pakuotės turi būti sužymėta grąžto ISO numeris, skersmuo, partijos numeris, rekomenduojamas darbinis greitis, turi turėti CE žymą. Būtina nurodyti modelį ir gamintojo pavadinimą. | vnt. | 100 | [6 empty] | 375.1
84 | Grąžtas deimantinis spygliuko formos nukirstu galu | Grąžtas deimantinis spygliuko formos nukirstu galu. Skirtas dirbti turbininiu antgaliu, daugkartinis, kalibruotas, nerūdijančio plieno, padengtas natūraliu deimantu. Darbinė dalis ne daugiau nei 10 mm. spygliuko formos. Reikalaujami darbinės dalies galvutės diametro dydžiai: 016, 018. Šiurkštumas turi būti pažymėtas ant kotelio spalvinius kodu, atitikti mėlyną, juodą, žalią, raudoną, geltoną kodavimą. Nedarbinės dalies galas, besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, bet aštrių briaunų. Ant pakuotės turi būti sužymėta grąžto ISO numeris, skersmuo, partijos numeris, rekomenduojamas darbinis greitis, turi turėti CE žymą. Būtina nurodyti modelį ir gamintojo pavadinimą. | vnt. | 100 | [6 empty] | 375.1
85 | Grąžteliai turbininiai, deimantiniai | Grąžteliai turbininiai, deimantiniai ( labai grubūs (151-213 mkm), grubūs (107-181 mkm), vidutiniai (64-126 mkm), švelnūs (27-76 mkm), labai švelnūs (10-36 mkm), ypač švelnūs (4-14mkm). Su juoda, žalia, mėlyna, raudona, geltona, balta žyma, ) -kriaušės, konuso, atvirkščio konuso, liepsnelės formos. Galimai L-2.0 mm, 2.7 mm, 2.8mm, 3.0 mm, 3.4 mm, 3.5 mm,5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 7.0 mm, 8.0 mm, 10 mm įvairaus diametro. | vnt. | 500 | [6 empty] | 1815
86 | Lateksiniai ortodontiniai elastikai | Lateksiniai ortodontiniai elastikai, Nr. 11, stiprumas 184 g (1,8N), skersmuo 3,2 mm, | vnt. | 20000 | [6 empty] | 484
87 | Nelateksiniai skaidrūs ortodontiniai elastikai | Nelateksiniai skaidrūs ortodontiniai elastikai, Nr. 11, stiprumas 184 g (1,8N), skersmuo 3,2 mm | vnt. | 20000 | [6 empty] | 484
88 | Kietmetalio grąžtas tiesiam antgaliui | Kietmetalio grąžtas tiesiam antgaliui, ašmenys rožės formos, su dantukais, kaulo grežimui, darbinės dalies skersmuo 3,5-4 mm. | vnt. | 30 | [6 empty] | 435.6
89 | Kietmetalio grąžtai tiesiam antgaliui | Kietmetalio grąžtai tiesiam antgaliui Turi būti Lindemano tipo, ar jam lygiaverčiai, įvairių ilgių, įvairių darbinės dalies ilgių, ašmenys spiralės formos be dantukų. Grąžtai turi būti ypatingai aštrūs, skirti naudoti veido ir žandikaulio chirurgijoje: šaknų rezekcijai, retinuotų dantų reparacijai, kaulo masės osteotomijai. Ant pakuotės turi būti sužymėta grąžto ISO numeris, skersmuo, partijos numeris, rekomenduojamas darbinis greitis, turi turėti CE žymą. Siūlomi grąžtai turi būti to paties gamintojo. | vnt. | 30 | [6 empty] | 544.5
90 | Poliravimo diskelių laikiklis | Poliravimo diskelių laikiklis (mandrela), (lygiavertis TOR). | vnt. | 100 | [6 empty] | 242
91 | Apsauginis veido skydas
91.1. | Apsauginis veido skydas, asaugantis akis ir veidą nuo mechaninio poveikio ir cheminių medžiagų purslų. Galimybė naudoti su optiniais akiniais. Laikiklis lengvas, ergonomiškas, užtikrina stabilų tvirtinimą prie galvos, galimybė reguliuoti dydį. Polikarbonato ar lygiavertės medžiagos stiklas skaidrus, neiškraipantis vaizdo, tinkamas ilgalaikiam dėvėjimui, galimybė stiklą pakeisti. Atitinka standarto EN 166 1B/3B reikalavimus. |  | vnt. | 10 | [6 empty] | 239.58
91.2. | Pakaitinis stiklas apsauginiams veido skydamsPolikarbonato ar lygiavertės medžiagos pakaitinis stiklas apsauginiams skydams. Matmenys 20 cm x 40 cm ± 2 cm. Skaidrus, neiškraipantis vaizdo, tinkamas ilgalaikiam dėvėjimui. Atitinka standarto EN 166 1B/3B reikalavimus |  | vnt. | 30 | [6 empty] | 185.13
Viso 91 pirkimo daliai:
92 | Cirkonio pagrindo profilaktinė/ abrazyvinė poliravimo pasta | Cirkonio pagrindo profilaktinė/ abrazyvinė poliravimo pasta.Tubelėje 170 gr mėtų skonio. (lygiavertis Dentsply "Zircate") | g | 400 | [6 empty] | 145.2
93 | Ėsdinimo rūgštis | Ėsdinimo rūgštis (36% fosforo rūgštis, bazinis gelis, ėsdiklis naudojamas emalio ir dentino ėsdinimui prieš kompozitinių medžiagų, lakų taikymą). Pakuotėje švirkštas su 50 ml preparato, vienkartiniai aplikatoriai, jungtis, dozatorius. | pak. | 3 | [6 empty] | 72.6
94 | 2% chlorheksidino digliukonatas | 2% chlorheksidino digliukonatas, farmacinio švarumo vanduo skirtas dantų šaknų kanalų praplovimui. (PAKUOTĖ: Buteliukas, kuriame yra 200 g preparato, dozatorius/švirkštas 5ml, adapteris su užsukamu dangteliu.(Cerkamed arba lygiavertis). | pak | 15 | [6 empty] | 152.46
95 | 40% citrinų rūgšties vandens tirpalas | 40% citrinų rūgšties vandens tirpalas endodontinio gydymo procese šaknų kanalų plovimui.(PAKUOTĖ Buteliukas, kuriame yra 400 g preparato, dozatorius/ švirkštas, adapteris su užsukamu dangteliu. | pak. | 6 | [6 empty] | 958.32