## Pasiūlymas
SUTARTIES 1 PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
VIENKARTINIAI APKLOTŲ RINKINIAI
Kam: | Respublikinė Panevėžio ligoninė VšĮ
Data: | 2025.08.06
Nr.: | 1
Vieta: | Kaunas
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | MB JAMedica
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 305094394
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | APKLOTŲ RINKINYS OFTALMOLOGINĖMS OPERACIJOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarūs kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
1. | Apklotų rinkinys oftalmologinėms operacijoms
1.1. | Apklotų rinkinys oftalmologinėms operacijoms | 4500 | vnt. | 3.6 | 16200 | Disposable Sterile Drape Set For Ophtalmological Operations
1.1.1. | 1. Instrumentavimo staliuko apklotas – 1 vnt.: | [5 empty] | 1. Instrumentavimo staliuko apklotas – 1 vnt.:
1.1.2. | 140 x 190 cm ±10 cm; | [5 empty] | 150 x 200 cm;
1.1.3. | sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70x190 cm; | [5 empty] | sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70x190 cm;
1.1.4. | apklotas pagamintas iš vientisos polipropileno arba lygiavertės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 40 g/m²; | [5 empty] | apklotas pagamintas iš vientisos polipropileno arba lygiavertės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 40 g/m²;
1.1.5. | 2. Paciento apklotas – 1 vnt.: | [5 empty] | 2. Paciento apklotas – 1 vnt.:
1.1.6. | 165x180 cm ±15 cm; | [5 empty] | 180x180 cm;
1.1.7. | su 11x13 cm ±1cm anga; | [5 empty] | su 11x13 cm ±1cm anga;
1.1.8. | dengta incizine plėvele; | [5 empty] | dengta incizine plėvele;
1.1.9. | angos šonuose 2 vnt. skysčių surinkimo maišai, su vielute formavimui; | [5 empty] | angos šonuose 2 vnt. skysčių surinkimo maišai, su vielute formavimui;
1.1.10. | apklotas pagamintas iš vientisos hidrofobiškos medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 43 g/m²; | [5 empty] | apklotas pagamintas iš vientisos hidrofobiškos medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 43 g/m²;
1.1.11. | kietųjų dalelių sklaida ne didesnė kaip 2,5 Log₁₀ (dalelių sk.); | [5 empty] | kietųjų dalelių sklaida ne didesnė kaip 2,5 Log₁₀ (dalelių sk.);
1.1.12. | apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui - ne mažesnis kaip 30 cm H₂O. | [5 empty] | apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui - ne mažesnis kaip 30 cm H₂O.
1.1.13. | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko arba lygiavertis įpakavime. | [5 empty] | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko arba lygiavertis įpakavime.
1.1.14. | Įpakavimas gerai matomoje vietoje turi turėti etiketę su viduje esančių prekių aprašymu. | [5 empty] | Įpakavimas gerai matomoje vietoje turi turėti etiketę su viduje esančių prekių aprašymu.
1.1.15. | Etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių/anglų kalba. | [5 empty] | Etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių/anglų kalba.
1.1.16. | Etiketėje turi būti: sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos vėl priklijuoti į kitą vietą). | [5 empty] | Etiketėje turi būti: sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos vėl priklijuoti į kitą vietą).
1.1.17. | Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. | [5 empty] | Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas.
1.1.18. | Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. | [5 empty] | Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį.
1.1.19. | Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. | [5 empty] | Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu.
1.1.20. | Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi arba lygiavertis. | [5 empty] | Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi arba lygiavertis.
1.1.21. | Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. | [5 empty] | Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos.
1.1.22. | Sudėtyje neturi būti latekso. | [5 empty] | Sudėtyje neturi būti latekso.
1.1.23. | Pakuotė trijų lygių. | [5 empty] | Pakuotė trijų lygių.
|  |  |  | Suma be PVM | 16200
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 810
|  |  |  | Suma su PVM | 17010 | Dalies biudžetas su PVM: 29200,5 Eur

## Subtiekėjai ir priedai (hidden)
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
14582-6 2025-07-29 14:01:20