TSD-270, VPP-5634

Laringoskopijos įrenginio vaikams ir suaugusiems, skirto dirbti magnetinio rezonanso aplinkoje, techninė specifikacija (kiekis - 1 kompl.)
	Eil.

Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	

	1.
	Paskirtis
	Įrenginys vaikų ir suaugusiųjų laringoskopijai, pritaikytas naudoti magnetinio rezonanso tomografijos kabinetuose, imtinai iki 3T stiprumo statinio magnetinio lauko aplinkoje.
	Įrenginys vaikų ir suaugusiųjų laringoskopijai, pritaikytas naudoti magnetinio rezonanso tomografijos kabinetuose, imtinai iki 3T stiprumo statinio magnetinio lauko aplinkoje.

	2.
	Laringoskopo rankena


	Universali, techniškai suderinta su keičiamomis laringoskopo mentelėmis (nurodytomis 5 punkte), standartinio (vidutinio) ilgio, autoklavuojama.
	Universali, techniškai suderinta su keičiamomis laringoskopo mentelėmis (nurodytomis 5 punkte), standartinio (vidutinio) ilgio, autoklavuojama.

	3.
	Šviesos šaltinis


	LED tipo arba ksenoninis (arba lygiavertis) šaltos šviesos šaltinis
	Ksenoninis šaltos šviesos šaltinis

	4.
	Maitinimo šaltinis
	Ličio baterija (arba lygiavertė), užtikrinanti ≥ 8 val. nepertraukiamą laringoskopo darbą 
	Ličio baterija, užtikrinanti  8 val. nepertraukiamą laringoskopo darbą 

	5.
	Keičiamos laringoskopo  mentelės

1. 
	2. Lenktos (English Macintosh tipo arba lygiavertės); 

3. Autoklavuojamos; 

4. Laringoskopijos įrenginio komplekte pateikiamos 1, 2, 3 ir 4 dydžių mentelės, visų dydžių po 1 vnt.
	1. Lenktos (English Macintosh tipo; 

2. Autoklavuojamos; 

3. Laringoskopijos įrenginio komplekte pateikiamos 1, 2, 3 ir 4 dydžių mentelės, visų dydžių po 1 vnt.

	6.
	Prekėms suteikiama garantija
	≥ 36 mėn.
	36 mėn.

	7.
	Prekių žymėjimas CE ženklu
	Būtinas. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
	Pateikiama kopija

	8.
	Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba
	Bus pateikta kartu su prekėmis


Papildomas reikalavimas:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

