| II PIRKIMO OBJEKTO DALIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  | PART II OF THE PROCUREMENT OBJECT TECHNICAL SPECIFICATION |
| --- | --- | --- |
| 1. | Informacija apie perkamas prekes: | Information about purchasable goods: |
| 1.1. | Perkamos prekės: 6 vnt. 110 kV kombinuotų matavimo transformatorių ir 12 vnt. 110 kV kombinuotų matavimo transformatorių prijungimo gnybtų (toliau – Prekės). | Purchasable goods: 6 pcs. of 110 kV combined instrument transformers and 12 pcs. of 110 kV combined transformers connectors (hereinafter – Goods). |
| 1.2. | Prekių pristatymo adresas: | Goods delivery address: |
| 1.2.1. | 330 kV Panevėžio TP Panevėžio r. sav. Bliūdžių k., Pušaloto g. 230. | 330 kV Panevėžio TP Panevėžio r. sav. Bliūdžių k., Pušaloto g. 230. |
| 1.3. | Techniniai reikalavimai Prekėms nurodyti šios Techninės specifikacijos 2 ir 3 prieduose. | Technical requirements for Goods are specified in Annex 2 and Annex 3 to the Technical Specification. |
| 1.4. | Techniniai reikalavimai Prekėms nurodyti šios Techninės specifikacijos 2 ir 3 priede. Šios Techninės specifikacijos 1.2. punkte nurodytu adresu pristatomos Prekės turi būti pagamintos pagal šios Techninės specifikacijos 4 priede nurodytas charakteristikas | Technical requirements for Goods are specified in Annex 2 and Annex 3 to the Technical Specification. The Goods delivered to the addresses specified in 1.2. p. of this Technical specification, must be manufactured according to the characteristics specified in Annex 4 of this Technical Specification |
| 1.5. | Matavimo transformatoriai iki įrangos perdavimo Perkančiajam subjektui turi būti metrologiškai įteisinti bei su Lietuvoje pripažintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos išduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. Kartu su kitais dokumentais Perkančiajam subjektui turi būti pateikti matavimo transformatorių atliktos patikros protokolai. | Instrument transformers shall be metrologically validated before the delivery of equipment to the Contracting entity or to the construction (reconstruction) site and with certificates of inspection issued by the manufacturer, Lithuanian or other European Union accredited laboratory or appropriate markings confirming their measurement accuracy. Accuracy verification reports of instrument transformers shall be submitted to the Purchasing subject together with other documents. |
| 1.6. | Prekei turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija, skaičiuojama nuo jų pristatymo Perkančiajam subjektui dienos. | Goods must be covered by not less than 24 months warranty starting from the date of their delivery to the Contracting Entity. |
| 1.7. | Prekės turi būti naujos, anksčiau niekur nenaudotos, tinkamos naudoti pagal paskirtį. | Goods must be new, not previously used, suitable for their intended use. |
| 1.8. | Prekės turi būti supakuota gamyklinėje pakuotėje. Prekės pristatomos Perkančiajam subjektui šios Techninės specifikacijos 1.2.1 punkte nurodytu adresu, nepažeistose gamyklinėse pakuotėse (pakuotė turi būti be mechaninių pažeidimų, nepažeista drėgmės ir kitų veiksnių). Už Prekių iškrovimą ir pastatymą Perkančiojo subjekto nurodytoje sandėliavimo vietoje atsakingas Tiekėjas. | Goods must be packed in the factory packaging. Goods shall be delivered to the Contracting Entity at the address specified in point 1.2.1 of the Technical Specification in undamaged factory packaging (packaging shall be free from mechanical damage, damage from moisture and other factors). The Supplier shall be responsible for unloading and placing of the Goods at the storage place specified by the Contracting Entity. |
| 1.9. | Prekės turi turėti techninių duomenų lenteles, sudarytas pagal šios Techninės specifikacijos 1 priedą. | Goods shall have technical data sheets drawn up in accordance with Annex 1 of the Technical Specification. |
| 2. | Priedai: | Annexes: |
| 1 priedas – Standartiniai techniniai reikalavimai pirminių įrenginių techninių duomenų lentelėms. |  | Annex 1 – Standard Technical Requirements for Nameplates of Primary Equipment. |
| 2 priedas – Techniniai reikalavimai 110 kV kombinuotiems matavimo transformatoriams. |  | Annex 2 – Technical requirements for 110 kV combined instrument transformers. |
| 3 priedas – Techniniai reikalavimai 110 kV kombinuotų matavimo transformatorių prijungimo gnybtams. |  | Annex 3 – Technical requirements for 110 kV combined instrument transformers connectors. |
| 4 priedas – Kombinuotų matavimo transformatorių charakteristikos. |  | Annex 4 – Characteristics for combined instrument transformers |