## Flow-2019-04-12
Reagentų hematoonkologinių ligų diagnostikai tėkmės citometrijos metodu techninė specifikacija (VPP-587)
Pirkimo dalies Nr. | Reagento pavadinimas | Techninė specifikacija | Pageidaujama pakuotė | Pageidauja-mos pakuotės poreikis 2 metams | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Pakuotės kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas, katalogo kodas
10 | anti CD2, žymeti PECy7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas 55.2 arba lygiavertis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 416 | 5% | 2496 | 2620.8 | BD Biosciences 335821
12 | anti-CD3, žymėti PE | Klonas HIT3a arba lygiavertis | 100 testų | 12 | 100 testų | 12 | 81 | 21% | 972 | 1176.12 | BioLegend 300308
103 | anti CD42b, žymėti APC | Klonas HIP1 arba lygiavertis | 100 testų | 5 | 100 testų | 5 | 336 | 21% | 1680 | 2032.8 | BioLegend 303912
106 | anti CD45, žymėti PerCP arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas 2D1 arba lygiavertis | 100 testų | 24 | 100 testų | 24 | 325 | 21% | 7800 | 9438 | BioLegend 368506
111 | anti CD45RA, žymėti APC | Klonas HI100 arba lygiavertis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 160 | 21% | 960 | 1161.6 | BioLegend 304112
113 | anti CD45RO, žymėti PECy7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas UCHL1 arba lygiavertis | 100 testų | 5 | 100 testų | 5 | 369 | 21% | 1845 | 2232.45 | BioLegend 304230
116 | anti CD55, žymėti FITC | Klonas IA10 arba lygiavertis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 279 | 21% | 1674 | 2025.54 | BD Biosciences 555693
121 | anti CD57, žymėti FITC | Klonas HNK-1 arba lygiavertis | 100 testų | 4 | 100 testų | 4 | 248 | 21% | 992 | 1200.32 | BioLegend 359604
123 | anti CD59, žymėti PE | Klonas MEM-43arba lygiavertis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 368 | 21% | 2208 | 2671.68 | ExBio 1P-233-T100
126 | anti CD64, žymėti PE | Klonas 10.1 arba lygiavertis | 100 testų | 4 | 100 testų | 4 | 259 | 21% | 1036 | 1253.56 | BioLegend 305008
130 | anti CD71, žymėti APCH7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas M-A712 arba lygiavertis | 100 testų | 4 | 100 testų | 4 | 328 | 21% | 1312 | 1587.52 | BD Biosciences 563671
131 | anti CD73, žymėti PE | Klonas AD-2 arba lygiavertis | 100 testų | 4 | 100 testų | 4 | 325 | 21% | 1300 | 1573 | BioLegend 344004
132 | anti cytCD79a, žymėti PE | Klonas HM57 arba lygiavertis | 100 testų | 4 | 100 testų | 4 | 368 | 21% | 1472 | 1781.12 | ExBio 1P-530-T100
134 | anti CD79a, žymėti PE | Klonas HM47 arba lygiavertis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 320 | 21% | 1920 | 2323.2 | BioLegend 333504
135 | anti CD79b, žymėti PE | Klonas CD3-1 arba lygiavertis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 238 | 21% | 1428 | 1727.88 | BioLegend 341404
140 | anti CD94, žymėti APC | Klonas v HP-3D9 arba lygiavertis | 100 testų | 4 | 100 testų | 4 | 368 | 21% | 1472 | 1781.12 | ExBio 1A-727-T100
141 | anti CD95, žymėti PE | Klonas DX2 arba lygiavertis | 100 testų | 4 | 100 testų | 4 | 314 | 21% | 1256 | 1519.76 | BioLegend 305608
142 | anti CD99, žymėti PE | Klonas TÜ12 arba lygiavertis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 406 | 21% | 2436 | 2947.56 | BD Biosciences 555689
143 | anti CD103, žymėti PE | Klonas BerACT8 arba lygiavertis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 302 | 21% | 1812 | 2192.52 | BioLegend 350206
144 | anti CD103, žymėti FITC | Klonas Ber-ACT8 arba lygiavertis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 238 | 21% | 1428 | 1727.88 | BioLegend 350204
145 | anti CD105, žymėti PE | Klonas 266 arba lygiavertis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 306 | 21% | 1836 | 2221.56 | BD Biosciences 560839
146 | anti CD117, žymėti PerCP-C5.5 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas 104D2 arba lygiavertis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 412 | 21% | 2472 | 2991.12 | BioLegend 313214
147 | anti CD117, žymėti APC | Klonas 104D2 arba lygiavertis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 336 | 21% | 2016 | 2439.36 | BioLegend 313206
148 | anti CD117, žymėti PE | Klonas 104D2 arba lygiavertis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 270 | 21% | 1620 | 1960.2 | BioLegend 313204
149 | anti CD117, žymėti PECy7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas 104D201 arba lygiavertis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 282 | 21% | 1692 | 2047.32 | BioLegend 313212
152 | anti CD138, žymėti APC | Klonas MI15 arba lygiavertis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 336 | 21% | 2016 | 2439.36 | BioLegend 356506
154 | anti CD138, žymėti BV421 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas MI15 arba lygiavertis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 556 | 21% | 3336 | 4036.56 | BioLegend 356516
156 | anti CD197, žymėti PE | Klonas 3D12 arba lygiavertis | 100 testų | 4 | 100 testų | 4 | 754 | 21% | 3016 | 3649.36 | ProSci 155-76-931-100
157 | anti CD200, žymėti APC | Klonas OX104 arba lygiavertis | 100 testų | 4 | 100 testų | 4 | 336 | 21% | 1344 | 1626.24 | BioLegend 329208
159 | anti CD235a (Glikoforiną-A), žymėti FITC | Klonas GA-R2 (HIR2) arba lygiavertis | 100 testų | 8 | 100 testų | 8 | 250 | 21% | 2000 | 2420 | BioLegend 306610
160 | anti CD279, žymėti PE | Klonas MIH4 arba lygiavertis | 100 testų | 4 | 100 testų | 4 | 348 | 21% | 1392 | 1684.32 | BD Biosciences 557946
161 | anti CD300e, žymėti APC | Klonas UP-H2 arba lygiavertis | 100 testų | 4 | 100 testų | 4 | 368 | 21% | 1472 | 1781.12 | ExBio 1A-728-T100
162 | anti CD304, žymėti PE | Klonas 12C2 arba lygiavertis | 100 testų | 4 | 100 testų | 4 | 369 | 21% | 1476 | 1785.96 | BioLegend 354504
163 | anti CD305 (LAIR1), žymėti PE | Klonas DX26 arba lygiavertis | 100 testų | 4 | 100 testų | 4 | 406 | 21% | 1624 | 1965.04 | BD Biosciences 550811
165 | anti CyGranzyme B, žymėti PE | Klonas GB11 arba lygiavertis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 410 | 21% | 2460 | 2976.6 | BD Biosciences 561142
166 | anti HLA DR, žymėti HV450 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas L243 arba lygiavertis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 302 | 21% | 1812 | 2192.52 | BioLegend 307633
167 | anti HLA DR, žymėti PECy7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas L243 arba lygiavertis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 336 | 21% | 2016 | 2439.36 | BioLegend 307616
168 | anti HLA DR, žymėti PerCPCy5.5 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas L243 arba lygiavertis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 412 | 21% | 2472 | 2991.12 | BioLegend 307630
169 | anti HLA DR, žymėti FITC | Klonas G46-6 arba lygiavertis | 100 testų | 5 | 100 testų | 5 | 348 | 21% | 1740 | 2105.4 | BD Biosciences 555811
170 | anti HLA DR, žymėti PE | Klonas G46-6 arba lygiavertis | 100 testų | 5 | 100 testų | 5 | 406 | 21% | 2030 | 2456.3 | BD Biosciences 555812
171 | anti CyIgκ, žymėti APC | Polikloniniai arba lygiaverčiai | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 282 | 21% | 1692 | 2047.32 | BioLegend 392708
172 | anti CyIgκ, žymėti PE | Klonas TB28-2 arba lygiavetis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 270 | 21% | 1620 | 1960.2 | BioLegend 392704
180 | anti IgG, žymėti FITC | Klonas G18-145 arba lygiavertis | 100 testų | 40 | 100 testų | 40 | 348 | 21% | 13920 | 16843.2 | BD Biosciences 555786
181 | anti IgM, žymėti FITC | Klonas G20-127 arba lygiavertis | 100 testų | 5 | 100 testų | 5 | 348 | 21% | 1740 | 2105.4 | BD Biosciences 555782
182 | anti IgM, žymėti PE | Klonas G20-127 arba lygiavertis | 100 testų | 5 | 100 testų | 5 | 406 | 21% | 2030 | 2456.3 | BD Biosciences 555783
185 | anti NG2, žymėti PE | Klonas 7.1 arba lygiavertis | 100 testų | 4 | 100 testų | 4 | 480 | 21% | 1920 | 2323.2 | ExBio 1P-199-T100
188 | anti TCRαβ, žymėti PE | Klonas IP26A arba lygiavertis | 100 testų | 4 | 100 testų | 4 | 260 | 21% | 1040 | 1258.4 | BioLegend 306708
189 | anti CyTCRβ, žymėti APC | Klonas 8A3 (βF1) arba lygiavertis | 100 testų | 4 | 100 testų | 4 | 600 | 21% | 2400 | 2904 | Cytognost, CYT-bF1AP
194 | Flaer (proaerolysinas, žymėti Alexafluor 488 succinimidyl ester-iu) arba lygiavertis | Reaktyvumas žmogui, 50 μg of FLAER / 1.0 ml PBS-albumino, 0.05% Sodium Azide arba lygiavertė sudėtis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 752 | 5% | 4512 | 4737.6 | Cedarlane Laboratories Ltd. 177-FL2S-C
197 | anti FMC-7, žymėti FITC | Klonas FMC-7 arba lygiavertis | 50 testų | 6 | 200 testų | 3 | 1110 | 21% | 3330 | 4029.3 | Cytognost CYT-FMC7F
200 | Reagentų rinkinys mielominės ligos minimaliai/liekamąjai ligai nustatyti | Į rinkinio sudėtį, skirtą žmogaus kraujodaros ląstelėms identifikuoti naujos kartos tėkmės citometrijos metodu, turi įeiti šie liofilizuoti monokloniniai antikūnai: 1: CD38-FITC (multiepitopinis) / CD56-PE / CD45-PerCPCyanine5.5 / CD19-PE-Cyanine7 / CD117-APC / CD81-APC-C750. 2: CD38-FITC (multiepitopinis) / CD56-PE / CD45-PerCPCy5.5 / CD19-PE-Cyanine7 / cyIgKappa-APC/ cyIgLambda-APC-C750 arba jiems lygiaverčiai. Į rinkinio sudėtį turi įeiti ir kompensacijai skirti rutuliukai CD45-PerCP-Cyanine 5.5, CD19-PE-Cyanine7, CD81-APC-C750 ir Lambda APC-C750 spektrų kompensacijai, t.p. eritrocitų lizės buferis amonio chlorido pagrindu, be fiksažo, bei ląstelių pralaidumą didinantis ir tuo pačiu fiksuojantis buferis. CE-IVD | 20 testų | 5 | 20 testų | 5 | 3096 | 5% | 15480 | 16254 | Cytognost CYT-MM-MRD-CE-IVD
201 | Reagentų rinkinys B ūminės limfoleukemijos minimaliai/liekamąjai ligai nustatyti | Į rinkinio sudėtį turi įeiti antikūnai žmogaus kraujodaros ląstelėms identifikuoti tėkmės citometrijos tyrimu. Būtini šie liofilizuoti monokloniniai antikūnai: 1: CD20-Pacific Blue / CD45-Os515 / CD81-FITC / CD56c-PE ir CD123-PE / CD34-PerCP-Cyanine5.5 / CD19-PE-Cyanine7/ CD10-APC/ CD38-APC-750. 2: CD20-Pacific Blue / CD45-Os515 / CD81-FITC / CD73-PE ir CD304-PE / CD34-PerCP-Cyanine5.5 / CD19-PE-Cyanine7/ CD10-APC/ CD38-APC-750 arba jiems lygiaverčiai. Į rinkinio sudėtį turi įeiti kompensacijai skirti rutuliukai CD34-PerCP-Cyanine 5.5, CD38-APC-C750, CD45-OC515 spektrų kompensacijai, t.p. eritrocitų lizės buferis amonio chlorido pagrindu, be fiksažo. | 20 testų | 5 | 20 testų | 5 | 3496 | 21% | 17480 | 21150.8 | Nordic Biosite CYT-BCP-ALL-MRD
Pastaba. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.