Mėginių indeliai

10394246 001

5000 (20 x 250) mėginių indelių

| COBAS INTEGRA 400 plus | COBAS INTEGRA 800 | Roche/Hitachi 902 | Roche/Hitachi 912 | Roche/Hitachi 917 | Roche/Hitachi MODULAR P, D | Roche/Hitachi MODULAR Pre-Analytics |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| • | • | • | • | • | • | • |
| cobas c 111 | cobas c 311 | cobas c 501 | cobas c 502 | cobas c 701 | cobas c 702 | MODULAR ANALYTICS E170 |
| • | • | • | • | • | • | • |
| Elecsys 2010 | cobas e 411 | cobas e 601 | cobas e 602 |  |  |  |
| • | • | • | • |  |  |  |

• žymi analizatorius, su kuriais mėginių indeliai gali būti naudojami

Lietuviškai

Paskirtis

Nedidelė talpykla, naudojama mėginiams, kalibratoriams ir kontrolinėms medžiagoms.

Priklausomai nuo analizatoriaus, mėginių indeliai įkraunami tiesiogiai į stovelį ar mėginių diską, arba uždėtas ant pirminio mėgintuvėlio. Mėginių indeliai gali būti naudojami su visais aukščiau išvardintais analizatoriais.

Informacijos dėl specifinio nenaudingo tūrio žiūrėkite atitinkamo analizatoriaus naudojimo instrukcijoje.

Atsargos priemonės ir įspėjimai

Skirtas naudoti in vitro diagnostikai.

Laikykitės įprastų atsargumo priemonių, būtinų dirbant su visais laboratorijos reagentais.

Visos atliekos turi būti tvarkomos laikantis vietos reikalavimų.

Laikymo sąlygos ir stabilumas

Mėginių indelius saugokite nuo apšvitos UV spinduliais. Mėginių indelius laikykite dėžėje.

COBAS, COBAS C, COBAS E, MODULAR ir COBAS INTEGRA yra Roche prekiniai ženklai.

© 2011, Roche Diagnostics

Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim

www.roche.com