TSD-546, VPP-1548

Plokštelių, sraigtelių ir priemonių veido kaulų osteosintezės operacijoms techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Parametras (specifikacija) | Prekės kodas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikro sraigtai: |  |  |  |
| 1.1. | Reikalavimai mikro sraigtams | - | 1. Titaniniai; 2. Fiksuojami naudojant kryžminį atsuktuvą | Titaniniai, „7 priedas. Katalogas, 1 psl.“, fiksuojami kryžminiu atsuktuvu. „7 priedas. Katalogas, 7 psl.“ |
| 1.1.1 | Mikro sraigtas (orientacinis kiekis 50 vnt.) |  | Diametras 1,5 ± 0,1 mm Ilgis 4 ± 0,3 mm | Diametras 1,6mm, ilgis 4 mm. „7 priedas. Katalogas, 7 psl.(REF:11.510.04)“ |
| 1.1.2. | Mikro sraigtas (orientacinis kiekis 100 vnt.) |  | Diametras 1,5 ± 0,1 mm Ilgis 5 ± 0,3 mm | Diametras 1,6mm, ilgis 5 mm. „7 priedas. Katalogas, 7 psl.(REF:11.510.05)“ |
| 1.1.3. | Mikro sraigtas (orientacinis kiekis 100 vnt.) |  | Diametras 1,5 ± 0,1 mm Ilgis 6 ± 0,3 mm | Diametras 1,6mm, ilgis 6 mm. „7 priedas. Katalogas, 7 psl.(REF:11.510.06)“ |
| 1.1.4. | Mikro sraigtas (orientacinis kiekis 100 vnt.) |  | Diametras 1,5 ± 0,1 mm Ilgis 7 ± 0,3 mm | Diametras 1,6mm, ilgis 7 mm. „7 priedas. Katalogas, 7 psl.(REF:11.510.07)“ |
| 1.1.5. | Mikro sraigtas (orientacinis kiekis 25 vnt.) |  | Diametras 1,5 ± 0,1 mm Ilgis 8 ± 0,3 mm | Diametras 1,6mm, ilgis 8 mm. „7 priedas. Katalogas, 7 psl.(REF:11.510.08)“ |
| 1.2. | Atsuktuvo geležtė (orientacinis kiekis 2 vnt.) |  | Tinkanti 1,5 ± 0,1 mm diametro sraigtams su kryžmine prisukimo galvute | Tinkanti 1,6mm diametro sraigtams, su kryžmine prisukimo galvute, „7 priedas. Katalogas, 8 psl.(REF:11.802.23)“ |
| 1.3. | Grąžtas (orientacinis kiekis 5 vnt.) |  | 1. Diametras 1,1 – 1,3 mm; 2. Grąžto darbinės dalies ilgis 5 – 6 mm, su ribotuvu. 3. Skirtas 1,5 ± 0,1 mm diametro sraigtams. | Diametras 1,3mm, grąžto darbinės dalies ilgis 5mm, su ribotuvu, skirtas 1,6mm diametro sraigtams. „7 priedas. Katalogas, 7 psl.(REF:11.850.05)“ |
| 1.4. | Grąžtas (orientacinis kiekis 5 vnt.) |  | 1. Diametras 1,1 – 1,3 mm; 2. Grąžto darbinės dalies ilgis 7 – 8 mm, su ribotuvu. 3. Skirtas 1,5 ± 0,1 mm diametro sraigtams. | Diametras 1,3mm, grąžto darbinės dalies ilgis 8mm, su ribotuvu, skirtas 1,6mm diametro sraigtams. „7 priedas. Katalogas, 7 psl.(REF:11.850.08)“ |
| 1.5. | Osteosintezės plokštelė (orientacinis kiekis 10 vnt.) |  | 1. Storis 0,55 – 0,6 mm; 2. Tiesi; 3. Su 4 angomis. | Storis 0,55mm, tiesi, su 4 angomis. „7 priedas. Katalogas, 4 psl.(REF:11.000.04)“ |
| 1.6. | Osteosintezės plokštelė (orientacinis kiekis 10 vnt.) |  | 1. Storis 0,55 – 0,6 mm; 2. Tiesi; 3. Su 6 angomis. | Storis 0,55mm, tiesi, su 6 angomis. „7 priedas. Katalogas, 4 psl.(REF:11.010.06)“ |
| 1.7. | Osteosintezės plokštelė (orientacinis kiekis 10 vnt.) |  | 1. Storis 0,55 – 0,6 mm; 2. Tiesi; 3. Su 8 angomis. | Storis 0,55mm, tiesi, su 8 angomis. „7 priedas. Katalogas, 4 psl.(REF:11.020.08)“ |
| 1.8. | Osteosintezės plokštelė (orientacinis kiekis 10 vnt.) |  | 1. Storis 0,55 – 0,6 mm; 2. Tiesi; 3. Su 16 angų. | Storis 0,55mm, tiesi, su 16 angų. „7 priedas. Katalogas, 4 psl.(REF:11.020.16)“ |
| 1.9. | Osteosintezės plokštelė (orientacinis kiekis 10 vnt.) |  | 1. Storis 0,6 ± 0,1 mm; 2. Y formos; 3. Su 5 angomis. | Storis 0,55mm, Y formos, su 5 angomis. „7 priedas. Katalogas, 4 psl.(REF:11.060.01)“ |
| 1.10. | Osteosintezės plokštelė (orientacinis kiekis 10 vnt.) |  | 1. Storis 0,55 – 0,6 mm; 2. X formos; 3. Su 6 angomis; 4. Su vienodais tarpais tarp angų ir pageidautina su padidintu tarpu tarp angų plokštelės vidurinėje dalyje. | Storis 0,55mm, X formos, su 6 angomis. „7 priedas. Katalogas, 4 psl.(REF:11.070.01)“ |
| 1.11. | Osteosintezės plokštelė (orientacinis kiekis 10 vnt.) |  | 1. Storis 0,55 – 0,6 mm; 2. X formos; 3. Su 6 angomis; 4. Su vienodais tarpais tarp angų ir su prailgintu tarpu tarp angų plokštelės vidurinėje dalyje. | Storis 0,55mm, X formos, su 6 angomis ir prailgintu tarpu tarp angų plokštelės viduryje. „7 priedas. Katalogas, 4 psl.(REF:11.070.04)“ |
| 1.12. | Tinklelis (orientacinis kiekis 3 vnt.) |  | 1. Storis 0,55 – 0,6 mm; 2. Išmatavimai ne mažesni kaip 53x85 mm | Storis 0,55mm, išmatavimai 90 x 90mm. „7 priedas. Katalogas, 6 psl.(REF:11.164.06)“ |
| 1.13. | Tinklelis (orientacinis kiekis 10 vnt.) |  | 1. Storis 0,4 – 0,6 mm; 2. Kvadrato formos; 3. Su 4 angomis | Storis 0,55mm, kvadrato formos, su 4 angomis. „7 priedas. Katalogas, 5 psl.(REF:11.120.04)“ |
| 1.14. | Implantų sterilizacijos dėklas su įdėklu (orientacinis kiekis 1 vnt.) |  | Tinkantis 1,5 ± 0,1 mm sraigtams | Tinkantis 1,6mm sraigtams. „7 priedas. Katalogas, 9 psl.(REF:12.800.08)“ |
| 2. | Mini plokštelės ir sraigtai: |  |  |  |
| 2.1. | Reikalavimai mini sraigtams | - | 1. Titaniniai; 2. Fiksuojamas naudojant kryžminį atsuktuvą | Titaniniai, „7 priedas. Katalogas, 1 psl.“, fiksuojami kryžminiu atsuktuvu. „7 priedas. Katalogas, 13 psl.“ |
| 2.1.1. | Mini sraigtas (orientacinis kiekis 100 vnt.) |  | Diametras 2 ± 0,3 mm Ilgis 4 – 5 mm | Diametras 2,0mm, ilgis 4 mm. „7 priedas. Katalogas, 13 psl.(REF:12.510.04)“ |
| 2.1.2. | Mini sraigtas (orientacinis kiekis 100 vnt.) |  | Diametras 2 ± 0,3 mm Ilgis 5 – 6 mm | Diametras 2,0mm, ilgis 5 mm. „7 priedas. Katalogas, 13 psl.(REF:12.510.05)“ |
| 2.1.3. | Mini sraigtas (orientacinis kiekis 100 vnt.) |  | Diametras 2 ± 0,3 mm Ilgis 7 ± 0,3 mm | Diametras 2,0mm, ilgis 7 mm. „7 priedas. Katalogas, 13 psl.(REF:12.510.07)“ |
| 2.2. | Reikalavimai mini sraigtams | - | 1. „Mini“ sraigtai plokštelėms fiksuoti; 2. „Avarinis“ (angl. „emergency“) 3. Titaniniai; 4. Fiksuojamas naudojant kryžminį atsuktuvą; 5. Savigręžis arba savisriegis | „Mini sraigtai“ plokštelėms fiksuoti, „7 priedas. Katalogas, 10 psl.; „Avarinis“, fiksuojamas naudojant kryžminį atsuktuvą, savisriegiai „7 priedas. Katalogas, 13 psl. |
| 2.2.1. | Mini sraigtas (orientacinis kiekis 100 vnt.) |  | 1. Diametras 2 ± 0,3 mm 2. Ilgis 4 – 5 mm | Diametras 2,3mm, ilgis 4 mm. „7 priedas. Katalogas, 13 psl.(REF:12.512.04)“ |
| 2.2.2. | Mini sraigtas (orientacinis kiekis 100 vnt.) |  | 1. Diametras 2 ± 0,3 mm 2. Ilgis 5 – 6 mm | Diametras 2,3mm, ilgis 6 mm. „7 priedas. Katalogas, 13 psl.(REF:12.512.06)“ |
| 2.2.3. | Mini sraigtas (orientacinis kiekis 100 vnt.) |  | 1. Diametras 2 ± 0,3 mm 2. Ilgis 7 ± 0,3 mm | Diametras 2,3mm, ilgis 7 mm. „7 priedas. Katalogas, 13 psl.(REF:12.512.07)“ |
| 2.3. | Atsuktuvo rankena (orientacinis kiekis 1 vnt.) |  | Tinkama tvirtinti 2.5 punkte nurodytą atsuktuvo geležtę | Tinkama tvirtinti 2.5 punkte nurodytą atsuktuvo geležtę; „7 priedas. Katalogas, 15 psl.(REF:12.802.20)“ |
| 2.4. | Atsuktuvo geležtė (orientacinis kiekis 2 vnt.) |  | Tinkanti 2 ± 0,3 mm diametro mini sraigtams su kryžmine fiksavimo galvute | Tinkanti 2,3mm diametro mini sraigtams su kryžmine fiksavimo galvute, „7 priedas. Katalogas, 15 psl.(REF:12.802.21)“ |
| 2.5. | Grąžtas (orientacinis kiekis 2 vnt.) |  | 1. Skirtas 2 ± 0,3 mm diametro mini sraigtams; 2. Grąžto diametras 1,5 ± 0,2 mm, darbinės dalies ilgis 7 – 8 mm | Skirtas 2,3mm diametro mini sraigtams, grąžto diametras 1,5mm, darbinės dalies ilgis 7mm, „7 priedas. Katalogas, 14 psl.(REF:12.850.07)“ |
| 2.6. | Grąžtas (orientacinis kiekis 2 vnt.) |  | 1. Skirtas 2 ± 0,3 mm diametro mini sraigtams. 2. Grąžto diametras 1,5 ± 0,2 mm, darbinės dalies ilgis 5 – 6 mm | Skirtas 2,3mm diametro mini sraigtams, grąžto diametras 1,5mm, darbinės dalies ilgis 5mm, Implantų sterilizacijos dėklas tinkantis „mini“ sraigtams ir plokštelėms. „7 priedas. Katalogas, 17 psl.(REF:12.850.05)“ |
| 2.7. | Osteosintezės "mini" plokštelė (orientacinis kiekis 10 vnt.) |  | 1. Storis 1 ± 0,2 mm; 2. Tiesi; 3. Su 4 angomis. | Storis 1mm, tiesi, su 4 angomis. „7 priedas. Katalogas, 11 psl.(REF:12.000.04)“ |
| 2.8. | Osteosintezės "mini" plokštelė. (orientacinis kiekis 10 vnt.) |  | 1. Storis 1 ± 0,2 mm; 2. Tiesi; 3. Su 4 angomis su didesniu tarpu tarp vidurinių angų. | Storis 1mm, tiesi, su 4 angomis ir didesniu tarpu tarp vidurinių angų, „7 priedas. Katalogas, 11 psl.(REF:12.002.04)“ |
| 2.9. | Osteosintezės "mini" plokštelė (orientacinis kiekis 10 vnt.) |  | 1. Storis 1 ± 0,2 mm; 2. Tiesi; 3. Su 6 angomis. | Storis 1mm, tiesi, su 6 angomis. „7 priedas. Katalogas, 11 psl.(REF:12.000.06)“ |
| 2.10. | Osteosintezės "mini" plokštelė (orientacinis kiekis 10 vnt.) |  | 1. Storis 1 ± 0,2 mm; 2. Tiesi; 3. Su 8 angomis. | Storis 1mm, tiesi, su 8 angomis. „7 priedas. Katalogas, 11 psl.(REF:12.000.08)“ |
| 2.11. | Osteosintezės "mini" plokštelė (orientacinis kiekis 10 vnt.) |  | 1. Storis 1 ± 0,2 mm; 2. Tiesi; 3. Su 16 angų. | Storis 1mm, tiesi, su 16 angų. „7 priedas. Katalogas, 11 psl.(REF:12.000.16)“ |
| 2.12. | Osteosintezės "mini" plokštelė (orientacinis kiekis 10 vnt.) |  | 1. Storis 1 ± 0,2 mm; 2. Y formos; 3. Su 5 angomis su tarpu. | Storis 1mm, Y formos, su 5 angomis. „7 priedas. Katalogas, 11 psl.(REF:12.060.04)“ |
| 2.13. | Osteosintezės "mini" plokštelė (orientacinis kiekis 10 vnt.) |  | 1. Storis 1 ± 0,2 mm; 2. X formos; 3. Su 6 angomis su didesniu tarpu tarp 2 ir 3 angų tiesiojoje plokštelės dalyje | Storis 1mm, X formos, su 6 angomis i didesniu tarpu tarp 2 ir 3 angų tiesiojoje plokštelės dalyje. „7 priedas. Katalogas, 12 psl.(REF:12.070.02)“ |
| 2.14. | Plokštelių žirklės (orientacinis kiekis 1 vnt.) |  | Darbinės briaunos padengtos karbidu (arba lygiaverte medžiaga) | Plokštelių žirklės, darbinės dalies briaunos padengtos karbidu („TC“) „7 priedas. Katalogas, 16 psl.(REF:12.844.18)“ |
| 2.15. | Implantų sterilizacijos dėklas (orientacinis kiekis 1 vnt.) |  | Tinkantis "mini" plokštelėms ir sraigtams | Implantų sterilizacijos dėklas tinkantis „mini“ sraigtams ir plokštelėms. „7 priedas. Katalogas, 17 psl.(REF:12.800.05)“ |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pristatyti siūlomų prekių pavyzdžiai.