## Su pasiūlymu teikiama forma
Pasiūlymo rengimo metu rangovas užpildo "D" stulpelį.
110/10 kV Bakšių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas
(Pasiūlymo forma)
| IMT turto grupes pavadinimas |  | vertė*
1.1 | Techninis projektas |  | 0
1.2 | Inžineriniai tyrinėjimai |  | 0
| NEMATERIALUSIS TURTAS |  | X
100020 | Programinės įrangos paketai |  | 0
| MATERIALUSIS TURTAS |  | X
120000 | Pastatai |  | 0
120020 | Transformatorių pastočių, skirstyklų pastatai (Įskaitant kilnojamąjį modulinį karkasinį pastotės valdymo pultą ir jame esančius baldus) |  | 0
130000 | Statiniai ir įrenginiai |  | 0
130010 | Keliai ir aikštelės | Keliai, aikštelės ir kitos dangos | 0
|  | Kiti projektavimo užduotyje nurodyti darbai | 0
130020 | Inžineriniai tinklai |  | 0
130030 | Kiti statiniai | Tvora, vartai | 0
|  | Kiti statiniai | 0
130040 | Laikini statiniai |  | 0
150000 | Elektros įrenginiai |  | 0
150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | 110 kV jungtuvas | 0
|  | 110 kV jungtuvo sumontavimas ir bandymai/matavimai | 0
|  | 110 kV skyriklis | 0
|  | 110 kV skyriklių sumontavimas ir bandymai/matavimai | 0
|  | 110 kV matavimo transformatoriai | 0
|  | 110 kV matavimo transformatorių sumontavimas ir bandymai/matavimai | 0
|  | 110 kV viršitampių ribotuvai | 0
|  | 110 kV viršitampių ribotuvų sumontavimas ir bandymai/matavimai | 0
150050 | Relinės apsaugos ir automatikos elektromechaniniai įrenginiai |  | 0
150060 | Relinės apsaugos ir automatikos mikroprocesoriniai įrenginiai | Skirstyklų ir srovės keitiklių relinės apsaugos, automatikos ir valdymo mikroprocesoriniai įrenginiai (išskyrus sumontuotus narveliuose), įskaitant įrenginių ir gnybtynų sumontavimo spintas bei antrinių grandinių kabelius | 0
|  | RAA prijunginių rekonstravimas ir derinimas | 0
150070 | Transformatorių pastočių 0,4 kV ir žemesnės įtampos įrenginiai |  | 0
150090 | Transformatorių pastočių akumuliatorių baterijos ir jų įkrovimo įtaisai |  | 0
160000 | Mašinos, įrengimai ir sistemos |  | 0
160030 | Vėdinimo, apšvietimo, gaisro gesinimo sistemos ir įrengimai |  | 0
170000 | Darbo įtaisai, įrankiai ir prietaisai |  | 0
170010 | Elektros apskaitos prietaisai (Senų elektros apskaitos prietaisų demontavimo ir naujų montavimo ir derinimo darbai) |  | 0
190000 | Kompiuterinė technika, orgtechnika ir telekomunikacijų įranga |  | 0
190040 | Duomenų perdavimo tinklų įranga |  | 0
190050 | Technologinio ir dispečerinio valdymo įrenginiai |  | 0
190060 | Telekomunikacijų infrastruktūros įranga |  | 0
190070 | Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemos |  | 0
|  | Iš viso | 0
Mokėjimų planas parengtas _______________________
Data _______________________ |  |  | <parašas>
* Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visus darbus ir medžiagas, numatytas projektavimo užduotyje ir reikalingus rekonstrukcijai atlikti. Jeigu tiekėjo vertinimu pagal darbų žiniaraštyje nurodytas eilutes dalies darbų ar medžiagų vadovaujantis projektavimo užduotimi nereikia atlikti, darbų žiniaraštyje ties atitinkama eilute tiekėjas įrašo 0 €.