Konkurso sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
9 pirkimo dalis

KRAUJAGYSLIŲ SKYRIAUS CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI (I)

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Techninės charakteristikos
	Kiekis
	GAMINTOJAS /

Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dokumentuose pažymint siūlomą parametrą)
	Vnt. kaina be PVM, Eur
	Viso kaina be PVM, Eur

(4x6 stulpeliai)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	Visų siūlomų prekių gamintojas – 
AESCULAP AG
	
	

	9.1.
	Šuniukas
	Tolygiai išlektas, dantytos dallies ilgis 14+-0,5 mm, bendras ilgis 35+-0,5 mm, su skersine išpjova, spyruolinis
	2 vnt.
	Tolygiai išlektas, dantytos dallies ilgis 14 mm, bendras ilgis 35 mm, su skersine išpjova, spyruolinis
	141,00
	282,00

	9.2.
	Plovimo adfata arterijai
	Išorinis skersmuo 1,2+-0,1mm,  galiukas su burbuliuku 1,8mm+-0,1mm, su Luer Lock jungtimi , ilgis 150-+3mm
	5 vnt.
	Išorinis skersmuo 1,2 mm,  galiukas su burbuliuku 1,8 mm, su Luer Lock jungtimi, ilgis 150 mm
	50,00
	250,00

	9.3.
	Plovimo adata arterijai
	Schmid arba lygiavertė, lanksti, skersmuo 3 mm, padengta sidabru, su Luer Lock jungtimu, ilgis 150+-3mm
	5 vnt.
	Schmid, lanksti, skersmuo 3 mm, padengta sidabru, su Luer Lock jungtimu, ilgis 150 mm
	22,00
	110,00

	9.4.
	Disektorius
	Overholt-Geissendoerfer arba lygiavertis, lenktas į vidų, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su užrakinimu, ilgis 195+-3 mm
	2 vnt.
	Overholt-Geissendoerfer, lenktas į vidų, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su užrakinimu, ilgis 195 mm
	122,00
	244,00

	9.5.
	Šuniukas
	Tolygiai išlenktas, dantytos dalies ilgis 19+-0,5 mm, bendras ilgis 45+-0,5 mm, su skersine išpjova, spuruoklinis 
	2 vnt.
	Tolygiai išlenktas, dantytos dalies ilgis 19 mm, bendras ilgis 45 mm, su skersine išpjova, spuruoklinis
	141,00
	282,00

	9.6.
	Šuniukas
	De Bakey arba lygiavertis, atraumat, tiesus, atraumatinis, dantytos dallies ilgis 20+-0,5 mm, bendras ilgis 70+-1 mm, su skersine išpjova, ne spyruoklinis
	2 vnt.
	De Bakey, atraumat, tiesus, atraumatinis, dantytos dallies ilgis 20 mm, bendras ilgis ilgis 70 mm, su skersine išpjova, ne spyruoklinis
	105,00
	210,00

	9.7.
	Šuniukas
	Tolygiai išlenktas, dantytos dalies ilgis 14+-0,5 mm, bendras ilgis 35+-0,5 mm, su skersinę išpjova, spyruoklinis
	2 vnt.
	Tolygiai išlenktas, dantytos dalies ilgis 14 mm, bendras ilgis 35 mm, su skersinę išpjova, spyruoklinis
	141,00
	282,00

	9.8.
	Šuniukas
	Tiesus, dantytos dalies ilgis 14+-0,5 mm bendras ilgis 35+-0,5 mm, su skersinę išpjova, spyruoklinis
	2 vnt.
	Tiesus, dantytos dalies ilgis 14 mm bendras ilgis 35 mm, su skersinę išpjova, spyruoklinis
	134,00
	268,00

	9.9.
	Šuniukas
	Glover arba lygiavertis, atraumatinis, tolygiai išlenktas, atraumatinis, dantytos dalies ilgis 25+-0,5 mm, bendras ilgis 65+-1 mm, su skersinę išpjova, spyruoklinis 
	2 vnt.
	Glover, atraumatinis, tolygiai išlenktas, atraumatinis, dantytos dalies ilgis 25 mm, bendras ilgis 65 mm, su skersinę išpjova, spyruoklinis 
	124,00
	248,00

	9.10.
	Šuniukas
	Glover arba lygiavertis, atraumatinis, tiesu, atraumatinis, dantytos dalies ilgis 25+-0,5 mm, bendras ilgis 68+-1 mm, su skersinę išpjova, spyruoklinis 
	2 vnt.
	Glover, atraumatinis, tiesu, atraumatinis, dantytos dalies ilgis 25 mm, bendras ilgis 68 mm, su skersinę išpjova, spyruoklinis 
	117,00
	234,00

	9.11.
	Kablys (homanas)
	Lenktas, siauras, dabinė dalis su praplatėjimu, plotis 17+-0,5 mm, distalinis galas siaurėjantis, lenktas aukštyn, rankena su kiauryme, ilgis 240+-3 mm
	4 vnt.
	Lenktas, siauras, dabinė dalis su praplatėjimu, plotis 17 mm, distalinis galas siaurėjantis, lenktas aukštyn, rankena su kiauryme, ilgis 240 mm
	171,00
	684,00

	9.12.
	Šuniukas
	De Baey arba lygiavertis, atraumatinis, tolygiai išlektas, atraumatinis, dantytos dalies ilgis 20+-0,5 mm, bendras ilgis 78+-1mm, su skersine išpjova, ne spyruolinis
	2 vnt.
	De Bakey, atraumatinis, tolygiai išlektas, atraumatinis, dantytos dalies ilgis 20 mm, bendras ilgis 78 mm, su skersine išpjova, ne spyruolinis
	117,00
	234,00

	9 pirkimo dalies bendra kaina be PVM, Eur:
	3328,00

	PVM, Eur:
	698,88

	9 pirkimo dalies bendra kaina su PVM, Eur:
	4026,88


10 pirkimo dalis

KRAUJAGYSLIŲ SKYRIAUS CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI (Venų kabliukai)

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Techninės charakteristikos
	Kiekis
	GAMINTOJAS /

Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dokumentuose pažymint siūlomą parametrą)
	Vnt. kaina be PVM, Eur
	Viso kaina be PVM, Eur

(4x6 stulpeliai)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	AESCULAP AG
	
	

	10.1.
	Venų  kabliukai
	Dvipusis, vienoje pusėje užapvalinta, tolygiai išlenkta mentele, kitoje kabliukas, rankena šešiakampė, rankyta, ilgis 95+-3 mm
	5 vnt.
	Dvipusis, vienoje pusėje užapvalinta, tolygiai išlenkta mentele, kitoje kabliukas, rankena šešiakampė, rankyta, ilgis 95 mm
	119,00
	595,00

	10 pirkimo dalies bendra kaina be PVM, Eur:
	595,00

	PVM, Eur:
	124,95

	10 pirkimo dalies bendra kaina su PVM, Eur:
	719,95




