## specifikacija
MB "Protingi medicinos sprendimai"
SPS priedas Nr.1
Vienkartinių medicinos pagalbos priemonių pirkimas Nr. 20763
Techninė specifikacija
1. Priemonių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus
2. Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekiančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.
3. *Priemonės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
4. Priemonės (pakuotės) turi būti ženklinamos brūkšniniais kodais , kurie turi atitikti prekių numeravimo sistemos GS1 reikalavimams.
5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
6. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis (36 mėn. poreikis) | Firminis priemonių pavadinimas, atitikimas reikalavimams, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Vieneto įkainis EUR su PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Perkančiosios organizacijos Planuojama pirkimo suma Eur su PVM
11. | Pasyvus elektrodas suaugusiems, paviršiaus plotas iki 85 cm². | Vienkartinis, neutralus elektrodas suaugusiems. Tinkantis ICC ir VIO elektrochirurginiams įrenginiams ir ERBE jungiamiesiems laidams, klijuojamas, padalintas ( tinkantis ERBE Nessy sistemai), su ekvipotencialiu žiedų, paviršiaus plotas ne didesnis kaip 85 cm². | vnt. | 15000 | Vienkartinis, neutralus elektrodas suaugusiems. Tinkantis ICC ir VIO elektrochirurginiams įrenginiams ir ERBE jungiamiesiems laidams, klijuojamas, padalintas ( tinkantis ERBE Nessy sistemai), su ekvipotencialiu žiedu, paviršiaus plotas 77 cm². Twin safe pad/ Vermed Nissha company/ REF 1283H | 1 | 5 | 1.05 | 15000 | 15750 | 27090
12. | Odos susiuvimo aparatas | Vienkartinis, sterilus, "pistoleto" tipo rankena. Užtaisytas 35 kabutėmis. Kabutės pagrindo ilgis 6,4-6,6 mm, kabutės kojos ilgis ne mažiau kaip 4,1 mm. | vnt. | 1200 | Vienkartinis, sterilus, "pistoleto" tipo rankena. Užtaisytas 35 kabutėmis. Kabutės pagrindo ilgis 6,6 mm, kabutės kojos ilgis 4,2 mm. Mani Inc./ Manipler AZ/ AZ35WS | 3.34 | 5 | 3.507 | 4008 | 4208.4 | 4662
13. | Pjūklo geležtė konsolei "Core" Nr.1 | Osciluojančio pjūklo geležtė, skirta naudoti su didelių apsukų elektrine jėgos konsole "Core" (Aesculap). Darbinis ilgis 18 ± 1,0 mm, plotis 5,5 ± 0,5 mm, storis 0,5 ± 0,05 mm. Steriliai įpakuota po 1 vnt. | vnt. | 60 | Osciluojančio pjūklo geležtė, skirta naudoti su didelių apsukų elektrine jėgos konsole "Core". Darbinis ilgis 18,5 mm, plotis 5,5 mm, storis 0,5 mm. Steriliai įpakuota po 1 vnt. Gebr.Brasseler&Co.KG/ KM3.215STE | 16 | 5 | 16.8 | 960 | 1008 | 1548.558
14. | Pjuklo geležtė konsolei "Core" Nr.2 | Osciluojančio pjūklo geležtė, skirta naudoti su didelių apsukų elektrine jėgos konsole "Core" (Aesculap). Darbinis ilgis 15 ± 0,15 mm, plotis 7,0 ± 0,7 mm, storis 0,5 ± 0,05 mm. Steriliai įpakuota po 1 vnt. | vnt. | 60 | Osciluojančio pjūklo geležtė, skirta naudoti su didelių apsukų elektrine jėgos konsole "Core". Darbinis ilgis 15 mm, plotis 6,8mm, storis 0,5 mm. Steriliai įpakuota po 1 vnt. Gebr.Brasseler&Co.KG/ KM33.103STE | 16 | 5 | 16.8 | 960 | 1008 | 1548.558
15. | Pjuklo geležtė konsolei "Core" Nr.3 | Osciluojančio pjūklo geležtė, skirta naudoti su didelių apsukų elektrine jėgos konsole "Core" (Aesculap). Darbinis ilgis 25 ± 0,25 mm, plotis 9,0 ± 1,0 mm, storis 0,5 ± 0,05 mm. Steriliai įpakuota po 1 vnt. | vnt. | 60 | Osciluojančio pjūklo geležtė, skirta naudoti su didelių apsukų elektrine jėgos konsole "Core". Darbinis ilgis 25 mm, plotis 9,8 mm, storis 0,4 mm. Steriliai įpakuota po 1 vnt.Gebr.Brasseler&Co.KG/ KM3.111STE | 16 | 5 | 16.8 | 960 | 1008 | 1548.558
20. | Monopolinis elektrodas-mikro lenktas | Mikrodisekcinis elektrodas, darbinis ilgis nuo distalinio galo ir suėmimo zonos 65 mm ± 0,1 mm. Distalinio galo forma - lenktas 45°. Distalinio galo diametras 0,3 mm ± 0,1mm. Monopolinė jungtis prie rankenėlės 2,35 mm -2,45 mm. Adatos ilgis 9 mm -11 mm. | vnt. | 30 | Mikrodisekcinis elektrodas, darbinis ilgis nuo distalinio galo ir suėmimo zonos 70 mm. Distalinio galo forma - lenktas 45°. Distalinio galo diametras 0,5mm. Monopolinė jungtis prie rankenėlės 2,4 mm. Adatos ilgis 10 mm. Reger Medizintechnik GmbH/ Needle electrodes/ 387-3 | 39 | 21 | 47.19 | 1170 | 1415.7 | 2047.5
21. | Monopolinis elektrodas-mikro tiesus | Mikrodisekcinis elektrodas, darbinis ilgis nuo distalinio galo ir suėmimo zonos 65 mm ± 0,1 mm, tiesus. Distalinio galo diametras 0,3mm ± 0,1mm. Monopolinė jungtis prie rankenėlės 2,35 mm-2,4 mm. | vnt. | 30 | Mikrodisekcinis elektrodas, darbinis ilgis nuo distalinio galo ir suėmimo zonos 70 mm, tiesus. Distalinio galo diametras 0,5mm. Monopolinė jungtis prie rankenėlės 2,4 mm. Reger Medizintechnik GmbH/Needle electrodes/ 387-4 | 39 | 21 | 47.19 | 1170 | 1415.7 | 2047.5
Bendra suma be PVM: | [8 empty] | 24228
5 % PVM suma: | [8 empty] | 1094.4
21 % PVM suma: | [8 empty] | 491.4
Bendra suma su PVM: | [8 empty] | 25813.8

## Sheet1
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis (36 mėn. poreikis) | Firminis priemonių pavadinimas, atitikimas reikalavimams, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Vieneto įkainis EUR su PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Perkančiosios organizacijos Planuojama pirkimo suma Eur su PVM
Bendra suma be PVM:
5 % PVM suma:
21 % PVM suma:
Bendra suma su PVM: