## Įkainių lentelė
ĮKAINIS | Papildomos sąlygos | Mato vnt. | Maksmalūs kiekiai | REGIONAS | ĮTAMPA | Preliminarios apimtys (defektinis). Medžio pjovimas (medis) | Preliminarios apimtys (defektinis). Medžių šakų genėjimas (1 medis) | Preliminarios apimtys (defektinis). Trasos valymas (krūmai) | Maksimalus priimtinas įkainis (EUR be PVM) | Rangovo siūlomas įkainis (EUR be PVM)
L-200 iš Žaslių (RST)(atlikti pilną visos linijos trasos valymą)* | Galima taikyti kompensaciją viršijus 30% preliminarių darbų kiekių pagal sutarties priedą Nr. 11 | vnt. | 1 | Kauno regiono tinklas | 6-10 kV | 60 | 9 | 12.5 | 1110 | 577.2
L-200 iš Sirvydų TP(atlikti pilną visos linijos trasos valymą)* | Galima taikyti kompensaciją viršijus 30% preliminarių darbų kiekių pagal sutarties priedą Nr. 12 | vnt. | 2 | Kauno regiono tinklas | 6-10 kV | 42 | 1 | 24.9 | 935 | 486.2
Trasos valymas * | Kompensacija netaikoma. Skaičiuojama vienetais pagal faktiškai atliktus darbus | 100 m² |  |  |  | 400 |  |  | 10 | 5.2
Atskirų medžių pjovimas* | Kompensacija netaikoma. Skaičiuojama vienetais pagal faktiškai atliktus darbus | vnt. |  |  |  |  | 400 |  | 14 | 6.4
Medžių šakų genėjimas* | Kompensacija netaikoma. Skaičiuojama vienetais pagal faktiškai atliktus darbus | medis | [5 empty] | 500 | 16 | 6.8
[9 empty] | Darbų kaina EUR be PVM: | 9103.4
1911.714
*turi būti įvertinta logistika, darbai, mechanizmai, medžiagos, aplinkos sutvarkymas | [9 empty] | 11015.114
Logistika - visos transportavimo išlaidos, tai yra įrangos atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.
Darbai - tai yra visi darbai, kurie reikalingi pilnam užduoties įvykdymui.
Mechanizmai - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui:grandininiai pjūklai, bokšteliai, kranai, mechaniniai įrankiai, ir kita būtina įranga.
Medžiagos – privalo būti įvertintos naudojamos medžiagos, atitinkančios AB "Energijos skirstymo operatorius" techninius reikalavimus.
Aplinkos sutvarkymas - iškirsta mediena, krūmai bei išgenėtos šakos turi būti sukrautos į krūveles, o medžio kamienas paguldytas išilgai proskynos pakraščiui (nukirsti krūmai, šakos ir medžio kamienas neturi būti proskynos zonos ribose) ir paliekamos miško savininkams (naudotojams). Iškirstą medieną, krūmus bei išgenėtas šakas gali pasiimti Rangovas, prieš tai raštiškai suderinęs su miško savininkais (naudotojais).
Trasų valymas – objekte augančios sumedėjusios augmenijos, kurios kelmo skersmuo iki 12 cm, stiebo skersmuo 1,30 m aukštyje nuo žemės paviršiaus iki 11 cm, išpjovimo darbai.