## Pasiūlymas
SUTARTIES 1 PRIEDAS "PASIŪLYMAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ KOMPLEKTAI, SKIRTI OPERACIJOMS SU LAZERIU
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2025-05-15
Nr.: | 2025/05/15-1
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB Pharm House
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 304114456
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ KOMPLEKTAI KOJŲ VENŲ OPERACIJOMS LAZERIU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
1. | Vienkartinių priemonių komplektas kojų venų operacijoms lazeriu
1.1. | Vienkartinių priemonių komplektas kojų venų operacijoms:šviesolaidinis kojų venų zondas, komplektuojamas kartu su įvedimo rinkiniu, ir sistema, skirta dozavimo pompai. | 1000 | kompl. | 158 | 158000 | Light Guide Optics International Ltd. Corona Infinite Ring Fiber 1.8mm 2.5m Fused, REF: SFCS000270; Corona Infinite Ring Fiber 1.3mm 2.5m Fused, REF: SFCS000344. Shanghai Kindly medical instruments Co. Ltd. Introduser set 6F, REF: IS02A, Introduser set 4F, REF: IS05A. Nouvag AG, Tubing set, REF: 6022a.
1.1.1. | Šviesolaidinis kojų venų zondas:1. Vienkartinio naudojimo;2. Sterilus, supakuotas ne mažiau kaip dviejų lygių pakuotėje; 3. Techniškai suderinamas su ligoninėje naudojamu gamintojo „G.N.S neoLaser“ diodiniu lazeriu „neoV 1470“ arba techniškai suderinamas su panaudos būdu teikiamu diodiniu lazeriu; 4. Šviesolaidžio diametras (400 µm arba 600 µm) pasirenkamas užsakymo metu; 5. Ilgis ne trumpesnis nei 2,5 metro; 6. Šviesolaidžio antgalio skersmuo 1,3±0,02 mm arba 1,8±0,02 mm, atitinkamai pagal užsakymo metu pasirinkto diametro šviesolaidinį zondą; 7. Energijos emisija radialinė ir cilindrinė 3-4 mm atkarpoje; 8. Pateikiamas komplekte kartu su šviesolaidinio kojų venų zondo įvedimui skirtu rinkiniu, kurį sudaro: a) 4F arba 6F skersmens pravediklis-plėtiklis, pritaikytas užsakymo metu pasirinkto diametro šviesolaidiniam zondui; b) 18G arba 21G dydžio echogeninė įvedimo adata; c) Viela-gidas. 9. Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). | [5 empty] | 1. Vienkartinio naudojimo žr. Katalogai.pdf 1-2 psl.; 2. Sterilus, supakuotas dviejų lygių pakuotėje žr. Katalogai.pdf 3 psl.; 3. Techniškai suderinamas gamintojo „G.N.S neoLaser“ diodiniu lazeriu „neoV 1470“ žr. Katalogai.pdf 3-4 psl.; 4. 400- 600µm žr. Katalogai.pdf 4 psl.; 5. 2,5 m. žr. Katalogai.pdf 4 psl.; 6. 1,3 arba 1,8mm žr. Katalogai.pdf 4 psl.; 7. Energijos emisija radialinė ir cilindrinė 3-4 mm atkarpoje žr. Katalogai.pdf 4 psl.; 8.Komplektuojama rinkiniu:) 4F arba 6F skersmens pravediklis-plėtiklis. b) 21G dydžio echogeninė įvedimo adata. c) Viela-gidas. žr. Katalogai.pdf 5 ir 6 psl.; 9. Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu pateikiamas galiojantis CE sertifikatas) žr. Katalogai.pdf 1-2 psl., CE_LGO.pdf, CE_kindly.pdf
1.1.2. | Sistema dozavimo pompai: 1. Skirta endoveninei gydomajai lazerio procedūrai (ENVL); 2. Vienkartinio naudojimo; 3. Supakuota po 1 vnt. sterilioje pakuotėje; 4. Techniškai suderinama su ligoninėje naudojama gamintojo „Nouvag“ dozavimo pompa „DP30“ arba techniškai suderinama su panaudos būdu teikiama dozavimo pompa; 5. Su tėkmės greičio reguliatoriumi; 6. Su Luer-Lock jungtimi; 7. Sistemos ilgis 4±0,1 m; 8. Žymima CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). | [5 empty] | 1. Skirta endoveninei gydomajai lazerio procedūrai (ENVL) žr. Katalogai.pdf 7-8 psl.; 2. Vienkartinio naudojimo žr. Katalogai.pdf 8 psl.; 3. Supakuota po 1 vnt. sterilioje pakuotėje žr. Katalogai.pdf 8-9 psl.; 4. Techniškai suderinama su ligoninėje naudojama gamintojo „Nouvag“ dozavimo pompa „DP30“ žr.Katalogai.pdf 7-8 psl., Nouvag_patvirtinimas.pdf 5. Su tėkmės greičio reguliatoriumi žr. Katalogai.pdf 8 psl.; 6. Su Luer-Lock jungtimi žr. Katalogai.pdf 8 psl.; 7. 4m. žr. Katalogai.pdf 8 psl.; 8. Žymima CE ženklu (kartu su pasiūlymu pateikiamas galiojantis CE sertifikatas) žr. Katalogai.pdf 8 psl. ir CE_nouvag.pdf.
1.2. | Panaudos būdu pateikiama dozavimo pompa | 1 | vnt. | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Jei siūloma sistema, skirta endoveninei gydomajai lazerio procedūrai (ENVL), nėra techniškai suderinama su ligoninėje naudojama dozavimo pompa „DP30“, kartu su siūlomomis sistemomis ligoninei panaudai (nemokamai, laikotarpiui, kol bus sunaudotos visos iš tiekėjo įsigytos sistemos) turi būti pateikta dozavimo pompa, suderinama su siūlomomis sistemomis, atitinkanti šiuos reikalavimus: 1. Taikoma kraujagyslių chirurgijoje; 2. Skirta infiltracinei nejautrai užtikrinti; 3. Maksimalus slėgis ≥ 2,0 bar; 4. Dozavimo pompos svoris ≤ 2,6 kg; 5. Skysčio pratekėjimo greitis reguliuojamas ribose: (1-12,5 l/h)±5%; 6. Žymima CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).
1.3. | Panaudos būdu pateikiamas diodinis lazeris | 1 | vnt. | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Jei siūlomi šviesolaidiniai zondai nėra techniškai suderinami su ligoninėje naudojamu diodiniu lazeriu „neoV 1470“, kartu su siūlomais šviesolaidiniais zondais ligoninei panaudai (nemokamai, laikotarpiui, kol bus sunaudoti visi iš tiekėjo įsigyti šviesolaidiniai zondai) turi būti pateiktas diodinis lazeris, suderinamas su siūlomais šviesolaidiniais zondais, atitinkantis šiuos reikalavimus: 1. Skirtas kraujagyslių chirurgijai ir lazerinei proktologijai; 2. Diodinio lazerio galia ≥ 12W; 3. Diodinio lazerio bangos ilgis 1470±20 nm; 4. Ne mažiau kaip 3 darbo režimai: a) Nepertraukiamas režimas; b) Pasikartojančių impulsų režimas; c) Vieno impulso režimas. 5. Elektros maitinimas iš ~230 V, 50 Hz elektros tinklo; 6. Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).
|  |  |  | Suma be PVM | 158000
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 7900
|  |  |  | Suma su PVM | 165900 | Dalies biudžetas su PVM: 278300 Eur

## Subtiekėjai ir priedai (hidden)
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
15321 2025-05-02 13:48:57