TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkančioji organizacija – Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Tyrimų paslaugos (Terapinės psichotropinių vaistų stebėsenos (TDM) tyrimų paslauga, kokybinis porfobilinogeno tyrimas šlapime, kiekybinis 5-aminolevulino rūgšties ir porfobilinogeno tyrimas).

2.1. Kiekis (apimtis):

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
|  | Terapinės psichotropinių vaistų stebėsenos (TDM) tyrimų atlikimo paslauga | 200 |
|  | Kokybinis porfobilinogeno tyrimas šlapime | 5 |
|  | Kiekybinis 5-aminolevulino rūgšties ir porfobilinogeno tyrimas šlapime | 1 |

Paslaugos bus perkamos pagal poreikį sutarties vykdymo laikotarpiu, pagal sutartyje nurodytus įkainius.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Terapinės psichotropinių vaistų stebėsenos (TDM) tyrimų atlikimo paslauga. Paslaugos, t.y. Tyrimų atlikimo metodas - Skysčių chromatografija - tandeminė masių spektrometrija (LC-MS/MS).

3.1.1. Vieno tyrimo metu nustatomos sekančios vaistinės medžiagos ir jų aktyvūs metabolitai:

3.1.1.1.  Amitriptilinas + nortriptilinas;

3.1.1.2. Duloksetinas;

3.1.1.3. Escitalopramas;

3.1.1.4. Fluvoksaminas;

3.1.1.5. Mirtazapinas;

3.1.1.6. Nortriptilinas;

3.1.1.7. Paroksetinas;

3.1.1.8. Sertralinas;

3.1.1.9. Venlafaksinas+O-Desmetilafaksinas;

3.1.1.10. Aripiprazolas;

3.1.1.11 Klozapinas;

3.1.1.12. Haloperidolis;

3.1.1.13. Olanzapinas;

3.1.1.14. Kvetiapinas;

3.1.1.15. Risperidonas + 9-hidroksirisperidonas (sin.paliperidonas).

3.2. Kokybinis porfobilinogeno tyrimas šlapimė.  Paslaugos, t.y. Tyrimų atlikimo metodas- kokybinis spalvinis.

3.3. Kiekybinis 5-aminolevulino rūgšties ir porfobilinogeno tyrimas šlapime. Paslaugos, t.y. Tyrimų atlikimo metodas- kiekybinis spektrofotometrinis.

3.4. Paslaugų teikimo laikotarpis – 12 (dvylika) mėnesių + 6 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

3.5. Užsakovas paruošia, saugo ir gabena kraujo ir šlapimo mėginius laikydamasis Paslaugų teikėjo pateiktų rekomendacijų.

4. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

4.1. Sutartis pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu, visa tekstine medžiaga, informacija, Šalys dalinasi elektroniniu paštu ar kitu elektroniniu būdu. Taip pat numatyta prievolė mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, perdavimo – priėmimo aktai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir perdavimo – priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus;

5. ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMAI

Netaikomi.

6. NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

Nacionalinio saugumo reikalavimai techninėje specifikacijoje netaikomi.

II DALIS. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

7.  SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI IR TVARKA

7.1. Tyrimai turi būti atlikti: ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kraujo mėginių pristatymo į Paslaugų teikėjo laboratoriją atliekant Terapinės psichotropinių vaistų stebėsenos (TDM) tyrimus; ne vėliau kaip 1 darbo dieną nuo šlapimo mėginių pristatymo į Paslaugų teikėjo laboratoriją atliekant Kokybinį porfobilinogeno tyrimą šlapime; ne vėliau kaip 15 darbo dienų nuo šlapimo mėginių pristatymo į Paslaugų teikėjo laboratoriją atliekant Kiekybinį 5-aminolevulino rūgšties ir porfobilinogeno tyrimą.

7.2. Paslaugų teikimo trukmė – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo. Sutartis tomis pačiomis sąlygomis, automatiškai (atskiras susitarimas dėl to nebus pasirašomas) gali būti pratęsta 6 (šešiems) mėnesiams, jeigu iki Sutarties galiojimo pabaigos likus ne mažiau kaip 1 (vienam) mėnesiui nei viena iš Šalių nepareiškia noro nebepratęsti Sutarties.

7.3. Užsakovas tyrimų mėginius pristato pats į Paslaugų teikėjo laboratoriją. Prekių pristatymo laikas derinamas prekių užsakymo metu.

7.4. Atsiskaitymo už faktiškai suteiktas paslaugas terminas – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

8. TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA

8.1. Nustačius, kad Paslaugos yra nekokybiškos, Paslaugų teikėjas privalo ištaisyti Paslaugų trūkumus per  1 (vieną) darbo dieną nuo Užsakovo pranešimo apie nekokybiškas Paslaugas išsiuntimo Paslaugų teikėjui momento.