## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
KONTROLIUOJAMO ŠALDYMO IR ITIN ŽEMOS TEMPERATŪROS ĮRENGINIAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2025-11-10
Nr.: | 1-88324655
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB "Linea libera"
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 122145775
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT221457716
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT277044060001098913, AB SEB bankas, 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Produktų specialistas Evaldas Burbulis
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | 37052638748
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorė Agnė Raslanė
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Produktų specialistas Evaldas Burbulis, tel. +370 5 2638748, el. paštas info@linealibera.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | Stebėtojų taryba, Valdyba - nesudaryta
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | ŠALDIKLIS SU INVENTORINE SISTEMA.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1. | Šaldiklis su inventorine sistema.
1.1. | Šaldiklis su inventorine sistema. | 1 | kompl. | 53100 | 53100 | Tharmo Fisher scientific TSX50086FA
1.1.1. | Ilgalaikis biologinių mėginių saugojimas ultra žemoje temperatūroje (ne aukštesnėje kaip -80oC laipsnių). | [5 empty] | Ilgalaikis biologinių mėginių saugojimas ultra žemoje temperatūroje (-86oC laipsnių). | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 17psl
1.1.2. | Šaldiklis turi būti vertikalus, mobilus, su ratukais ir fiksuojamaisiais stabdžiais. | [5 empty] | Šaldiklis turi būti vertikalus, mobilus, su ratukais ir fiksuojamaisiais stabdžiais. | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 1psl
1.1.3. | Palaikomos darbinės temperatūros šaldymo kameroje nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo -40 °C iki -86°C. | [5 empty] | Palaikomos darbinės temperatūros šaldymo kameroje nustatymo ribos nuo -40 °C iki -86°C. | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 1psl
1.1.4. | Šaldymo sistema 2 pakopų kaskadinė arba 2 kontūrų. | [5 empty] | Šaldymo sistema 2 pakopų kaskadinė | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf,1psl
1.1.5. | Kompresorių skaičius ne mažiau kaip 2. | [5 empty] | Kompresorių skaičius 2. | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 1psl
1.1.6. | Šaldymo kamera turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Talpa ne mažiau kaip 650 litrų: turi tilpti inventorinė sistema su priekyje ištraukiamais stalčiais, kuriuose viena eile išdėstyta ne mažiau kaip 500 vnt. standartinių kriodėžučių (10x10vnt), pritaikytų 2 ml talpos kriomėgintuvėliams.Kamera padalinta į ne mažiau kaip 4 skyrius. | [5 empty] | Šaldymo kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno Talpa 682 litrai: telpa inventorinė sistema su priekyje ištraukiamais stalčiais (920090, 14psl), kuriuose viena eile išdėstyta 500 vnt. standartinių kriodėžučių (10x10vnt), pritaikytų 2 ml talpos kriomėgintuvėliams.Kamera padalinta į 4 skyrius. | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 1psl
1.1.7. | Išorinės durys su užraktu. Durų sandarinimo silikoninė ar lygiavertė tarpinė, šildoma visame perimetre, neleidžianti susidaryti ledui. Durų tarpinė ne mažiau nei trejų linkių. Durų atidarymo kryptis į dešinę. Durys tvirtinamos ne mažiau kaip 3 vyriais. | [5 empty] | Išorinės durys su užraktu. Durų sandarinimo silikoninė tarpinė, šildoma visame perimetre, neleidžianti susidaryti ledui. Durų tarpinė keturių linkių. Durų atidarymo kryptis į dešinę. Durys tvirtinamos 3 vyriais. | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 1psl
1.1.8. | Ne mažiau kaip 2 vidinės durys. | [5 empty] | 2 vidinės durys. | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 1psl
1.1.9. | Šaldiklio valdymas - Mikroprocesorinis. LCD arba lygiavertis visas jutiklinis ekranas (angl. „touch screen“). | [5 empty] | Šaldiklio valdymas - Mikroprocesorinis. LCD, visas jutiklinis ekranas (angl. „touch screen“). | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 1psl
1.1.10. | Būtina integruota save pasikraunanti baterija, palaikanti valdiklio darbą dingus elektros energijai. | [5 empty] | Integruota save pasikraunanti baterija, palaikanti valdiklio darbą dingus elektros energijai. | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 107psl
1.1.11. | Turi būti įspėjimų sistema, apie kritinius įvykius perspėjanti garsiniu signalu ir pranešimu šaldiklio ekrane.Būtini įspėjimai: Esant per aukštai kameros temperatūrai. Esant per žemai kameros temperatūrai. Esant per ilgai atidarytoms durims. Sutrikus (nutrūkus) elektros energijos tiekimui. Temperatūros daviklio gedimo įspėjimas. Nusėdus baterijai. Kondensatoriaus filtro.Būtinas kontaktinis terminalas įspėjimo signalo nuotoliniam perdavimui į kompiuterį ir mobilų įrenginį. | [5 empty] | Yra įspėjimų sistema, apie kritinius įvykius perspėjanti garsiniu signalu ir pranešimu šaldiklio ekrane. Yra įspėjimai: Esant per aukštai kameros temperatūrai. Esant per žemai kameros temperatūrai. Esant per ilgai atidarytoms durims. Sutrikus (nutrūkus) elektros energijos tiekimui. Temperatūros daviklio gedimo įspėjimas. Nusėdus baterijai. Kondensatoriaus Yra kontaktinis terminalas įspėjimo signalo nuotoliniam perdavimui į kompiuterį ir mobilų įrenginį. | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 96psl
1.1.12. | Kompresorių apsauga nuo perkaitimo - būtina. | [5 empty] | Kompresorių apsauga nuo perkaitimo - būtina. | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 1psl
1.1.13. | Temperatūros stebėjimas, registravimas, išsaugojimas- būtina. | [5 empty] | Temperatūros stebėjimas, registravimas, išsaugojimas- įdiegta. Vidinėje atmintyje ir galimybė pajungti šaldiklį prie kliento debesijos. | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 1psl
1.1.14. | Viso ne mažiau kaip 2 angos sensoriaus pajungti. | [5 empty] | Viso 2 angos sensoriaus pajungti. | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 1psl
1.1.15. | Atšildymas - rankinis. | [5 empty] | Atšildymas - rankinis. | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 1psl
1.1.16. | Šaldiklio elektros maitinimas iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo. | [5 empty] | Šaldiklio elektros maitinimas iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo. | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 1psl
1.1.17. | Turi sunaudoti ne daugiau elektros energijos kaip 10 kWh per parą.Su pasiūlymu turi būti pateiktas sertifikatas ir ar nuoroda į EnergyStar ar Nepriklausomos sertifikavimo agentūros tinklalapyje pateiktą informaciją apie siūlomos prekės elektros energijos sunaudojimą. | [5 empty] | Sunaudoja elektros energijos 8,8 kWh per parą.Su pasiūlymu pateikiamas sertifikatas ir nuoroda į EnergyStar ir Nepriklausomos sertifikavimo agentūros ACT bei Intertek pateiktą informaciją apie siūlomos prekės elektros energijos sunaudojimą. | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 1,2psl https://www.thermofisher.com/document-connect/document-connect.html?url=https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets%2FLED%2Fbrochures%2FTSX_ULT%20Freezers_Brochure_EU-APAC-0519%20v1.pdf https://documents.thermofisher.com/TFS-Assets/LPD/Reference-Materials/ACTLabel-TSX50086FA-EU.pdf
1.1.18. | Turi būti visą kamerą užpildanti inventorinė sistema, skirta sutalpinti standartines kriodėžutes (10x10 vnt.) 2 ml talpos kriomėgintuvėliams. | [5 empty] | Įskaičiuota visą kamerą užpildanti inventorinė sistema, skirta sutalpinti standartines kriodėžutes (10x10 vnt.) 2 ml talpos kriomėgintuvėliams. | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 14psl
1.1.19. | Su šaldikliu turi būti pateikta:Kriodėžutės su mėginių numeracija (viso dėžutėje ne mažiau nei 96mėgintuvėliai, užpildytos ne mažesnės talpos nei 0,2ml steriliais DNR švarumo 2D kodu žymėtais kriomėgintuvėliais iš medicininio švarumo neperdirbto polipropileno arba lygiavertės medžiagos, su iš vidaus įsukamu dangteliu su tarpine, laikymui ne aukštesnėje nei -195o C temperatūroje – 75 vnt. | [5 empty] | Su šaldikliu pateikta:Kriodėžutės su mėginių numeracija (viso dėžutėje 96mėgintuvėliai, užpildytos talpos 0,5ml steriliais DNR švarumo 2D kodu žymėtais kriomėgintuvėliais iš medicininio švarumo neperdirbto polipropileno, su iš vidaus įsukamu dangteliu su tarpine, laikymui ne aukštesnėje nei -196o C temperatūroje – 75 vnt. | Priedai1pdf, 1, 34psl
1.1.20. | Kriodėžutės su mėginių numeracija (viso dėžutėje ne mažiau nei 96mėgintuvėliai, užpildytos ne mažesnės talpos nei 1ml steriliais DNR švarumo 2D kodu žymėtais kriomėgintuvėliais iš medicininio švarumo neperdirbto polipropileno arba lygiavertės medžiagos, su iš vidaus įsukamu dangteliu su tarpine, laikymui ne aukštesnėje nei -195o C temperatūroje – 75 vnt. | [5 empty] | Kriodėžutės su mėginių numeracija (viso dėžutėje 96mėgintuvėliai, užpildytos 1ml talpos steriliais DNR švarumo 2D kodu žymėtais kriomėgintuvėliais iš medicininio švarumo neperdirbto polipropileno, su iš vidaus įsukamu dangteliu su tarpine, laikymui -196o C temperatūroje – 75 vnt. | Priedai1pdf, 2, 34psl
1.1.21. | Kriomėgintuvėlių 2D numeracija privalo būti unikali; gamintojas privalo patikrinti kiekvieno mėgintuvėlio 2D kodą dėl pasikartojamumo. | [5 empty] | Kriomėgintuvėlių 2D numeracija yra unikali; gamintojas patikrina kiekvieno mėgintuvėlio 2D kodą dėl pasikartojamumo. | Priedai1pdf, 1, 44psl
1.1.22. | Mėgintuvėlių sterilumas turi būti užtikrintas pagal ISO 11137 standarto reikalavimus. | [5 empty] | Mėgintuvėlių sterilumas yra užtikrintas pagal ISO 11137 standarto reikalavimus. | Priedai1pdf, 1, 2psl
1.1.23. | Turi būti galimybė pasirinkti mėgintuvėlių dangtelių spalvą. | [5 empty] | Yra galimybė pasirinkti mėgintuvėlių dangtelių spalvą. | Priedai1pdf, 28psl
1.1.24. | Gamintnat mėgintuvėlius negali būti naudojamas BPA (Bisfenolis-A) | [5 empty] | Gamintnat mėgintuvėlius nėra naudojamas BPA (Bisfenolis-A) | Priedai1pdf, 46psl
1.1.25. | Mėgintuvėlių plokštelės privalo būti koduotos linijiniu bei 2D kodais | [5 empty] | Mėgintuvėlių plokštelės yra koduotos linijiniu bei 2D kodais | Priedai1pdf, 1psl
1.1.26. | Mėgintuvėlių dangtelių atsukimo prietaisas. 2vntPaskirtis: mėgintuvėlių dangtelių sterilus atsukimas ir užsukimas. | [5 empty] | Mėgintuvėlių dangtelių atsukimo prietaisas. 2vnt. Paskirtis: mėgintuvėlių dangtelių sterilus atsukimas ir užsukimas. | atsukimo_prietaisas.pdf, 1, 31psl
1.1.27. | Darbinis našumas ne mažesnis nei 8vnt. | [5 empty] | Darbinis našumas 8vnt. | atsukimo_prietaisas.pdf, 1psl
1.1.28. | Veikia su vidiniu akumuliatoriumi. | [5 empty] | Veikia su vidiniu akumuliatoriumi. | atsukimo_prietaisas.pdf, 1psl
1.1.29. | Akumuliatoriaus pakrovimo trukmė ne ilgesnė nei 90min. | [5 empty] | Akumuliatoriaus pakrovimo trukmė 90min. | atsukimo_prietaisas.pdf, 1psl
1.1.30. | Darbinis greitis ne didesnis skaitine reikšme nei 5s mėgintuvėlių kamštelius užsukti arba atsukti | [5 empty] | Darbinis greitis 4s mėgintuvėlių kamštelius užsukti arba atsukti | atsukimo_prietaisas.pdf, 1psl
1.1.31. | Priemonės darbui su ultra žema temperatūra : prijuostė (1 vnt.), veido skydelis (1 vnt.), pirštinės iki riešo 3 dydžių (mažos, vidutinės ir didelės) po 1 porą (viso 3 poros). | [5 empty] | Priemonės darbui su ultra žema temperatūra : prijuostė (1 vnt.), veido skydelis (1 vnt.), pirštinės iki riešo 3 dydžių (mažos, vidutinės ir didelės) po 1 porą (viso 3 poros). | Priedai2.pdf, 48psl
1.1.32. | Skeneris skirtas linijiniams ir 2D kodams nuskaityti. | [5 empty] | Skeneris skirtas linijiniams ir 2D kodams nuskaityti. | Skeneris.pdf, 74psl
1.1.33. | 2D kodų nuskaitymas tiek vieno mėgintuvėlio, tiek plokštelės su ne mažiau nei 96mėgintuvėliais. | [5 empty] | 2D kodų nuskaitymas tiek vieno mėgintuvėlio, tiek plokštelės su ne mažiau nei 96mėgintuvėliais. | Skeneris.pdf, 74psl
1.1.34. | Darbinis greitis: ne didesnis skaitine reikšme nei 5s nuskaityti 96 (2D kodų) mėgintuvėlių plokštelę. | [5 empty] | Darbinis greitis: 1s nuskaityti 96 (2D kodų) mėgintuvėlių plokštelę. | Skeneris.pdf, 74psl
1.1.35. | Skeneris turi galėti skenuoti apšarmojusius mėgintuvėlius. | [5 empty] | Skeneris gali skenuoti apšarmojusius mėgintuvėlius. | Skeneris.pdf, 74psl
1.1.36. | Skenerio saugos klasė ne mažesnė nei IP66Skeneris pateikiamas kartu su magnetiniu priedu skenuoti kriomėgintuvėlių dėžutės kodą. | [5 empty] | Skenerio saugos klasė IP66 Skeneris pateikiamas kartu su magnetiniu priedu skenuoti kriomėgintuvėlių dėžutės kodą. | Skeneris.pdf, 73, 74psl
1.1.37. | Skeneris turi būti pateikiamas su programine įranga. Programinė įranga turi būti instaliuojama į neribotą skaičių nepriklausomų darbinių vietų. | [5 empty] | Skeneris turi būti pateikiamas su programine įranga. Programinė įranga gali būti instaliuojama į neribotą skaičių nepriklausomų darbinių vietų. | Skeneris.pdf, 81psl
1.1.38. | Programinė įranga turi identifikuoti tuščias vietas arba sugadintus 2D kodus | [5 empty] | Programinė įranga identifikuoja tuščias vietas arba sugadintus 2D kodus | Skeneris.pdf, 44psl
1.1.39. | Skenerio diegimą privalo atlikti tiekėjas. | [5 empty] | Atliksime skenerio diegimą ir mokymus
1.1.40. | Garantija ne mažiau 24 mėn. | [5 empty] | 24mėn
|  |  |  | Suma be PVM | 53100
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 11151
|  |  |  | Suma su PVM | 64251
2. DALIS | ŠALDIKLIS.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
2. | Šaldiklis.
2.1. | Šaldiklis. | 1 | vnt. | 15500 | 15500 | Tharmo Fisher scientific TSX50086FA
2.1.1. | Ilgalaikis biologinių mėginių saugojimas ultra žemoje temperatūroje (ne aukštesnėje kaip -80oC laipsnių). | [5 empty] | Ilgalaikis biologinių mėginių saugojimas ultra žemoje temperatūroje (-86oC laipsnių). | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 17psl
2.1.2. | Šaldiklis turi būti vertikalus, mobilus, su ratukais ir fiksuojamaisiais stabdžiais. | [5 empty] | Šaldiklis turi būti vertikalus, mobilus, su ratukais ir fiksuojamaisiais stabdžiais. | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 1psl
2.1.3. | Palaikomos darbinės temperatūros šaldymo kameroje nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo -40 °C iki -86°C. | [5 empty] | Palaikomos darbinės temperatūros šaldymo kameroje nustatymo ribos nuo -40 °C iki -86°C. | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 1psl
2.1.4. | Šaldymo sistema 2 pakopų kaskadinė arba 2 kontūrų. | [5 empty] | Šaldymo sistema 2 pakopų kaskadinė | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf,1psl
2.1.5. | Kompresorių skaičius ne mažiau kaip 2. | [5 empty] | Kompresorių skaičius 2. | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 1psl
2.1.6. | Šaldymo kamera turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Talpa ne mažiau kaip 650 litrų: turi tilpti inventorinė sistema su priekyje ištraukiamais stalčiais, kuriuose viena eile išdėstyta ne mažiau kaip 500 vnt. standartinių kriodėžučių (10x10vnt), pritaikytų 2 ml talpos kriomėgintuvėliams.Kamera padalinta į ne mažiau kaip 4 skyrius. | [5 empty] | Šaldymo kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno Talpa 682 litrai: telpa inventorinė sistema su priekyje ištraukiamais stalčiais (920090, 14psl), kuriuose viena eile išdėstyta 500 vnt. standartinių kriodėžučių (10x10vnt), pritaikytų 2 ml talpos kriomėgintuvėliams.Kamera padalinta į 4 skyrius. | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 1psl
2.1.7. | Išorinės durys su užraktu. Durų sandarinimo silikoninė ar lygiavertė tarpinė, šildoma visame perimetre, neleidžianti susidaryti ledui. Durų tarpinė ne mažiau nei trejų linkių. Durų atidarymo kryptis į dešinę. Durys tvirtinamos ne mažiau kaip 3 vyriais. | [5 empty] | Išorinės durys su užraktu. Durų sandarinimo silikoninė tarpinė, šildoma visame perimetre, neleidžianti susidaryti ledui. Durų tarpinė keturių linkių. Durų atidarymo kryptis į dešinę. Durys tvirtinamos 3 vyriais. | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 1psl
2.1.8. | Ne mažiau kaip 2 vidinės durys. | [5 empty] | 2 vidinės durys. | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 1psl
2.1.9. | Šaldiklio valdymas - Mikroprocesorinis. LCD arba lygiavertis visas jutiklinis ekranas (angl. „touch screen“). | [5 empty] | Šaldiklio valdymas - Mikroprocesorinis. LCD, visas jutiklinis ekranas (angl. „touch screen“). | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 1psl
2.1.10. | Būtina integruota save pasikraunanti baterija, palaikanti valdiklio darbą dingus elektros energijai. | [5 empty] | Integruota save pasikraunanti baterija, palaikanti valdiklio darbą dingus elektros energijai. | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 107psl
2.1.11. | Turi būti įspėjimų sistema, apie kritinius įvykius perspėjanti garsiniu signalu ir pranešimu šaldiklio ekrane.Būtini įspėjimai: Esant per aukštai kameros temperatūrai. Esant per žemai kameros temperatūrai. Esant per ilgai atidarytoms durims. Sutrikus (nutrūkus) elektros energijos tiekimui. Temperatūros daviklio gedimo įspėjimas. Nusėdus baterijai. Kondensatoriaus filtro.Būtinas kontaktinis terminalas įspėjimo signalo distanciniam perdavimui į kompiuterį ir mobilų įrenginį. | [5 empty] | Yra įspėjimų sistema, apie kritinius įvykius perspėjanti garsiniu signalu ir pranešimu šaldiklio ekrane. Yra įspėjimai: Esant per aukštai kameros temperatūrai. Esant per žemai kameros temperatūrai. Esant per ilgai atidarytoms durims. Sutrikus (nutrūkus) elektros energijos tiekimui. Temperatūros daviklio gedimo įspėjimas. Nusėdus baterijai. Kondensatoriaus Yra kontaktinis terminalas įspėjimo signalo nuotoliniam perdavimui į kompiuterį ir mobilų įrenginį. | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 96psl
2.1.12. | Kompresorių apsauga nuo perkaitimo - būtina. | [5 empty] | Kompresorių apsauga nuo perkaitimo - būtina. | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 1psl
2.1.13. | Temperatūros stebėjimas, registravimas, išsaugojimas- būtina. | [5 empty] | Temperatūros stebėjimas, registravimas, išsaugojimas- įdiegta. Vidinėje atmintyje ir galimybė pajungti šaldiklį prie kliento debesijos. | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 1psl
2.1.14. | Temperatūros sensoriaus prijungimo angos viso ne mažiau kaip dvi. | [5 empty] | Viso 2 angos sensoriaus pajungti. | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 1psl
2.1.15. | Atšildymas - rankinis. | [5 empty] | Atšildymas - rankinis. | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 1psl
2.1.16. | Šaldiklio elektros maitinimas iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo. | [5 empty] | Šaldiklio elektros maitinimas iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo. | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 1psl
2.1.17. | Turi sunaudoti ne daugiau elektros energijos kaip 10 kWh per parą.Su pasiūlymu turi būti pateiktas nepriklausomos laboratorijos išduotas sertifikatas dėl elektros energijos sunaudojimo ir ar nuoroda į EnergyStar ar Nepriklausomos sertifikavimo agentūros tinklalapyje pateiktą informaciją apie siūlomos prekės elektros energijos sunaudojimą. | [5 empty] | Sunaudoja elektros energijos 8,8 kWh per parą.Su pasiūlymu pateikiamas sertifikatas ir nuoroda į EnergyStar ir Nepriklausomos sertifikavimo agentūros ACT bei Intertek pateiktą informaciją apie siūlomos prekės elektros energijos sunaudojimą. | Technine_dokumentacija_saldiklis.pdf, 1,2psl https://www.thermofisher.com/document-connect/document-connect.html?url=https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets%2FLED%2Fbrochures%2FTSX_ULT%20Freezers_Brochure_EU-APAC-0519%20v1.pdf https://documents.thermofisher.com/TFS-Assets/LPD/Reference-Materials/ACTLabel-TSX50086FA-EU.pdf
2.1.18. | Garantija ne mažiau 24 mėn. | [5 empty] | 24 mėn
|  |  |  | Suma be PVM | 15500
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 3255
|  |  |  | Suma su PVM | 18755
3. DALIS | DUOMENŲ RINKIMO SISTEMA.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
3. | Duomenų rinkimo sistema.
3.1. | Duomenų rinkimo sistema | 1 | kompl. | 15900 | 15900 | Smart Vue PRO, Thermo Fisher Scientific
3.1.1. | Duomenų rinkimo sistema, skirta rinkti persiųsti, archyvuoti duomenis. | [5 empty] | Duomenų rinkimo sistema, skirta rinkti persiųsti, archyvuoti duomenis. | Duomenu_rinkimo_sistema.pdf, 29psl
3.1.2. | Sistema pritaikyta rinkti temperatūros, santykinio drėgnio, CO2 inkubatorių, šaldytuvų, šaldiklių, orinių termostatų, vandens termostatų. | [5 empty] | Sistema pritaikyta rinkti temperatūros, santykinio drėgnio, CO2 inkubatorių, šaldytuvų, šaldiklių, orinių termostatų, vandens termostatų. | Duomenu_rinkimo_sistema.pdf, 139psl
3.1.3. | Sistemą sudaro sensorių rinkinys, duomenų rinktuvas ir duomenų siųstuvas ir programinė įranga su mobiliąja aplikacija. | [5 empty] | Sistemą sudaro sensorių rinkinys, duomenų rinktuvas ir duomenų siųstuvas ir programinė įranga su mobiliąja aplikacija. | Duomenu_rinkimo_sistema.pdf, 5psl
3.1.4. | Duomenų rinktuvai privalo būti su lietimui jautriu ekranu. | [5 empty] | Duomenų rinktuvai yra būti su lietimui jautriu ekranu. | Duomenu_rinkimo_sistema.pdf, 5psl
3.1.5. | Rinktuvas gali rinkti ne mažiau nei 4 parametrus. | [5 empty] | Rinktuvas gali rinkti 4 parametrus. | Duomenu_rinkimo_sistema.pdf, 5psl
3.1.6. | Rinktuvas privalo turėti vizualinį ir garsinį aliarmą.Galimi aliarmai: per didelės / per mažos nustatytos reikšmės parametras; sugedęs sensorius, besėdantis maitinimo šaltinis. | [5 empty] | Rinktuvas turi vizualinį ir garsinį aliarmą.Galimi aliarmai: per didelės / per mažos nustatytos reikšmės parametras; sugedęs sensorius, besėdantis maitinimo šaltinis. | Duomenu_rinkimo_sistema.pdf, 6psl
3.1.7. | Duomenų rinktuvai privalo būti su galimybe pajungti ne mažiau nei 2 sensorius.Rinktuvas automatiškai privalo atpažinti sensorius. | [5 empty] | Duomenų rinktuvai yra su galimybe pajungti 4 sensorius.Rinktuvas automatiškai privalo atpažinti sensorius. | Duomenu_rinkimo_sistema.pdf, 5psl
3.1.8. | Rinktuvo atmintis ne mažesnė nei 4000 įrašų. | [5 empty] | Rinktuvo atmintis 4000 įrašų vienam kanalui | Duomenu_rinkimo_sistema.pdf, 30psl
3.1.9. | Duomenų rinktuvo minimalus nuskaitymo intervalas ne didesnis nei 15s, maksimalus ne mažesnis nei 12val. | [5 empty] | Duomenų rinktuvo minimalus nuskaitymo intervalas 15s, maksimalus 12val. | Duomenu_rinkimo_sistema.pdf, 34psl
3.1.10. | Rinktuvo maitinimas turi būti 230V ir/arba maitinimo elementais. | [5 empty] | Rinktuvo maitinimas maitinimo elementais. | Duomenu_rinkimo_sistema.pdf, 34psl
3.1.11. | Duomenų siųstuvas surenka duomenis iš rinktuvų radio bangomis. | [5 empty] | Duomenų siųstuvas surenka duomenis iš rinktuvų radio bangomis. | Duomenu_rinkimo_sistema.pdf, 63psl
3.1.12. | Maksimalus atstumas tarp rinktuvo ir siųstuvo turi būti ne mažesnis nei 1000m. | [5 empty] | Maksimalus atstumas tarp rinktuvo ir siųstuvo 9000m. | Duomenu_rinkimo_sistema.pdf, 5psl
3.1.13. | Duomenų siųstuvas turi perduoti informaciją į debesų saugyklas arba į naudotojo nurodytą kompiuterį / serverį pajungiant siųstuvą į institucijos vidinį tinklą. | [5 empty] | Duomenų siųstuvas gali perduoti informaciją į debesų saugyklas arba į naudotojo nurodytą kompiuterį / serverį pajungiant siųstuvą į institucijos vidinį tinklą. | Duomenu_rinkimo_sistema.pdf, 5psl
3.1.14. | Duomenų siųstuvas turi priimti informaciją iš nemažiau nei 20 duomenų rinktuvų | [5 empty] | Duomenų siųstuvas turi priimti informaciją iš 20 duomenų rinktuvų. Įskaičiuota licencija 20-iai rinktuvų | Duomenu_rinkimo_sistema.pdf, 14psl
3.1.15. | Privalo būti pateikta kartu su sistemine programine įranga, kuri skirta rinkti, stebėti skirtingus duomenis iš skirtingų prietaisų. | [5 empty] | Bus pateikta kartu su sistemine programine įranga, kuri skirta rinkti, stebėti skirtingus duomenis iš skirtingų prietaisų. | Duomenu_rinkimo_sistema.pdf, 89psl
3.1.16. | Privalo būti galimas sistemos auditas. | [5 empty] | Yra galimas sistemos auditas. | Duomenu_rinkimo_sistema.pdf, 3psl
3.1.17. | Programinė įranga privalo formuoti raportus pagal vartotojo užduotus parametrus. | [5 empty] | Programinė įranga gali formuoti raportus pagal vartotojo užduotus parametrus. | Duomenu_rinkimo_sistema.pdf, 6psl
3.1.18. | Turi būti prieinama mobilioji programėlė skirta duomenų rinkimo sistemai valdyti. | [5 empty] | Yra prieinama mobilioji programėlė skirta duomenų rinkimo sistemai valdyti. | Duomenu_rinkimo_sistema.pdf, 28psl
3.1.19. | Galima siųsti kritinius signalus į elektroninį paštą bei mobiliąją programėlę. | [5 empty] | Galima siųsti kritinius signalus į elektroninį paštą bei mobiliąją programėlę. | Duomenu_rinkimo_sistema.pdf, 28, 101psl
3.1.20. | Sistema, skirta rinkti Šaldiklių -80 laipsnių duomenis iš ne mažiau nei 3 vietų. | [5 empty] | Sistema, skirta rinkti Šaldiklių -80 laipsnių duomenis iš 3 vietų. Įskaičiuota į komplektaciją | Duomenu_rinkimo_sistema.pdf, 4psl
3.1.21. | Sistema, skirta rinkti laboratorinių šaldytuvų ir šaldiklių bei Aplinkos temperatūros duomenis iš ne mažiau nei 4 vietų. | [5 empty] | Sistema, skirta rinkti laboratorinių šaldytuvų ir šaldiklių bei Aplinkos temperatūros duomenis iš 4 vietų. | Duomenu_rinkimo_sistema.pdf, 1psl
3.1.22. | Sistema, skirta rinkti skysto azoto arba -150laipsnių šaldiklių temperatūros duomenis iš ne mažiau nei 1 vietos, | [5 empty] | Sistema, skirta rinkti skysto azoto arba -150laipsnių šaldiklių temperatūros duomenis iš 1 vietos, Įskaičiuota į komplektaciją | Duomenu_rinkimo_sistema.pdf, 1psl
3.1.23. | Sistema turi būti suderinama ir integruojama į turimą MBioLIMS® biobanko laboratorijos informacijos valdymo sistemą | [5 empty] | Sistema yra suderinama ir integruojama į turimą MBioLIMS® biobanko laboratorijos informacijos valdymo sistemą. Esame sudiegę Smart Vue PRO sistemą kartu su MBioLIMS | Gamintojo_igaliojimo_rastas.pdf
3.1.24. | Turi būti galimybė jungtis prie sistemos neribotam skaičiui vartotojų ( neribota licencija). | [5 empty] | Yra galimybė jungtis prie sistemos neribotam skaičiui vartotojų ( neribota licencija). Pasijungiama per saugias naršykles. Pasijungimų skaičius neribojamas. | Duomenu_rinkimo_sistema.pdf, 38psl
3.1.25. | Gamintojas ir tiekėjas turi būti akredituoti pagal ISO 9001:2015 standartą. Pateikti sertifikatus. | [5 empty] | Gamintojas ir tiekėjas turi būti akredituoti pagal ISO 9001:2015 standartą. Pateikti sertifikatus. | Technine_dokumentacija katalogas
3.1.26. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesių nuo instaliavimo. Tiekėjas privalo būti gamintojo įgaliotas parduoti, teikti garantinės priežiūros paslaugas siūlomam prietaisui. Prietaisus instaliuoti turi gamintojo apmokintas serviso inžinierius, kartu su pasiūlymu pateikti, tai įrodančių dokumentų kopijas. | [5 empty] | Garantija 24 mėnesių nuo instaliavimo. Esame gamintojo įgaliotas parduoti, teikti garantinės priežiūros paslaugas siūlomam prietaisui. Prietaisus instaliuos gamintojo apmokintas serviso inžinierius, kartu su pasiūlymu pateikiame, tai įrodančių dokumentų kopijas. | Technine_dokumentacija katalogas
|  |  |  | Suma be PVM | 15900
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 3339
|  |  |  | Suma su PVM | 19239

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  |  | Netaikoma
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | Netaikoma
4 | Įgaliojimas Evaldui Burbuliui_Konfidencialu |  |  |  | Taip
5 | Deklaracija apie tiekėjo atsakingus asmenis |  |  |  | Ne
6 | Tiekejo deklaracija TR sąlygų nebuvimo |  |  |  | Ne
7 | Techniniai dokumentai |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Produktų specialistas
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Evaldas Burbulis
2375 2025-10-06 14:06:54