## 1-142
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė | [15 empty] | 1 priedas
Techninė specifikacija. Reagentai ir priemonės laboratoriniams tyrimams 2021 m.
1. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti originalios, tinkamos darbui su nurodytomis priemonėmis.
2. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti maksimalaus prekių kiekio.
3. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
4. Tiekiamų prekių kokybė turi atitikti Direktyvos 98/78EB "Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų" bei šiosTechninės specifikacijos reikalavimus.Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašus (katalogą, brošiūrą ar panašiai) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalbomis.
5. Atsižvelgiant į ligoninėje sunaudojamų reagentų kiekį per atitinkamą laikotarpį (pvz. mėnesį, 3 mėnesius, metus ir pan.) bei atliekamų įstaigoje, teikiančioje paslaugas vaikams, nedidelį tyrimų kiekį, ir siekiant, kad reagentai būtų naudojami racionaliai, pageidaujama pakuotė turėtų būti ne didesnė nei nurodyta lentelėje.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, prašo ir gali prašyti Tiekėjo per pirkimo vykdytojo nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Prekių pristatymo vieta : K.Donelaičio g. 5, Klaipėda ( trečias aukštas).
8. Sutarties terminas - 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo.Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą dviem mėnesiams.
9. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės ženklas, gamintojas, metodas ar tipas, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, metodus ar tipus.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Paskirtis | Reikalaujama prekės forma ir specialūs reikalavimai | Pageidaujama pakuotė (mato vnt.) | Maksimalus kiekis pakuotėmis (mato vienetais) | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Gamintojas | Siūlomos pakuotės (mato vnt.) įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės (mato vnt.) įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Prekes kodas
105 |  | 33696500-0 | Greiti testai Helicobacter pylori urazės aktyvumui nustatyti biopsiniuose mėginiuose | Skysta terpė,greitas rezultatas- vertinamas tą pačią dieną,jautrus ir specifiškas H.Pylori(įrodytas patikimumas)paprastas ir patogus naudoti (susideda is 2daliu daliu-kamštelio ir mėgintuvėlio)reikalingi pavyzdžai | testai | 25 | 8 | 25 vnt./pak. | 8 | Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 105d.10psl. | Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 105d.14-15psl. | Kimberly-Clark | 79 | 3.95 | 82.95 | 632 | 663.6 | Medita | Rokas | 5 | 31.6 | 60480
107 |  | 33696500-0 | Gripo viruso A IR B nustatymo testai imunochromatografijos būdu | Nustatoma kasetėje, turi būti pažymėta kontrolė C ir A,B . Tamponėlis turi būti plonėjantis ir lankstus. Tiriama medžiaga po ėminio paėmimo turi būti dedama i transportinį mėgintuvėlį su kamšteliu tolimesniam transportavimui, reikalingi pavyzdžiai | kasetės | 1 | 600 | 20 vnt./pak. | 30 | Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 107d.5psl. | Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 107d.7-10psl. | Coris | 50 | 2.5 | 52.5 | 1500 | 1575 | Medita | Rokas | 5 | 75 | K-1512
109 |  | 19520000-7 | Išmatų parazitų kaupiklis |  | su filtru (miniparacepų tipo) | vnt. | 280
110 |  | 39299000-4 | Mėgintuvėliai retikuliocitų koncentracijai įvertinti užpildyti dažais |  | mėgintuvėliai su dažais | 50 | 4
111 |  | 38437000-7 | Antgaliai dozatoriams | Būtina pateikti pavyzdžius | (2-20μl) bespalviai, polipropileniniai tinka Sartorius dozatoriui | vnt. | 3000
112 |  | 38437000-7 | Antgaliai dozatoriams | Būtina pateikti pavyzdžius | 100-1000μl , polipropileniniai tinka Sartorius dozatoriams | vnt. | 5000
113 |  | 38437000-7 | Antgaliai dozatoriams | Būtina pateikti pavyzdžius | 20-200mikrolitrai, bespalviai, tinka Sartorius dozatoriams | vnt. | 30000
114 |  | 38437000-7 | Antgaliai dozatoriams | Būtina pateikti pavyzdžius | 5,0 mikrolitrai, bespalviai, tinka Sartorius dozatoriams | vnt | 20000
115 |  | 39299000-4 | Dengiamieji mikroskopiniai stikleliai |  | 18x18mm | vnt. | 10000
116 |  | 39299000-4 | Dengiamieji mikroskopiniai stikleliai |  | 20x20mm | vnt. | 6000
117 |  | 39299000-4 | Objektiniai stikleliai | skaidrūs , be opolescencijos,Būtini pavyzdžiai | 26x76mm | vnt. | 20000
118 |  | 39299000-4 | Objektiniai stikleliai | skaidrūs , be opolescencijos,Būtini pavyzdžiai | 26x76mm, šlifuotu krašteliu | vnt. | 3000
119 |  | 19520000-7 | Indelis išmatoms | Būtini pavyzdžiai | Supakuoti po vieną,sterilus su lopetėle su etikete, 20-30 ml tūrio | vnt. | 2000
120 |  | 19520000-7 | Indelis šlapimui,skrepliams | Būtini pavyzdžiai | Sterilus, su etikete ne mažiau 100 ml tūrio | vnt. | 300
121 |  | 19520000-7 | Indelis šlapimui,skrepliams | Būtini pavyzdžiai | Sterilus, su etikete nuo 50 iki 100 ml tūrio | vnt. | 13000
122 |  | 19520000-7 | Plastikinės vienkartinės Petri lėkštelės, |  | diametras 90mm | vnt. | 25000
123 |  | 33696500-0 | Transportinė terpė Cary-Blair arba lygiavertė | Būtini pavyzdžiai | Su steriliu tamponėliu, skirta aerobams ir anaerobams | vnt. | 2000
124 |  | 33696500-0 | Transportinė terpė su anglimi | Būtini pavyzdžiai | Su steriliu tamponėliu, skirta aerobams ir anaerobams | vnt. | 2500
125 |  | 19520000-7 | Tamponėlis-vatinukas | Būtini pavyzdžiai | Sterilus, medinis, supakuotas po vieną | vnt | 3000
126 |  | 19520000-7 | Inokuliacinės kilpelės: 1 mikrolitro | Būtini pavyzdžiai | Sterilios, plastikinės, vidutinio kietumo, spalvotos | vnt. | 16000
127 |  | 19520000-7 | Inokuliacinės kilpelės: 10 mikrolitrų | Būtini pavyzdžiai | Sterilios, plastikinės, vidutinio kietumo, spalvotos | vnt. | 100
128 |  | 19520000-7 | Plastikiniai mėgintuvėliai | Būtini pavyzdžiai | Vienkartiniai, sterilūs, skersmuo 16mm, aukštis 150mm , pakuotėje iki 50 mėgintuvėlių, permatomos plastmasės, su dangteliu | vnt. | 20000
129 |  | 19520000-7 | Mikromėgintuvėlis kapiliarinio kraujo ėmimui -hematologijai | Būtini pavyzdžiai | 1 ml, su 200-250 mikrolitro padala,sterilus apvalus mėgintuvėlio dugnas su EDTA, į komplektą įeina kamštelis mikromėgintuvėlio uždengimui su kapiliaru | vnt. | 15000
130 |  | 19520000-7 | Mikromėgintuvėliai ENG su kapiliarais kapiliarai 200 mm | Būtini pavyzdžiai | kapiliariniam kraujui imti pagal Westergreną su citratu,tinka Sarstedt stovui | vnt. | 500
131 |  | 30192125-3 | Markeris |  | plonas, atsparus temperatūrai, juodas. Būtinas pavyzdys | vnt. | 20
132 |  | 30192125-3 | Markeris |  | vidutinio storumo, atsparus temperatūrai, juodas. Būtinas pavyzdys | vnt. | 40
133 |  | 19520000-7 | Mikrotaineriai |  | Ependorf tipo konusiniai mėgintuvėliai 1,5 ml | vnt. | 6000
134 |  | 38437000-7 | Pipetės 1 ml | Būtini pavyzdžiai | Sterilios, plastmasinės | vnt. | 200
135 |  | 38437000-7 | Pipetės 10 ml | Būtini pavyzdžiai | Sterilios, plastmasinės | vnt. | 20
136 |  | 19520000-7 | Celiulioziniai kamšteliai mėgintuvėliams | Būtini pavyzdžiai | celiulioziniai, konusiniai autoklavuojami d 13,5-14,5mm | vnt. | 2000
137 |  | 19520000-7 | Celiuliozinis kamšteliai su vatiniu-mediniu tamponėliu mėgintuvėliams | Būtini pavyzdžiai | nesterilūs, tamponėlio aukštis iki 15 cm | vnt. | 5000
138 |  | 38437000-7 | Priemonės kapiliarinio kraujo paėmimui | Automatinis bespalvis lancetas. Korpusas leidžiandis pozicionuoti dūrio vietą, dvigubos spyruoklės mechanizmas , užtikrinantis staigų nevibruojantį dūrį ir infekuoto lanceto įtraukimą atgal.Atatėlė sterili, silikonuota.Koduojamas spalvomis(skirtingos adatėlės- skirtingos spalvos). Visi lancetai perkami vieno ženklo gamintojo. Būtini pavyzdžiai, CE dokumentas,sterilumo sertifikatas,naudojimo instrukcija, gamintojo patvirtinimą reikalavimams. |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 138 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 138 pirkimo dalies kainą
| 138.1 | 38437000-7 | Vienkartinis pradūriklis (skarifikatorius) | Naudojamas esant didesniam kraujo poreikiui ~0.500 µl kraujo | Dūrio plotis (peiliukas) 1.5 mm, gylis 1.6 mm | vnt. | 1000
| 138.2 | 38437000-7 | Vienkartinis pradūriklis (skarifikatorius) | Pediatrinis ( iš kulniuko) ~ 0.250µl kraujo | Dūrio plotis (peiliukas) 1.5 mm, gylis 1.2 mm | vnt. | 1000
| 138.3 | 38437000-7 | Vienkartinis pradūriklis (skarifikatorius) | Naudojamas esant didesniam kraujo poreikiui kai oda plona ~0.250 µl kraujo | Adatėlė 21G, gylis 1.8 mm | vnt. | 12000
| 138.4 | 38437000-7 | Vienkartinis pradūriklis (skarifikatorius) | Storai odai ~0.250 µl kraujo | Adatėlė 18 G, gylis 1.8 mm | vnt. | 1000
139 |  | 19520000-7 | Indas anaerobinių sąlygų sudarymui |  | Su dangčiu, 2,5l | vnt. | 2
140 |  | 19520000-7 | Indas anaerobinių sąlygų sudarymui |  | Su dangčiu, 7l | vnt. | 2
141 |  | 38412000 | Laboratorinis spiritinis termometras komplektuojamas su plastikiniu dėklu. | Šaldytuvui ir /arba šaldikliui. Metrologinė patikra būtina. | Temperatūra -30-+50 C, padalos vertė 1,0°C , ilgis ne daugiau 200mm. | vnt | 3
142 |  | 38412000 | Laboratorinis termometras su dviem bevieliais davikliais | Dedamas ant šaldytuvo, vienas daviklis į vidų, antras - išorės daviklis. Metrologinė patikra būtina. | Temperatūra -20-+60 C ( +/- 10), padalos vertė 1,0°C , tikslumas +/- 1°C; darbo aplinkos temperatūra davikliui -20-+60°C; darbo aplinkos temperatūra 0-+50 °C; komplektuojamas su dviem davikliais. Su metrologine patikra. | vnt | 2

## 143 (hidden)
143 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS glikozilintam hemoglobino tyrimui reflektometru "Nycocard Reader" (valdomas nuosavybės teise) , arba lygiaverčiu, skirtu glikozilintam hemoglobinui ( HbA1c ) atlikti, kuris turės būti suteiktas perkančiajai organizacijai panaudos sutarties pagrindu.
1. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti originalios, tinkamos darbui su nurodytu arba siūlomu analizatoriumi.
2. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti maksimalaus prekių kiekio.
3. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
4. Tiekiamų prekių kokybė turi atitikti Direktyvos 98/78EB "Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų" bei šiosTechninės specifikacijos reikalavimus.Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašus (katalogą, brošiūrą ar panašiai) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalbomis.
5. Prekių pristatymo vieta: K.Donelaičio g. 5, Klaipėda ( trečias aukštas), laboratorija.
6. Sutarties terminas - 36 mėnesiai.
7.Jei tiekėjas nurodys nepakankamą kiekį reagentų/kitų priemonių nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, už papildomus reagentus mokama nebus.
8. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
9. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekiai apskaičiuojami tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių, numatomą nurodytam specifikacijoje tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai* | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių maksimalus kiekis (ml/vnt) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių maksimalus kiekis nurodytam tyrimų skaičiui | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR be PVM | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Gamintojas | Prekes kodas
143 |  | 33696500-0 | Reagentai ir priemonės - vienkartinės reakcijos membranos ir mėgintuvėliai atskiram tyrimui , paruoštos naudojimui. Skystas kontrolinis tirpalas 2- jų lygių .Kietos fazės imunocheminis tyrimas. Spalvinė reakcija reflektometre matuojama ne mažiau, kaip trijose siauro spektro dalyse. Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekis siūlomas tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje . - Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. - Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2- jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomą nurodytam tyrimų kiekiui ir kontrolei per 12 mėn. atlikti. | [7 empty] | Šiame langelyje būtina nurodyti IR bendrą visos 143 pirkimo dalies kainą be PVM | Šiame langelyje būtina nurodyti IR bendrą visos 143 pirkimo dalies kainą be PVM
| 143.1 | 33696500-0 | Glikozilintas hemoglobinas................................. Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu, siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti | 450
| 143.2 |  | Kokybės kontrolė....................................................... Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu, siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti | (atsižvelgiant į bendą visų tyrimų kiekį)
Kitos reikalingos priemonės (pvz. kapiliarai ir pan.):
| 143.. |  |  | (atsižvelgiant į bendą visų tyrimų kiekį)
143..
143..
Lentelės Nr. 143 eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą).
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
Minimalūs (ne prastesni kaip) reikalavimai lygiaverčiam analizatoriui, suteikiamam naudotis panaudos sutarties pagrindu
Tiekėjas turi pateikti siūlomo panaudai analizatoriaus aprašo (katalogo, brošiūros ar pan.) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalba.
Pristatoma įranga pageidautinai nauja arba naudota, tačiau ne senesnė nei 3 metai nuo įrangos pagaminimo datos. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme. Tiekėjas turi visiškai paruoštą įrangą darbui pirkėjo nurodomose patalpose instaliuoti bei apmokyti su ja dirbsiantį personalą.
| Eil. Nr. | Reikalavimai analizatoriui: |  | Siūlomo panaudai analizatoriaus parametrai (Pildo tiekėjas). Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
| 1 | Analizatorius | Portatyvus reflektometras, skirtas prie paciento atliekamiems kiekybiniams HbA1c tyrimams atlikti
| 2 | Tiriami parametrai | Būtini - HbA1c, pageidaujami i-CRB
| 3 | Tyrimo metodika | Kietos fazės imunocheminis tyrimas. Spalvinė reakcija reflektometre matuojama ne mažiau, kaip trijose siauro spektro dalyse
| 4 | Automatinė savipatikros funkcija | Kaskart įjungiant analizatorių
| 5 | Prietaiso kalibracija | Baltos šviesos kalibracija, naudojant daugkartinio panaudojimo laikmenas.
| 6 | Mėginio tūris | Ne daugiau kaip 5 µl veninio ar kapiliarinio kraujo.
| 7 | Matavimo ribos ne siauresnės kaip | HbA1c- 4-15%;
| 8 | Tyrimo tikslumas | CV<5%
| 9 | HbA1c testo apribojimai | Turi būti nejautrus gliukozei, padidėjusiam bilirubinui, lipidams.
| 10 | Tyrimo atlikimo laikas | ne ilgiau nei 3 min.
| 11 | Eksploatacinės tyrimo priemonės | Vienkartinės reakcijos membranos ir mėgintuvėliai atskiram tyrimui
| 12 | Maitinimo šaltinis: AC/DC adapteris, įkraunamos NiMH baterijos, dydis AA,1.2 V | Būtina
| 13 | RS 232 jungtis, reikalinga duomenis persiųsti į kompiuterį | Būtina
| 14 |  | Siūlomo analizatoriaus pavadinimas
Tęsinys kitame lape

## 144 (hidden)
144 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS imunologiniams tyrimams AUTOMATINIU ANALIZATORIUMI , skirtu imunologiniams tyrimams atlikti, kuris turės būti suteiktas perkančiajai organizacijai panaudos sutarties pagrindu.
1. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti originalios, tinkamos darbui su nurodytu arba siūlomu analizatoriumi.
2. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti maksimalaus prekių kiekio.
3. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
4. Tiekiamų prekių kokybė turi atitikti Direktyvos 98/78EB "Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų" bei šiosTechninės specifikacijos reikalavimus.Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašus (katalogą, brošiūrą ar panašiai) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalbomis.
5. Prekių pristatymo vieta : K.Donelaičio g. 5, Klaipėda ( trečias aukštas), laboratorija.
6. Sutarties terminas - 36 mėnesių.
7.Jei tiekėjas nurodys nepakankamą kiekį reagentų/kitų priemonių nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, už papildomus reagentus mokama nebus.
8. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
9. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekiai apskaičiuojami tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių, numatomą nurodytam specifikacijoje tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai* | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių maksimalus kiekis (ml/vnt) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių maksimalus kiekis nurodytam tyrimų skaičiui | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR be PVM | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
144 |  | 33696500-0 | Reagentai- paruoštos naudojimui. Skystas kontrolinis tirpalas 2-3 jų lygių .Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekis siūlomas tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje . - Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. - Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2- jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomą nurodytam tyrimų kiekiui ir kontrolei per 12 mėn. atlikti. | [7 empty] | Šiame langelyje būtina nurodyti IR bendrą visos 144 pirkimo dalies kainą be PVM | Šiame langelyje būtina nurodyti IR bendrą visos 144 pirkimo dalies kainą su PVM
| 144.1 | 33696500-0 | Laisvas tiroksinas (FT4)............................................................. Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu, siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti | 7800
| 144.2 | 33696500-0 | Tireotropinas (TSH 3-gen)............................................................. Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu, siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti | 7800
| 144.3 | 33696500-0 | Bendras Ig E............................................................................. Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu, siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti | 3000
| 144.4 |  | ......................................................... Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti | (atsižvelgiant į bendą visų tyrimų kiekį)
144.5
Kitos reikalingos priemonės (pvz. printerio juostelė, dažų kasetė, popierius ir pan.):
144...
144...
144...
Lentelės Nr. 144 eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą).
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
Minimalūs (ne prastesni kaip) reikalavimai lygiaverčiam analizatoriui, suteikiamam naudotis panaudos sutarties pagrindu
Tiekėjas turi pateikti siūlomo panaudai automatinio analizatoriaus aprašo (katalogo, brošiūros ar pan.) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalba.
Pristatoma įranga pageidautina nauja arba naudota, tačiau ne senesnė nei 3 metai nuo įrangos pagaminimo datos. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme. Tiekėjas turi visiškai paruoštą įrangą darbui pirkėjo nurodomose patalpose instaliuoti bei apmokyti su ja dirbsiantį personalą.
| Eil. Nr. |  | Reikalavimai automatiniam analizatoriui: | Siūlomo panaudai analizatoriaus parametrai (Pildo tiekėjas). Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
| 1 | Būtini tyrimai : | Tirotropinis hormonas (TTH), laisvas tiroksinas (FT4), bendras Ig E .
| 2 | Matavimo metodas | Fermentais sustiprinta chemiliuminescencija
| 3 | Rezultatų pateikimo vienetai | TTH – mIU/l; FT4 – pmol/l; Ig E - IU/ml
| 4 | Reagentai | Pruošti naudojimui
| 5 | Kalibratoriai | Būtina
| 6 | Kokybės kontrolė | 2-3 lygių
| 7 | Analizatoriaus našumas | Analizatorius turi atlikti ne mažiau kaip 120 tyrimų per valandą.
| 8 | Mėgintuvėliai | Antriniai, mikromėgintuvėliai
|  | Reagentų, atliekų ir sąnaudinių medžiagų monitoravimas analizatoriaus ekrane | Būtina
|  | Reagentai paruošti naudojimui | Būtina
| 9 | Reagentų galiojimas atidarius | 90 dienų
| 10 | Spausdintuvas | būtina
| 11 | Laikas iki pirmo tyrimo atsakymo standartiniu režimu | nuo 40-50 min
| 12 | Laikas iki pirmo tyrimo atsakymo greituoju režimu skubiems tyrimams | nuo 15-20 min.
| 13 |  | Siūlomo analizatoriaus pavadinimas
Tęsinys kitame lape

## 145 (hidden)
145 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS kraujo grupių ir rezus faktoriaus nustatymui geline mikrotipavimo sistema ,, ID - Centrifuge 6S " centrifugai (valdomai nuosavybės teise), arba lygiaverte, skirta kraujo grupių ir rezus faktoriaus nustatymui , taip pat reikalingas termostatas (kurios perkančioji organizacija neturi), kurie turės būti suteikti perkančiajai organizacijai panaudos sutarties pagrindu.
1. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti originalios, tinkamos darbui su nurodytu arba siūlomu analizatoriumi.
2. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti maksimalaus prekių kiekio.
3. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
4. Tiekiamų prekių kokybė turi atitikti Direktyvos 98/78EB "Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų" bei šios Techninės specifikacijos reikalavimus.Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašus (katalogą, brošiūrą ar panašiai) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalbomis.
5. Prekių pristatymo vieta : K.Donelaičio g. 5, Klaipėda ( trečias aukštas), laboratorija.
6. Sutarties terminas - 36 mėnesiai.
7.Jei tiekėjas nurodys nepakankamą kiekį reagentų/kitų priemonių nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, už papildomus reagentus mokama nebus.
8. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
9. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekiai apskaičiuojami tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių, numatomą nurodytam specifikacijoje tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai* | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių maksimalus kiekis (ml/vnt) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių maksimalus kiekis nurodytam tyrimų skaičiui | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR be PVM | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
145 |  | 33696500-0 | Reagentai- paruoštos naudojimui. Skystas kontrolinis tirpalas 2 jų lygių .Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekis siūlomas tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje . - Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. - Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2- jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomą nurodytam tyrimų kiekiui ir kontrolei per 12 mėn. atlikti. | [7 empty] | Šiame langelyje būtina nurodyti IR bendrą visos 145 pirkimo dalies kainą be PVM | Šiame langelyje būtina nurodyti IR bendrą visos 145 pirkimo dalies kainą be PVM
| 145.1 |  | Plokštelė kraujo grupei ir Rh faktoriui nustatyti naujagimiams ............................................................. Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu, siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti | 60
| 145.2 | 33696500-0 | Plokštelė kraujo grupei ir Rh faktoriui nustatyti suaugusiems ............................................................. Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu, siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti | 60
| 145.3 | 33696500-0 | Antikūnų nustatymas naudojant dviejų donorų standartinius eritrocitus............................................................. Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu, siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti | 30
| 145.4 | 33696500-0 | Kraujo suderinamumo mėginys ............................................................. Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu, siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti | 30
| 145.5 |  | ............................................................... Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu, siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti | (atsižvelgiant į bendą visų tyrimų kiekį)
145.6
Kitos reikalingos priemonės
145...
Lentelės Nr.145 eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą).
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
Minimalūs (ne prastesni kaip) reikalavimai lygiaverčiam analizatoriui, suteikiamam naudotis panaudos sutarties pagrindu
Tiekėjas turi pateikti siūlomo panaudai analizatoriaus aprašo (katalogo, brošiūros ar pan.) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalba.
Pristatoma įranga pageidautina nauja arba naudota, tačiau ne senesnė nei 3 metai nuo įrangos pagaminimo datos. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme. Tiekėjas turi visiškai paruoštą įrangą darbui pirkėjo nurodomose patalpose instaliuoti bei apmokyti su ja dirbsiantį personalą.
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalavimai analizatoriu: | Siūlomo panaudai analizatoriaus parametrai (Pildo tiekėjas). Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
| 1 | Tipas | Stalinė centrifuga
| 2 | CE ženklinimas pagal 98/79 EC direktyvą | Būtina
| 3 | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn.
| 4 | Išmatavimai | Ne daugiau 290mm x 190mm x 340mm mm
| 5 | Svoris | Ne daugiau nei 10kg (+-1kg)
| 6 | Greitis | 1175 aps/min, (±5 aps/min)
| 7 | Standartinė programa | 10 min (+-30s)
| 8 | Talpa | Centrifuga turi talpinti ne mažiau nei 6 korteles
| 9 | Triukšmas | Turi veikti tyliai
| 10 | Elektros reikalavimai | 110-240V, 50-60 Hz
| 11 |  | Centrifugos pavadinimas
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalavimai analizatoriu: | Siūlomo panaudai analizatoriaus parametrai (Pildo tiekėjas). Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
| 1 | Tipas | Stalinis termostatas
| 2 | CE ženklinimas pagal 98/79 EC direktyvą | Būtina
| 3 | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn.
| 4 | Išmatavimai | Ne daugiau 350mm x 350mm x 350mm mm
| 5 | Svoris | Ne daugiau nei 10kg (+-1kg)
| 6 | Talpa | Termostatas turi talpinti ne mažiau nei 6 korteles
| 7 | Elektros reikalavimai | 110-240V, 50-60 Hz
| 8 |  | Termostato pavadinimas