## Priedas Nr.1
Sutarties 3 priedas
MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS, KALIBRAVIMO
GRAFIKAS 2023.08-2025.08m., PRELIMINARŪS KIEKIAI, ĮKAINIAI
Eil. | Matavimo priemonės |  |  |  | Paslaugų | Atlikimo | Vieno vnt. | Bendra kaina EUR | Patikra Užsakovo objektuose Taip/Ne
Nr. | Pavadinimas | Tipas | Paklaida, | Preliminarus kiekis | pavadinimas | data | įkainis EUR | be PVM (kiekis x vieno
|  |  | tiksl. kl. |  |  |  | be PVM | vnt. įkainis EUR be PVM) | Taip/TaipNe
| 6 | dalis
| Elektrinių dydžių | matavimo priemonės
1 | Mikroommetras | F415 | ± 4,0 % | 2 | patikra | 2024. II ktv. | 18 | 36 | Ne
2 | Mikroommetras | F415 | ± 4,0 % | 2 | patikra | 2025. II ktv. | 18 | 36 | Ne
3 | Srovės matavimo replės | Finest 135 | ± 2,5 % | 1 | patikra | 2024. II ktv. | 28 | 28 | Ne
4 | Srovės matavimo replės | Finest 135 | ± 2,5 % | 1 | patikra | 2025. II ktv. | 28 | 28 | Ne
5 | Srovės matavimo replės | Finest 203 | ± 2,5 % | 1 | patikra | 2024. II ktv. | 28 | 28 | Ne
6 | Srovės matavimo replės | Finest 203 | ± 2,5 % | 1 | patikra | 2025. II ktv. | 28 | 28 | Ne
7 | Megaommetras | Unilap ISO 5kV | 3,0 | 1 | patikra | 2024. II ktv. | 28 | 28 | Ne
8 | Megaommetras | Unilap ISO 5kV | 3,0 | 1 | patikra | 2025. II ktv. | 28 | 28 | Ne
9 | Megaommetras | Metrel TeraOhm 5kV | 5,0% | 1 | patikra | 2024. II ktv. | 28 | 28 | Ne
10 | Megaommetras | Metrel TeraOhm 5kV | 5,0% | 1 | patikra | 2025. II ktv. | 28 | 28 | Ne
11 | Megaommetras | Metrel TeraOhm 5kV | 5,0% | 1 | patikra | 2023. IV ktv. | 28 | 28 | Ne
12 | Megaommetras | Metrel TeraOhm 5kV | 5,0% | 1 | patikra | 2024. II ktv. | 28 | 28 | Ne
13 | Megaommetras | ES0202/2-G | 0.15 | 3 | patikra | 2023. IV ktv. | 18 | 54 | Ne
14 | Megaommetras | ES0202/2-G | 0.15 | 2 | patikra | 2024. II ktv. | 18 | 36 | Ne
15 | Megaommetras | ES0202/2-G | 0.15 | 1 | patikra | 2024. II ktv. | 18 | 18 | Ne
16 | Megaommetras | ES0202/2-G | 0.15 | 3 | patikra | 2024. II ktv. | 18 | 54 | Ne
17 | Megaommetras | ES0202/2-G | 0.15 | 2 | patikra | 2023. IV ktv. | 18 | 36 | Ne
18 | Megaommetras | ES0202/2-G | 0.15 | 1 | patikra | 2025. II ktv. | 18 | 18 | Ne
19 | Megaommetras | F4100 | 2.5 | 1 | patikra | 2024. II ktv. | 18 | 18 | Ne
20 | Megaommetras | F4100 | 2.5 | 1 | patikra | 2025. II ktv. | 18 | 18 | Ne
21 | Megaommetras | M4100/3/4/5 | 1,0 | 3 | patikra | 2025. II ktv. | 18 | 54 | Ne
22 | Megaommetras | M4100/3/4/5 | 1,0 | 1 | patikra | 2024. II ktv. | 18 | 18 | Ne
23 | Megaommetras | M4100/3/4/5 | 1,0 | 3 | patikra | 2025. II ktv. | 18 | 54 | Ne
24 | Megaommetras | M4100/3/4/5 | 1,0 | 1 | patikra | 2025. II ktv. | 18 | 18 | Ne
25 | Mikroommetras | M416 | 5,0 | 1 | patikra | 2024. II ktv. | 18 | 18 | Ne
26 | Mikroommetras | M416 | 5,0 | 1 | patikra | 2025. II ktv. | 18 | 18 | Ne
27 | Megaommetras | Chauvin Arnoux CA 6250 | 3,0% | 1 | patikra | 2024. II ktv. | 28 | 28 | Ne
28 | Megaommetras | Chauvin Arnoux CA 6250 | 3,0% | 1 | patikra | 2025. II ktv. | 28 | 28 | Ne
29 | Megaommetras | Chauvin Arnoux CA 6250 | 3,0% | 1 | patikra | 2024. II ktv. | 28 | 28 | Ne
30 | Megaommetras | Chauvin Arnoux CA 6250 | 3,0% | 1 | patikra | 2025. II ktv. | 28 | 28 | Ne
31 | Megaommetras | EUROTEST 61557 | (1,0-0,02)% | 2 | patikra | 2025. II ktv. | 48 | 96 | Ne
32 | Megaommetras | EUROTEST 61557 | (1,0-0,02)% | 2 | patikra | 2024. II ktv. | 48 | 96 | Ne
33 | Instaliacijos matuoklis | METREL MI2122 | ± 5.0 % | 1 | patikra | 2024. II ktv. | 38 | 38 | Ne
34 | Instaliacijos matuoklis | METREL MI2122 | ± 5.0 % | 1 | patikra | 2025. II ktv. | 38 | 38 | Ne
35 | Instaliacijos matuoklis | METREL MI2122 | ± 5.0 % | 1 | patikra | 2024. II ktv. | 38 | 38 | Ne
36 | Instaliacijos matuoklis | METREL MI2122 | ± 5.0 % | 1 | patikra | 2025. II ktv. | 38 | 38 | Ne

## Romualdas (hidden)
Stulpelis1
2023. III ktv.
2023. IV ktv.
2024. I ktv.
2024. II ktv.
2024. III ktv.
2024. IV ktv.
2025. I ktv.
2025. II ktv.
2025. III ktv.
2025. IV ktv.