Papildomi darbai dėl  Trakų skyriaus ryšių bokšto įžeminimo kontūro remonto.

Vadovaudamasi elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis suremontuoti esama Trakų skyriaus radijo ryšių bokšto įžeminimo kontūrą. Atlikti suremontuoto įžeminimo kontūro kontrolinius matavimus bei pateikti matavimo protokolus užsakovui.