## Lapas1
REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ MOLEKULINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU
SISTEMOS MOLEKULINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos techniniai parametrai (privaloma užpildyti) | *Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
1 | 2 | 3 | 4
1 | Tiekėjas turi pasiūlyti 1 (vieną) automatizuotą sistemą (toliau - įranga) (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data, kilmės šalis) molekuliniams tyrimams atlikti su ne mažiau kaip 2 PGR termocikleriais (taikoma "arba lygiavertis"). Panaudai teikiama įranga turi būti nauja arba naudota, techniškai tvarkinga, pagaminta ne anksčiau nei 2020 m. | Panaudai siūloma automatizuota sistema Seegene Starlet 1 vnt. (modelis Seegene Starlet, gamintojas Seegene/Hamilton, pagaminimo data 2021) ir 2 vnt. PGR termocikleriai CFX96 (modelis CFX96 Dx, BioRad/Seegene, pagaminimo data 2020-2021) | Atitikties dokumentai, psl. Nr. 2
2 | Sistema turi būti skirta bakterinės ir virusinės kilmės, audinių bei kūno skysčių skyrimui, mėginių išpilstymui bei tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos atlikimui tikralaikės PGR metodu. Sistemai tinkantys ne mažiau kaip 2 PGR termocikleriai. | Sistema, skirta bakterinės ir virusinės kilmės, audinių bei kūno skysčių skyrimui, mėginių išpilstymui bei tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos atlikimui tikralaikės PGR metodu. Su sistema bus instaliuoti tyrimams pritaikyti 2 PGR termocikleriai CFX96 Dx. | Atitikties dokumentai, psl. Nr. 2, 6
3 | Papildoma įranga: 1. integruotas spalvotas jutiminis LCD ekranas arba valdymas atskirame kompiuteryje su monitoriumi; 2. integruotas arba išorinis spausdintuvas; 3. vidinis arba išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas; 4. nepertraukiamos srovės šaltinis. | Papildoma įranga: 1. CFX96 Dx turi integruotą spalvotą LCD ekraną ir papildomai valdomas atskirame nešiojamame kompiuteryje; Seegene Starlet valdomas atskirame nešiojamame kompiuteryje. 2. Seegene Starlet ir CFX96 turi išorinius spausdintuvus; 3. Seegene Starlet turi vidinį brūkšninių kodų skaitytuvą ir CFX96 Dx turi išorinį brūkšninių kodų skaitytuvą; 4. Nepertraukiamos srovės šaltinis instaliuojamas prie Seegene Starlet ir atskirai prie CFX96 Dx | Atitikties dokumentai, psl. Nr. 2, 3
4 | Automatizuotas mėginių išpilstymas, atskiedimas, reakcijų reagentų paskirstymas iš mėgintuvėlių į mėgintuvėlius, iš mėgintuvėlių į plokšteles ar iš plokštelių į plokšteles. Automatizuotas amplifikacijos reakcijos mišinio paruošimas ir išpilstymas. Aparate privalo būti integruota brūkšninių kodų nuskaitymo sistema. Pilnai automatinė gautų rezultatų analizė ir interpretacija. | Su siūloma sistema užtikrinamas automatizuotas mėginių išpilstymas, atskiedimas, reakcijų reagentų paskirstymas iš mėgintuvėlių į mėgintuvėlius, iš mėgintuvėlių į plokšteles ar iš plokštelių į plokšteles. Aparate yra integruota brūkšninių kodų nuskaitymo sistema. Seegene viewer pagalba užtikrinama pilnai automatinė gautų rezultatų analizė ir interpretacija | Atitikties dokumentai, psl. Nr. 3, 21 STARlet instrukcija_EN, psl. Nr. 6
5 | Nukleino rūgščių skyrimas pagrįstas magnetinių dalelių principu. Vienu mėginių įdėjimu sistema privalo automatiškai išskirti nukleino rūgštis iš ne mažiau kaip 96 mėginių (įskaitant kontroles). Sistema privalo pilnai atlikti tyrimus (nepriklausomai iš kiek analičių jis susideda) ne mažiau kaip 96 mėginiams (įskaitant kontroles). | Nukleino rūgščių skyrimas pagrįstas magnetinių dalelių principu. Vienu metu sistema išskiria nukleino rūgštis iš 96 tiriamųjų mėginių, įskaitant kontroles. | Atitikties dokumentai, psl. Nr. 3, 6
6 | Privaloma krešulio, oro burbulų, putų ar kt. aptikimo mėginiuose sistema. Sistemoje turi būti integruota pilna skysčių aspiracijos ir dozavimo stebėsena. Nepakankamo mėginio tūrio aptikimas - privalomas. | Sistemoje yra integruota pilna skysčių aspiracijos ir dozavimo stebėsena. Sistema tiksliai nustato skysčio lygį, burbulus, putas, krešulius ir kt. Sistema aptinka ar pakankamas yra mėginio tūris. | STARlet instrukcija_EN, psl. Nr. 35
7 | Magnetinių dalelių principu pagrįsto nukleino rūgščių išskyrimo pagalba, nukleino rūgštys privalo būti išskiriamos iš virusinės, bakterinės kilmės mėginių bei mėginių iš kūno audinių bei skysčių. | Magnetinių dalelių principu pagrįsta nukleino rūgščių išskyrimo pagalba, nukleino rūgštys išskiriamos iš virusinės, bakterinės kilmės mėginių bei mėginių iš kūno audinių bei skysčių. | Atitikties dokumentai, psl. Nr. 6
8 | Sistemoje privalo būti integruota UV lempa skirta pilnai sistemos dekontaminacijai. | Sistemoje yra integruota UV lempa, skirta pilnai sistemos dekontaminacijai. | STARlet instrukcija_EN, psl. Nr. 38
9 | Molekulinis tyrimo metodas – tikralaikė atvirkštinės transkripcijos polimerazės grandininė reakcija (tikralaikė AT-PGR). | Tikralaikė polimerazės grandininė rerakcija (RL-PGR). | Atitikties dokumentai, psl. Nr. 23, 24
10 | Tiekėjas privalo pasiūlyti 96 šulinėlių reakcijų (1 reakcijoje nustatomos visos tyrimo analitės) lėkštelę arba mėgintuvėlių strypelius. | 96 šulinėlių reakcijų plokštelė, mėgintuvėlių strypeliai. | Atitikties dokumentai, psl. Nr. 24
11 | Privalo būti ne mažiau kaip 6 sužadinimo kanalai, su daugybine detekcija (ne mažiau kaip 5-iuose kanaluose). | Yra 6 sužadinimo kanalai, su daugybinės detekcijos galimybe (5-iuose kanaluose). | Atitikties dokumentai, psl. Nr. 24
12 | Privaloma rankiniu ir automatiniu būdais parinkti slenkstinę ribą, bazinę liniją, būtina analizuoti amplifikacijos kreives, galimybė analizuoti lydymosi kreives, būtina peržiūrėti skaitines Ct vertes (visiems detekcijos formatams). Privaloma integruotos programos pagalba atlikti automatinę gautų rezulatatų analizę, rezultatų eksportavimą į excel lenteles bei rezultatų perdavimą į laboratorinę informacinę sistemą (toliau - LIS). | Yra galimybė rankiniu ir automatiniu būdais parinkti slenkstinę ribą, bazinę liniją analizuoti amplifikacijos kreives, galimybė analizuoti lydymosi kreives, peržiūrėti skaitines Ct vertes (visiems detekcijos formatams). Integruotos programos pagalba galima atlikti automatinę gautų rezulatatų analizę, rezultatų eksportavimą į excel lenteles bei rezultatų perdavimą į LIS. | Atitikties dokumentai, psl. Nr. 21 CFX96Dx instrukcija_EN, psl. Nr. 156
13 | Stacionarus arba nešiojamas kompiuteris užtikrinantis sistemos, procesų, tyrimo protokolų valdymą, automatinę rezultatų analizę, duomenų apdorojimą ir saugojimą. | Su sistemomis instaliuojama 2 vnt. nešiojami kompiuteriai užtikrinantys sistemos, procesų, tyrimo protokolų valdymą, automatinę rezultatų analizę, duomenų apdorojimą ir saugojimą. Programinė įranga Windows 10. | Atitikties dokumentai, psl. Nr. 2
14 | Pateikiami rezultatai nereikalauja operatoriaus interpretacijos ir yra aiškiai apibrėžti („Teigiamas“ arba „+“, „Neigiamas“ arba „-“, „Nevertinamas“ arba „Invalid“), nurodant mėginyje aptiktą sukelėją. | Pateikiami rezultatai nereikalauja operatoriaus interpretacijos ir yra aiškiai apibrėžti („Teigiamas“ arba „+“, „Neigiamas“ arba „-“, „Nevertinamas“ arba „Invalid“). | Atitikties dokumentai, psl. Nr. 21, 65
15 | Būtinas mėgintuvėlių (mėginių) identifikavimas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą (integruotas ar išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas). | Mėgintuvėlių (mėginių) identifikavimas atliekamas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą (integruotas (Starlet)/išorinis (CFX96Dx) brūkšninių kodų skaitytuvai). | Atitikties dokumentai, psl. Nr. 3, 92
16 | Privalo būti nuolatinis reagentų stabilumo ir kiekio, papildomų priemonių ir atliekų kiekio įrangoje sekimas. Operatorius privalo gauti atitinkamą įspėjimą apie besibaigiančius reagentus ir papildomas priemones. | Yra nuolatinis reagentų stabilumo ir kiekio, papildomų priemonių ir atliekų kiekio įrangoje sekimas. Operatorius gauna atitinkamą įspėjimą apie besibaigiančius reagentus ir papildomas priemones. | Atitikties dokumentai, psl. Nr. 3, 22
17 | Sistemos prietaisai integruotos programos pagalba turi būti suderinti, t.y. turi būti užtikrinamas tiesioginis mėginių informacijos perkėlimas iš nukleino rūgščių išskyrimo sistemos į RL-PGR sistemą. | Sistemos prietaisai integruotos programos pagalba yra suderinti, t.y. užtikrinamas tiesioginis mėginių informacijos perkėlimas iš nukleino rūgščių išskyrimo sistemos Starlet į RL-PGR CFX96 Dx sistemą. | Atitikties dokumentai, psl. Nr. 22
18 | Operatorius privalo matyti, kiek laiko liko iki mėginių ištyrimo pabaigos. | Operatorius turi galimybę matyti kiek laiko liko iki mėginių ištyrimo pabaigos. | CFX96Dx instrukcija_EN, psl. Nr. 146
19 | Sistema ir reagentai turi turėti CE-IVD arba lygiavertį ženklinimą. | Sistema ir reagentai turi CE-IVD ženklinimą IVDR analizatoriams | CE-IVD atitikties deklaracija pridedama CE deklaracijos
20 | Sistemą būtina prijungti į LIS dvikrypte jungtimi, pateikti pajungimo protokolą. | Sistema turi galimybę būti prijungti į LIS dvikrypte jungtimi. Pateikimas pajungimo protokolą. | Atitikties dokumentai, psl. Nr. 85
21 | Integruotas ar išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis reagentų (pavadinimą, reagento vietą įrangoje, partijos Nr., stabilumą įrangoje, galiojimo laiką, likusį tyrimų skaičių (neapsiribojant)) brūkšninių kodų informaciją. Privalomai turi būti atpažįstamas brūkšninis kodas, kurio tipas Code 128 (pageidautina, kad būtų atpažįstami kodų tipai Code 39, Interleaved 2 of 5). | Integruotas ir išorinis brūkšninių kodų skaitytuvai identifikuoja reagentų (pavadinimą, reagento vietą įrangoje, partijos Nr., stabilumą įrangoje, galiojimo laiką, likusį tyrimų skaičių (neapsiribojant)) brūkšninių kodų informaciją. Atpažįstamas brūkšninis kodas, kurio tipas Code 128 (kiti tipai Code 39, Interleaved 2 of 5). | STARlet instrukcija_EN, psl. Nr. 84-89
22 | Siūlomos sistemos programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į LIS ir turi gebėti (neapsiribojant) perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus (įrangos) ID, operatoriaus ID, kokybės kontrolės duomenis. Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir įrangos turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas. | Siūlomos sistemos programinė įranga yra suderinama ir integruojama į laboratorijos informacinę sistemą (toliau -LIS) ir geba perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus (įrangos) ID, operatoriaus ID, kokybės kontrolės duomenis. Įrangos programinė įranga palaiko ASTM ir HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus (įrangos) vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas. | Atitikties dokumentai, psl. Nr. 104
23 | Reikalinga atspausdinti ir/arba į USB laikmeną įrašyti pacientų dienos tyrimų rezultatų originalius (iš įrangos) duomenis viename protokole. | Galima atspausdinti ir į USB laikmeną įrašyti pacientų dienos tyrimų rezultatų originalius (iš analizatoriaus (įrangos)) duomenis viename protokole. | CFX96Dx instrukcija_EN, psl. Nr. 24
*Pastaba: Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamos įrangos naudojimosi instrukcijos / gamintojo parengti techniniai aprašai ar kiti dokumentai, patvirtinantys atitiktį techniniams reikalavimams, originalo ir lietuvių kalbomis. Gamintojo deklaracijos dėl atitikties techniniams reikalavimams, kurių negalima objektyviai patikrinti, nebus vertinamos. Techninės specifikacijos lentelės 4-ame stulpelyje būtina pateikti aiškias nuorodas į dokumentus (lietuvių kalba), o dokumente paženklinti konkretų techninės specifikacijos punktą pagrindžiantį tekstą.
Eil. Nr. | Kokybiniai reikalavimai (neprivalomi techniniai, funkciniai pranašumai) | Siūlomi techniniai parametrai (privaloma užpildyti, jeigu siūlomas neprivalomas techninis pranašumas) | *Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti, jeigu siūlomas neprivalomas techninis pranašumas)
1. | Tyrimas atliekamas iš terpės, į kurią paimta tiriamoji medžiaga (nereikalingas perpylimas) | Tyrimas atliekamas tiesiogiai iš terpės, į kurią paimta tiriamoji medžiaga (nereikalingas perpylimas) | Informacija apie tiriamjį mėginį nurodyta kiekvieno tyrimo metodikoje, kurios konkursui pridedamos (pvz. Allplex STI Essential assay 12 psl., Metodikos, psl. Nr. 12)
2. | Kiekvienas iš 1.1 - 1.5 pirkimo objekto dalių pozicijose nurodytų molekulinių tyrimų, atliekamas ne iš kelių tikro laiko in-vitro rinkinių, o iš multipleksinio tikro laiko vieno žingsnio in-vitro diagnostikos rinkinio | Kiekvienas iš 1.1 - 1.5 pirkimo objekto dalių pozicijose nurodytų molekulinių tyrimų atliekamas iš multipleksinio tikro laiko vieno žingsnio in-vitro diagnostikos rinkinio | Informacija apie multipleksinio tikro laiko vieno žingsnio procedūrą nurodyta kiekvieno tyrimo metodikoje, kurios konkursui pridedamos (pvz. Allplex STI Essential assay 6 psl., Metodikos, psl. Nr. 6)
Bendrieji reikalavimai
1 | Tiekėjas įsipareigoja reagentų ir papildomų priemonių molekulinių nustatymo tyrimų atlikimui tiekimo laikotarpiu pirkėjui neatlygintinai perduoti valdyti ir naudotis tiekėjui nuosavybės teise priklausančia įranga, atitinkančia šioje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
2 | Tiekėjas turi supažindinti pirkėją su perduodamos įrangos naudojimo ypatumais, perduoti įrangos naudojimosi instrukcijas (originalo ir lietuvių kalba), pateikti pilnai užpildytus įrangų techninius pasus. Privalės būti pateikta įrangos instrukcija (vadovas), kurioje detaliai ir aiškiai būtų aprašytas duomenų perdavimo į išorinę informacinę sistemą būdas, duomenų persiuntimo protokolų pavyzdžiai. Programinė įranga, kuri bus naudojama sistemos, procesų, tyrimų protokolų valdyme, automatinei rezultatų analizei, duomenų apdorojimui ir saugojimui turi būti ne senesnė nei Windows 10 (taikoma "arba lygiavertė").
3 | Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.