TSD-48, VPP-8830, VPP-8513

Monopoliarinio kabelio su elektrodo peiliu ir rankena komplekto ir priemonių prie elektrochirurginių prietaisų techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monopoliarinio kabelio su elektrodo peiliu ir rankena komplektas |  |  |
| 1.1. | Monopoliarinis kabelis (orientacinis kiekis 20 vnt.) | 1. Tinkantis elektrochirurginių elektrodų pajungimui prie LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamų gamintojo „Erbe“ elektrochirurginių aparatų „VIO“, „ICC“; 2. Jungtis standartinė (MO 9/5 mm); 3. Laido ilgis ≥ 400 cm; 4. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 5. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.); 6. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių arba ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų laikantis instrukcijos. (gamintojo „Erbe“ monopoliarinio kabelio kodo Nr. 20192-127 arba lygiavertis) | 1. Tinkantis elektrochirurginių elektrodų pajungimui prie LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamų gamintojo „Erbe“ elektrochirurginių aparatų „VIO“, „ICC“; 2. Jungtis standartinė (MO 9/5 mm); 3. Laido ilgis 400 cm; 4. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 5. Žymėjimas CE ženklu (CE sertifikatas pridedamas); 6. Garantinis terminas ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų laikantis instrukcijos. Gamintojas „Erbe“, monopoliarinio kabelio kodo Nr. 20192-127 Katalogo psl. 1, 2 |
| 1.2. | Elektrodo rankena (orientacinis kiekis 20 vnt.) | 1. Elektrodo rankena turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Erbe“ elektrochirurginiais aparatais „VIO“, „ICC“; 2. Tinkama 4 mm diametro elektrodų pajungimui; 3. Su ≥ 2 mygtukais; 4. Autoklavuojama; 5. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.); 6. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių arba ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų laikantis instrukcijos. (gamintojo „Erbe“ elektrodo rankenos kodo Nr. 20190-045 arba lygiavertis) | 1. Elektrodo rankena techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Erbe“ elektrochirurginiais aparatais „VIO“, „ICC“; 2. Tinkama 4 mm diametro elektrodų pajungimui; 3. Su 2 mygtukais; 4. Autoklavuojama; 5. Žymėjimas CE ženklu (CE sertifikatas pridedamas); 6. Garantinis terminas ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų laikantis instrukcijos. Gamintojas „Erbe“ elektrodo rankenos kodo Nr. 20190-045 Katalogo psl. 2 |
| 1.3. | # Elektrodo peilis (orientacinis kiekis 10 vnt.) | 1. Tinkamas naudoti su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Erbe“ elektrochirurginiais aparatais „VIO“, „ICC“; 2. Tiesus; 3. Peilio formos; 4. Ilgis 45 ± 5 mm; 5. Darbinės dalies išmatavimai: plotis 3,4 ± 0,1 mm; ilgis 24 ± 1 mm; 6. Kotelio diametras 4 mm ± 0,1 mm; 7. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 8. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.); 9. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių arba ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų laikantis instrukcijos. (gamintojo „Erbe“ elektrodo peilio kodo Nr. 21191- 000 arba lygiavertis) | 1. Tinkamas naudoti su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Erbe“ elektrochirurginiais aparatais „VIO“, „ICC“; 2. Tiesus; 3. Peilio formos; 4. Ilgis 45 mm; 5. Darbinės dalies išmatavimai: plotis 3,4 mm; ilgis 24 mm; 6. Kotelio diametras 4 mm; 7. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 8. Žymėjimas CE ženklu (CE sertifikatas pridedamas); 9. Garantinis terminas ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų laikantis instrukcijos. Gamintojas „Erbe“ elektrodo peilio kodo Nr. 21191- 000 Katalogo psl. 3 |
| 2. | Elektrochirurginių prietaisų priemonės: |  |  |
| 2.1. | Monopoliarinis kabelis (orientacinis kiekis 40 vnt.) | 1. Tinkantis elektrochirurginių elektrodų pajungimui prie LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamų gamintojo „Erbe“ elektrochirurginių aparatų „VIO“, „ICC“; 2. Jungtis standartinė (MO 9/5 mm); 3. Laido ilgis ≥ 400 cm; 4. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 5. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.); 6. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių arba ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų laikantis instrukcijos. (gamintojo „Erbe“ monopoliarinio kabelio kodo Nr. 20192-127 arba lygiavertis) | 1. Tinkantis elektrochirurginių elektrodų pajungimui prie LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamų gamintojo „Erbe“ elektrochirurginių aparatų „VIO“, „ICC“; 2. Jungtis standartinė (MO 9/5 mm); 3. Laido ilgis 400 cm; 4. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 5. Žymėjimas CE ženklu (CE sertifikatas pridedamas); 6. Garantinis terminas ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų laikantis instrukcijos. Gamintojas „Erbe“, monopoliarinio kabelio kodo Nr. 20192-127 Katalogo psl. 1,2 |
| 2.2. | Monopolinis elektrodas (orientacinis kiekis 10 vnt.) | 1. Tinkamas naudoti su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Erbe“ elektrochirurginiais aparatais „VIO“, „ICC“; 2. Tiesus; 3. Peilio formos; 4. Ilgis 45 ± 5 mm; 5. Darbinės dalies išmatavimai: plotis 3,4 ± 0,1 mm; ilgis 24 ± 1 mm; 6. Kotelio diametras 2,4 mm ± 0,1 mm; 7. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 8. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.); 9. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių arba ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų laikantis instrukcijos. (gamintojo „Erbe“ elektrodo peilio kodo Nr. 21191- 100 arba lygiavertis) | 1. Tinkamas naudoti su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Erbe“ elektrochirurginiais aparatais „VIO“, „ICC“; 2. Tiesus; 3. Peilio formos; 4. Ilgis 45 mm; 5. Darbinės dalies išmatavimai: plotis 3,4 mm; ilgis 24 mm; 6. Kotelio diametras 2,4 mm mm; 7. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 8. Žymėjimas CE ženklu (CE sertifikatas pridedamas); 9. Garantinis terminas ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų laikantis instrukcijos. Gamintojas „Erbe“, elektrodo peilio kodo Nr. 21191- 100 Katalogo psl. 3 |
| 2.3. | Monopoliarinis laidas (orientacinis kiekis 20 vnt.) | 1. Tinkantis elektrochirurginių elektrodų pajungimui prie LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamų gamintojo „Erbe“ elektrochirurginių aparatų „VIO“, „ICC“; 2. Jungtis tarptautinė; 3. Su trijų kontaktų kištuku; 4. Laido ilgis ≥ 400 cm; 5. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 6. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.); 7. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių arba ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų laikantis instrukcijos. (gamintojo „Erbe“ monopoliarinio laido kodo Nr. 20192-110 arba lygiavertis) | 1. Tinkantis elektrochirurginių elektrodų pajungimui prie LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamų gamintojo „Erbe“ elektrochirurginių aparatų „VIO“, „ICC“; 2. Jungtis tarptautinė; 3. Su trijų kontaktų kištuku; 4. Laido ilgis 400 cm; 5. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 6. Žymėjimas CE ženklu (CE sertifikatas pridedamas); 7. Garantinis terminas ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų laikantis instrukcijos. Gamintojas „Erbe“. monopoliarinio laido kodo Nr. 20192-110 Katalogo psl. 4 |
| 2.4. | Elektrodo monopoliarinė rankena (orientacinis kiekis 20 vnt.) | 1. Elektrodo rankena turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Erbe“ elektrochirurginiais aparatais „VIO“, „ICC“; 2. Tinkama 4 mm diametro elektrodų pajungimui; 3. Su ≥ 2 mygtukais; 4. Autoklavuojama; 5. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.); 6. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių arba ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų laikantis instrukcijos. (gamintojo „Erbe“ elektrodo monopoliarinės rankenos kodo Nr. 20190-062 arba lygiavertis) | 1. Elektrodo rankena techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Erbe“ elektrochirurginiais aparatais „VIO“, „ICC“; 2. Tinkama 4 mm diametro elektrodų pajungimui; 3. Su 2 mygtukais; 4. Autoklavuojama; 5. Žymėjimas CE ženklu (CE sertifikatas pridedamas); 6. Garantinis terminas ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų laikantis instrukcijos. Gamintojas „Erbe“, elektrodo monopoliarinės rankenos kodo Nr. 20190-062 Katalogo psl. 5 |
| 3. | Elektrochirurginių prietaisų priemonės: |  |  |
| 3.1. | Jungiamasis bipolinis laidas (orientacinis kiekis 20 vnt.) | 1. Tinkantis bipolinių pincetų pajungimui prie LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamų elektrochirurginių aparatų „Valleylab“; 2. Jungtis Valleylab tipo (arba lygiavertė); 3. Su dviejų kontaktų kištuku, atstumas tarp kontaktų 28 mm ± 0,1 mm; 4. Laido ilgis ≥ 400 cm; 5. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 6. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.); 7. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių arba ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų laikantis instrukcijos. (gamintojo „Erbe“ jungiamojo bipolinio laido kodo Nr. 20196-055 arba lygiavertis) | 1. Tinkantis bipolinių pincetų pajungimui prie LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamų elektrochirurginių aparatų „Valleylab“; 2. Jungtis Valleylab tipo ; 3. Su dviejų kontaktų kištuku, atstumas tarp kontaktų 28 mm mm; 4. Laido ilgis 400 cm; 5. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 6. Žymėjimas CE ženklu (CE sertifikatas pridedamas); 7. Garantinis terminas ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų laikantis instrukcijos. Gamintojas „Erbe“, jungiamojo bipolinio laido kodo Nr. 20196-055 Katalogo psl. 6 |
| 3.2. | Bipolinis pincetas (orientacinis kiekis 10 vnt.) | 1. Siūlomas bipolinis pincetas turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais gamintojo „ERBE“ elektrochirurginiais generatoriais; 2. Tiesus, ilgis 225 ± 5 mm; 3. Darbinis galiukas bukas, plotis 2 mm ± 0,1 mm, ilgis 10 mm ± 0,1 mm; 4. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 5. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.); 6. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių arba ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų laikantis instrukcijos. (gamintojo „ERBE“ bipolinio pinceto kodo Nr. 20195-030 arba lygiavertis) | 1. Siūlomas bipolinis pincetas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais gamintojo „ERBE“ elektrochirurginiais generatoriais; 2. Tiesus, ilgis 225 mm; 3. Darbinis galiukas bukas, plotis 2 mm mm, ilgis 10 mm mm; 4. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 5. Žymėjimas CE ženklu (CE sertifikatas pridedamas); 6. Garantinis terminas ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų laikantis instrukcijos. Gamintojas „ERBE“ bipolinio pinceto kodo Nr. 20195-030 Katalogo psl. 7, 8 |
| 3.3. | Bipolinis pincetas (orientacinis kiekis 10 vnt.) | 1. Siūlomas bipolinis pincetas turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais gamintojo „ERBE“ elektrochirurginiais generatoriais; 2. Tiesus, ilgis 225 ± 5 mm; 3. Darbinis galiukas bukas, plotis 1 mm ± 0,1 mm, ilgis 10 mm ± 0,1 mm; 4. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 5. Žymėjimas CE ženklu (Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.); 6. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių arba ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų laikantis instrukcijos. (gamintojo „ERBE“ bipolinio pinceto kodo Nr. 20195-041 arba lygiavertis) | 1. Siūlomas bipolinis pincetas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais gamintojo „ERBE“ elektrochirurginiais generatoriais; 2. Tiesus, ilgis 225 mm; 3. Darbinis galiukas bukas, plotis 1 mm mm, ilgis 10 mm ; 4. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 5. Žymėjimas CE ženklu (CE sertifikatas pridedamas); 6. Garantinis terminas ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų laikantis instrukcijos. Gamintojas „ERBE“, bipolinio pinceto kodo Nr. 20195-041 |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Lentelėje pateiktas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo prekės arba joms lygiaverčiai, ne blogesnių techninių charakteristikų, kitų firmų gaminiai.

2. Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos.

3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.