## Kainu lentele ir TS
Perkamų medicininių priemonių klinikinei laboratorijai sąrašas | [5 empty] | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės apibūdinimas (specifikacija) | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vnt. | PVM tarifas % | Mato vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas | PVM dydis % | PVM suma
Medicininės priemonės klinikinei laboratorijai
1 | Sterilus polipropileno indelis, skirtas fekalijų surinkimui, su lopetėle,užsukamu dangteliu ir popierine etikete, užkliuotą ant indelio individualiai supakuotas ne ≥30ml, ne ≥25x90 mm | Iki 3000 vnt. | Vnt.
2 | Sterilus polipropileno indelis šlapimo surinkimui su užsukamu dangteliu ir popierine etikete, individualiai supakuotas (ne ≥180ml, ne ≥63x80mm) | Iki 36000 vnt. | Vnt.
3 | Mėgintuvėliai (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
3.1 | Stikliniai centrifuginiai mėgintuvėliai (iki 12ml) | Iki 50 vnt. | Vnt.
3.2 | Graduoti stikliniai centrifuginiai mėgintuvėliai (iki 12ml) | Iki 50 vnt. | Vnt.
3.3 | Konusiniai plastikiniai, skaidrūs centrifuginiai mėgintuvėliai (iki 12 ml) | Iki 3000 vnt. | Vnt.
3.4 | Konusiniai plastikiniai centrifuginiai mėgintuvėliai (iki 12 ml) su sandariai užspaudžiamais (įsukamais) kamšteliais | Iki 200 vnt. | Vnt.
3.5 | Stikliniai mėgintuvėliai ( ne ≤12cm ilgio, ne ≤13mm skersmens) | Iki 100 vnt. | Vnt.
3.6 | Stikliniai mėgintuvėliai (ne ≤15cm ilgio, ne ≤16mm skersmens) | Iki 750 vnt. | Vnt.
3.7 | Stikliniai mėgintuvėliai (ne ≤18cm ilgio, ne ≤18 mm skersmens) | Iki 350 vnt. | Vnt.
Viso 3 pozicija
4 | Sterilūs polipropileniniai mėgintuvėliai be priedų su užsukamu kamšteliu, tinkantys smegenų skysčio ėminiams (ne < 5 ml) | iki 1260 vnt. | Vnt.
5 | Polipropileniniai spalvoti, „cim-cup“ tipo arba lygiaverčiai gaubtuvėliai (autoklavuojami, uždedami ant stiklinių mėgintuvėlių) (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
5.1 | 13mm skersmens | Iki 100 vnt. | Vnt.
5.2 | 16mm skersmens | Iki 500 vnt. | Vnt.
5.3 | 18mm skersmens | Iki 150 vnt. | Vnt.
Viso 5 pozicija
6 | „Eppendorf“ tipo arba lygiaverčiai mėgintuvėliai (ne < 1,5ml) | Iki 17000 vnt. | Vnt.
7 | Mėgintuvėliai: plastikiniai,skaidrūs, ne < 5ml, 75cm ilgio, 13mm skersmens | Iki 35000 vnt. | Vnt.
8 | Stiklografai (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
8.1 | Juodas | Iki 150 vnt. | Vnt.
8.2 | Raudonas | Iki 50 vnt. | Vnt.
Viso 8 pozicija
9 | Antgaliai ligoninės turimiems automatiniams „Finpipete“ dozatoriams (tikslus tūris, kokybiški, automatiškai numetami) (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo): be filtrų, graduoti, pagaminti tik iš gryno sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo Rnazių, Dnazių, DNR ir pyrigeno; pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje. Pateikti gamintojo bandymų protokolus dėl suderinamumo.
9.1 | Iki 200 mikrolitrų tūrio. | Iki 20000 vnt. | Vnt.
9.2 | Iki 1000 mikrolitrų tūrio | Iki 15000 vnt. | Vnt.
9.3 | Iki 200 mikrolitrų tūrio, plastikiniai, sterili pakuotė | Iki 1200 vnt. | Vnt.
9.4 | Iki 1000 mikrolitrų tūrio, plastikiniai, sterili pakuotė | Iki 1000 vnt. | Vnt.
9.5 | iki 5000 mikrolitrų tūrio | Iki 2000 vnt. | Vnt.
Viso 9 pozicija
10 | Antgaliai ligoninės turimiems automatiniams „Eppendorf“ tipo dozatoriams (tikslus tūris, kokybiški, automatiškai numetami) (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo): be filtrų,graduoti, pagaminti tik iš gryno sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo RNR-azių, DNR-azių ir pyrigeno; pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje; antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais.Pateikti gamintojo bandymų protokolus dėl suderinamumo.
10.1 | iki 200 mikrolitrų tūrio | Iki 6000 vnt. | Vnt.
10.2 | iki 1000 mikrolitrų tūrio | Iki 2000 vnt. | Vnt.
10.3 | iki 200 mikrolitrų tūrio, sterili pakuotė | Iki 1500 vnt. | vnt.
10.4 | iki 1000 mikrolitrų tūrio, sterili pakuotė | iki 2000 vnt. | vnt.
Viso 10 pozicija
11 | Antgaliai ligoninės turimiems automatiniams „SOCOREX" tipo dozatoriams (tikslus tūris, kokybiški, automatiškai numetami) (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo): be filtrų, graduoti, pagaminti tik iš gryno sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo RNR-azių, DNR-azių ir pyrigeno; pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje; antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais. Pateikti gamintojo bandymų protokolus dėl suderinamumo.
11.1 | Antgaliai iki 20 mikrolitrų | Iki 20000 vnt. | Vnt.
11.2 | Antgaliai iki 200 mikrolitrų | Iki 15000 vnt. | Vnt.
11.3 | Antgaliai iki 200 mikrolitrų, sterili pakuotė | Iki 2000 vnt. | Vnt.
11.4 | Antgaliai iki 1000 mikrolitrų | Iki 10000 vnt. | Vnt.
11.5 | Antgaliai iki 1000 mikrolitrų, sterili pakuotė | Iki 2000 vnt. | Vnt.
11.6 | Antgaliai iki 5000 mikrolitrų | Iki 2000 vnt. | Vnt.
Viso 11 pozicija
12 | Dengiamieji stikliukai:
12.1 | 18x18mm | iki 5000 vnt. | Vnt.
12.2 | 24x50mm | iki 12000 vnt. | Vnt.
Viso 12 pozicija
13 | Objektyviniai stikliukai (76x26x1mm 50vnt) su matiniu šlifuotu lauku užrašams, su galimybe užraša atlikti grafitiniu pieštuku | Iki 35000 vnt. | Vnt.
14 | Objektyvinių stikliukų dažymo sistema, susidedanti iš nerūdijančio plieno rėmo, plastikinių indų su dangteliais) atsparūs tirpikliams, 3-ų indų, 25 arba 30 vietų) ir laikiklis su rankena | Iki 3 vnt. | Vnt.
15 | Dėžutė, objektyvinių stikliukų transportavimui (25 vietų) plastikinė, su dangteliu, 85±5x33±1x98±5mm, tinkamas autoklavuoti | Iki 10 vnt. | Vnt.
16 | Dėžutė, objektyvinių stikliukų transportavimui (50 vietų) plastikinė, su dangteliu, 85±5x33±1x203±5mm, tinkamas autoklavuoti | Iki 10 vnt. | Vnt.
17 | Plastikinė dėžutė su sandariai uždaromu dangteliu, skirta 2-jų objektyvinių stikliukų laikymui ir transportavimui | Iki 20 vnt. | Vnt.
18 | Plastikinė dėžutė su dangteliu 192 vietų, autoklavuojama automatinių dozatorių "Finpipete" (ligoninės turimam) su 192 antgaliais 5-200 mikrolitrų | Iki 10 vnt. | Vnt.
19 | Plastikinė dėžutė su dangteliu 192 vietų, autoklavuojama automatinių dozatorių "Finpipete" (ligoninės turimam) su 192 antgaliais 100-1000 mikrolitrų | Iki 10 vnt. | Vnt.
20 | Plastikinis padėklas objektyviniams stikliukams (10 vietų), 100x340mm | Iki 20 vnt. | Vnt.
21 | 96 vietų plokštelė su U formos dugnu TPHA tyrimui | Iki 100 vnt. | Vnt.
22 | Filtrinis popierius, pagamintų dažų filtravimui | Iki 100 vnt. | Vnt.
23 | Pipetės, polistirolo (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
23.1 | Pastero iki 3ml individualiai supakuota, sterili | Iki 600 vnt. | Vnt.
23.2 | Pastero iki 3ml supakuotos po kelias | Iki 43000 vnt. | Vnt.
23.3 | Serologinė iki 2ml sterili, individualiai supakuota | Iki 3000 vnt. | Vnt.
Viso 23 pozicija
24 | Stiklinės kaitinimo, graduotos, su snapeliu, aukštos formos (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
24.1 | 500ml | Iki 10 vnt. | Vnt.
24.2 | 250ml | Iki 10 vnt. | Vnt.
24.3 | 100 ml | Iki 5 vnt. | Vnt.
Viso 24 pozicija
25 | Plastikinė mentelė tepinėliams daryti ant objektyvinio stiklelio | Iki 1000 vnt. | Vnt.
26 | Plastikinės lazdelės (iki 12cm, supakuotos ne mažiau kaip po 100vnt) | Iki 70000 vnt. | Vnt.
27 | Maišas autoklavavimui iki 141oC (60x76cm) | Iki 500 vnt. | Vnt.
28 | Sterilios, polistirolo Petri arba lygiavertės lėkštelės, 90mm skersmens, be pertvaros | Iki 57000 vnt. | Vnt.
29 | Sterilios, polistirolo Petri arba lygiavertės lėkštelės, 90mm skersmens, su pertvara- padalintos į du sektorius | iki 1500 vnt. | Vnt.
30 | Sterilios, polistirolo Petri arba lygiavertės lėkštelės, 90mm skersmens, padalintos į 3 sektorius | Iki 1000 vnt. | Vnt.
31 | Stiklinės Petri arba lygiavertės lėkštelės, 100 mm skersmens | Iki 100 vnt. | Vnt.
32 | Plastmasinis laikiklis, 90-10 mm Petri lėkštelių, autoklavuojamas, 6 sektorių, kiekviename sektoriuje iki 10 Petri lėkštelių. Stovo matavimai (330x210x178mm) | Iki 2 vnt. | Vnt.
33 | Inokuliacinės sterilios kilpos 1μl (suapvalintas galas, nebraižantis agaro, lygus pirštų laikymo paviršius) | Iki 28000 vnt. | Vnt.
34 | Inokuliacinės sterilios kilpos 10μl (suapvalintas galas, nebraižantis agaro, lygus pirštų laikymo paviršius) | Iki 12000 vnt. | Vnt.
35 | Kamšteliai plastikiniams centrifuginiams mėgintuvėliams | Iki 150 vnt. | Vnt.
36 | Transportinės terpės, atitinkančios CLSI M40-A standartą (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
36.1 | Standžioji Amies transportinė terpė (gelis) be anglies kultūrėtėje, gelio gylis ne mažiau 5 cm su 1 plastikiniu vatinuku | Iki 5000 vnt. | Vnt.
36.2 | Standžioji Amies transportinė terpė su anglimi (gelis) kultūrėtėje, gelio gylis ne mažiau 5 cm su 2 plastikiniais vatinukais jau įtvirtintais kultūretės kamštelyje, skirta mėginiams iš moterų lytinių takų | Iki 2500 vnt. | Vnt.
36.3 | Standžioji Amies transportinė terpė su anglimi (gelis) kultūrėtėje, gelio gylis ne mažiau 5 cm su 1 plonu aliuminio vatinuku, skirta mėginiams iš vyrų lytinių takų | Iki 500 vnt. | Vnt.
36.4 | Skystoji transportinė terpė flakonėlyje su 2 ml LIM sultiniu, skirtu Streptococcus agalactiae išskyrimui ir gausinimui iš lytinių takų, vienoje pakuotėje kartu su flakonėliu taip pat turi būti persilaužiantis per pusę plastikinis vatinukas. | iki 2000 vnt. | Vnt.
36.5 | Standžioji Amies transportinė terpė (gelis) su anglimi kultūrėtėje, gelio gylis ne mažiau 5 cm su 1 plastikiniu vatinuku | Iki 2500 vnt. | Vnt.
Viso 36 pozicija
37 | Transportinė arba lygiavertė terpė, skirta virusų paėmimui ir transportavimui | Iki 100 vnt. | Vnt.
38 | Sterilus vatinukas su medine lazdele, supakuotas individualiai | Iki 13000 vnt. | Vnt.
39 | Sterilus vatinukas su plona metaline lazdele skirtas ėminiams iš uretros | Iki 100 vnt. | Vnt.
40 | Mėgintuvėlių stovas (13mm, plastikiniai, 50 vietų-lizdų, autoklavuojamas, "S" formos) | iki 30 vnt. | Vnt.
41 | Mėgintuvėlių stovas (13mm, plastikiniai, 90 vietų-lizdų, autoklavuojamas) | iki 30 vnt. | Vnt.
42 | Mėgintuvėlių stovas (20mm, plastikiniai, 40 vietų-lizdų, autoklavuojamas),stovo matavimai 246,5x104x70mm | iki 10 vnt. | Vnt.
43 | Mėgintuvėlių stovas (12mm, plastikiniai, 25 vietų-lizdų, autoklavuojamas, S formos) | iki 10 vnt. | Vnt.
44 | Mėgintuvėlių stovas (17mm, plastikinis, 40 vietų-lizdų, autoklavuojamas) | iki 10 vnt. | Vnt.
45 | Matavimo cilindrai (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
45.1 | Skaidrūs (medžiaga PMP (polimetilpentenas), atitinka ISO 6706-1981 (E) ir BS 5404 2 dalies 1977 standartus, autoklavuojamas, tinkamas naudoti skysčiams, nedrėksta, nesusidaro meniskas, graduotas, įlietos padalos, chemiškai skaidresnis už stiklą, neabsorbuojantis, chemiškai atsparus, stabilus dėka penkiakampio formos pagrindo, su pirmine metrologine patikra). Tūris:
45.1.1 | 100ml | Iki 3 vnt. | Vnt.
45.1.2 | 500ml | Iki 3 vnt. | Vnt.
45.1.3 | 1000ml | Iki 3 vnt. | Vnt.
45.1.4 | 2000ml | Iki 3 vnt. | Vnt.
45.2. | Matiniai (medžiaga PP-polipropilenas, atitinka ISO 6706-1981 (E) ir BS 5404 2 dalies 1977 standartus, autoklavuojamas, graduotas, su pirmine metrologine patikra). Tūris:
45.2.1 | 100ml | Iki 2 vnt. | Vnt.
45.2.2 | 500ml | Iki 2 vnt. | Vnt.
45.2.3 | 1000ml | Iki 2 vnt. | Vnt.
45.2.4 | 2000ml | Iki 2 vnt. | Vnt.
Viso 45 pozicija
46 | Kintamo tūrio dozatoriai, antgaliai (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo)
46.1. | Kintamo tūrio pipetės (dozatoriai):
Kintamo tūrio mechaninė vienkanalė pipetė (dozatorius), kurios tūrio reguliavimo mechanizmas su skaičių fiksatoriumi, turinti 4 skaitmenų tūrio displėjų; spalvoti dozavimo mygtukai; CE ženklinimas (atitinkantis EK direktyvas 98/79/EG ir EN ISO 8655-2). Pilnai autoklavuojama, su metrologine patikra, garantija -ne mažiau 12-os mėn.
46.1.1 | Ne mažesnio tūrio intervalo nei 2-20 mikrolitrų; padalos vertė- 0,1 µl; galimi netikslumai, esant 20 µl tūriui: sisteminė klaida: +/-1,0%; atsitiktinė klaida:+/-0,3% | Iki 3 vnt. | Vnt.
46.1.2 | ne mažesnio tūrio intervalo nei 20-200 mikrolitrų; padalos vertė- 0,1µl; galimi netikslumai, esant 200 µl tūriui: sisteminė klaida: +/- 0,6%; atsitiktinė: +/- 0,2 % | Iki 7 vnt. | Vnt.
46.1.3 | ne mažesnio tūrio intervalo nei 100 – 1000 mikrolitrų; padalos vertė- 1,0 µl; galimi netikslumai, esant 1000 µl tūriui: sisteminė klaida: +/-0,6%; atsitiktinė klaida: +/-0,2%. | Iki 3 vnt. | Vnt.
46.1.4 | ne mažesnio tūrio intervalo nei 500-5000 mikrolitrų; padalos vertė- 10 µl; galimi netikslumai: sisteminė klaida: +/- 0,6%; atsitiktinė klaida: +/- 0,15% | Iki 2 vnt. | Vnt.
46.1.5 | ne mažesnio tūrio intervalo nei 0,5-10 mikrolitrų, padalos vertė- 0,1 µ; galimi netikslumai, esant 10 µl tūriui: sisteminė klaida:+/- 1,0 %; atsitiktinė klaida: +/- 0,4 % | Iki 3 vnt. | Vnt.
46.2 | Dozatorių stovai - komplektacijoje ne mažiau nei 1 septynių vietų stovas tinkamas pipetėms | Iki 6 vnt. | Vnt.
46.3 | Angaliai dozatoriams - vienkartiniai antgaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais: graduoti, pagaminti iš gryno žemo sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo Rnazių, Dnazių ir pirogeno. Pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje.
46.3.1 | Antgaliai iki 10 mikrolitrų | Iki 5000 vnt. | Vnt.
46.3.2 | Antgaliai iki 200 mikrolitrų | Iki 10000 vnt. | Vnt.
46.3.3 | Antgaliai iki 1000 mikrolitrų | Iki 10000 vnt. | Vnt.
46.3.4 | Antgaliai iki 5000 mikrolitrų | Iki 3000 vnt. | Vnt.
46.4. | Antgaliai dozatoriams - vienkartiniai antgaliai. Antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais, sterilūs, su filtrais, graduoti, pagaminti tik iš gryno žemo sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo Rnazių, Dnazių, DNR ir pirogeno. Pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuokamoje aplinkoje. Be nukleininių rūgščių užteršimo, PGR inhibitorių, endonukleazių ir endotoksinų. Filtrai pagaminti iš HDPE, be celiuliozės priedų.
46.4.1 | Antgaliai iki 10 mikrolitrų | iki 3500 vnt. | Vnt.
46.4.2 | Antgaliai iki 20 mikrolitrų | iki 2000 vnt. | Vnt.
46.4.3 | Antgaliai iki 200 mikrolitrų | iki 6000 vnt. | Vnt.
46.4.4 | Antgaliai iki 1000 mikrolitrų | iki 4000 vnt. | Vnt.
Viso 46 pozicija
47 | Plastikinė dėžutė, objektyvių stikliukų archyvavimui 100 vietų su sandariai užsidaromu dangteliu (užraktas) 205±5x161±1x32mm | iki 6 vnt. | Vnt.
48 | Stiuarto arba lygiavertė terpė kultūretėje be anglies (vatinukas su plastmasine lazdele) | Iki 1000 vnt. | Vnt.
49 | Stiuarto arba lygiavertė terpė kultūretėje su anglimi (vatinukas su plastmasine lazdele) | iki 300 vnt. | Vnt.
50 | Rašiklis juodas atsparus alkoholiui, ksilenui, formalinui. | iki 100 vnt. | Vnt.
51 | Antgaliai ligoninės turimiems automatiniams „Eppendorf“ tipo dozatoriams (pateikti gamintojo bandymų protokolus dėl suderinamumo), turi būti tikslaus tūrio, kokybiški, automatiškai numetami (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
51.1 | Iki 200 mikrolitrų tūrio, plastikiniai, sterili pakuotė | Iki 1400 vnt. | Vnt.
51.2 | Iki 1000 mikrolitrų tūrio, plastikiniai, sterili pakuotė | iki 700 vnt. | Vnt.
51.3 | "Eppendorf Reference 2" dozatoriui 0,5-10 mikrolitrų, sterili pakuotė | Iki 480 vnt. | Vnt.
Viso 51 pozicija
52 | Polipropileninis indas 2,5 ltr talpos (12 Petri lėkščių) su sandariai uždaromu dangčiu ir užraktu, skirtas anaerobų inkubacijai | iki 12 vnt. | Vnt.
53 | Polipropileninis butelis plovimui 250ml talpos (naudojamas Gramo būdu dažymo metu) su užsukamu dangteliu ir įmontuotu dangtelyje ir sulenktu 45o vamzdeliu. Butelio aukštis 157mm, dugno diametras 61mm. | iki 10 vnt. | Vnt.
54 | Polipropileninis piltuvėlis maitinamųjų terpių gamybai, autoklavuojamas, plačios dalies diametras 100mm, siauros dalies diametras11mm | iki 4 vnt. | Vnt.
55 | Stiklinis butelis 500ml talpos, autoklavuojamas su autoklavuojamu užsukamu dangteliu, skirtas maitinamųjų terpių gamybai. | iki 10 vnt. | Vnt.
56 | Stiklinis butelis 250ml talpos, autoklavuojamas su autoklavuojamu užsukamu dangteliu, skirtas maitinamųjų terpių gamybai. | iki 5 vnt. | Vnt.
57 | Stiklinis butelis 100ml talpos, autoklavuojamas su autoklavuojamu užsukamu dangteliu, skirtas maitinamųjų terpių gamybai. | Iki 5 vnt. | Vnt.
58 | Spiritinė lemputė | iki 2 vnt. | Vnt.
59 | Plokštelė ląstelių šlapime ir kituose organizmo skysčiuose skaičiavimui | iki 100 vnt. | Vnt.
60 | Balta, matinė plokštelė skirta kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymui pagal ABO su monokloniniais reagentais ant plokštumos su lizdeliais | iki 4000 vnt. | Vnt.
61 | Peiliukai, skirti standartizuotam kraujavimo laikui pagal IVY | iki 20 vnt. | Vnt.
62 | Krepšys ėmimui, surinkimui (plastikinis, dviejų dalių, 390x255x150) | iki 4 vnt. | Vnt.
63 | Vienkartinė kapsulė, suiranti autoklavavimo metu, skirta panaikinti blogus kvapus po tiriamosios medžiagos nukenksminimo, netoksiška, malonaus nedirginančio kvapo | iki 250 vnt. | Vnt.
64 | Filtrai, 40 mikronų, skirti kūno skysčių paruošimui prieš citocentrifugavimą. | iki 2000 vnt. | vnt.
65 | Nerūdijančio plieno stovas (rėmai), skirtas ne mažiau 12 tepinėlių dažymui, pastatomas virš indo, skirto atliekoms (tacelė) (tepinėlių padėtis-horizontali), ilgis ne daugiau 440 mm, plotis ne daugiau 90 mm, autoklavuojamas | Iki 5 vnt | Vnt.
66 | Nerūdijančio plieno, tinklinis krepšys (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
66.1 | Nerūdijančio plieno, tinklinis krepšys, skirtas autoklavui, diametras 270mmx180mm | iki 2 vnt. | Vnt.
66.2 | Nerūdijančio plieno, tinklinis krepšys su pertvaromis, skirtas autoklavui, diametras 385mmx180mm | iki 2 vnt. | Vnt.
Viso 66 pozicija
67 | Rinkinį sudaro: 1. Popieriniai filtrai (vienkartiniai), citologinių mėginių paruošimui, 750mmx25mm su apskritimine kiauryme centre 7 mm Ø. 2. Polipropileno koncentratorius su laikikliais, citologinių mėginių paruošimui; skirti turimai ligoninės centrifugai CytoFuge2 | Iki 8 rink. | Rink. | 5% | 233 | 1864 | West Medica | 5 | 88.7619
68 | Laboratorinės servetėlės (sausos), 21x20 cm, dėžutėse iki 100 vnt. | iki 7 dėž. | Dėž.
69 | Dėžutė su sandariai uždaromu dangteliu, skirta "Eppendorf" tipo mėgintuvėlių laikymui -20 °C (81 pažymėtų vietų) | Iki 5 vnt. | vnt.
70 | Antgaliai ligoninės turimiems automatiniams „Rainin“ tipo dozatoriams (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo), pateikti gamintojo bandymų protokolą, patvirtinantį suderinamumą)
70.1. | Antgaliai ligoninės turimiems automatiniams „Rainin “ tipo dozatoriams (tikslus tūris, kokybiški, automatiškai numetami): be filtrų,graduoti, pagaminti tik iš gryno sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo RNR-azių, DNR-azių ir pirogeno; pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje; antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais. Pateikti gamintojo bandymų protokolus dėl suderinamumo.
70.1.1. | Antgaliai iki 20 mikrolitrų | Iki 5000 vnt. | vnt
70.1.2. | Antgaliai iki 100 mikrolitrų | Iki 5000 vnt. | vnt.
70.1.3. | Antgaliai iki 200 mikrolitrų | iki 15000 vnt | vnt.
70.1.4. | Antgaliai iki 1000 mikrolitrų | iki 15000 vnt. | vnt.
70.1.5. | Antgaliai iki 5000 mikrolitrų | iki 1000 vnt. | vnt.
70.1.6. | Antgaliai iki 10 000 mikrolitrų | iki 1000 vnt. | vnt.
70.2 | Antgaliai ligoninės turimiems Rainin mikropipetėms. Antgaliai turi būti su filtrais, supakuoti steriliose dėžutėse:
70.2.1 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su ligoninės turimais Rainin dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį bandymų protokolą). Su filtru; patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų. Sterilūs. Tūrių ribos 0,5-20µl | iki 4800 vnt. | Vnt.
Viso 70 pozicija
71 | Antgaliai ligoninės turimoms Eppendorf mikropipetėms (pateikti gamintojo bandymų protokolą dėl suderinamumo). Antgaliai turi būti su filtrais, supakuoti steriliose dėžutėse. Antgaliai privalo būti suderinami su ligoninės turimais Eppendorf dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį bandymų protokolą). Su filtru; patikrinti dėl RNR-azių, DNR-ių, pirogenų. Sterilūs. Tūrių ribos 0,5-20µl. | iki 3840 vnt. | Vnt.
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
* Pažymime, kad prekių gamintojai, modeliai, katalogo nr. ir prekių techninė specifikacija yra konfidenciali informacija, kuri nėra vieša ir negali būti viešinama.