## Sheet1
| Priemonės kataraktos, vitrektomijos bei oftalmologinėms operacijoms ir diagnostinėms procedūroms | [5 empty] | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vnt. | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas % | Mato vnt. kaina Eur su PVM | Viso kaina Eur su PVM | Gamintojas
Priemonės kataraktos bei vitrektomijos operacijoms
1 | Vienkartinė kombinuota kasetė su priedais, skirta vitrektomijos ir kataraktos operacijai, pritaikyta dirbti su ligoninės turimu "Constellation" aparatu | Komplektacija :
1. Skysčių valdymo kasetė su skysčių surinkimo maišeliu – 1 vnt.
2. Vitrektomijos antgalis – 1 vnt.
3. Apšvietimo instrumentas – 1 vnt.
4. Infuzijos kaniulė – 1 vnt.
5. Trokarų/kaniulių su vožtuvais rinkinys – 1 vnt.
6. Infuzijos žarnelių su automatiniu vožtuvu komplektas – 1 vnt.
7. Irigacijos/Aspiracijos žarnelių komplektas – 1 vnt.
8. Trijų krypčių kranelis – 1 vnt.
9. Skysčių padavimo į kasetę žarnelių komplektas – 1 vnt.
Komplektacija turi būti pateikiama vienkartinėje sterilioje pakuotėje.
1.1 |  | Pritaikyta dirbti su 23 G instrumentais | iki 100 kompl. | kompl.
1.2 |  | Pritaikyta dirbti su 25 G instrumentais | iki 24 kompl. | kompl.
Viso 1 pozicija
2 | Vienkartinė pakuotė, skirta silikono suleidimui ir pašalinimui, pritaikyta dirbti su ligoninės turimu "Constellation" aparatu | 1. Pritaikyta dirbti su 20 G, 23 G ir 25 G kaniulėmis. 2. Turinti radiodažnio identifikavimo jungtį. | iki 12 vnt. | vnt.
3 | Vienkartinis sklerotomijos adapteris, pritaikytas dirbti su ligoninės turimu "Constellation" aparatu | Skirtas įstatyti į sklerotomiją, su kaiščiu adapteriui užkimšti
3.1 |  | 1. 20 G išorinis kaniulės diametras. 2. 23 G vidinis kaniulės diametras | iki 30 vnt. | vnt.
3.2 |  | 1. 20 G išorinis kaniulės diametras. 2. 25 G vidinis kaniulės diametras | iki 12 vnt. | vnt.
Viso 3 pozicija
4 | Vienkartinė pakuotė fakofragmentacijai, skirta vitrektomijos ir kataraktos operacijai,pritaikyta dirbti su ligoninės turimu "Constellation" aparatu | Komplektacija: | iki 30 kompl. | kompl.
1. 20 G fragmentacijos antgalis
2. Antgalio gaubtelis
3. Su Luer tipo jungties adapteriu
Komplektacija turi būti pateikiama vienkartinėje sterilioje pakuotėje.
5 | Vienkartinė kasetė su priedais, skirta kataraktos operacijoms, pritaikyta dirbti su ligoninės turimu "Constellation" aparatu | Komplektacija: | iki 250 kompl. | kompl.
1. Skysčių valdymo kasetė su skysčių surinkimo maišeliu - 1 vnt.
2. Irigacijos/Aspiracijos žarnelių komplektas – 1 vnt.
3. Skysčių padavimo į kasetę žarnelių komplektas – 1 vnt.
Komplektacija turi būti pateikiama vienkartinėje sterilioje pakuotėje.
6 | Vienkartinis fakoemulsifikacijos antgalis, pritaikytas dirbti su ligoninės turimu "Constellation" aparato rankena | 1. Mini Kelman tipo | iki 50 vnt. | vnt.
2. 30°
3. 0.9 mm diametro
4. Pagamintas iš titano lydinio
5. Pritaikytas dirbti su Ozil fakoemusifikacijos rankena
7 | Vienkartinis priekinės kameros vitrektomas, pritaikytas dirbti su ligoninės turimu "Constellation" aparatu | 1. 20 G | iki 24 vnt. | vnt.
2.Komplektacijoje kartu su lenkta irigacijos kaniule
3.Turintis radio dažnuminę identifikavimo jungtį
8 | Vienkartinė kasetė su priedais, skirta kataraktos operacijoms, pritaikyta dirbti su ligoninės turimu "Infinity" aparatu | 1. Su vamzdeliais, nubėgimo maišeliu ir infuzine sistema bei su apklotėliu staleliui. 2. Komplektacija turi būti pateikiama vienkartinėje sterilioje pakuotėje. | iki 200 kompl. | kompl.
9 | Vienkartinis priekinės kameros vitrektomas, pritaikytaa dirbti su ligoninės turimu "Infinity" aparatu |  | iki 12 vnt. | vnt.
10 | Pilnas infuzinių antgalių rinkinys ultragarso mikroantgaliams 0,9 mm, pritaikytas dirbti su ligoninės turimu "Infinity" aparatu |  | iki 50 vnt. | vnt.
11 | Fakoemulsifikacijos antgalis, skirtas lęšiuko fragmentacijai ir separacijai, pritaikytas dirbti su ligoninės turimu "Infinity" aparatu: | 1. Medžiaga iš kurios pagamintas – titano lydinys | iki 6 vnt. | vnt.
2. Darbinis galas – lenkti (Kelman tipo) ašmenys. Ašmenų ilgis – 3 mm.
3. Dvi aspiracijos angos, kurių kiekvienos diametras 0.33 mm. aspiracijos vamzdelio diametras – 0.81 mm.
12 | Irigacijos rankena, pritaikyta dirbti su ligoninės turimais "Infinity" ir "Constellation" aparatais | Oftalmologinė irigacijos rankena, 21G dydžio lenkta darbine dalimi su dviem 0,5±0,05 mm diametro šoninėmis irigacijos angomis. Rankena apvali, su suplonėjimu skirtu komfortiškam instrumento laikymui pirštais. Rankenos spalva turi būti skirtinga nuo aspiracijos rankenos spalvos. Instrumentas nerūdijančio metalo, ne blogesnės nei 300 ANSI/DIN rūšies, atspindžius mažinančiu matiniu paviršiumi, daugkartinio naudojimo. | 1 vnt. | vnt.
13 | Aspiracijos rankena, pritaikyta dirbti su ligoninės turimais "Infinity" ir "Constellation" aparatais | Oftalmologinė aspiracijos rankena, 22G dydžio lenkta darbine dalimi su viena 0,3±0,05 mm diametro ovalo formos aspiracijos anga, nukreipta į išlenkimo pusę, gruoblėtu galiuku. Rankena apvali, su suplonėjimu skirtu komfortiškam instrumento laikymui pirštais. Rankenos spalva turi būti skirtinga nuo irigacijos rankenos spalvos. Instrumentas nerūdijančio metalo, ne blogesnės nei 300 ANSI/DIN rūšies, atspindžius mažinančiu matiniu paviršiumi, daugkartinio naudojimo. | 1 vnt. | vnt.
14 | Vienkartiniai peiliukai su koteliu, pritaikyti dirbti su ligoninės turimais "Infinity" ir "Constellation" aparatais | 20 G diametro, skirti sklerotomijai atliekant fakofragmentaciją | iki 30 vnt. | vnt.
Priemonės oftalmologinėms operacijoms ir diagnostinėms procedūroms
15 | Vienkartiniai peiliukai oftalmologinėms operacijoms (15 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
15.1 | Vienkartinis peiliukas su koteliu, sterilus, kiekvienas peiliukas įpakuotas saugiame apsauginiame konteineryje. Peiliukas tiesus, ašmenų ilgis 9+1mm; peiliuko ašmenų aukštis 1,7+0,1mm; ašmenų storis 0,1+0,01mm; geležtė nukreipta į apačią, sudaro 15 laipsnių kampą su horizontalia plokštuma (trikampio formos). Ašmenys ypatingai aštrūs. Skirtas pradiniam pjūviui. Ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno. |  | iki 100 vnt. | vnt.
15.2 | Vienkartinis peiliukas su koteliu, sterilus, kiekvienas peiliukas įpakuotas saugiame apsauginiame konteineryje. Peiliukas lenktas į viršų 45 laipsnių kampu, ašmenų ilgis nuo linkio iki ašmenų galo 8+0,5mm; ašmenų storis 0,18+0,01mm; peiliuko pjaunanti dalis trikampės formos užaštrintais kraštais, ašmenų maksimalus plotis 2,75+0,05mm. Ašmenys užaštrinti iš abiejų pusių (iš viršaus ir apačios). Ašmenys ypatingai aštrūs. Skirtas sklerokornealiniam pjūviui. Ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno. |  | iki 2000 vnt. | vnt.
15.3 | Vienkartinis peiliukas su koteliu, sterilus, kiekvienas peiliukas įpakuotas saugiame apsauginiame konteineryje. Peiliukas tiesus, ašmenų ilgis 11+0,5mm; peiliuko ašmenų aukštis 0,6+0,1mm; ašmenų storis 0,1+0,01mm; geležtė nukreipta į apačią, sudaro 15 laipsnių kampą su horizontalia plokštuma (trikampio formos). Ašmenys ypatingai aštrūs. Skirtas pradiniam šoniniam pjūviui, skleros tunelio atidarymui. Ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno. |  | iki 40 vnt. | vnt.
15.4 | Vienkartinis peiliukas su koteliu, sterilus, kiekvienas peiliukas įpakuotas saugiame apsauginiame konteineryje. Peiliukas tiesus, ašmenų ilgis 11+0,5mm; peiliuko ašmenų aukštis1,0+0,1mm; ašmenų storis 0,1+0,01mm; geležtė nukreipta į apačią, sudaro 15 laipsnių kampą su horizontalia plokštuma (trikampio formos). Ašmenys ypatingai aštrūs. Skirtas pradiniam šoniniam pjūviui, skleros tunelio atidarymui. Ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno. |  | iki 20 vnt. | vnt.
15.5 | Vienkartinis peiliukas su koteliu, sterilus, kiekvienas peiliukas įpakuotas saugiame apsauginiame konteineryje. Peiliuko ašmenys lenkti į viršų 45 laipsnių kampu, ašmenys ovalo formos, su užaštrintais ovalo kraštais, ašmenų plotis 2,2mm+0,1mm; ašmenų storis 0,1+0,01mm. Ašmenys ypatingai aštrūs. Skirtas sklerokos tunelio ir skleros lopelio formavimui. Ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno. |  | iki 100 vnt. | vnt.
15.6 | Vienkartinis peiliukas su koteliu, sterilus, kiekvienas peiliukas įpakuotas saugiame apsauginiame konteineryje. Peiliuko ašmenys lenkti į viršų 45 laipsnių kampu, ašmenys ovalo formos, su užaštrintais ovalo kraštais, ašmenų plotis viršūnėje 0,8mm+0,1mm; maksimalus ašmenų plotis 1,0+0,01mm. Ašmenys 4 mm ilgio nuo viršūnės, ypatingai aštrūs. Skirtas glaukomos operacijoms; trabekulektomijai, bleb revizijai. Ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno. |  | iki 30 vnt. | vnt.
15.7 | Vienkartinis peiliukas su koteliu, sterilus, kiekvienas peiliukas įpakuotas saugiame apsauginiame konteineryje. Peiliuko ašmenys tiesūs, ašmenys ovalo formos, su užaštrintais ovalo kraštais, ašmenų plotis viršūnėje 0,8mm+0,1mm; maksimalus ašmenų plotis 1,0+0,01mm. Ašmenys 4 mm ilgio nuo viršūnės, ypatingai aštrūs. Skirtas glaukomos operacijoms; trabekulektomijai, bleb revizijai. Ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno. |  | iki 30 vnt. | vnt.
Viso 15 pozicija
16 | Vienkartinis apklotas, su talpa skysčių surinkimui, plotis 120 cm, ilgis 100 cm su talpa skysčių surinkimui, lipniu darbinio lauko plyšiu 8*8 cm |  | iki 2000 vnt. | vnt.
17 | Vienkartinis apklotas, plotis 40 cm, ilgis 50 cm, su lipniu darbinio lauko plyšiu 10*7 cm |  | iki 500 vnt. | vnt.
18 | Sterili viskoelastinė medžiaga kataraktos operacijoms švirkštuose su kaniule 1,0 ml, natrio hialuronatas, 1.0% |  | iki 500 vnt. | vnt.
19 | Sterili viskoelastinė medžiaga kataraktos operacijoms švirkštuose su kaniule 2,0 ml, hidroksipropilmetilceliuliozė, 2.0% |  | iki 2000 vnt. | vnt.
20 | Sterilus tripano mėlio dažas kapsulei dažyti, 1.0 ml stikliniame buteliuke |  | iki 100 vnt. | vnt.
21 | Sterilus karbacholio 0,01 % tirpalas vyzdžiui sutraukti ir intraokuliniam spaudimui sumažinti operacijos metu, 1.0 ml stiklinime buteliuke |  | iki 50 vnt. | vnt.
22 | Fluoresceino diagnostinės juostelės N.100 |  | iki 10 pak. | pak.
23 | Fluoresceino diagnostinis tirpalas 10 % 5 ml |  | iki 10 vnt. | vnt.
24 | Rainelės retraktoriai (kabliukai), propilenas, vienkartinio naudojimo, 5vnt dėžutėje |  | iki 10 dėž. | dėž.
25 | Priekinės kameros irigacijos kaniulė, 20 dydžio, 3 mm srieginis antgalis, 25 cm silikoninis vamzdelis |  | iki 5 vnt. | vnt.
26 | Subalansuotas druskų irigacinis tirpalas intraokulinėms chirurginėms operacijoms, 500 ml talpos stikliniame butelyje |  | iki 200 vnt. | vnt.
27 | Silikono aliejus vitrektomijų operacijoms, skirtas užpildyti stiklakūnio ertmę, viskoziškumas 1000 mPas, refrakcijos indeksas 1.4, pakuotėje 10 ml švirkšte |  | iki 5 vnt. | vnt.
28 | Silikono aliejus vitrektomijų operacijoms, skirtas užpildyti stiklakūnio ertmę, viskoziškumas 5000 mPas, refrakcijos indeksas 1.4, pakuotėje 10 ml švirkšte |  | iki 5 vnt. | vnt.
29 | Išgrynintas perfluorono n-oktano skystis, skirtas vitrektominėms operacijoms 5.0 ml, be konservantų, intraokuliniam naudojimui, komplekte 23 G kaniulė, 10 ml švirkštas, 20 G adata, 0,2 ɱm antimikrobinis švirkštas |  | iki 6 vnt. | vnt.
30 | Akiduobės endoprotezas - sterilus, vienkartinis, apvalus, pagamintas iš silikono ar lygiavertės medžiagos, individualioje pakuotėje su pažymėtu produkto galiojimo laiku ir numatyta pakuotės atidarymo vieta, skersmuo nuo 12 iki 22 mm. |  | iki 30 vnt. | vnt.
31 | Siūlai oftalmologinėms operacijoms 10-0 arba 9-0 nesirezorbuojantis polipropilenas, su ilga adata (9-11mm) 1/4 apskritimo, rainelės siuvimui. |  | iki 10 vnt. | vnt.
32 | Siūlai oftalmologinėms operacijoms, 6-0 nesirezorbuojantis polipropilenas, siūlo ilgis 45 cm, adata aštri, atvirkštinio pjovimo, 3/8 apskritimo, 13 mm |  | iki 150 vnt. | vnt. | Siūlai oftalmologinėms operacijoms, 6-0 nesirezorbuojantis polipropilenas, siūlo ilgis 45 cm, adata aštri, atvirkštinio pjovimo, 3/8 apskritimo, 12 mm | 5 | 0.8 | 120 | Smi ag Ref:5071512
33 | Siūlai oftalmologinėms operacijoms, 7-0 besirezorbuojantis sintetinis poliglikolio rūgšties polimeras, siūlo ilgis 20 cm, 7-0 (0,23mm) |  | iki 50 vnt. | vnt. | Siūlai oftalmologinėms operacijoms, 7-0 besirezorbuojantis sintetinis poliglikolio rūgšties polimeras, siūlo ilgis 20 cm, 7-0 (0,23mm) | 5 | 4.85 | 242.5 | SMI ag. REF:OSU071