## Kainu lentele
Perkamų medicininių priemonių molekuliniams tyrimams sąrašas | [5 empty] | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės apibūdinimas (specifikacija) | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vnt. | PVM tarifas % | Mato vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas | PVM dydis % | PVM suma
Priemonės molekuliniams tyrimams
1 | Antgaliai ligoninės turimiems automatiniams „Rainin“ tipo dozatoriams (tikslus tūris, kokybiški, automatiškai numetami) (siūlomos pozicijos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo): graduoti, pagaminti tik iš gryno sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo RNR-azių, DNR-azių ir pirogeno; pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje; antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais.Pateikti gamintojo bandymų protokolus dėl suderinamumo. Antgaliai turi būti su filtrais, supakuoti steriliose dėžutėse
1.1 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su ligoninės turimais Rainin dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį bandymų protokolą). Su filtru; patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų. Sterilūs. Tūrių ribos 0,5-20µl | iki 19200 vnt. | Vnt. |  |  |  |  | 5 | -1536
1.2 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su ligoninės turimais su Rainin dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį bandymų protokolą). Su filtru; patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų. Sterilūs. Tūrių ribos 1-200µl | iki 9600 vnt. | Vnt. |  |  |  |  | 5 | -768
1.3 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su su ligoninės turimais Rainin dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį bandymų protokolą). Su filtru; patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų. Sterilūs. Tūrių ribos 100-1000µl | iki 9600 vnt. | Vnt. |  |  |  |  | 5 | -768
| Viso 1 pozicija |  |  |  |  | 3225.6
2 | Antgaliai ligoninės turimiems Eppendorf mikropipetėms (pateikti gamintojo bandymų protokolą dėl suderinamumo). Antgaliai turi būti su filtrais, supakuoti steriliose dėžutėse (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
2.1 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su ligoninės turimais Eppendorf dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį bandymų protokolą). Su filtru; patikrinti dėl RNR-aziųų, DNR-ių, pirogenų. Sterilūs. Tūrių ribos 0,5-20µl | iki 14400 vnt. | Vnt.
2.2 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su ligoninės turimais su Eppendorf dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį bandymų protokolą). Su filtru; patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų. Sterilūs. Tūrių ribos 1-200µl | iki 9600 vnt. | Vnt.
2.3 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su su ligoninės turimais Eppendorf dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį bandymų protokolą). Su filtru; patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų. Sterilūs. Tūrių ribos 100-1000µl | iki 7680 vnt. | Vnt.
2.4 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su su ligoninės turimais Eppendorf dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį bandymų protokolą). Su filtru; patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų. Sterilūs. Tūrių ribos 1000-5000µl | iki 1920 vnt. | Vnt.
Viso 2 pozicija
3 | Mėgintuvėliai (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
3.1 | Mėgintuvėliai, 0,2 ml PCR mėgintuvėliai. Sterilūs. Patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų | iki 4000 vnt. | Vnt. |  |  |  |  | 5 | 0
3.2 | Mėgintuvėlių juostelės (8 mėgintuvėliai juostelėje) 0,2 ml PCR mėgintuvėliai su prie kiekvieno mėgintuvėlio pritvirtintu dangteliu. Sterilūs. Patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų | iki 2000 vnt. | Vnt. |  |  |  |  | 5 | 0
3.3 | Mėgintuvėlių juostelės (8 mėgintuvėliai juostelėje) 0,2 ml PCR mėgintuvėliai su atskirai uždedama dangtelių juostele. Sterilūs. Patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų | iki 2000 vnt. | Vnt. |  |  |  |  | 5 | 0
3.4 | 0,1ml mėgintuvėlių juostelės (4 mėgintuvėliai juostelėje), pritaikyti darbui su rotoriniu realaus laiko instrumentu. Patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų. Sterilūs, juostelėse po 4vnt., su dangteliais | iki 8000 vnt. | Vnt. |  |  |  |  | 5 | 0
3.5 | Mėgintuvėliai, 1,5 ml PCR mėgintuvėliai. Sterilūs. Be RNR-azių, DNR-azių, pirogenų, sandariai užsidarantys (safe-loch funkcija) | iki 5000 vnt. | Vnt. |  |  |  |  | 5 | 0
3.6 | Mėgintuvėliai, 2,0 ml PCR mėgintuvėliai. Sterilūs. Be Rnazių, Dnazių, pirogenų, užsukamu dengteliu | iki 500 vnt. | Vnt. |  |  |  |  | 5 | 0
3.7 | Mėgintuvėliai, 2,0 ml PCR mėgintuvėliai. Sterilūs. Be Rnazių, Dnazių, pirogenų, sandariai užsidarantys (safe-loch funkcija) | iki 500 vnt. | Vnt. |  |  |  |  | 5 | 0
3.8 | Mėgintuvėliai, 15 ml mėgintuvėliai. Konusiniu dugnu, užsukamu kamšteliu. Sterilūs. Be RNR-azių, DNR-azių, pirogenų | iki 500 vnt. | Vnt. |  |  |  |  | 5 | 0
| Viso 3 pozicija |  |  |  |  | 5019
4 | Šalčiui atsparios kartoninės dėžutės (cryoboxes) 133x133 mm su įdėklais 1,5-2 ml mėgintuvėlių laikymui. Galimybė pasirinkti spalvą | iki 50 vnt. | Vnt. |  |  | 363 |  | 21 | 300
5 | Šalčiui atsparios plastikinės dėžutės (cryoboxes) 133x133 mm su pertvaromis 1,5-2 ml mėgintuvėlių laikymui. Galimybė pasirinkti spalvą | iki 50 vnt. | Vnt. |  |  | 363 |  | 21 | 300
6 | Kolbos laikiklis, skirtas stabilizuoti ir klaikyti indą puktyklėje, vandens vonioje bei termostate. Turi būti atspatus cheminėm medžiagoms, aukštai temperatūtai, tinkamas 300 ml laboratorinei kolbai | iki 2 vnt. | vnt.
7 | Parafilmas laboratorinis dydis 4X125 ft | iki 4 vnt. | Vnt.
8 | Laboratorinės pirštinės (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo)
8.1 | Laboratorinės pirštinės, skirtos darbui su didesnio agresyvumo cheminėmis medžiagomis, apsaugančio nuo etidžio bromino. Be latekso. S dydis | iki 500 vnt. | Vnt.
8.2 | Laboratorinės pirštinės, skirtos darbui su didesnio agresyvumo cheminėmis medžiagomis, apsaugančio nuo etidžio bromino. Be latekso. M dydis | iki 500 vnt. | Vnt.
Viso 8 pozicija
9 | Beplaušės precizinės laboratorinės servetėlės, 11x21 cm, dėžutėse iki 280 vnt., Klimech Science tipo arba lygiavertis | iki 4200 vnt. | Vnt.
10 | Laboratorinės servetėlės, 21x20 cm, dėžutėse iki 100 vnt., Klimech Science tipo arba lygiavertis | iki 3000 vnt. | Vnt.
11 | Vienkartinės kolonėlės tuberkuliozės diagnostikai su atparumu rifampicinui nustatymu (kolonėlės turi tikti realaus laiko prietaisui kiekybiniam nustatymui ne ilgiau, nei per 2 val. Turi būti suderinama darbui su GeneExpert sistema | iki 60 vnt. | Vnt.
12 | Vienkartinių priemonių žymeklis (ilgis - 24,46, plotis - 12,5, aukštis - 6,6 cm), mėlynos/pilkos spalvos, turintis funciją generuoti paprastą ir brūkšninį kodą, turintis skaitinius ir raidinius klavišus, gebantis generuoti 0,25 - 0,75 colio pločio žymas, specialiai pritaikytas žymėti autoklavu, skystu azotu, karštais skysčiais veikiamus mėgintuvėlius, žymės atsparios įvairioms laboratorijoje naudojamoms cheminėms medžiagoms. Su juostelėmis. | 1 vnt. | Vnt.
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
* Pažymime, kad kiekvienos pirkimo dalies atskirų pozicijų kainos, prekių gamintojai, modeliai, katalogo nr. ir prekių techninė specifikacija yra konfidenciali informacija, kuri nėra vieša ir negali būti viešinama.