## 2 dalis
2. PIRKIMO DALIS
AUTOMATINIO IMUNOLOGIJOS ANALIZATORIAUS IR LYGIAVERČIO AUTOMATINIO IMUNOLOGIJOS ANALIZATORIAUS PANAUDAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI - 2 vnt.
Panaudai siūlomas analizatorius privalo būti naujas
Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė |  | Siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio dokumentaciją.
Panaudai siūlomas imunologinis analizatorius VIDAS KUBE, pagamintas 2025 m.
1.1. | Analizatorius naudoja kasetinius/strypelinius reagentus | Viena kasetė/strypelis vienam tyrimui |  | Analizatorius naudoja reagentus išpilstytus strypeliuose - vienas strypelis, vienam testui 2 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 1
1.2. | Analizatorius turi atlikti visus aukščiau paminėtus tyrimus | Būtina |  | Analizatorius gali atlikti visus reagentų lentelėje pateiktus tyrimus 2 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 5
1.3. | Mėginiai | Tyrimai atliekami iš plazmos, serumo |  | Tyrimai atliekami iš plazmos, serumo REAGENTŲ METODIKOS, skyrius MĖGINIAI 2 p.d. metodikos
1.4. | Kontrolių atlikimas | Kontrolės atliekamos tik kartu su kalibracija (ne dažniau kaip 2 kartus per mėnesį). Pateikti gamintojo garantinį raštą, kad laikotarpiu tarp kalibracijų reagentai yra stabilūs ir gauti tyrimų rezultatai yra patikimi. |  | Kontrolės atliekamos tik kartu su kalibracija (ne dažniau kaip 2 kartus per mėnesį priklausomai nuo analitės) 2 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 7-8
1.5. | Analizatorius vienu metu turi galėti atlikti ne mažiau kaip 3 analites | Būtina |  | Analizatorius vienu metu gali atlikti iki 4 analičių vienu metu 2 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 4
1.6. | Analizatorius nenaudoja laboratorinio vandens ir neturi skystų atliekų | Būtina |  | Analizatorius dirba naudodamas vienkartinius antgalius ir neturi skystų atliekų bei nenaudoja laboratorinio vandens 2 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 9
1.7. | Brūkšninio kodo skaitytuvai | Vidinis ir išorinis |  | Analizatorius turi vidinį bei išorinį brūkšninio kodo skaitytuvus 2 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 10-11
1.8. | CE sertifikatas | Būtina |  | IVDR sertifikatas pridedamas 2 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 12-15
1.9. | Analizatoriaus pristatymas į laboratoriją po panaudos sutarties pasirašymo per 30 kalendorinių dienų. | Būtina |  | Įsipareigojame pristatyti analizatorių per 30 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo
1.10. | Tiekėjas panaudos laikotarpiu įsipareigoja atlikti nemokamą įrangos priežiūrą ir remontą | Būtina |  | Tiekėjas panaudos laikotarpiu įsipareigoja atlikti nemokamą įrangos priežiūrą ir remontą
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATINIAM IMUNOLOGINIAM ANALIZATORIUI mini VIDAS ir LYGIAVERČIUI
(analizatorius įstaigos nuosavybė) - 2vnt.
Panaudai siūlomas analizatorius privalo būti naujas
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Reagentų ir priemonių kiekis (2 analizatorių) (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn* | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis 24 mėn. | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | PVM, % | Siūlomos pakuotės kaina EUR su PVM | Suma, EUR be PVM 24 mėn | Suma, EUR su PVM 24 mėn | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.1. | TSH |  | 600
| VIDAS TSH |  |  | 60 testų | 10 | 126 | 5% | 132.3 | 1260 | 1323 | bioMerieux, VIDAS TSH, 30400
| VIDAS QCV |  |  | 60 testų | 0.4 | 76 | 5% | 79.8 | 30.4 | 31.92 | bioMerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | rink. | 0.2 | 400 | 21% | 484 | 80 | 96.8 | bioMerieux, VIDAS OPT, 30529
1.2. | FT4 |  | 100
| VIDAS FT4 |  |  | 60 testų | 2 | 120 | 5% | 126 | 240 | 252 | bioMerieux, VIDAS FT4, 30459
| VIDAS QCV |  |  | 60 testų | 0.4 | 76 | 5% | 79.8 | 30.4 | 31.92 | bioMerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | rink. | 0.1 | 400 | 21% | 484 | 40 | 48.4 | bioMerieux, VIDAS OPT, 30529
1.3. | Didelio jautrumo troponinas I (CV<10% esant 99 procentilei) |  | 4100
| VIDAS High Sensitive Troponin I |  |  | 60 testų | 69 | 336 | 5% | 352.8 | 23184 | 24343.2 | bioMerieux, VIDAS High Sensitive Troponin I, 415386
| VIDAS QCV |  |  | 60 testų | 0.4 | 76 | 5% | 79.8 | 30.4 | 31.92 | bioMerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | rink. | 0.3 | 400 | 21% | 484 | 120 | 145.2 | bioMerieux, VIDAS OPT, 30529
1.4. | Anti-TPO |  | 60
| VIDAS Anti-TPO |  |  | 30 testų | 2 | 90 | 5% | 94.5 | 180 | 189 | bioMerieux, VIDAS Anti-TPO, 30461
| VIDAS QCV |  |  | 60 testų | 0.3 | 76 | 5% | 79.8 | 22.8 | 23.94 | bioMerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | rink. | 0.1 | 400 | 21% | 484 | 40 | 48.4 | bioMerieux, VIDAS OPT, 30529
1.5. | D-Dimerai |  | 3000
| VIDAS D-Dimer Exclusion II |  |  | 60 testų | 50 | 482 | 5% | 506.1 | 24100 | 25305 | bioMerieux, VIDAS D-Dimer Exclusion II, 30455
| VIDAS QCV |  |  | 60 testų | 0.4 | 76 | 5% | 79.8 | 30.4 | 31.92 | bioMerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | rink. | 0.3 | 400 | 21% | 484 | 120 | 145.2 | bioMerieux, VIDAS OPT, 30529
1.6. | Prokalcitoninas |  | 550
| VIDAS BRAHMS PCT |  |  | 60 testų | 10 | 514 | 5% | 539.7 | 5140 | 5397 | bioMerieux, VIDAS BRAHMS PST, 30450
| VIDAS QCV |  |  | 60 testų | 0.4 | 76 | 5% | 79.8 | 30.4 | 31.92 | bioMerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | rink. | 0.2 | 400 | 21% | 484 | 80 | 96.8 | bioMerieux, VIDAS OPT, 30529
1.7. | Vitaminas D |  | 360
| VIDAS 25 OH Vitamin D Total |  |  | 60 testų | 6 | 228 | 5% | 239.4 | 1368 | 1436.4 | bioMerieux, 25 OH Vitamin D Total, 30463
| VIDAS QCV |  |  | 60 testų | 0.4 | 76 | 5% | 79.8 | 30.4 | 31.92 | bioMerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | rink. | 0.2 | 400 | 21% | 484 | 80 | 96.8 | bioMerieux, VIDAS OPT, 30529
1.8. | H.pylori IgG |  | 30
| VIDAS H.pylori IgG |  |  | 30 testų | 1 | 50 | 5% | 52.5 | 50 | 52.5 | bioMerieux, VIDAS H.pylori IgG, 30192
| VIDAS QCV |  |  | 60 testų | 0.3 | 76 | 5% | 79.8 | 22.8 | 23.94 | bioMerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | rink. | 0.1 | 400 | 21% | 484 | 40 | 48.4 | bioMerieux, VIDAS OPT, 30529
1.9. | NT-proBNP |  | 1500
| VIDAS NT-proBNP2 |  |  | 60 testų | 25 | 374 | 5% | 392.7 | 9350 | 9817.5 | bioMerieux, VIDAS NT-proBNP2, 30458
| VIDAS QCV |  |  | 60 testų | 0.4 | 76 | 5% | 79.8 | 30.4 | 31.92 | bioMerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | rink. | 0.2 | 400 | 21% | 484 | 80 | 96.8 | bioMerieux, VIDAS OPT, 30529
1.10. | Borelliozes (Laimo ligos) IgG antikūnai |  | 200
| VIDAS Lyme IgG |  |  | 60 testų | 3 | 204 | 5% | 214.2 | 612 | 642.6 | bioMerieux, VIDAS Lyme IgG, 30320
| VIDAS QCV |  |  | 60 testų | 0.3 | 76 | 5% | 79.8 | 22.8 | 23.94 | bioMerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | rink. | 0.1 | 400 | 21% | 484 | 40 | 48.4 | bioMerieux, VIDAS OPT, 30529
1.11. | Borelliozes (Laimo ligos) IgM antikūnai |  | 200
| VIDAS Lyme IgM |  |  | 60 testų | 3 | 206 | 5% | 216.3 | 618 | 648.9 | bioMerieux, VIDAS Lyme IgM, 30319
| VIDAS QCV |  |  | 60 testų | 0.3 | 76 | 5% | 79.8 | 22.8 | 23.94 | bioMerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | rink. | 0.2 | 400 | 21% | 484 | 80 | 96.8 | bioMerieux, VIDAS OPT, 30529
1.12. | Terminis popierius |  | 20 | vnt. | 20 | 2 | 21% | 2.42 | 40 | 48.4 | Termo popierius, 110 mm
Bendra orientacinė pasiūlymo kaina 24 mėn. (skaičiais ir žodžiais) | [8 empty] | 67246 | 70742.7
[9 empty] | šešiasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt šeši eurai | septyniasdešimt tūkstančių septyni šimtai keturiasdešimt du eurai ir septyniasdešimt centų
*Kontrolės tyrimai įskaičiuoti į pateiktų bendrų tyrimų skaičių