## Sheet1
3 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIAMS TYRIMAMS ANALIZATORIUMI KONELAB 20I IR LYGIAVERČIU ATLIKTI - 2 vnt.
Analizatorius yra įstaigos nuosavybė. Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs analizatoriaus gamintojo. Jei siūlomas lygiavertis analizatorius, kurio minimalūs reikalavimai pateikiami lentelėje, reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti siūlomo analizatoriaus gamintojo ir atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius (2 analizatorių) per 12 mėnesių* | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM | PVM, % | Siūlomos pakuotės kaina, Eur su PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.1. | Gliukozė (GOD-POD) |  | 3700
| Glucose (GOD-POD) |  |  | 5 | 12x20 ml | 48 | 5% | 50.4 | 240 | 252 | Thermo, Glucose (GOD-POD), 981780
| Normali kontrolė - Nortrol |  |  | 0.1 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 9 | 9.45 | Thermo, Nortrol, 981043
| Patologinė kontrolė - Abtrol |  |  | 0.1 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 9 | 9.45 | Thermo, Abtrol, 981044
| Kalibratorius - sCal |  |  | 0.2 | 10x3 ml | 68 | 5% | 71.4 | 13.6 | 14.28 | Thermo, sCal, 981831
| Washing solution 4,5% |  |  | 0.2 | 4x20 ml | 42 | 5% | 44.1 | 8.4 | 8.82 | Thermo, Washing solution 4,5%, 984030
| Mėginio indeliai |  |  | 0.04 | 1000 vnt | 50 | 21% | 60.5 | 2 | 2.42 | Thermo, Sample cup, 989220/989221
| Vienkartinės kiuvetės |  |  | 0.2 | pak. | 290 | 5% | 304.5 | 58 | 60.9 | Thermo, Cuvettes, 984000
| Tencell kiuvetės |  |  | 0.22 | pak. | 280 | 5% | 294 | 61.6 | 64.68 | Thermo, Tencell cuvettes, 986000
| Priežiūros rinkinys |  |  | 0.08 | rink. | 300 | 21% | 363 | 24 | 29.04 | Thermo, Priežiūros rinkinys, 452114
1.2. | Urea |  | 4550
| Urea |  |  | 6 | 12x20 ml | 68 | 5% | 71.4 | 408 | 428.4 | Thermo, Urea, 981820
| Normali kontrolė - Nortrol |  |  | 0.1 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 9 | 9.45 | Thermo, Nortrol, 981043
| Patologinė kontrolė - Abtrol |  |  | 0.1 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 9 | 9.45 | Thermo, Abtrol, 981044
| Kalibratorius - sCal |  |  | 0.2 | 10x3 ml | 68 | 5% | 71.4 | 13.6 | 14.28 | Thermo, sCal, 981831
| Washing solution 4,5% |  |  | 0.2 | 4x20 ml | 42 | 5% | 44.1 | 8.4 | 8.82 | Thermo, Washing solution 4,5%, 984030
| Mėginio indeliai |  |  | 0.04 | 1000 vnt | 50 | 21% | 60.5 | 2 | 2.42 | Thermo, Sample cup, 989220/989221
| Vienkartinės kiuvetės |  |  | 0.2 | pak. | 290 | 5% | 304.5 | 58 | 60.9 | Thermo, Cuvettes, 984000
| Tencell kiuvetės |  |  | 0.2 | pak. | 280 | 5% | 294 | 56 | 58.8 | Thermo, Tencell cuvettes, 986000
| Priežiūros rinkinys |  |  | 0.08 | rink. | 300 | 21% | 363 | 24 | 29.04 | Thermo, Priežiūros rinkinys, 452114
1.3. | Kreatininas (Fermentinis) |  | 5600
| Creatinine (Enzymatic) |  |  | 12 | 4x30 ml | 90 | 5% | 94.5 | 1080 | 1134 | Thermo, Creatinine (Enzymatic), 981896
| Ploviklis - Washfluid |  |  | 2 | 8x20 ml | 38 | 5% | 39.9 | 76 | 79.8 | Thermo, Washfluid, 981842
| Normali kontrolė - Nortrol |  |  | 0.1 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 9 | 9.45 | Thermo, Nortrol, 981043
| Patologinė kontrolė - Abtrol |  |  | 0.1 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 9 | 9.45 | Thermo, Abtrol, 981044
| Kalibratorius - sCal |  |  | 0.2 | 10x3 ml | 68 | 5% | 71.4 | 13.6 | 14.28 | Thermo, sCal, 981831
| Washing solution 4,5% |  |  | 0.2 | 4x20 ml | 42 | 5% | 44.1 | 8.4 | 8.82 | Thermo, Washing solution 4,5%, 984030
| Mėginio indeliai |  |  | 0.04 | 1000 vnt | 50 | 21% | 60.5 | 2 | 2.42 | Thermo, Sample cup, 989220/989221
| Vienkartinės kiuvetės |  |  | 0.2 | pak. | 290 | 5% | 304.5 | 58 | 60.9 | Thermo, Cuvettes, 984000
| Tencell kiuvetės |  |  | 0.26 | pak. | 280 | 5% | 294 | 72.8 | 76.44 | Thermo, Tencell cuvettes, 986000
| Priežiūros rinkinys |  |  | 0.08 | rink. | 300 | 21% | 363 | 24 | 29.04 | Thermo, Priežiūros rinkinys, 452114
1.4. | AST (IFCC) |  | 1350
| AST/GOT (IFCC) |  |  | 4 | 8x20 ml | 48 | 5% | 50.4 | 192 | 201.6 | Thermo, AST/GOT (IFCC), 981771
| Normali kontrolė - Nortrol |  |  | 0.1 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 9 | 9.45 | Thermo, Nortrol, 981043
| Patologinė kontrolė - Abtrol |  |  | 0.1 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 9 | 9.45 | Thermo, Abtrol, 981044
| Kalibratorius - eCal |  |  | 0.6 | 5x3 ml | 68 | 5% | 71.4 | 40.8 | 42.84 | Thermo, eCal, 981830
| Washing solution 4,5% |  |  | 0.1 | 4x20 ml | 42 | 5% | 44.1 | 4.2 | 4.41 | Thermo, Washing solution 4,5%, 984030
| Mėginio indeliai |  |  | 0.04 | 1000 vnt | 50 | 21% | 60.5 | 2 | 2.42 | Thermo, Sample cup, 989220/989221
| Vienkartinės kiuvetės |  |  | 0.08 | pak. | 290 | 5% | 304.5 | 23.2 | 24.36 | Thermo, Cuvettes, 984000
| Tencell kiuvetės |  |  | 0.1 | pak. | 280 | 5% | 294 | 28 | 29.4 | Thermo, Tencell cuvettes, 986000
| Priežiūros rinkinys |  |  | 0.08 | rink. | 300 | 21% | 363 | 24 | 29.04 | Thermo, Priežiūros rinkinys, 452114
1.5. | ALT (IFCC) |  | 1360
| ALT/GPT (IFCC) |  |  | 4 | 8x20 ml | 48 | 5% | 50.4 | 192 | 201.6 | Thermo, ALT/GPT (IFCC), 981769
| Normali kontrolė - Nortrol |  |  | 0.1 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 9 | 9.45 | Thermo, Nortrol, 981043
| Patologinė kontrolė - Abtrol |  |  | 0.1 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 9 | 9.45 | Thermo, Abtrol, 981044
| Kalibratorius - eCal |  |  | 0.6 | 5x3 ml | 68 | 5% | 71.4 | 40.8 | 42.84 | Thermo, eCal, 981830
| Washing solution 4,5% |  |  | 0.1 | 4x20 ml | 42 | 5% | 44.1 | 4.2 | 4.41 | Thermo, Washing solution 4,5%, 984030
| Mėginio indeliai |  |  | 0.04 | 1000 vnt | 50 | 21% | 60.5 | 2 | 2.42 | Thermo, Sample cup, 989220/989221
| Vienkartinės kiuvetės |  |  | 0.08 | pak. | 290 | 5% | 304.5 | 23.2 | 24.36 | Thermo, Cuvettes, 984000
| Tencell kiuvetės |  |  | 0.1 | pak. | 280 | 5% | 294 | 28 | 29.4 | Thermo, Tencell cuvettes, 986000
| Priežiūros rinkinys |  |  | 0.08 | rink. | 300 | 21% | 363 | 24 | 29.04 | Thermo, Priežiūros rinkinys, 452114
1.6. | ALP (IFCC) |  | 1220
| ALP (IFCC) |  |  | 13 | 15x5 ml | 30 | 5% | 31.5 | 390 | 409.5 | Thermo, ALP (IFCC), 981832
| Normali kontrolė - Nortrol |  |  | 0.1 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 9 | 9.45 | Thermo, Nortrol, 981043
| Patologinė kontrolė - Abtrol |  |  | 0.1 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 9 | 9.45 | Thermo, Abtrol, 981044
| Kalibratorius - eCal |  |  | 0.6 | 5x3 ml | 68 | 5% | 71.4 | 40.8 | 42.84 | Thermo, eCal, 981830
| Washing solution 4,5% |  |  | 0.1 | 4x20 ml | 42 | 5% | 44.1 | 4.2 | 4.41 | Thermo, Washing solution 4,5%, 984030
| Mėginio indeliai |  |  | 0.04 | 1000 vnt | 50 | 21% | 60.5 | 2 | 2.42 | Thermo, Sample cup, 989220/989221
| Vienkartinės kiuvetės |  |  | 0.06 | pak. | 290 | 5% | 304.5 | 17.4 | 18.27 | Thermo, Cuvettes, 984000
| Tencell kiuvetės |  |  | 0.08 | pak. | 280 | 5% | 294 | 22.4 | 23.52 | Thermo, Tencell cuvettes, 986000
| Priežiūros rinkinys |  |  | 0.08 | rink. | 300 | 21% | 363 | 24 | 29.04 | Thermo, Priežiūros rinkinys, 452114
1.7. | Amilazė (IFCC) |  | 1400
| Amylase (IFCC) |  |  | 5 | 4x25 ml | 100 | 5% | 105 | 500 | 525 | Thermo, Amylase (IFCC), 981950
| Normali kontrolė - Nortrol |  |  | 0.1 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 9 | 9.45 | Thermo, Nortrol, 981043
| Patologinė kontrolė - Abtrol |  |  | 0.1 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 9 | 9.45 | Thermo, Abtrol, 981044
| Kalibratorius - eCal |  |  | 0.6 | 5x3 ml | 68 | 5% | 71.4 | 40.8 | 42.84 | Thermo, eCal, 981830
| Washing solution 4,5% |  |  | 0.1 | 4x20 ml | 42 | 5% | 44.1 | 4.2 | 4.41 | Thermo, Washing solution 4,5%, 984030
| Mėginio indeliai |  |  | 0.04 | 1000 vnt | 50 | 21% | 60.5 | 2 | 2.42 | Thermo, Sample cup, 989220/989221
| Vienkartinės kiuvetės |  |  | 0.08 | pak. | 290 | 5% | 304.5 | 23.2 | 24.36 | Thermo, Cuvettes, 984000
| Tencell kiuvetės |  |  | 0.1 | pak. | 280 | 5% | 294 | 28 | 29.4 | Thermo, Tencell cuvettes, 986000
| Priežiūros rinkinys |  |  | 0.08 | rink. | 300 | 21% | 363 | 24 | 29.04 | Thermo, Priežiūros rinkinys, 452114
1.8. | Gamma-GT (IFCC) |  | 600
| Gamma-GT (IFCC) |  |  | 4 | 15x5 ml | 42 | 5% | 44.1 | 168 | 176.4 | Thermo, Gamma-GT (IFCC), 981778
| Normali kontrolė - Nortrol |  |  | 0.08 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 7.2 | 7.56 | Thermo, Nortrol, 981043
| Patologinė kontrolė - Abtrol |  |  | 0.08 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 7.2 | 7.56 | Thermo, Abtrol, 981044
| Kalibratorius - eCal |  |  | 0.6 | 5x3 ml | 68 | 5% | 71.4 | 40.8 | 42.84 | Thermo, eCal, 981830
| Washing solution 4,5% |  |  | 0.1 | 4x20 ml | 42 | 5% | 44.1 | 4.2 | 4.41 | Thermo, Washing solution 4,5%, 984030
| Mėginio indeliai |  |  | 0.04 | 1000 vnt | 50 | 21% | 60.5 | 2 | 2.42 | Thermo, Sample cup, 989220/989221
| Vienkartinės kiuvetės |  |  | 0.06 | pak. | 290 | 5% | 304.5 | 17.4 | 18.27 | Thermo, Cuvettes, 984000
| Tencell kiuvetės |  |  | 0.06 | pak. | 280 | 5% | 294 | 16.8 | 17.64 | Thermo, Tencell cuvettes, 986000
| Priežiūros rinkinys |  |  | 0.08 | rink. | 300 | 21% | 363 | 24 | 29.04 | Thermo, Priežiūros rinkinys, 452114
1.9. | Magnis |  | 900
| Magnesium |  |  | 16 | 8x6 ml/1x30 ml | 26 | 5% | 27.3 | 416 | 436.8 | Thermo, Magnesium, 981905/ Cormay, Magnesium, 7-229
| Normali kontrolė - Nortrol |  |  | 0.1 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 9 | 9.45 | Thermo, Nortrol, 981043
| Patologinė kontrolė - Abtrol |  |  | 0.1 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 9 | 9.45 | Thermo, Abtrol, 981044
| Kalibratorius - sCal |  |  | 0.2 | 10x3 ml | 68 | 5% | 71.4 | 13.6 | 14.28 | Thermo, sCal, 981831
| Washing solution 4,5% |  |  | 0.1 | 4x20 ml | 42 | 5% | 44.1 | 4.2 | 4.41 | Thermo, Washing solution 4,5%, 984030
| Mėginio indeliai |  |  | 0.04 | 1000 vnt | 50 | 21% | 60.5 | 2 | 2.42 | Thermo, Sample cup, 989220/989221
| Vienkartinės kiuvetės |  |  | 0.06 | pak. | 290 | 5% | 304.5 | 17.4 | 18.27 | Thermo, Cuvettes, 984000
| Tencell kiuvetės |  |  | 0.07 | pak. | 280 | 5% | 294 | 19.6 | 20.58 | Thermo, Tencell cuvettes, 986000
| Priežiūros rinkinys |  |  | 0.08 | rink. | 300 | 21% | 363 | 24 | 29.04 | Thermo, Priežiūros rinkinys, 452114
1.10. | Kalcis |  | 770
| Calcium |  |  | 2 | 8x20 ml | 38 | 5% | 39.9 | 76 | 79.8 | Thermo, Calcium, 981772
| Normali kontrolė - Nortrol |  |  | 0.08 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 7.2 | 7.56 | Thermo, Nortrol, 981043
| Patologinė kontrolė - Abtrol |  |  | 0.08 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 7.2 | 7.56 | Thermo, Abtrol, 981044
| Kalibratorius - sCal |  |  | 0.1 | 10x3 ml | 68 | 5% | 71.4 | 6.8 | 7.14 | Thermo, sCal, 981831
| Washing solution 4,5% |  |  | 0.1 | 4x20 ml | 42 | 5% | 44.1 | 4.2 | 4.41 | Thermo, Washing solution 4,5%, 984030
| Mėginio indeliai |  |  | 0.04 | 1000 vnt | 50 | 21% | 60.5 | 2 | 2.42 | Thermo, Sample cup, 989220/989221
| Vienkartinės kiuvetės |  |  | 0.06 | pak. | 290 | 5% | 304.5 | 17.4 | 18.27 | Thermo, Cuvettes, 984000
| Tencell kiuvetės |  |  | 0.08 | pak. | 280 | 5% | 294 | 22.4 | 23.52 | Thermo, Tencell cuvettes, 986000
| Priežiūros rinkinys |  |  | 0.08 | rink. | 300 | 21% | 363 | 24 | 29.04 | Thermo, Priežiūros rinkinys, 452114
1.11. | Fosforas |  | 400
| Phosphorus |  |  | 4 | 8x10 ml | 36 | 5% | 37.8 | 144 | 151.2 | Thermo, Phosphorus, 981891
| Normali kontrolė - Nortrol |  |  | 0.08 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 7.2 | 7.56 | Thermo, Nortrol, 981043
| Patologinė kontrolė - Abtrol |  |  | 0.08 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 7.2 | 7.56 | Thermo, Abtrol, 981044
| Kalibratorius - sCal |  |  | 0.1 | 10x3 ml | 68 | 5% | 71.4 | 6.8 | 7.14 | Thermo, sCal, 981831
| Washing solution 4,5% |  |  | 0.1 | 4x20 ml | 42 | 5% | 44.1 | 4.2 | 4.41 | Thermo, Washing solution 4,5%, 984030
| Mėginio indeliai |  |  | 0.04 | 1000 vnt | 50 | 21% | 60.5 | 2 | 2.42 | Thermo, Sample cup, 989220/989221
| Vienkartinės kiuvetės |  |  | 0.06 | pak. | 290 | 5% | 304.5 | 17.4 | 18.27 | Thermo, Cuvettes, 984000
| Tencell kiuvetės |  |  | 0.07 | pak. | 280 | 5% | 294 | 19.6 | 20.58 | Thermo, Tencell cuvettes, 986000
| Priežiūros rinkinys |  |  | 0.08 | rink. | 300 | 21% | 363 | 24 | 29.04 | Thermo, Priežiūros rinkinys, 452114
1.12. | Cholesterolis |  | 670
| Cholesterol |  |  | 2 | 12x20 ml | 60 | 5% | 63 | 120 | 126 | Thermo, Cholesterol, 981813
| Normali kontrolė - Nortrol |  |  | 0.08 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 7.2 | 7.56 | Thermo, Nortrol, 981043
| Patologinė kontrolė - Abtrol |  |  | 0.08 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 7.2 | 7.56 | Thermo, Abtrol, 981044
| Kalibratorius - sCal |  |  | 0.2 | 10x3 ml | 68 | 5% | 71.4 | 13.6 | 14.28 | Thermo, sCal, 981831
| Washing solution 4,5% |  |  | 0.1 | 4x20 ml | 42 | 5% | 44.1 | 4.2 | 4.41 | Thermo, Washing solution 4,5%, 984030
| Mėginio indeliai |  |  | 0.04 | 1000 vnt | 50 | 21% | 60.5 | 2 | 2.42 | Thermo, Sample cup, 989220/989221
| Vienkartinės kiuvetės |  |  | 0.06 | pak. | 290 | 5% | 304.5 | 17.4 | 18.27 | Thermo, Cuvettes, 984000
| Tencell kiuvetės |  |  | 0.08 | pak. | 280 | 5% | 294 | 22.4 | 23.52 | Thermo, Tencell cuvettes, 986000
| Priežiūros rinkinys |  |  | 0.08 | rink. | 300 | 21% | 363 | 24 | 29.04 | Thermo, Priežiūros rinkinys, 452114
1.13. | DTL cholesterolis |  | 500
| HDL-Cholesterol Plus |  |  | 3 | 6x24 ml | 204 | 5% | 214.2 | 612 | 642.6 | Thermo, HDL-Cholesterol Plus, 981823
| Normali kontrolė - Lipotrol |  |  | 3 | 5x3 ml | 90 | 5% | 94.5 | 270 | 283.5 | Thermo, Lipotrol, 981653
| Patologinė kontrolė - Lipotrol Abnormal |  |  | 3 | 5x3 ml | 107 | 5% | 112.35 | 321 | 337.05 | Thermo, Lipotrol HDL/LDL Abnormal, 981907
| Kalibratorius - HDL/LDL Chol Calibratror |  |  | 3 | 5x1 ml | 102 | 5% | 107.1 | 306 | 321.3 | Thermo, HDL/LDL Chol Calibratror, 981657
| Washing solution 4,5% |  |  | 0.1 | 4x20 ml | 42 | 5% | 44.1 | 4.2 | 4.41 | Thermo, Washing solution 4,5%, 984030
| Mėginio indeliai |  |  | 0.04 | 1000 vnt | 50 | 21% | 60.5 | 2 | 2.42 | Thermo, Sample cup, 989220/989221
| Vienkartinės kiuvetės |  |  | 0.06 | pak. | 290 | 5% | 304.5 | 17.4 | 18.27 | Thermo, Cuvettes, 984000
| Tencell kiuvetės |  |  | 0.06 | pak. | 280 | 5% | 294 | 16.8 | 17.64 | Thermo, Tencell cuvettes, 986000
| Priežiūros rinkinys |  |  | 0.08 | rink. | 300 | 21% | 363 | 24 | 29.04 | Thermo, Priežiūros rinkinys, 452114
1.14. | Trigliceridai |  | 500
| Triglycerides |  |  | 2 | 12x20 ml | 62 | 5% | 65.1 | 124 | 130.2 | Thermo, Triglycerides, 981786
| Normali kontrolė - Nortrol |  |  | 0.08 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 7.2 | 7.56 | Thermo, Nortrol, 981043
| Patologinė kontrolė - Abtrol |  |  | 0.08 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 7.2 | 7.56 | Thermo, Abtrol, 981044
| Kalibratorius - sCal |  |  | 0.1 | 10x3 ml | 68 | 5% | 71.4 | 6.8 | 7.14 | Thermo, sCal, 981831
| Washing solution 4,5% |  |  | 0.1 | 4x20 ml | 42 | 5% | 44.1 | 4.2 | 4.41 | Thermo, Washing solution 4,5%, 984030
| Mėginio indeliai |  |  | 0.04 | 1000 vnt | 50 | 21% | 60.5 | 2 | 2.42 | Thermo, Sample cup, 989220/989221
| Vienkartinės kiuvetės |  |  | 0.06 | pak. | 290 | 5% | 304.5 | 17.4 | 18.27 | Thermo, Cuvettes, 984000
| Tencell kiuvetės |  |  | 0.06 | pak. | 280 | 5% | 294 | 16.8 | 17.64 | Thermo, Tencell cuvettes, 986000
| Priežiūros rinkinys |  |  | 0.08 | rink. | 300 | 21% | 363 | 24 | 29.04 | Thermo, Priežiūros rinkinys, 452114
1.15. | Šlapimo rūgštis |  | 400
| Uric Acid (AOX) |  |  | 2 | 8x20 ml | 54 | 5% | 56.7 | 108 | 113.4 | Thermo, Uric Acid (AOX), 981788
| Normali kontrolė - Nortrol |  |  | 0.08 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 7.2 | 7.56 | Thermo, Nortrol, 981043
| Patologinė kontrolė - Abtrol |  |  | 0.08 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 7.2 | 7.56 | Thermo, Abtrol, 981044
| Kalibratorius - sCal |  |  | 0.1 | 10x3 ml | 68 | 5% | 71.4 | 6.8 | 7.14 | Thermo, sCal, 981831
| Washing solution 4,5% |  |  | 0.1 | 4x20 ml | 42 | 5% | 44.1 | 4.2 | 4.41 | Thermo, Washing solution 4,5%, 984030
| Mėginio indeliai |  |  | 0.04 | 1000 vnt | 50 | 21% | 60.5 | 2 | 2.42 | Thermo, Sample cup, 989220/989221
| Vienkartinės kiuvetės |  |  | 0.06 | pak. | 290 | 5% | 304.5 | 17.4 | 18.27 | Thermo, Cuvettes, 984000
| Tencell kiuvetės |  |  | 0.08 | pak. | 280 | 5% | 294 | 22.4 | 23.52 | Thermo, Tencell cuvettes, 986000
| Priežiūros rinkinys |  |  | 0.08 | rink. | 300 | 21% | 363 | 24 | 29.04 | Thermo, Priežiūros rinkinys, 452114
1.16. | Albuminas (BCG) |  | 450
| Albumin (BCG) |  |  | 2 | 8x20 ml | 30 | 5% | 31.5 | 60 | 63 | Thermo, Albumin (BCG), 981767
| Normali kontrolė - Nortrol |  |  | 0.08 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 7.2 | 7.56 | Thermo, Nortrol, 981043
| Patologinė kontrolė - Abtrol |  |  | 0.08 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 7.2 | 7.56 | Thermo, Abtrol, 981044
| Kalibratorius - sCal |  |  | 0.1 | 10x3 ml | 68 | 5% | 71.4 | 6.8 | 7.14 | Thermo, sCal, 981831
| Washing solution 4,5% |  |  | 0.1 | 4x20 ml | 42 | 5% | 44.1 | 4.2 | 4.41 | Thermo, Washing solution 4,5%, 984030
| Mėginio indeliai |  |  | 0.04 | 1000 vnt | 50 | 21% | 60.5 | 2 | 2.42 | Thermo, Sample cup, 989220/989221
| Vienkartinės kiuvetės |  |  | 0.06 | pak. | 290 | 5% | 304.5 | 17.4 | 18.27 | Thermo, Cuvettes, 984000
| Tencell kiuvetės |  |  | 0.08 | pak. | 280 | 5% | 294 | 22.4 | 23.52 | Thermo, Tencell cuvettes, 986000
| Priežiūros rinkinys |  |  | 0.08 | rink. | 300 | 21% | 363 | 24 | 29.04 | Thermo, Priežiūros rinkinys, 452114
1.17. | Bendras baltymas |  | 470
| Total Protein Plus |  |  | 2 | 12x20 ml | 42 | 5% | 44.1 | 84 | 88.2 | Thermo, Total Protein Plus, 981827
| Normali kontrolė - Nortrol |  |  | 0.08 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 7.2 | 7.56 | Thermo, Nortrol, 981043
| Patologinė kontrolė - Abtrol |  |  | 0.08 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 7.2 | 7.56 | Thermo, Abtrol, 981044
| Kalibratorius - sCal |  |  | 0.1 | 10x3 ml | 68 | 5% | 71.4 | 6.8 | 7.14 | Thermo, sCal, 981831
| Washing solution 4,5% |  |  | 0.1 | 4x20 ml | 42 | 5% | 44.1 | 4.2 | 4.41 | Thermo, Washing solution 4,5%, 984030
| Mėginio indeliai |  |  | 0.04 | 1000 vnt | 50 | 21% | 60.5 | 2 | 2.42 | Thermo, Sample cup, 989220/989221
| Vienkartinės kiuvetės |  |  | 0.06 | pak. | 290 | 5% | 304.5 | 17.4 | 18.27 | Thermo, Cuvettes, 984000
| Tencell kiuvetės |  |  | 0.06 | pak. | 280 | 5% | 294 | 16.8 | 17.64 | Thermo, Tencell cuvettes, 986000
| Priežiūros rinkinys |  |  | 0.08 | rink. | 300 | 21% | 363 | 24 | 29.04 | Thermo, Priežiūros rinkinys, 452114
1.18. | Laktatai |  | 400
| LACT (LOD-POD) |  |  | 5 | 2x50 ml | 120 | 5% | 126 | 600 | 630 | Thermo/Greiner, LAVT (LOD-POD), 163000
| Normali kontrolė - Nortrol |  |  | 0.08 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 7.2 | 7.56 | Thermo, Nortrol, 981043
| Patologinė kontrolė - Abtrol |  |  | 0.08 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 7.2 | 7.56 | Thermo, Abtrol, 981044
| Washing solution 4,5% |  |  | 0.1 | 4x20 ml | 42 | 5% | 44.1 | 4.2 | 4.41 | Thermo, Washing solution 4,5%, 984030
| Mėginio indeliai |  |  | 0.04 | 1000 vnt | 50 | 21% | 60.5 | 2 | 2.42 | Thermo, Sample cup, 989220/989221
| Vienkartinės kiuvetės |  |  | 0.06 | pak. | 290 | 5% | 304.5 | 17.4 | 18.27 | Thermo, Cuvettes, 984000
| Tencell kiuvetės |  |  | 0.06 | pak. | 280 | 5% | 294 | 16.8 | 17.64 | Thermo, Tencell cuvettes, 986000
| Priežiūros rinkinys |  |  | 0.08 | rink. | 300 | 21% | 363 | 24 | 29.04 | Thermo, Priežiūros rinkinys, 452114
1.19. | Bendras bilirubinas (NBD) |  | 720
| Bilirubin Total (NBD) |  |  | 6 | 4x20 ml | 44 | 5% | 46.2 | 264 | 277.2 | Thermo, Bilirubin Total (NBD), 981897
| Normali kontrolė - Nortrol |  |  | 0.08 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 7.2 | 7.56 | Thermo, Nortrol, 981043
| Patologinė kontrolė - Abtrol |  |  | 0.08 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 7.2 | 7.56 | Thermo, Abtrol, 981044
| Kalibratorius - sCal |  |  | 0.2 | 10x3 ml | 68 | 5% | 71.4 | 13.6 | 14.28 | Thermo, sCal, 981831
| Washing solution 4,5% |  |  | 0.1 | 4x20 ml | 42 | 5% | 44.1 | 4.2 | 4.41 | Thermo, Washing solution 4,5%, 984030
| Mėginio indeliai |  |  | 0.04 | 1000 vnt | 50 | 21% | 60.5 | 2 | 2.42 | Thermo, Sample cup, 989220/989221
| Vienkartinės kiuvetės |  |  | 0.08 | pak. | 290 | 5% | 304.5 | 23.2 | 24.36 | Thermo, Cuvettes, 984000
| Tencell kiuvetės |  |  | 0.1 | pak. | 280 | 5% | 294 | 28 | 29.4 | Thermo, Tencell cuvettes, 986000
| Priežiūros rinkinys |  |  | 0.08 | rink. | 300 | 21% | 363 | 24 | 29.04 | Thermo, Priežiūros rinkinys, 452114
1.20. | Tiesioginis bilirubinas |  | 240
| Bilirubin Direct |  |  | 5 | 4x25 ml | 40 | 5% | 42 | 200 | 210 | Thermo, Bilirubin Direct, 981909
| Normali kontrolė - Nortrol |  |  | 0.08 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 7.2 | 7.56 | Thermo, Nortrol, 981043
| Patologinė kontrolė - Abtrol |  |  | 0.08 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 7.2 | 7.56 | Thermo, Abtrol, 981044
| Kalibratorius - sCal |  |  | 0.1 | 10x3 ml | 68 | 5% | 71.4 | 6.8 | 7.14 | Thermo, sCal, 981831
| Washing solution 4,5% |  |  | 0.1 | 4x20 ml | 42 | 5% | 44.1 | 4.2 | 4.41 | Thermo, Washing solution 4,5%, 984030
| Mėginio indeliai |  |  | 0.04 | 1000 vnt | 50 | 21% | 60.5 | 2 | 2.42 | Thermo, Sample cup, 989220/989221
| Vienkartinės kiuvetės |  |  | 0.04 | pak. | 290 | 5% | 304.5 | 11.6 | 12.18 | Thermo, Cuvettes, 984000
| Tencell kiuvetės |  |  | 0.06 | pak. | 280 | 5% | 294 | 16.8 | 17.64 | Thermo, Tencell cuvettes, 986000
| Priežiūros rinkinys |  |  | 0.08 | rink. | 300 | 21% | 363 | 24 | 29.04 | Thermo, Priežiūros rinkinys, 452114
1.21. | Geležis |  | 650
| Iron |  |  | 2 | 10x20 ml | 86 | 5% | 90.3 | 172 | 180.6 | Thermo, Iron, 981236
| Normali kontrolė - Nortrol |  |  | 0.08 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 7.2 | 7.56 | Thermo, Nortrol, 981043
| Patologinė kontrolė - Abtrol |  |  | 0.08 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 7.2 | 7.56 | Thermo, Abtrol, 981044
| Kalibratorius - sCal |  |  | 0.1 | 10x3 ml | 68 | 5% | 71.4 | 6.8 | 7.14 | Thermo, sCal, 981831
| Washing solution 4,5% |  |  | 0.1 | 4x20 ml | 42 | 5% | 44.1 | 4.2 | 4.41 | Thermo, Washing solution 4,5%, 984030
| Mėginio indeliai |  |  | 0.04 | 1000 vnt | 50 | 21% | 60.5 | 2 | 2.42 | Thermo, Sample cup, 989220/989221
| Vienkartinės kiuvetės |  |  | 0.06 | pak. | 290 | 5% | 304.5 | 17.4 | 18.27 | Thermo, Cuvettes, 984000
| Tencell kiuvetės |  |  | 0.08 | pak. | 280 | 5% | 294 | 22.4 | 23.52 | Thermo, Tencell cuvettes, 986000
| Priežiūros rinkinys |  |  | 0.08 | rink. | 300 | 21% | 363 | 24 | 29.04 | Thermo, Priežiūros rinkinys, 452114
1.22. | Kalis |  | 7300
| ISE Calibrator 1 |  |  | 5 | 6x400 ml | 180 | 5% | 189 | 900 | 945 | Thermo, ISE Indiko Calibrator 1, 984032
| ISE Calibrator 2+3 |  |  | 0.7 | 4x20 ml | 102 | 5% | 107.1 | 71.4 | 74.97 | Thermo, ISE Calibrator 2&3, 984035
| Normali kontrolė - Nortrol |  |  | 0.08 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 7.2 | 7.56 | Thermo, Nortrol, 981043
| Patologinė kontrolė - Abtrol |  |  | 0.08 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 7.2 | 7.56 | Thermo, Abtrol, 981044
| Kalio elektrodas |  |  | 2 | vnt. | 240 | 5% | 252 | 480 | 504 | Thermo, Potassium micro volume electrode, 981593
| Referentinis elektrodas |  |  | 0.7 | vnt. | 146 | 5% | 153.3 | 102.2 | 107.31 | Thermo, Reference electrode, 980845/981998
| Washing solution 4,5% |  |  | 0.2 | 4x20 ml | 42 | 5% | 44.1 | 8.4 | 8.82 | Thermo, Washing solution 4,5%, 984030
| Mėginio indeliai |  |  | 0.02 | 1000 vnt | 50 | 21% | 60.5 | 1 | 1.21 | Thermo, Sample cup, 989220/989221
| Tencell kiuvetės |  |  | 0.32 | pak. | 280 | 5% | 294 | 89.6 | 94.08 | Thermo, Tencell cuvettes, 986000
| Priežiūros rinkinys |  |  | 0.08 | rink. | 300 | 21% | 363 | 24 | 29.04 | Thermo, Priežiūros rinkinys, 452114
1.23. | Natris |  | 4100
| ISE Calibrator 1 |  |  | 2.5 | 6x400 ml | 180 | 5% | 189 | 450 | 472.5 | Thermo, ISE Indiko Calibrator 1, 984032
| ISE Calibrator 2+3 |  |  | 0.7 | 4x20 ml | 102 | 5% | 107.1 | 71.4 | 74.97 | Thermo, ISE Calibrator 2&3, 984035
| Normali kontrolė - Nortrol |  |  | 0.08 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 7.2 | 7.56 | Thermo, Nortrol, 981043
| Patologinė kontrolė - Abtrol |  |  | 0.08 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 7.2 | 7.56 | Thermo, Abtrol, 981044
| Natrio elektrodas |  |  | 2 | vnt. | 170 | 5% | 178.5 | 340 | 357 | Thermo, Sodium micro volume electrode, 981593
| Referentinis elektrodas |  |  | 0.7 | vnt. | 146 | 5% | 153.3 | 102.2 | 107.31 | Thermo, Reference electrode, 980845/981998
| Washing solution 4,5% |  |  | 0.1 | 4x20 ml | 42 | 5% | 44.1 | 4.2 | 4.41 | Thermo, Washing solution 4,5%, 984030
| Mėginio indeliai |  |  | 0.02 | 1000 vnt | 50 | 21% | 60.5 | 1 | 1.21 | Thermo, Sample cup, 989220/989221
| Tencell kiuvetės |  |  | 0.16 | pak. | 280 | 5% | 294 | 44.8 | 47.04 | Thermo, Tencell cuvettes, 986000
| Priežiūros rinkinys |  |  | 0.08 | rink. | 300 | 21% | 363 | 24 | 29.04 | Thermo, Priežiūros rinkinys, 452114
1.24. | Chloras |  | 250
| ISE Calibrator 1 |  |  | 0.5 | 6x400 ml | 180 | 5% | 189 | 90 | 94.5 | Thermo, ISE Indiko Calibrator 1, 984032
| ISE Calibrator 2+3 |  |  | 0.6 | 4x20 ml | 102 | 5% | 107.1 | 61.2 | 64.26 | Thermo, ISE Calibrator 2&3, 984035
| Normali kontrolė - Nortrol |  |  | 0.08 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 7.2 | 7.56 | Thermo, Nortrol, 981043
| Patologinė kontrolė - Abtrol |  |  | 0.08 | 10x5 ml | 90 | 5% | 94.5 | 7.2 | 7.56 | Thermo, Abtrol, 981044
| Chloro elektrodas |  |  | 2 | vnt. | 140 | 5% | 147 | 280 | 294 | Thermo, Chloride micro volume electrode, 981593
| Referentinis elektrodas |  |  | 0.6 | vnt. | 146 | 5% | 153.3 | 87.6 | 91.98 | Thermo, Reference electrode, 980845/981998
| Washing solution 4,5% |  |  | 0.1 | 4x20 ml | 42 | 5% | 44.1 | 4.2 | 4.41 | Thermo, Washing solution 4,5%, 984030
| Mėginio indeliai |  |  | 0.02 | 1000 vnt | 50 | 21% | 60.5 | 1 | 1.21 | Thermo, Sample cup, 989220/989221
| Tencell kiuvetės |  |  | 0.16 | pak. | 280 | 5% | 294 | 44.8 | 47.04 | Thermo, Tencell cuvettes, 986000
| Priežiūros rinkinys |  |  | 0.08 | rink. | 300 | 21% | 363 | 24 | 29.04 | Thermo, Priežiūros rinkinys, 452114
1.25. | CRB |  | 5700
| CRP |  |  | 11 | 2x3 ml | 87 | 5% | 91.35 | 957 | 1004.85 | Thermo, CRP, 981699
| Normali kontrolė - CRP Control |  |  | 6 | 5x1 ml | 110 | 5% | 115.5 | 660 | 693 | Thermo, CRP Control, 981251
| Patologinė kontrolė - CRP Control High |  |  | 3 | 5x1 ml | 120 | 5% | 126 | 360 | 378 | Thermo, CRP Control High, 981679
| Kalibratorius - CRP Calibration kit |  |  | 2 | 5x1 ml | 82 | 5% | 86.1 | 164 | 172.2 | Thermo, CRP Calibration kit, 981674
| Washing solution 4,5% |  |  | 0.2 | 4x20 ml | 42 | 5% | 44.1 | 8.4 | 8.82 | Thermo, Washing solution 4,5%, 984030
| Mėginio indeliai |  |  | 0.1 | 1000 vnt | 50 | 21% | 60.5 | 5 | 6.05 | Thermo, Sample cup, 989220/989221
| Vienkartinės kiuvetės |  |  | 0.26 | pak. | 290 | 5% | 304.5 | 75.4 | 79.17 | Thermo, Cuvettes, 984000
| Tencell kiuvetės |  |  | 0.3 | pak. | 280 | 5% | 294 | 84 | 88.2 | Thermo, Tencell cuvettes, 986000
| Priežiūros rinkinys |  |  | 0.08 | rink. | 300 | 21% | 363 | 24 | 29.04 | Thermo, Priežiūros rinkinys, 452114
Bendra orientacinė pasiūlymo kaina 12 mėn. Eur be PVM | [9 empty] | 15196 | Penkiolika tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt šeši eurai ir 00 centų
Bendra orientacinė pasiūlymo kaina 12 mėn. Eur su PVM | [9 empty] | 16059.8 | Šešiolika tūkstančių penkiasdešimt devyni eurai ir aštuoniasdešimt centų
Bendra orientacinė pasiūlymo kaina 36 mėn. Eur be PVM (12 mėn. x 3) | [9 empty] | 45588 | Keturiasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai ir 00 centų
Bendra orientacinė pasiūlymo kaina 36 mėn. Eur su PVM (12 mėn. x 3) | [9 empty] | 48179.4 | Keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt devyni eurai ir keturiasdešimt centų