## Sheet1
4 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATINIAM IMUNOLOGINIAM ANALIZATORIUI mini VIDAS ir LYGIAVERČIUI- 2 vnt.
Analizatorius yra įstaigos nuosavybė. Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs analizatoriaus gamintojo. Jei siūlomas lygiavertis analizatorius, kurio minimalūs reikalavimai pateikiami lentelėje, reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti siūlomo analizatoriaus gamintojo ir atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius (2 analizatorių) per 12 mėnesių* | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM | PVM, % | Siūlomos pakuotės kaina, Eur su PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.1. | TSH |  | 360
| VIDAS TSH |  |  | 8 | 60 testų | 118 | 5% | 123.9 | 944 | 991.2 | Biomerieux, VIDAS TSH, 30400
| VIDAS QCV |  |  | 0.2 | 60 testų | 76 | 5% | 79.8 | 15.2 | 15.96 | Biomerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | 0.05 | rink. | 400 | 21% | 484 | 20 | 24.2 | Biomerieux, VIDAS OPT, 30529
| Termo popierius |  |  | 1 | vnt. | 2 | 21% | 2.42 | 2 | 2.42 | Biomerieux, Termo popierius, 110 mm
1.2. | TPSA |  | 180
| VIDAS TPSA |  |  | 5 | 60 testų | 140 | 5% | 147 | 700 | 735 | Biomerieux, VIDAS TPSA, 30428
| VIDAS QCV |  |  | 0.2 | 60 testų | 76 | 5% | 79.8 | 15.2 | 15.96 | Biomerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | 0.05 | rink. | 400 | 21% | 484 | 20 | 24.2 | Biomerieux, VIDAS OPT, 30529
| Termo popierius |  |  | 1 | vnt. | 2 | 21% | 2.42 | 2 | 2.42 | Biomerieux, Termo popierius, 110 mm
1.3. | FT4 |  | 120
| VIDAS FT4 |  |  | 4 | 60 testų | 126 | 5% | 132.3 | 504 | 529.2 | Biomerieux, VIDAS FT4, 30459
| VIDAS QCV |  |  | 0.1 | 60 testų | 76 | 5% | 79.8 | 7.6 | 7.98 | Biomerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | 0.05 | rink. | 400 | 21% | 484 | 20 | 24.2 | Biomerieux, VIDAS OPT, 30529
| Termo popierius |  |  | 1 | vnt. | 2 | 21% | 2.42 | 2 | 2.42 | Biomerieux, Termo popierius, 110 mm
1.4. | CK-MB |  | 30
| VIDAS CK-MB |  |  | 2 | 30 testų | 132 | 5% | 138.6 | 264 | 277.2 | Biomerieux, VIDAS CK-MB, 30421
| VIDAS QCV |  |  | 0.1 | 60 testų | 76 | 5% | 79.8 | 7.6 | 7.98 | Biomerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | 0.05 | rink. | 400 | 21% | 484 | 20 | 24.2 | Biomerieux, VIDAS OPT, 30529
| Termo popierius |  |  | 1 | vnt. | 2 | 21% | 2.42 | 2 | 2.42 | Biomerieux, Termo popierius, 110 mm
1.5. | Didelio jautrumo troponinas I (CV<10% esant 99 procentilei) |  | 2880
| VIDAS HS Troponin I |  |  | 48 | 60 testų | 330 | 5% | 346.5 | 15840 | 16632 | Biomerieux, VIDAS HS Troponin I, 415386
| VIDAS QCV |  |  | 0.5 | 60 testų | 76 | 5% | 79.8 | 38 | 39.9 | Biomerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | 0.05 | rink. | 400 | 21% | 484 | 20 | 24.2 | Biomerieux, VIDAS OPT, 30529
| Termo popierius |  |  | 1 | vnt. | 2 | 21% | 2.42 | 2 | 2.42 | Biomerieux, Termo popierius, 110 mm
1.6. | Anti-TPO |  | 90
| VIDAS Anti-TPO |  |  | 5 | 30 testų | 104 | 5% | 109.2 | 520 | 546 | Biomerieux, VIDAS Anti-TPO, 30461
| VIDAS QCV |  |  | 0.1 | 60 testų | 76 | 5% | 79.8 | 7.6 | 7.98 | Biomerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | 0.05 | rink. | 400 | 21% | 484 | 20 | 24.2 | Biomerieux, VIDAS OPT, 30529
| Termo popierius |  |  | 1 | vnt. | 2 | 21% | 2.42 | 2 | 2.42 | Biomerieux, Termo popierius, 110 mm
1.7. | CA 125 |  | 60
| VIDAS CA 125 II |  |  | 4 | 30 testų | 186 | 5% | 195.3 | 744 | 781.2 | Biomerieux, VIDAS CA 125 II, 30426
| VIDAS QCV |  |  | 0.1 | 60 testų | 76 | 5% | 79.8 | 7.6 | 7.98 | Biomerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | 0.05 | rink. | 400 | 21% | 484 | 20 | 24.2 | Biomerieux, VIDAS OPT, 30529
| Termo popierius |  |  | 1 | vnt. | 2 | 21% | 2.42 | 2 | 2.42 | Biomerieux, Termo popierius, 110 mm
1.8. | D-Dimerai |  | 420
| VIDAS D-Dimer Exclusion II |  |  | 8 | 60 testų | 480 | 5% | 504 | 3840 | 4032 | Biomerieux, VIDAS D-Dimer Exclusion II, 30455
| VIDAS QCV |  |  | 0.3 | 60 testų | 76 | 5% | 79.8 | 22.8 | 23.94 | Biomerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | 0.05 | rink. | 400 | 21% | 484 | 20 | 24.2 | Biomerieux, VIDAS OPT, 30529
| Termo popierius |  |  | 1 | vnt. | 2 | 21% | 2.42 | 2 | 2.42 | Biomerieux, Termo popierius, 110 mm
1.9. | Prokalcitoninas |  | 420
| VIDAS BRAHMS Procalcitonin |  |  | 8 | 60 testų | 510 | 5% | 535.5 | 4080 | 4284 | Biomerieux, VIDAS BRAHMS Procalcitonin, 30450
| VIDAS QCV |  |  | 0.3 | 60 testų | 76 | 5% | 79.8 | 22.8 | 23.94 | Biomerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | 0.05 | rink. | 400 | 21% | 484 | 20 | 24.2 | Biomerieux, VIDAS OPT, 30529
| Termo popierius |  |  | 1 | vnt. | 2 | 21% | 2.42 | 2 | 2.42 | Biomerieux, Termo popierius, 110 mm
1.10. | Vitaminas D |  | 240
| VIDAS 25 OH Vitamin D Total |  |  | 5 | 60 testų | 220 | 5% | 231 | 1100 | 1155 | Biomerieux, VIDAS 25 OH Vitamin D Total, 30463
| VIDAS QCV |  |  | 0.1 | 60 testų | 76 | 5% | 79.8 | 7.6 | 7.98 | Biomerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | 0.05 | rink. | 400 | 21% | 484 | 20 | 24.2 | Biomerieux, VIDAS OPT, 30529
| Termo popierius |  |  | 1 | vnt. | 2 | 21% | 2.42 | 2 | 2.42 | Biomerieux, Termo popierius, 110 mm
1.11. | Feritinas |  | 240
| VIDAS Ferritin |  |  | 5 | 60 testų | 244 | 5% | 256.2 | 1220 | 1281 | Biomerieux, VIDAS Ferritin, 30411
| VIDAS QCV |  |  | 0.1 | 60 testų | 76 | 5% | 79.8 | 7.6 | 7.98 | Biomerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | 0.05 | rink. | 400 | 21% | 484 | 20 | 24.2 | Biomerieux, VIDAS OPT, 30529
| Termo popierius |  |  | 1 | vnt. | 2 | 21% | 2.42 | 2 | 2.42 | Biomerieux, Termo popierius, 110 mm
1.12. | H.pylori IgG |  | 90
| VIDAS H.pylori IgG |  |  | 5 | 30 testų | 150 | 5% | 157.5 | 750 | 787.5 | Biomerieux, VIDAS H.pylori IgG, 30192
| VIDAS QCV |  |  | 0.1 | 60 testų | 76 | 5% | 79.8 | 7.6 | 7.98 | Biomerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | 0.05 | rink. | 400 | 21% | 484 | 20 | 24.2 | Biomerieux, VIDAS OPT, 30529
| Termo popierius |  |  | 1 | vnt. | 2 | 21% | 2.42 | 2 | 2.42 | Biomerieux, Termo popierius, 110 mm
1.13. | NT-proBNP |  | 360
| VIDAS NT-proBNP2 |  |  | 7 | 60 testų | 380 | 5% | 399 | 2660 | 2793 | Biomerieux, VIDAS NT-proBNP II, 30458
| VIDAS QCV |  |  | 0.1 | 60 testų | 76 | 5% | 79.8 | 7.6 | 7.98 | Biomerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | 0.05 | rink. | 400 | 21% | 484 | 20 | 24.2 | Biomerieux, VIDAS OPT, 30529
| Termo popierius |  |  | 1 | vnt. | 2 | 21% | 2.42 | 2 | 2.42 | Biomerieux, Termo popierius, 110 mm
1.14. | LH |  | 60
| VIDAS LH |  |  | 2 | 60 testų | 180 | 5% | 189 | 360 | 378 | Biomerieux, VIDAS LH, 30406
| VIDAS QCV |  |  | 0.1 | 60 testų | 76 | 5% | 79.8 | 7.6 | 7.98 | Biomerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | 0.05 | rink. | 400 | 21% | 484 | 20 | 24.2 | Biomerieux, VIDAS OPT, 30529
| Termo popierius |  |  | 1 | vnt. | 2 | 21% | 2.42 | 2 | 2.42 | Biomerieux, Termo popierius, 110 mm
1.15. | FSH |  | 60
| VIDAS FSH |  |  | 2 | 60 testų | 180 | 5% | 189 | 360 | 378 | Biomerieux, VIDAS FSH, 30407
| VIDAS QCV |  |  | 0.1 | 60 testų | 76 | 5% | 79.8 | 7.6 | 7.98 | Biomerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | 0.05 | rink. | 400 | 21% | 484 | 20 | 24.2 | Biomerieux, VIDAS OPT, 30529
| Termo popierius |  |  | 1 | vnt. | 2 | 21% | 2.42 | 2 | 2.42 | Biomerieux, Termo popierius, 110 mm
1.16. | Estradiolis |  | 60
| VIDAS Estradiol II |  |  | 2 | 60 testų | 180 | 5% | 189 | 360 | 378 | Biomerieux, VIDAS Estradiol II, 30431
| VIDAS QCV |  |  | 0.1 | 60 testų | 76 | 5% | 79.8 | 7.6 | 7.98 | Biomerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | 0.05 | rink. | 400 | 21% | 484 | 20 | 24.2 | Biomerieux, VIDAS OPT, 30529
| Termo popierius |  |  | 1 | vnt. | 2 | 21% | 2.42 | 2 | 2.42 | Biomerieux, Termo popierius, 110 mm
1.17. | Prolaktinas |  | 60
| VIDAS Prolactin |  |  | 2 | 60 testų | 180 | 5% | 189 | 360 | 378 | Biomerieux, VIDAS Prolactin, 30410
| VIDAS QCV |  |  | 0.1 | 60 testų | 76 | 5% | 79.8 | 7.6 | 7.98 | Biomerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | 0.05 | rink. | 400 | 21% | 484 | 20 | 24.2 | Biomerieux, VIDAS OPT, 30529
| Termo popierius |  |  | 1 | vnt. | 2 | 21% | 2.42 | 2 | 2.42 | Biomerieux, Termo popierius, 110 mm
1.18. | Progesteronas |  | 60
| VIDAS Progesterone |  |  | 2 | 60 testų | 180 | 5% | 189 | 360 | 378 | Biomerieux, VIDAS Progesterone, 30409
| VIDAS QCV |  |  | 0.1 | 60 testų | 76 | 5% | 79.8 | 7.6 | 7.98 | Biomerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | 0.05 | rink. | 400 | 21% | 484 | 20 | 24.2 | Biomerieux, VIDAS OPT, 30529
| Termo popierius |  |  | 1 | vnt. | 2 | 21% | 2.42 | 2 | 2.42 | Biomerieux, Termo popierius, 110 mm
1.19. | Borelliozes (Laimo ligos) IgG antikūnai |  | 120
| VIDAS Lyme IgG |  |  | 3 | 60 testų | 200 | 5% | 210 | 600 | 630 | Biomerieux, VIDAS Lyme IgG, 30320
| VIDAS QCV |  |  | 0.1 | 60 testų | 76 | 5% | 79.8 | 7.6 | 7.98 | Biomerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | 0.05 | rink. | 400 | 21% | 484 | 20 | 24.2 | Biomerieux, VIDAS OPT, 30529
| Termo popierius |  |  | 1 | vnt. | 2 | 21% | 2.42 | 2 | 2.42 | Biomerieux, Termo popierius, 110 mm
1.20. | Borelliozes (Laimo ligos) IgM antikūnai |  | 120
| VIDAS Lyme IgM |  |  | 3 | 60 testų | 200 | 5% | 210 | 600 | 630 | Biomerieux, VIDAS Lyme IgM, 30319
| VIDAS QCV |  |  | 0.1 | 60 testų | 76 | 5% | 79.8 | 7.6 | 7.98 | Biomerieux, VIDAS QCV, 30706
| VIDAS OPT |  |  | 0.05 | rink. | 400 | 21% | 484 | 20 | 24.2 | Biomerieux, VIDAS OPT, 30529
| Termo popierius |  |  | 1 | vnt. | 2 | 21% | 2.42 | 2 | 2.42 | Biomerieux, Termo popierius, 110 mm
Bendra orientacinė pasiūlymo kaina 12 mėn. Eur be PVM | [9 empty] | 36834 | Trisdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt keturi eurai ir 00 centų
Bendra orientacinė pasiūlymo kaina 12 mėn. Eur su PVM | [9 empty] | 38746.1 | Trisdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt šeši eurai ir dešimt centų
Bendra orientacinė pasiūlymo kaina 36 mėn. Eur be PVM (12 mėn. x 3) | [9 empty] | 110502 | Vienas šimtas dešimt tūkstančių penki šimtai du eurai ir 00 centų
Bendra orientacinė pasiūlymo kaina 36 mėn. Eur su PVM (12 mėn. x 3) | [9 empty] | 116238.3 | Vienas šimtas šešiolika tūkstančių du šimtai trisdešimt aštuoni eurai ir trisdešimt centų