SĄRAŠAS_ PASIKEITUSIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR SUTARTIES SĄLYGŲ NUOSTATŲ PO DERYBŲ PIRMOS PAKOPOS

Techninių specifikacijų patikslinimai/papildymai:

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos ir/ar jos priedų punkto Nr. | Techninės specifikacijos ir/ar jos priedų punktų redakcija | Siūloma pakeisti / papildyti / išbraukti | Perkančiojo subjekto priimtas sprendimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TS 2.20 | TS 2.20.1 I etapas – Naujos šilumos tiekimo trasos tiesimas šalia Ukmergės g. iki siurblinės ir siurblinės pastatymas su atšaka link Ukmergės g. 374 (nuo M1 iki M191 taško); | Papildyti TS 2.20.1 I etapas – Naujos šilumos tiekimo trasos tiesimas šalia Ukmergės g. iki siurblinės ir siurblinės pastatymas su atšaka link Ukmergės g. 374 (nuo M11 iki M191 taško) (išskyrus nuo taško nuo M2 iki M3); | Papildytas Specialiųjų sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“ punktu: „2.20.1 I etapas – Naujos šilumos tiekimo trasos tiesimas šalia Ukmergės g. iki siurblinės ir siurblinės pastatymas su atšaka link Ukmergės g. 374 (nuo M11 iki M191 taško) (išskyrus nuo taško nuo M2 iki M3)“(pridedama, „Patikslina_1 priedas „Techninė specifikacija_2.20.1 punktas“). |
| 2. | INFORMACIJA DĖL TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIŲ PATIKSLINIMŲ/ PAPILDYMŲ |  |  | - Patikslinama projekto „Lauko elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis“. Šioje dalyje vietoj planuotų 380 metrų darbų reikia atlikti 30 metrų, t. y. 350 metrais mažiau. Tikslūs pokyčiai šioje dalyje: - Patikslinamas medžiagų kiekių žiniaraštis ir darbų kiekių žiniaraštis (Projekto dalies 12 psl. Dokumento žymuo 20210701-TP-LER-SŽ (1 lapas iš 1)); - Patikslintas šios dalies brėžinys „Suvestinis inžinerinių tinklų planas su LER tinklais“ Nr. 20210701-TP-LER-1 (Projekto dalies 18 psl.) (pridedama, 2 priedas „Patikslinta_TP 14. LER dalis) - Patikslinama projekto „Pasiruošimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis“. Projektas papildytas nuotekų tinklu, kurį darbų metu reikės apsaugoti. Papildymai/ patikslinimai šioje dalyje: - Patikslinamas aiškinamasis raštas, įtraukiant, kad bus reikalinga apsaugoti nuotekų tinklą (Projekto dalies 6 psl., skyriuje „Požeminė siurblinė“ paskutinėje pastraipoje nurodoma, kad prie siurblinės įrengti/išardyti metalinių špuntų laikiną sienelę. Dokumento žymuo 20210701-TP-SO_AR (3 lapas iš 16); - Patikslinamas šios dalies brėžinys „Statybvietės planas“ Nr. 20210701-00-TP-SO-1 (Projekto dalies 22 psl.) (pridedama, 3 priedas “Patikslinta_TP 15. PSO dalis”). Taip pat atsižvelgdami į Derybų metu Dalyvio pateiktą informaciją, kad nuo naujai pastatytos plovyklos iki aplinkkelio (šalia Ukmergės g.) bus tiesiamas naujas pėsčiųjų/dviračių takas, informuojame, kad naujas takas baigiamas iki mūsų objekto pradžios taško, o iki aplinkkelio atstatytas ankščiau buvęs kelias, kuris yra numatytas pateiktame pirkimui projekte. |

Sutarties (Specialiosios ir/ar Bendrosios dalies) punktų pakeitimai:

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos ir/ar jos priedų punkto Nr. | Techninės specifikacijos ir/ar jos priedų punktų redakcija | Siūloma pakeisti / papildyti / išbraukti | Perkančiojo subjekto priimtas sprendimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SD 8.1 | 8.1. Rangovas turi pateikti Užsakovui tokį Sutarties įvykdymo užtikrinimą: 8.1.1. forma – besąlyginė, neatšaukiama, pirmo pareikalavimo banko garantija / draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimas; 8.1.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas – per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo. 8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu Užsakovas gali pasinaudoti, kai kita sutarties šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal sutartį; jei dėl bet kokių kitos sutarties šalies veiksmų (veikimo ar neveikimo) Užsakovas patyrė nuostolių (įskaitant, bet neapsiribojant papildomų išlaidų, negautų pajamų ar kitų tiesioginių ir netiesioginių nuostolių, delspinigių ir (ar) baudų). 8.3.1. Rangovas turi pateikti Užsakovui tokį Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą: 8.3.1. forma – besąlyginė, neatšaukiama, pirmo pareikalavimo banko garantija / draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimas; | pakeisti 8.1. Rangovas turi pateikti Užsakovui tokį Sutarties įvykdymo užtikrinimą: 8.1.1. forma – besąlyginė, neatšaukiama, pirmo pareikalavimo banko garantija / draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimas; 8.1.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas – 5 (penkias) darbo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo. 8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu Užsakovas gali pasinaudoti, kai kita sutarties šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal sutartį; jei dėl bet kokių kitos sutarties šalies veiksmų (veikimo ar neveikimo) Užsakovas patyrė nuostolių (įskaitant, bet neapsiribojant papildomų išlaidų, negautų pajamų ar kitų tiesioginių ir netiesioginių nuostolių, delspinigių ir (ar) baudų). 8.3. Rangovas turi pateikti Užsakovui tokį Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą: 8.3.1. forma – besąlyginė, neatšaukiama, pirmo pareikalavimo banko garantija / draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimas; | 8.1. Rangovas turi pateikti Užsakovui tokį Sutarties įvykdymo užtikrinimą: 8.1.1. forma – neatšaukiama, pirmo pareikalavimo banko garantija ar draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimas; 8.1.2. <..>; 8.1.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas – 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo. 8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu Užsakovas gali pasinaudoti, kai kita sutarties šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal sutartį; jei dėl bet kokių kitos sutarties šalies veiksmų (veikimo ar neveikimo) Užsakovas patyrė tiesioginius nuostolius. 8.3. Rangovas turi pateikti Užsakovui tokį Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą: 8.3.1. forma – neatšaukiama, pirmo pareikalavimo banko garantija / draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimas“ (pridedama, 4 priedas_Patikslinta_“Rangos sutartis_Specialioji dalis“). |
| 2. | SD 8.2 | Sutarties įvykdymo užtikrinimu Užsakovas gali pasinaudoti, kai kita sutarties šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal sutartį; jei dėl bet kokių kitos sutarties šalies veiksmų (veikimo ar neveikimo) Užsakovas patyrė nuostolių (įskaitant, bet neapsiribojant papildomų išlaidų, negautų pajamų ar kitų tiesioginių ir netiesioginių nuostolių, delspinigių ir (ar) baudų). | Sutarties įvykdymo užtikrinimu Užsakovas gali pasinaudoti, kai kita sutarties šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal sutartį; jei dėl bet kokių kitos sutarties šalies veiksmų (veikimo ar neveikimo) Užsakovas patyrė nuostolių (įskaitant, bet neapsiribojant papildomų išlaidų, negautų pajamų ar kitų tiesioginių ir netiesioginių nuostolių, delspinigių ir (ar) baudų). | 8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu Užsakovas gali pasinaudoti, kai kita sutarties šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal sutartį; jei dėl bet kokių kitos sutarties šalies veiksmų (veikimo ar neveikimo) Užsakovas patyrė tiesioginius nuostolius (pridedama, 4 priedas_Patikslinta_“Rangos sutartis_Specialioji dalis“). |
| 3. | BD 16.5.2 | BD 16.5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma (besąlyginė, neatšaukiama, pirmo pareikalavimo banko garantija ar draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimas) yra nurodoma Sutarties SD. Jei turi būti išduota banko garantija, tai jis turi apimti ir Rangovo įsipareigojimų dėl netesybų ir nuostolių sumokėjimo įvykdymo užtikrinimą; | pakeisti 16.5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma (besąlyginė, neatšaukiama, pirmo pareikalavimo banko garantija ar draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimas) yra nurodoma Sutarties SD. Sutarties įvykdymo užtikrinimas gali neapimti: Rangovo įsipareigojimų dėl netesybų sumokėjimo įvykdymo užtikrinimo. | SD 11.7 punktas: „Sutarties BD. 16.5.2 punktas išdėstomas taip: „Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma (neatšaukiama, pirmo pareikalavimo banko garantija ar draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimas) yra nurodoma Sutarties SD. Sutarties įvykdymo užtikrinimas gali neapimti: Rangovo įsipareigojimų dėl netesybų sumokėjimo įvykdymo užtikrinimo“ (pridedama, 4 priedas_Patikslinta_“Rangos sutartis_Specialioji dalis“). |
| 4. | BD 16.8 | BD 16.8. Jei pagal Sutarties SD nuostatas į Rangovo Darbų apimtį patenka ir Darbo projekto parengimas, tai Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbo projekto rengėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po šios Sutarties pasirašymo savo sąskaita Užsakovui priimtinoje draudimo bendrovėje apdraustų Darbo projekto rengėjo (kaip projektuotojo) civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu žemiau nurodytomis sąlygomis, bei pateikti Užsakovui civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, kopijas: | pakeisti 16.8. Jei pagal Sutarties SD nuostatas į Rangovo Darbų apimtį patenka ir Darbo projekto parengimas, tai Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbo projekto rengėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po šios Sutarties Sutarties su projektuotoju dėl Darbo projekto rengimo pasirašymo savo sąskaita Užsakovui priimtinoje draudimo bendrovėje apdraustų Darbo projekto rengėjo (kaip projektuotojo) civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu žemiau nurodytomis sąlygomis, bei pateikti Užsakovui civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, kopijas: | SD 11.8 punktas: „Sutarties BD 16.8 punktas išdėstomas taip: „Jei pagal Sutarties SD nuostatas į Rangovo Darbų apimtį patenka ir Darbo projekto parengimas, tai Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbo projekto rengėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po Sutarties su projektuotoju dėl Darbo projekto rengimo pasirašymo, bet ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo Sutarties sudarymo su Užsakovu, savo sąskaita Užsakovui priimtinoje draudimo bendrovėje apdraustų Darbo projekto rengėjo (kaip projektuotojo) civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu žemiau nurodytomis sąlygomis, bei pateikti Užsakovui civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, kopijas:<...>“ (pridedama, 4 priedas_Patikslinta_“Rangos sutartis_Specialioji dalis“). |
| 5. | BD 15.2 | BD. 15.2. Sutartį pažeidusi Šalis privalo atlyginti visus kitos Šalies dėl to patirtus nuostolius. | pakeisti BD. 15.2. Sutartį pažeidusi Šalis privalo atlyginti visus kitos Šalies dėl to patirtus tiesioginius nuostolius. | SD 11.5 punktas: „ Sutarties BD 15.2. punktas išdėstomas taip: „Sutartį pažeidusi Šalis privalo atlyginti visus kitos Šalies dėl to patirtus tiesioginius nuostolius“ (pridedama, 4 priedas_Patikslinta_“Rangos sutartis_Specialioji dalis“). |

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1 Patikslinta_Techninė specifikacija_2.20.1 punktas, 4 lapai;

Priedas Nr. 2 Patikslinta_TP 14. LER dalis, 18 lapų;

Priedas Nr. 3 Patikslinta_TP 15. PSO dalis, 22 lapai;

Priedas Nr. 4 Patikslinta_“Rangos sutartis_Specialioji dalis“, 7 lapai.

žr. 20210710-00-TP-ŠT-01_SCH1