## DKŽ
Pirkimo dokumentų 11 priedas "Darbų kainų žiniaraštis"
Užsakovas: UAB "Toksika", įmonės kodas 244670310
Rangovas:
Kitos paskirties inžinerinio statinio – kiemo aikštelės, esančios Jurgeliškių k. 10, Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav., statybos darbai
DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. Nr. | Darbų aprašymai | Mato vnt. | Pagal pirkimo dokumentus
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM
I | BENDRIEJI STATYBOS DARBAI
1. | Paruošiamieji darbai
1.1. | Ašies nužymėjimas | m | 73 |  | 0
1.2. | Geodeziniai ir kadastriniai darbai | kompl. | 1 |  | 0
2. | Žemės darbai
2.1. | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m³ | 150 |  | 0
2.2. | II gr. Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m³ | 1050 |  | 0
2.3. | Kelio sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II gr. | m² | 1000 |  | 0
2.4. | II gr. Grunto sluoksnio sutankinimas prikabinamais 25 t volais, važiuojant viena vieta 7 kartus | m³ | 350 |  | 0
2.5. | Vejos planiravimas, kai gruntas II g. | m² | 120 |  | 0
2.6. | Vejos tvirtinimas 6 cm storio dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant žolę rankiniu būdu | m² | 120 |  | 0
3. | Aikštelės iš asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai
3.1. | 10 cm storio AC 16 PD pagrindo - dangos sluoksnio įrengimas | m² | 395 |  | 0
3.2. | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45) | m² | 395 |  | 0
3.3. | 50 cm min storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas | m³ | 225 |  | 0
4. | Aikštelės iš ažūrinių trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai
4.1. | Betoninės ažūrinės trinkelės - 8 cm | m² | 535 |  | 0
4.2. | Pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5 - 3 cm | m² | 535 |  | 0
4.3. | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45) | m² | 535 |  | 0
4.4. | 49 cm min storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas | m³ | 295 |  | 0
5. | Priėjimo tako iš betoninių trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai
5.1. | Betoninės trinkelės - 8 cm | m² | 40 |  | 0
5.2. | Pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5 - 3 cm | m² | 40 |  | 0
5.3. | 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45) | m² | 40 |  | 0
5.4. | 19 cm min storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas | m³ | 8 |  | 0
6. | Bordiūrų įrengimas
6.1. | Betoninių gatvės 1,00x0,30x0,15 m bordiūrų įrengimas | m | 175 |  | 0
6.2. | Betoninių gatvės 1,00x0,22x0,15 m bordiūrų įrengimas | m | 110 |  | 0
6.3. | Betono pagrindo C20/25 po bortais įrengimas | m³ | 32 |  | 0
6.4. | Asfalto ir betoninių gaminių sandarinimo juostos įrengimas | m | 390 |  | 0
6.5. | Betoninių bordiūrų 100.8.20 įrengimas | m | 45 |  | 0
6.6. | Betono pagrindo C12/15 po bortais įrengimas | m³ | 2 |  | 0
7. | Vandens nuvedimas. Drenažas
7.1. | Gofruoto PVC d=113/126 mm skersmens vamzdžio, apvilkto geosintetine medžiaga, paklojimas | m | 60 |  | 0
7.2. | Nesurištojo mišinio 5/11 rengimas | m³ | 3 |  | 0
7.3. | Nesurištojo mišinio 11/22 rengimas | m³ | 3 |  | 0
7.4. | Geosintetinės medžiagos ant skaldos prizmės ir tranšėjos rengimas | m² | 125 |  | 0
7.5. | Aklių įrengimas drenažinių vamzdžių pradžiose | vnt. | 2 |  | 0
8. | Kiti darbai
8.1. | Ženklinimas baltais dažais | m² | 25 |  | 0
8.2. | Šulinio dangčių sureguliavimas ir pakėlimas iki projektinio dangos lygio, pakeičiant esamą dangtį į "plaukiojančio" lengvo tipo ketinį šulinio dangtį | kompl. | 2 |  | 0
II | LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI
9. | Projektuojami tinklai lauke*
9.1. | PVC lauko nuotekų moviniai vamzdžiai N klasės DN200x4,9 mm, įskaitant fasonines dalis, žemės ir montavimo darbus, kai klojimo gylis 1,20-3,00 m | m | 46 |  | 0
9.2. | PVC šulinys DN425, šulinio gylis iki H=2,00 m, gofruoto vamzdžio (šulinio dugnas su išformuotais hidrauliniam pralaidumui kanalais, šulinio dangtis - D kl. su visomis reikalingomis dalimis ir medžiagomis (vamzdžių pajungimui ir atjungimui, bei darbais šulinio įrengimui) | vnt. | 3 |  | 0
9.3. | PVC šulinys DN425, šulinio gylis iki H=2,00m, gofruoto vamzdžio (šulinio dugnas su išformuotais hidrauliniam pralaidumui kanalais, šulinio dangtis - D kl. (lietaus surinkimo grotos) su visomis reikalingomis dalimis ir medžiagomis (vamzdžių pajungimui ir atjungimui, bei darbais šulinio įrengimui) | vnt. | 3 |  | 0
9.4. | Įsikirtimas į KL įrengimas, sandarinimas, užtaisymas | kompl. | 1 |  | 0
9.5. | Vamzdžių hidraulinis išbandymas, patikrinimas | m | 46 |  | 0
9.6. | Smėlio pagrindas h-10 arba taikomas esamas gruntas | m³ | 15 |  | 0
9.7. | Žemės darbai - kasimas | m³ | 100 |  | 0
9.8. | Žemės darbai - užpylimas | m³ | 98 |  | 0
9.10. | Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas | t | 0.02 |  | 0
III | ELEKTROS TINKLAI
10. | Lauko elektros tinklai (įrengimas)**
10.1. | Tranšėjų kasimas 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio | km | 0.153 |  | 0
10.2. | Tranšėjų užpylimas 1-2 kabeliams I-II grupės grunte | km | 0.153 |  | 0
10.3. | Polietileninių iki 110 mm skersmens vamzdžių paklojimas tranšėjoje | 100 m | 1.63 |  | 0
10.4. | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse | 100 m | 1.63 |  | 0
10.5. | Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom (atramose), tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg | 100 m | 0.32 |  | 0
10.6. | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio | km | 0.163 |  | 0
10.7. | I-II grupės grunto plūkimas elektroplūktuvais | 100 m³ | 0.86 |  | 0
10.8. | Vamzdigalių sandarinimas | vnt. | 16 |  | 0
10.9. | Teritorijos apšvietimo atramų montavimas | kompl. | 8 |  | 0
10.10. | G/B pamatų sumontavimas metalinei apšvietimo atramai | vnt. | 8 |  | 0
10.11. | Šviestuvo montavimas ant atramos | vnt. | 8 |  | 0
10.12. | Automatinio jungiklio montavimas apšvietimo atramoje | vnt. | 9 |  | 0
10.13. | Kabelio (3x1,5 mm²) tiesimas apšvietimo atramose | 100 m | 0.64 |  | 0
10.14. | Atsišakojimo gnybtų apšvietimo atramoje SV-15 montavimas | vnt. | 8 |  | 0
10.15. | Laidų ir kabelių iki 6 mm² skerspjūvio gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų TP spintose ir atramose | 100 vnt. | 0.96 |  | 0
10.16. | Įžeminimo kontūro įrengimas | kompl. | 8 |  | 0
10.17. | Įžeminimo apvalaus laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles (apšvietimo atramos) | 100 m | 0.24 |  | 0
10.18. | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 8 |  | 0
10.19. | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 8 |  | 0
10.20. | Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (100 prijungimo taškų) | 100 vnt. | 0.25 |  | 0
10.21. | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu | 100 m² | 1.53 |  | 0
10.22. | Kitų linijų kabelių izoliacijos varžos matavimas megometru | vnt. | 8 |  | 0
10.23. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0.5 |  | 0
10.24. | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti 10 km | t | 0.5 |  | 0
10.25. | Trasos nužymėjimas | kompl. | 1 |  | 0
10.26. | Trasos išpildomoji nuotrauka | kompl. | 1 |  | 0
10.27. | Dokumentacijos parengimas | kompl. | 1 |  | 0
11. | Lauko elektros tinklai (medžiagos)***
11.1. | 0,23 kV kabelis (laidas) Cu 3x6 mm² (skirtas kloti lauke, žemėje) | m | 195 |  | 0
11.2. | PE vamzdis d50 mm (kiekį tikslinti statybos metu) | m | 163 |  | 0
11.3. | Signalinė juosta „Dėmesio kabelis“ | m | 163 |  | 0
11.4. | 0,23 kV kabelis (laidas) Cu 3x1,5 mm² (skirtas kloti lauke, apšvietimo atramose) | m | 64 |  | 0
11.5. | Teritorijos apšvietimo atrama h-8 m, su pamatu, su šviestuvo tvirtinimo kronšteinu | kompl. | 8 |  | 0
11.6. | Teritorijos apšvietimo šviestuvas LED 37 W, IP66 | vnt. | 8 |  | 0
11.7. | Guminė tarpinė tarp apšvietimo atramos ir pamato | vnt. | 8 |  | 0
11.8. | Atsišakojimo gnybtai apšvietimo atramoje SV-15 | vnt. | 8 |  | 0
11.9. | Automatinis jungiklis 1F C2A | vnt. | 8 |  | 0
11.10. | Automatinis jungiklis 1F C10A | vnt. | 1 |  | 0
11.11. | Įžeminimo įrenginys komplekte su strypais FeZn 14,2-22 mm, L=6x1,5 m, movomis, įkalimo galvute, kalimo antgaliu | kompl. | 8 |  | 0
11.12. | Įžeminimo apvalus laidininkas atramoje D-6mm, L-3m | kompl. | 8 |  | 0
11.13. | Įžeminimo kryžminė jungtis | kompl. | 8 |  | 0
12. | VISO (KITI DARBAI) | kompl. | 1 |  | 0
13. | VISO DARBAMS |  |  |  | 0
14. | IŠ VISO PAGAL ŽINIARAŠTĮ (BE PVM) |  |  |  | 0
15. | PVM (21 %) |  |  |  | 0
16. | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE (SU PVM) |  |  |  | 0
*Medžiagų žiniaraštis tikslinamas darbų metu. Atsiradus papildomiems darbams ir sąnaudoms, tikslinimai ir papildymai visų pirma sprendžiami darbų rengimo metu. Šulinių dangčių tipus derinti atskirai.
**Žiniaraštyje išvardinti tik pagrindiniai darbai. Jų kiekiai duoti preliminarūs. Konkurso dalyviai turi įsivertinti įvairias pagalbines instaliacines medžiagas, taip pat ir darbus, susijusius su elektros instaliacijos įrengimu ir įtraukti juos į 12 eilutę "VISO (KITI DARBAI)". Įranga turi atitikti LST EN54 standartą.
***Pagalbinės medžiagos - 5 %. Projekte numatytas įžeminimo strypų kiekis apytikslis, kiekį tikslinti įžeminimo įrenginio įrengimo metu, kol bus pasiekta reikiama įžeminimo kontūro varža. Žiniaraštyje išvardintos tik pagrindinės medžiagos, įrengimai. Jų kiekiai duoti preliminarūs. Konkurso dalyviai turi įsivertinti įvairias pagalbines instaliacines medžiagas, taip pat ir darbus, susijusius su elektros instaliacijos įrengimu ir įtraukti juos į 12 eilutę "VISO (KITI DARBAI)". Įranga turi atitikti LST EN54 standartą.
Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Vardas ir pavardė:
(parašas)