## Gastro
Laboratoriniai reagentai Naujos kartos sekoskaitos (NKS) tyrimams | [8 empty] | tiekėjas nemoka PVM pagal PVM direktyvą 2006/112/EB (42)
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ KODAS | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Pakuotės kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas | Suma EUR (be PVM) | Suma EUR (su PVM) | Gamintojas, Katalogo Nr.
1 | 33696500-0 | Didelio našumo 600 ciklų sekoskaitos leidimo rinkinys | Paruoštas naudojimui didelio našumo sekoskaitos, paremtos sintezės principu, rinkinys turi būti skirtas atlikti ne mažiau kaip 600 sintezės ciklų su 15 Gb išeiga bei turi būti pateikiamas paruoštose naudoti reagentų plokštelėse. Rinkinį turi sudaryti: reagentais padengta plokštelė, buferinis tirpalas, sekoskaitos celės (angl. flow cell). | rinkinys | 5 |  |  | 1956 |  | 1956 |  | MS-102-3003
2 | 33696500-0 | Vidutinio našumo 300 ciklų sekoskaitos rinkinys | Paruoštas naudojimui vidutinio našumo sekoskaitos, paremtos sintezės principu, rinkinys turi būti skirtas atlikti ne mažiau kaip 300 sintezės ciklų su 500 Mb išeiga bei turi būti pateikiamas paruoštose naudoti reagentų plokštelėse. Rinkinį turi sudaryti: reagentais padengta plokštelė, buferinis tirpalas, sekoskaitos nano celė (angl. Nano flow cell). | rinkinys | 5 |  |  | 373 |  | 373 |  | MS-103-1001
3 | 33696500-0 | PhiX sekoskaitos kontrolė | Sekoskaitos kontrolę turi sudaryti sekoskaitai paruoštas bakteriofago phiX genomas. | rinkinys | 2 |  |  | 207 |  | 207 |  | FC-110-3001
4 | 33696500-0 | Didelio našumo 150 ciklų sekoskaitos leidimo rinkinys, 60 Gb išeigos | Paruoštas naudojimui sekoskaitos, paremtos sintezės principu, rinkinys, pateikiamas paruoštose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas ne mažiau kaip 150 sintezės ciklų (sekų ilgis 2 x 75 bp) nuo 400 milijonų atskirų sekų, 60 Gb išeigos. | rinkinys | 5 |  |  | 3626 |  | 3626 |  | 20024907
5 | 33696500-0 | Informacinės RNR sekoskaitos bibliotekų ruošimo rinkinys | Informacinės RNR sekoskaitos bibliotekų ruošimo rinkinys turi užtikrinti informacijos apie grandinės orientaciją išlaikymą ir leisti paruošti ne daugiau kaip 96 mėginius. Rinkinyje privalo būti RNR gryninimo rutuliukai, leidžiantys surinkti poliA turinčias RNR sekas, PGR mišinys, skirtas informacinės RNR perrašymui į kopijinę DNR. Rinkinys turi būti tinkamas paruošti bibliotekas iš standartinės kokybės RNR mėginių naudojant visuminę RNR ribose nuo 1 iki 1000 ng ir RNR mėginių gautų iš parafine įlietų audinių visuminės RNR ne mažiau kaip 10 ng . Rinkinys turi būti suderinamas su sekoskaitos, paremtos sintezės principu, naujos kartos sekoskaitos platforma. | rinkinys | 2 |  |  | 2286 |  | 2286 |  | 20020594
6 | 33696500-0 | Indeksais žymėtų A adapterių rinkinys | Indeksais žymėtų adapterių rinkinys turi būti skirtas indeksų sekomis pažymėti RNR sekoskaitos bibliotekas. Adapterių rinkinys turi būti suderinamas su bibliotekų ruošimo rinkiniais, skirtais analizuoti sekas sintezės principu paremtose naujos kartos sekoskaitos platformose. Adapterių kiekis rinkinyje turi įgalinti paruošti ne mažiau kaip 96 atskirus RNR mėginius. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 12 adapterių (A tipas), pažymėtų unikaliomis 10 bp ilgio indeksų sekomis. Rinkinye turi būti A-uodegos pridėjimo reagentų mišinys ir kontrolė, grandinės galų reparacijos kontrolė, ligavimo reagentų mišinys, kontrolė ir nutraukimo buferis, resuspensijos buferis. | rinkinys | 3 |  |  | 247 |  | 247 |  | 20020492
8 | 33696500-0 | Informacinės RNR sekoskaitos bibliotekų ruošimo rinkinys, skirtas mažos biomasės mėginiams | Informacinės RNR sekoskaitos bibliotekų ruošimo rinkinys turi leisti paruošti ne mažiau kaip 96 mėginius ir pagrįstas RNR sekų praturininimu remiantis poliA sekai specifiniais pradmenimis, o kopijinė DNR nuo DNR perrašoma PGR reakcijos metu naudojant rinkinyje esantį PGR mišinį. Rinkinys turi būti tinkamas paruošti sekoskaitos bibliotekas iš nedidelio (nuo 25 ng) visuminės RNR kiekio. Rinkinys turi būti suderinamas su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma Illumina. | rinkinys | 1 |  |  | 3753 |  | 3753 |  | 20040534
9 | 33696500-0 | Indeksais žymėtų A adapterių rinkinys, skirtas mažos biomasės sekoskaitos bibliotekų ruošimo rinkiniams | Indeksais žymėtų A tipo adapterių rinkinys turi būti skirtas indeksų sekomis pažymėti RNR sekoskaitos bibliotekas. Adapterių rinkinys turi būti suderinamas su RNR bibliotekų ruošimo rinkiniais, skirtais analizuoti sekas sintezės principu paremtose naujos kartos sekoskaitos platformose Illumina. Adapterių kiekis rinkinyje turi įgalinti paruošti ne mažiau kaip 96 atskirus RNR mėginius. Rinkinye turi būti 96 indeksų sekomis žymėti adapteriai (indekso sekos ilgis 10 bp). | rinkinys | 1 |  |  | 474 |  | 474 |  | 20091655
10 | 33696500-0 | Indeksais žymėtų B adapterių rinkinys, skirtas mažos biomasės sekoskaitos bibliotekų ruošimo rinkiniams | Indeksais žymėtų B tipo adapterių rinkinys turi būti skirtas indeksų sekomis pažymėti RNR sekoskaitos bibliotekas. Adapterių rinkinys turi būti suderinamas su RNR bibliotekų ruošimo rinkiniais, skirtais analizuoti sekas sintezės principu paremtose naujos kartos sekoskaitos platformose Illumina. Adapterių kiekis rinkinyje turi įgalinti paruošti ne mažiau kaip 96 atskirus RNR mėginius. Rinkinye turi būti 96 indeksų sekomis žymėti adapteriai (indekso sekos ilgis 10 bp). | rinkinys | 1 |  |  | 474 |  | 474 |  | 20091657
11 | 33696500-0 | Indeksais žymėtų C adapterių rinkinys, skirtas mažos biomasės sekoskaitos bibliotekų ruošimo rinkiniams | Indeksais žymėtų C tipo adapterių rinkinys turi būti skirtas indeksų sekomis pažymėti RNR sekoskaitos bibliotekas. Adapterių rinkinys turi būti suderinamas su RNR bibliotekų ruošimo rinkiniais, skirtais analizuoti sekas sintezės principu paremtose naujos kartos sekoskaitos platformose Illumina. Adapterių kiekis rinkinyje turi įgalinti paruošti ne mažiau kaip 96 atskirus RNR mėginius. Rinkinye turi būti 96 indeksų sekomis žymėti adapteriai (indekso sekos ilgis 10 bp). | rinkinys | 1 |  |  | 474 |  | 474 |  | 20091659
12 | 33696500-0 | Indeksais žymėtų D adapterių rinkinys, skirtas mažos biomasės sekoskaitos bibliotekų ruošimo rinkiniams | Indeksais žymėtų D tipo adapterių rinkinys turi būti skirtas indeksų sekomis pažymėti RNR sekoskaitos bibliotekas. Adapterių rinkinys turi būti suderinamas su RNR bibliotekų ruošimo rinkiniais, skirtais analizuoti sekas sintezės principu paremtose naujos kartos sekoskaitos platformose Illumina. Adapterių kiekis rinkinyje turi įgalinti paruošti ne mažiau kaip 96 atskirus RNR mėginius. Rinkinye turi būti 96 indeksų sekomis žymėti adapteriai (indekso sekos ilgis 10 bp). | rinkinys | 1 |  |  | 474 |  | 474 |  | 20091661
13 | 33696500-0 | 200 ciklų sekoskaitos leidimo rinkinys, 330 Gb išeigos | Paruoštas naudojimui sekoskaitos, paremtos sintezės principu, rinkinys, pateikiamas paruoštose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas ne mažiau kaip 200 sintezės ciklų (sekų ilgis 2 x 100 bp), 330 Gb išeigos. Reagentų rinkį turi sudaryti reagentų kasetė, buferinis tirpalas, sekoskaitos celė su 2 eilėmis (angl. flow cell), lyo įdėklas, paleidimo buferis ir bibliotekos mėgintuvėlių juostelė. Rinkinys turi būti suderinamas su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma Illumina. | rinkinys | 2 |  |  | 2400 |  | 2400 |  | 20104704
14 | 33696500-0 | 300 ciklų sekoskaitos leidimo rinkinys, 500 Gb išeigos (20104705) | Paruoštas naudojimui sekoskaitos, paremtos sintezės principu, rinkinys, pateikiamas paruoštose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas ne mažiau kaip 300 sintezės ciklų (sekų ilgis 2 x 150 bp arba 1 x 300 bp), 500 Gb išeigos. Reagentų rinkį turi sudaryti reagentų kasetė, buferinis tirpalas, sekoskaitos celė su 2 eilėmis (angl. flow cell), lyo įdėklas, paleidimo buferis ir bibliotekos mėgintuvėlių juostelė. Rinkinys turi būti suderinamas su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma Illumina. | rinkinys | 2 |  |  | 2600 |  | 2600 |  | 20104705
15 | 33696500-0 | 200 ciklų sekoskaitos leidimo rinkinys, 2 Tb išeigos | Paruoštas naudojimui sekoskaitos, paremtos sintezės principu, rinkinys, pateikiamas paruoštose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas ne mažiau kaip 200 sintezės ciklų (sekų ilgis 2 x 100 bp) 2 Tb išeigos. Reagentų rinkį turi sudaryti: reagentų kasetė, buferinis tirpalas, sekoskaitos celė su 8 eilėmis (angl. flow cell), lyo įdėklas, paleidimo buferis ir bibliotekos mėgintuvėlių juostelė. Rinkinys turi būti suderinamas su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma Illumina. | rinkinys | 1 |  |  | 9000 |  | 9000 |  | 20085595
16 | 33696500-0 | 300 ciklų sekoskaitos rinkinys, 3 Tb išeigos | Paruoštas naudojimui sekoskaitos, paremtos sintezės principu, rinkinys, pateikiamas paruoštose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas ne mažiau kaip 300 sintezės ciklų (sekų ilgis 2 x 150 bp) 3 Tb išeigos. Reagentų rinkį turi sudaryti: reagentų kasetė, buferinis tirpalas, sekoskaitos celė su 8 eilėmis (angl. flow cell), lyo įdėklas, paleidimo buferis ir bibliotekos mėgintuvėlių juostelė. Rinkinys turi būti suderinamas su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma Illumina. | rinkinys | 1 |  |  | 9600 |  | 9600 |  | 20085594
Papildomos sąlygos: komisijai pareikalavus, gali būti prašoma pateikti siūlomų prekių pavyzdžius išbandymui.