Suinteresuotiems tiekėjams			                 		                  2025-01-29

(siunčiama CVP IS priemonėmis)

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS

Atsakydami į suinteresuoto tiekėjo 2025 m. sausio 28 d. pateiktus klausimus dėl Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK92329-10 iki ŠK92329-61 (Vaduvos g., Umėdžių g.) Vilniuje darbo projekto parengimo ir rekonstravimo rangos darbų konkrečiame pirkime pagal dinaminę pirkimų sistemą (toliau – DPS) (CVP IS Pirkimo ID 863970)(toliau tekste – Pirkimas), AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Perkantysis subjektas) teikia šiuos atsakymus:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2024 04 22 įvyko pirkimas Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK92329-10 iki ŠK92329-61 (Vaduvos g., Ūmėdžių g.) Vilniuje darbo projekto parengimo ir rekonstrukcijos rangos darbų konkrečiame pirkime pagal dinaminę pirkimų sistemą (senosios CVP IS Nr. 715660). Pirkimo procedūrų metu Perkantysis subjektas pateikė atsakymus į Tiekėjų klausimus. Prašome patvirtinti, kad 2024-04-15 Perkančiojo subjekto duotų atsakymų nuostatos yra aktualios ir taikomos šiuo metu vykdomam Pirkimui „Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK92329-10 iki ŠK92329-61 (Vaduvos g., Ūmėdžių g.) Vilniuje darbo projekto parengimo ir rekonstravimo rangos darbų pirkimas Nr. 863970. Atsakymų failas pridedamas (priedas Nr. 1) | Perkantysis subjektas patvirtina, kad 2024-04-15 siųsti atsakymai į gautus klausimus Pirkimui, kurio senosios CVP IS Nr. 715660, yra galiojantys ir aktualūs šiai dienai (priedas Nr. 1). Perkantysis subjektas papildomai atkreipia dėmesį kad priede Nr. 1 nurodytas 7 klausimas šiam momentui nėra tikslus, nes vienas iš klausime minimų projektų (pirkimų) jau yra įvykęs, tačiau atsakymas dėl mobilios katilinės ir šilumos užtikrinimo lieka aktualus, t.y. tiekėjai privalo įsivertinti, ar siekiant užtikrinti šilumos tiekimą vartotojams, bus reikalinga mobili katilinė ir esant poreikiui visas su mobilia katiline susijusias išlaidas, kompensacijų poreikį bei visas kitas galimas išlaidas, kurias patirs vykdydamas savo sutartinius įsipareigojimus, privalo įsiskaičiuoti į pasiūlymo kainą. |
| 2. | Pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip iki 2025-08-15. Prašome nurodyti datą, kada Perkantysis subjektas numato su laimėtoju pasirašyti sutartį. Informacija reikalinga, tam, kad galėtume suplanuoti resursų poreikį. | Perkantysis subjektas negali nurodyti konkrečios sutarties pasirašymo datos. Patikiname, jog stengsimės pirkimo procedūras, kurios priklauso nuo Perkančiojo subjekto, atlikti kaip galima greičiau. |

Vadovaujantis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 3.6. punktu, bet kuris paaiškinimas/patikslinimas yra laikomas neatskiriama pirkimo dokumentų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Suinteresuotiems tiekėjams			                 		          2025-02-03

(siunčiama CVP IS priemonėmis)

DĖL ATSAKYMO Į GAUTĄ KLAUSIMĄ IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO

Atsakydami į suinteresuoto tiekėjo 2025 m. sausio 29 d. pateiktą klausimą dėl Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK92329-10 iki ŠK92329-61 (Vaduvos g., Umėdžių g.) Vilniuje darbo projekto parengimo ir rekonstravimo rangos darbų konkrečiame pirkime pagal dinaminę pirkimų sistemą (toliau – DPS) (CVP IS Pirkimo ID 863970)(toliau tekste – Pirkimas), AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Perkantysis subjektas) teikia šį atsakymą:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kokia yra susiformavusi praktiką iš kitų Vilniaus šilumos tinklų projektų kokia galima maksimali bendra baudų suma procentais ir baudos skaičiuojamos nuo sumos be PVM ar su PVM? | Informuojame, jog Perkantysis subjektas neteiks informacijos apie kituose projektuose taikytas baudas ir/ar sankcijas. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad šiam projektui taikomos visos baudos ir/ar sankcijos bei jų apribojimai nurodyti Pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų 3 priede – Sutarties bendrojoje ir specialiojoje dalyse. Baudos ir /ar sankcijos skaičiuojamos nuo sumos Eur be PVM. |

Vadovaujantis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 3.6. punktu, bet kuris paaiškinimas/patikslinimas yra laikomas neatskiriama pirkimo dokumentų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.