## specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Pavadinimas, techninė specifikacija | Mato vnt. | Orientacinis kiekis
20 | 33141000-0 | Vielos - pravedėjai PTA procedūroms: • nitinolinės arba lygiavertės, išorinis diametras 0,012'' arba 0,014''; • auksinis arba lygiavertis, rentgenokontrastinis 2 cm ilgio galiukas; • nusmailėjančio lankstaus galo ilgis pasirinktinai 25 arba 35 cm; • 45° lenktas, 90° lenktas arba dvigubai lenktas galiukas; • su hidrofiliniu padengimu visame ilgyje; • vielos ilgis 180 arba 200 cm pasirinktinai. | vnt. | 50
21 | 33141000-0 | Vielos - pravedėjai PTA procedūroms ir kateterių nukreipimui: • nitinolinės arba lygiavertės, išorinis diametras 0,035''; • visame ilgyje padengtos poliuretaniniu hidrofiliniu arba lygiaverčiu apvalkalu; • nusmailėjančio galo ilgis 15 cm; • nusmailėjantis galas rentgenokontrastinis; • lankstumas - standartinės ir stangrios (angl. stiff); • tiesus arba 45° lenktas 3 cm ilgio galiukas; • vielų ilgis 180 arba 260 cm pasirinktinai. | vnt. | 1000
Pastabos:
1. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).
2. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.