TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VIENKARTINĖMS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Nanokristalinis antimikrobinis tinklelis/tvarstis:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);  stetilus, simbolis ant apkuotės yra . psl. 10, ( 1 katalogas )

- vienkartinis (pažymėta simboliu); vienkartinis, simbolis ant pakuotės yra, psl. 13 ( 1 katalogas )

- antimikrobinis, barjerinis; antimikrobinis, barjerinis.  psl. 1, 12, ( 1 katalogas )

- sudarytas iš  vieno sluoksnio trikotažinio ištempiamo audinio, sudaryto iš 100 proc. poliesterio arba lygiavertės medžiagos verpalų padengtu nanokristaliniu didelės koncentracijos (70-100 ppm) sidabru ar lygiaverčiu; sudarytas iš  vieno sluoksnio trikotažinio ištempiamo audinio, sudaryto iš 100 proc. verpalų padengtu nanokristaliniu didelės koncentracijos (70-100 ppm) sidabru  psl. 8, 12, ( 1 katalogas )

- galima ištempti ne mažiau kaip 20 proc. pradinio ilgio; galima ištempti ne mažiau kaip 20 proc. pradinio ilgio psl. 12, ( 1 katalogas )

- karpomas; karpomas psl. 3, ( 1 katalogas )

- tinklelis užtikrina plataus spektro bakteriacidinį veikimą 3 paras; tinklelis užtikrina plataus spektro bakteriacidinį veikimą 3 paras . psl. 2, 3, ( 1 katalogas )

- sidabro jonai veikia į žaizdos dugną nepertraukiamai 3 paras; sidabro jonai veikia į žaizdos dugną nepertraukiamai 3 paras psl. 2, 14 ( 1 katalogas )

- sidabro jonai veikia ne tvarsčio viduje, o pačioje žaizdoje; sidabro jonai veikia ne tvarsčio viduje, o pačioje žaizdoje;psl. 2, 14 ( 1 katalogas )

- tinklelis turi būti pritaikytas naudoti kartu su RENASY TOUCH neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema;  tinklelis yra pritaikytas naudoti kartu su Renasys neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema. psl 1, 3,  ( 1 katalogas )

- dydis: 10 ± 0,1 cm x 10 ± 0,1 cm; dydis 10cmx10cm . psl. 6, 10, ( 1 katalogas )

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais; ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais psl 10,  13 ( 1 katalogas )

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.  Yra numatyta pakuotės atidarymo  vieta. Psl. 13, ( 1 katalogas )

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

- Hermetinis tvarstis:

- sterilus (simbolis ant pakuotės); sterilus yra simbolis ant pakuotės. Psl 3, 4 ( 2 katalogas )

- vienkartinis (pažymėta simboliu); vienkartinis, simbolis ant pakuotės. Psl 3, 4 ( 2 katalogas )

- gelinis arba lygiavertės medžiagos; hidrogelinės medžiagos. Psl. 1 ( 2 katalogas )

- hermetinis; hermetinis . psl 1, ( 2 katalogas )

- skirtas pagerinti ir užtikrinti sandarumą, ypač ant sudėtingų kūno vietų; skirtas pagerinti ir užtikrinti sandarumą, ypač ant sudėtingų kūno vietų. Psl 1, ( 2 katalogas )

- karpomas; karpomas. Psl. 1 (2 katalogas )

- dydis: 10 ± 0,1 cm x 7 ± 0,1  cm; dydis 10 cm x 7 cm . psl 2 ( 2 katalogas )

- skirtas naudoti su visais RENASYS TOUCH tvarsčių rinkiniais; skirtas naudoti su visais RENASYS TOUCH tvarsčių rinkiniais. Psl 1, ( 2 katalogas )

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais; ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais.

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta. Yra numatyta pakuotės atidarymo vieta. Psl 3 ( 2 katalogas )

Orientacinis poreikis: 60 vnt.

- Atviroms pilvo žaizdoms skirtas rinkinys:

- sterilus (simbolis ant pakuotės); sterilus su simboliu ant pakuotės. Psl. 10 ( 3 katalogas )

- vienkartinis (pažymėta simboliu);vienkartinis pažymėtas simboliu. Psl 10 ( 3 katalogas )

- sterilus putų poliuretano arba lygiavertės medžiagos rinkinys, skirtas naudoti tik su RENASY TOUCH neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema; sterilus putų poliuretano mežiaga, skirtas naudoti tik su RENASY TOUCH neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema. Psl.3, 4, ( 3 katalogas )

Rinkinį sudaro:

- putų poliuretano arba lygiavertis tvarstis - 2 vnt.

- sterilus (simbolis ant pakuotės); psl 10,  ( 3 katalogas )

- vienkartinis (pažymėta simboliu); psl 10, ( 3 katalogas )

- speciali poliuretaninė arba lygiavertės medžiagos, hidrofobinė, porėtos struktūros kempinė; speciali poliuretaninė, hidrofobinė, porėtos struktūros kempinė; p sl 3, 9, ( 3 katalogas )

- matmenys 43 ± 0,1 cm x 30 ± 0,1 cm x 2.5 ± 0,1 cm; matmenys 43cmx30cmx2,5cm. Psl 5, ( 3 katalogas )

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais; psl 10,

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta; psl 10 ( 3 katalogas )

- slėgio perdavimo ir drenavimo jungtis -1vnt.;

- sterilus (simbolis ant pakuotės); sterilus simbolis ant apkuotės, psl. 17 ( 4 katalogas )

- vienkartinis (pažymėta simboliu); vienkartinis simbolis ant pakuotės, psl 17 ( 4 katalogas )

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti patvirtinančius dokumentus); be latekso. Psl. 13,  ( 3 katalogas )

- skirtas sekreto pašalinimui iš žaizdos; skirtas sekreto pašalinimui iš žaizdos psl 11, ( 3 katalogas )

- su lipniu antgaliu. Su lipniu antgaliu. Psl 6 ( 3 katalogas )

- turi papildomą apsaugą (segtuką) užtikrinantį saugų surinkimo indo keitimą; turi papildomą apsaugą (segtuką) užtikrinantį saugų surinkimo indo keitimą. Psl. 6 ( 3 katalogas )

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais; ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais. Psl. 10 ( 3 katalogas )

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta; su numatyta pakuotės atidarymo vieta. Psl.  ( 3 katalogas )

- sterili skaidri plėvelė  - 6vnt. psl 3,  ( 3 katalogas )

- sterili (simbolis ant pakuotės); sterili. psl 10  ( 3 katalogas )

- vienkartinė (pažymėta simboliu); vienkartinė. psl 10 ( 3 katalogas )

- lipni; lipni. 5, 7, ( 3 katalogas )

- užtikrinanti vakuumą bei nealergizuojanti  plėvelė; psl 7, 3, 12, ( 3 katalogas )

- matmenys 20 ± 0,1 cm x 30 ± 0,1 cm; matmenys 20cmx30cm psl. 5, ( 3 katalogas )

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais; psl. 10 (  3katalogas )

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta, psl. 10, ( 3 katalogas )

- organus apsauganti plėvelė. – 1 vnt. psl. 3,  ( 3 katalogas )

- sterili (simbolis ant pakuotės); psl 10 ( 3 katalogas )

- vienkartinė (pažymėta simboliu); psl 10  ( 3 katalogas )

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais; psl 10 ( 3 katalogas )

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta. Psl 10 ( 3 katalogas )

Orientacinis poreikis: 30 rink.

4.1.– 4.3. Tvarsčių rinkinys: psl 1,2,3, 5, 6, 7,

- sterilus (simbolis ant pakuotės); sterilus su simboliu ant pakuotės. Psl 1,2,3, 4  ( 4 katalogas )

- vienkartinis (pažymėta simboliu); vienkartinis su simboliu  ant pakuotės. Psl 1,2,3,4 ( 4 katalogas )

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus); be latekso. Psl. 13 ( 3 katalogas ).

- galima pjaustyti pagal dydį ir formą;  galima pjaustyti pagal dydį ir formą, psl. 22,  ( 4 katalogas )

- priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su RENASY TOUCH neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema; priemonė pritaikyta naudotis kartu su Renasys Touch neigiamo slėgio žaozdų gydymo sistema, psl 6,  ( 4 katalogas )

- tvarstis pagamintas iš poliuretaninės arba lygiavertės medžiagos porėtos struktūros kempinės; tvarstis pagamintas iš poliuretaninės porėtos struktūros medžiagos psl. 8 ( 4 katalogas )

Rinkinį sudaro:

- minkštas prievadas; minkštas prievadas. Psl. 6,7, 17, ( 4 katalogas )

- aplikatoriaus galvutė; psl. 22, 25, ( 4 katalogas )

- permatoma, skaidri plėvelė. Permatoma plįvelė, psl. 5, 7, ( 4 katalogas )

| Poz. Nr. | Išmatavimai (± 0,1 cm) | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. psl.1 | 10 x 8 x 3 cm | S | 800 |
| 4.2. psl.2 | 20 x 13 x 3 cm | M | 2 200 |
| 4.3. psl.3 | 25 x 15 x 3 cm | L | 1 870 |

5.1. – 5.2. Surinkimo indas:

- vienkartinis (pažymėta simboliu); vienkartinis. Psl 11, ( 4 katalogas )

- skaidrus; skaidrus. Psl 23, ( 4 katalogas )

- sugraduotas kas 50-100 ml; sugraduotas, psl. 24, ( 4 katalogas )

- priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su RENASY TOUCH neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema; priemonė pritaikyta naudoti kartu su Renasys Touch neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema. Psl 14, 15, ( 4 katalogas )

- sandari; sandari. Psl 14, 15,  ( 4 katalogas )

- su absorbuojančiu geliu. Viduje yra eksudatą neutralizuojanti ir paverčianti į „žele“ konsistensiją speciali priemonė, su silikoniniu arba lygiavertės medžiagos vamzdeliu; su absorbuojančiu geliu, Viduje yra eksudatą neutralizuojanti ir paverčianti į „žele“ konsistensiją speciali priemonė, su silikoniniu vamzdeliu. Psl 12, 13, 15,  ( 4 katalogas )

- pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos; pagamainta iš plastiko. Psl. 29,  ( 4 katalogas )

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais; ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data Psl. 9,10 ( 4 katalogas )

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta. Yra  numatyta pakuotės atidarymo vieta. Psl. 9, 10  ( 4 katalogas )

| Poz. Nr. | Tūris | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 5.1. psl.9 | 300 ml | 2 100 |
| 5.2. psl.10 | 800 ml | 1 150 |

6. Drenas:

- sterilus (simbolis ant pakuotės); sterilus (simbolis ant pakuotės). Psl. 16, 17, ( 4 katalogas )

- vienkartinis (pažymėta simboliu); vienkartinis (pažymėta simboliu). Psl. 16, 17, ( 4 katalogas )

- priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su RENASY TOUCH neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema; priemonė yra pritaikyta naudoti kartu su Renasys Touch neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema. Psl. 6, 14, ( 4 katalogas )

- be latekso; bet latekso, Psl. 13 ( 3 katalogas ).

- su lipniu antgaliu; su lipniu antgaliu. Psl. 14, 16, 17, 22, 25, ( 4 katalogas )

- turi papildomą apsaugą užtikrinantį saugų surinkimo indo keitimą; turi papildomą apsaugą užtikrinantį saugų surinkimo indo keitimą, psl. 25,  ( 4 katalogas )

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais; ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais. Psl. 16,17, ( 4 katalogas )

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta. su numatyta pakuotės atidarymo vieta, psl. 17, ( 4 katalogas )

Orientacinis poreikis: 710 vnt.

- Konektorius Y formos:

- nesterilus; netsesrilus, psl 18, (9 4 katalogas )

- vienkartinis (pažymėta simboliu); vienkartinis, psl. 18, ( 4 katalogas )

- priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su RENASY TOUCH neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema; priemonė yra pritaikyta naudoti kartu su Renasy Touch neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema. Psl. 14, 19, ( 4 katalogas )

- skirtas įvairių tipų žaizdoms; skirtas įvairių tipų žaizdoms, psl . 19, ( 4 katalogas )

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais; psl. 18, ( 4 katalogas )

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta. Psl. 18 ( 4 katalogas )

Orientacinis poreikis: 570 vnt.

- Plėvelė:

- sterili (simbolis ant pakuotės); sterili su simboliu ant pakuot4s, psl. 21 ( 4 katalogas )

- skaidraus paviršiaus, kuris užtikrina aiškų matomumą; skaidri, užtikrina aiškų matomumą, psl 26,  ( 4 katalogas )

- plona, bet itin tvirta –  plona bet tvirta . psl 26, ( 4 katalogas )

- priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su RENASY TOUCH neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema; priemonė yra pritaikyta naudoti kartu su Renasy touch gydymo sistema, psl. 30 ( 4 katalogas )

- patogi ir elastinga; patogi ir elastinga psl. 26 ( 4 katalogas )

- lipni; psl 26  ( 4 katalogas )

- be latekso; psl. 13 ( 3 katalogas ) psl 13 ( 3 katalogas )

- dydis: 30 ± 0,1 x 28 ± 0,1 cm;  dydis 30cmx28cm, p sl. 26, 21

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;psl, 27, (( 4 katalogas )

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta. Psl. 21  (( 4 katalogas )

Orientacinis poreikis: 920 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.