## Sheet1
2. PIRKIMO DALIS. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS, PAPILDOMOS PRIEMONĖS HEMATOLOGINIAMIAMS TYRIMAMS ATLIKTI 5 DALIŲ (WBC) AUTOMATINIU HEMATOLOGINIU ANALIZATORIUMI MEK-7300 K ARBA LYGIAVERČIU 5 DALIŲ (WBC) AUTOMATINIU HEMATOLOGINIU ANALIZATORIUMI PANAUDAI
(siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti 2.2 dalyje nurodytus techninius reikalavimus)
2.1 Reagentai, eksploatacinės medžiagos ir papildomos priemonės hematologiniams tyrimams
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Atitikimas techniniams ir kokybiniams reikalavimams (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) | Maksimalus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Maksimalus tyrimų skaičius per 12 mėn. kokybės kontrolei (vidinei ir išorinei) (jeigu vidinė kontrolė nenurodyta, įrašo pats tiekėjas pagal gamintojo dokumentaciją) | Kalibracijos procedūrai skirtas tyrimų skaičius (jeigu nenurodyta, įrašo pats tiekėjas pagal gamintojo dokumentaciją) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis bendram tyrimų skaičiui per 12 mėn. (sumuojant 5, 6, 7 techninės specifikacijos stulpelius) | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM | PVM, % | Tyrimo kaina, EUR be PVM | Tyrimo kaina, EUR su PVM | Suma, EUR be PVM 12 mėn. | Suma, EUR su PVM 12 mėn. | Reagentų/eksploatacinių medžiagų/papildomų priemonių pakuočių galiojimo laikas/stabilumas po pakuotės atidarymo pagal gamintojo dokumentaciją (kur tinka) | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, katalogo puslapis,
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2.1.1 | Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas |  |  | 10000 | 800 | 4 | [11 empty] | Siūlomi reagentai ir priemonės hematologiniams tyrimams atlikti hematologiniu analizatoriumi MEK-7300K
2.1.1 | Hemolynac 3N 1l | [5 empty] | 9 | 1 ltr | 9 | 40 | 42 | 5% | 0.036 | 0.0378 | 360 | 378 | 90 | Nihon Kohden Firenze, Hemolynac 3N 1l, MEK-680I
2.1.2 | Hemolynac 5 1l | [5 empty] | 12 | 1 ltr | 12 | 42 | 44.1 | 5% | 0.0504 | 0.05292 | 504 | 529.2 | 60 | Nihon Kohden Firenze, Hemolynac 5 1l, MEK-910I
2.1.3 | Cleanac 5l | [5 empty] | 13 | 5 ltr | 12 | 60 | 63 | 5% | 0.072 | 0.0756 | 720 | 756 | 60 | Nihon Kohden Firenze, Cleanac 5l, MEK-520I
2.1.4 | Cleanac 3 1l | [5 empty] | 23 | 1 ltr | 23 | 24 | 25.2 | 5% | 0.0552 | 0.05796 | 552 | 579.6 | 60 | Nihon Kohden Firenze, Cleanac 3 1l, MEK-620I
2.1.5 | Isotonac 4 20l | [5 empty] | 42 | 20 ltr | 42 | 42 | 44.1 | 5% | 0.1764 | 0.18522 | 1764 | 1852.2 | 60 | Nihon Kohden Firenze, Isotonac 4 20l, MEK-641I
2.1.2 | Kontrolinės medžiagos
2.1.2.1 | Kontrolinis kraujas | [5 empty] | 54 | 3 ml | 54 | 27 | 28.35 | 5% | 0.1458 | 0.15309 | 1458 | 1530.9 | 14 | Nihon Kohden, Kontrolinis kraujas aukštas 3 ml, MEK-5D-H; Kontrolinis kraujas žemas 3 ml, MEK-5D-L; Kontrolinis kraujas normalus 3 ml, MEK-5D-N
2.1.3 | Kitos eksploatacinės medžiagos ir papildomos priemonės, reikalingos tyrimams atlikti su siūlomu analizatoriumi
2.1.3.1 | HGB Filtras | [5 empty] | 20 | vnt. | 20 | 6 | 7.26 | 21% | 0.012 | 0.01452 | 120 | 145.2 |  | Nihon Kohden, HGB Filtras, T802
2.1.3.2 | Peristaltinės pompos žarnelė | [5 empty] | 4 | vnt. | 4 | 22 | 26.62 | 21% | 0.0088 | 0.010648 | 88 | 106.48 |  | Nihon Kohden, Peristaltinės pompos žarnelė, 2114-080599
2.1.3.4 | Popierius Navigator Universal A4 80g 500lapų | [5 empty] | 22 | pak. /500 lapų | 22 | 3 | 3.63 | 21% | 0.0066 | 0.007986 | 66 | 79.86 |  | Popierius Navigator Universal A4 80g 500lapų, 120114
2 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) | [15 empty] | 5957.44
4. PIRKIMO DALIS. REAGENTAI EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS, PAPILDOMOS PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMAMS ATLIKTI PUSIAU AUTOMATINIU ŠLAPIMO ANALIZATORIUMI DIRUI H-500 ARBA LYGIAVERČIAM PUSIAU AUTOMATINIU ŠLAPIMO ANALIZATORIUMI PANAUDAI (siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti 4.2 dalyje nurodytus techninius reikalavimus)
4.1 Reagentai eksploatacinės medžiagos ir papildomos priemonės šlapimo tyrimams
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Atitikimas techniniams ir kokybiniams reikalavimams (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) | Maksimalus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Maksimalus tyrimų skaičius per 12 mėn. kokybės kontrolei (vidinei ir išorinei) (jeigu vidinė kontrolė nenurodyta, įrašo pats tiekėjas pagal gamintojo dokumentaciją) | Kalibracijos procedūrai skirtas tyrimų skaičius (jeigu nenurodyta, įrašo pats tiekėjas pagal gamintojo dokumentaciją) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis bendram tyrimų skaičiui per 12 mėn. (sumuojant 5, 6, 7 techninės specifikacijos stulpelius) | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM | PVM, % | Tyrimo kaina, EUR be PVM | Tyrimo kaina, EUR su PVM | Suma, EUR be PVM 12 mėn. | Suma, EUR su PVM 12 mėn. | Reagentų/eksploatacinių medžiagų/papildomų priemonių pakuočių galiojimo laikas/stabilumas po pakuotės atidarymo pagal gamintojo dokumentaciją (kur tinka) | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, katalogo puslapis,
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
4.1.1 | Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas |  |  | 10000 | 800 | 0 | [11 empty] | Siūlomi reagentai ir priemonės automatiniam šlapimo analizatoriui DIRUI H-500
4.1.1.1 | Šlapimo juostelės H13-Cr (100 testų) | [5 empty] | 108 | 100 juostelių | 108 | 15 | 15.75 | 5% | 0.162 | 0.1701 | 1620 | 1701 | iki galiojimo pabaigos | Dirui Industrial., Šlapimo juostelės H13-Cr (100 testų),(H-50/100/300/500, kodas H13-Cr-M (231010101001)
4.1.2 | Kontrolinės medžiagos
4.1.2.1 | Kontrolės | [5 empty] | 30 | 8 ml | 28 | 2.8 | 2.94 | 5% | 0.0084 | 0.00882 | 84 | 88.2 | 30 d. | Dirui Industrial., Teigiama QC H-800 (8 ml), 2320701001(232030303201), Neigiama QC H-800 (8 ml), 2320702001(232030301201)
4.1.3 | Kitos eksploatacinės medžiagos ir papildomos priemonės, reikalingos tyrimams atlikti su siūlomu analizatoriumi
4.1.3.1 | Termo popierius (57x12x45) | [5 empty] | 37 | vnt. | 37 | 1 | 1.21 | 21% | 0.0037 | 0.004477 | 37 | 44.77 |  | Termo popierius (57x12x45), 57 mm-L
4 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) | [15 empty] | 1833.97
3. PIRKIMO DALIS. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS, PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI AUTOMATINIU IMUNOLOGINIU ANALIZATORIUMI MINI VIDAS ARBA LYGIAVERČIU AUTOMATINIU IMUNOLOGINIU ANALIZATORIUMI PANAUDAI
(siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti 3.2 dalyje nurodytus techninius reikalavimus)
3.1 Reagentai, eksploatacinės medžiagos ir papildomos priemonės imunologiniams tyrimams
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Atitikimas techniniams ir kokybiniams reikalavimams (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) | Maksimalus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Maksimalus tyrimų skaičius per 12 mėn. kokybės kontrolei (vidinei ir išorinei) (jeigu vidinė kontrolė nenurodyta, įrašo pats tiekėjas pagal gamintojo dokumentaciją) | Kalibracijos procedūrai skirtas tyrimų skaičius (jeigu nenurodyta, įrašo pats tiekėjas pagal gamintojo dokumentaciją) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis bendram tyrimų skaičiui per 12 mėn. (sumuojant 5, 6, 7 techninės specifikacijos stulpelius) | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM | PVM,% | Tyrimo kaina, EUR be PVM | Tyrimo kaina, EUR su PVM | Suma, EUR be PVM 12 mėn. | Suma, EUR su PVM 12 mėn. | Reagentų/eksploatacinių medžiagų/papildomų priemonių pakuočių galiojimo laikas/stabilumas po pakuotės atidarymo pagal gamintojo dokumentaciją (kur tinka) | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, katalogo puslapis, pastabos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
3.1.1. | Chorioninis gonadotropinas (HCG) | Kiekybinis nustatymas |  | 150 | 120 | [11 empty] | iki galiojimo pabaigos
| VIDAS HCG |  |  |  |  | 81 | 3 | 60 testų | 6 | 210 | 220.5 | 5% | 8.4 | 8.82 | 1260 | 1323 |  | Biomerieux, VIDAS HCG, 30405
3.1.2. | Feritinas | Kiekybinis nustatymas |  | 200 | 120 | [11 empty] | iki galiojimo pabaigos
| VIDAS Ferritin |  |  |  |  | 81 | 4 | 60 testų | 7 | 246 | 258.3 | 5% | 8.61 | 9.0405 | 1722 | 1808.1 |  | Biomerieux, VIDAS Ferritin, 30411
3.1.3. | D-Dimerai | Kiekybinis nustatymas |  | 60 | 60 | [11 empty] | iki galiojimo pabaigos
| VIDAS D-Dimer Exclusion II |  |  |  |  | 56 | 1 | 60 testų | 3 | 360 | 378 | 5% | 18 | 18.9 | 1080 | 1134 |  | Biomerieux, VIDAS D-Dimer Exclusion II, 30455
3.1.4. | Toxoplasma gondii IgM | Imunofer-mentinis metodas |  | 180 | 120 | [11 empty] | iki galiojimo pabaigos
| VIDAS Toxo IgM |  |  |  |  | 108 | 3 | 60 testų | 7 | 220 | 231 | 5% | 8.5556 | 8.9833 | 1540 | 1617 |  | Biomerieux, VIDAS Toxo IgM, 30202
3.1.5. | Toxoplasma gondii IgG | Kiekybinis nustatymas, imunofer-mentinis metodas |  | 180 | 120 | [11 empty] | iki galiojimo pabaigos
| VIDAS Toxo IgG |  |  |  |  | 108 | 3 | 60 testų | 7 | 220 | 231 | 5% | 8.5556 | 8.9833 | 1540 | 1617 |  | Biomerieux, VIDAS Toxo IgG, 30210
3.1.6. | Hepatito B viruso antigenas | Imunofer-mentinis metodas |  | 1000 | 120 | [11 empty] | iki galiojimo pabaigos
| VIDAS HBs Ag Ultra |  |  |  |  | 108 | 17 | 60 testų | 21 | 198 | 207.9 | 5% | 4.158 | 4.3659 | 4158 | 4365.9 |  | Biomerieux, VIDAS HBs Ag Ultra, 30315
3.1.7. | ŽIV I ir II tipo antikūnai, ŽIV p24 antigenas | Kombinuotas, atrankinis, imunofermentinis metodas |  | 1600 | 180 | [11 empty] | iki galiojimo pabaigos
| VIDAS HIV DUO Quick |  |  |  |  | 135 | 27 | 60 testų | 32 | 90 | 94.5 | 5% | 1.8 | 1.89 | 2880 | 3024 |  | Biomerieux, VIDAS HIV DUO Quick, 30447
3.1.8. | Kitos eksploatacinės medžiagos ir papildomos priemonės, reikalingos tyrimams atlikti su siūlomu analizatoriumi
| VIDAS QCV | [6 empty] | 60 testų | 3 | 72 | 75.6 | 5% |  |  | 216 | 226.8 | iki galiojimo pabaigos | Biomerieux, VIDAS QCV, 30706
| Termo popierius | [6 empty] | vnt. | 30 | 2 | 2.42 | 21% |  |  | 60 | 72.6 | - | Biomerieux, Termo popierius, 110 mm
3 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) | [14 empty] | 14456 | 15188.4
5. PIRKIMO DALIS. REAGENTAI, EKSPOTACINĖS MEDŽIAGOS, PAPILDOMOS PRIEMONĖS KRAUJO DUJŲ IR ELEKTROLITŲ TYRIMAMS ATLIKTI KRAUJO DUJŲ IR ELEKTROLITŲ ANALIZATORIUMI EASY STAT ARBA LYGIAVERČIU KRAUJŲ DUJŲ IR ELEKTROLITŲ ANALIZATORIUMI PANAUDAIAUTOMATINIU IMUNOLOGINIU ANALIZATORIUMI PANAUDAI
(siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti 3.2 dalyje nurodytus techninius reikalavimus)
5.1 Reagentai, eksploatacinės medžiagos ir papildomos priemonės imunologiniams tyrimams
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Atitikimas techniniams ir kokybiniams reikalavimams (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) | Maksimalus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Maksimalus tyrimų skaičius per 12 mėn. kokybės kontrolei (vidinei ir išorinei) (jeigu vidinė kontrolė nenurodyta, įrašo pats tiekėjas pagal gamintojo dokumentaciją) | Kalibracijos procedūrai skirtas tyrimų skaičius (jeigu nenurodyta, įrašo pats tiekėjas pagal gamintojo dokumentaciją) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis bendram tyrimų skaičiui per 12 mėn. (sumuojant 5, 6, 7 techninės specifikacijos stulpelius) | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM | PVM,% | Tyrimo kaina, EUR be PVM | Tyrimo kaina, EUR su PVM | Suma, EUR be PVM 12 mėn. | Suma, EUR su PVM 12 mėn. | Reagentų/eksploatacinių medžiagų/papildomų priemonių pakuočių galiojimo laikas/stabilumas po pakuotės atidarymo pagal gamintojo dokumentaciją (kur tinka) | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, katalogo puslapis, pastabos
5.1.1. | Kraujo dujos ir elektrolitai (pH, pCO2, pO2, Hct, Na+, K+, Ca+ ) |  |  | 1500 | 800
| EasyStat Reagent module |  |  |  |  | 4080 ml | 750 ml | pak. (770 ml) | 14 | 180 | 189 | 5% | 1.68 | 1.764 | 2520 | 2646 | 35 dienos | Medica, ES reagentų pakuotė, 7101
5.1.2. | Kontrolinės medžiagos
| Easy QC, Level 1 | [6 empty] | 30 vnt. | 7 | 48 | 50.4 | 5% |  |  | 336 | 352.8 | 1 vnt. - 1 minutė | Medica, Kokybės kontrolės rinkinys, 6303
| Easy QC, Level 2 | [6 empty] | 30 vnt. | 13 | 48 | 50.4 | 5% |  |  | 624 | 655.2 | 1 vnt. - 1 minutė | Medica, Kokybės kontrolės rinkinys, 6304
| Easy QC, Level 3 | [6 empty] | 30 vnt. | 7 | 48 | 50.4 | 5% |  |  | 336 | 352.8 | 1 vnt. - 1 minutė | Medica, Kokybės kontrolės rinkinys, 6305
5.1.3. | Kitos eksploatacinės medžiagos ir papildomos priemonės, reikalingos tyrimams atlikti su siūlomu analizatoriumi
| Kapiliarų rinkinys | [6 empty] | 200 vnt. | 8 | 64 | 67.2 | 5% |  |  | 512 | 537.6 | iki galiojimo pabaigos | Medica, ES/EBG kapiliarų rinkinys, 7303
| Kasdieninis plovimo tirpalas | [6 empty] | 90 ml (6 vnt.) | 4 | 38 | 39.9 | 5% |  |  | 152 | 159.6 | 1 vnt. 4 savaitės | Medica, Kasdieninis plovimo tirpalas, 2118
| pCO2 elektrodas | [6 empty] | vnt. | 3 | 168 | 176.4 | 5% |  |  | 504 | 529.2 | - | Medica, pCO2 elektrodas, 6202
| pO2 elektrodas | [6 empty] | vnt. | 3 | 168 | 176.4 | 5% |  |  | 504 | 529.2 | - | Medica, pO2 elektrodas, 6203
| pH elektrodas | [6 empty] | vnt. | 1 | 168 | 176.4 | 5% |  |  | 168 | 176.4 | - | Medica, pH elektrodas, 6201
| Referentinis elektrodas | [6 empty] | vnt. | 2 | 104 | 109.2 | 5% |  |  | 208 | 218.4 | - | Medica, Referentinis elektrodas, 6204
| Na elektrodas | [6 empty] | vnt. | 1 | 162 | 170.1 | 5% |  |  | 162 | 170.1 | - | Medica, Na elektrodas, 7205
| K elektrodas | [6 empty] | vnt. | 1 | 162 | 170.1 | 5% |  |  | 162 | 170.1 | - | Medica, K elektrodas, 7206
| Cl elektrodas | [6 empty] | vnt. | 1 | 168 | 176.4 | 5% |  |  | 168 | 176.4 | - | Medica, Cl elektrodas, 7208
| Ca elektrodas | [6 empty] | vnt. | 1 | 168 | 176.4 | 5% |  |  | 168 | 176.4 | - | Medica, Ca elektrodas, 7207
| Adatos valytuvas | [6 empty] | 5 vnt. | 1 | 50 | 60.5 | 21% |  |  | 50 | 60.5 | - | Medica, Adatos valytuvas, 7302
| Terminis popierius | [6 empty] | vnt. | 30 | 1 | 1.21 | 21% |  |  | 30 | 36.3 | - | Medica, Terminis popierius, 57 mm
5 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) | [14 empty] | 6604 | 6947
12. PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOHEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (Kraujo grupių pagal ABO ir Rh sistemas nustatymas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje))
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Reagentų arba papildomų priemonių pavadinimas | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai |  |  | Atitikimas techniniams ir kokybiniams reikalavimams (būtina nurodyti tikslią nuorodą) | Mato vienetas | Maksimalus kiekis per 12 mėn. | Vnt. kaina, EUR be PVM | PVM, % | Vnt. kaina, EUR su PVM | Suma, EUR be PVM 12 mėn. | Suma, EUR su PVM 12 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, katalogo puslapis, pastabos
12.1. | Standartiniai eritrocitai A1, A2, B, O | Galima atskirti A1 ir A2 antigeno pogrupius. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 5 savaitės nuo pagaminimo datos. Turi būti galimybė užsakyti pasirinktinai A1 B arba A2 O komplektus. |  |  |  | Rinkinys 4x5 ml | 18 | 24 | netaikomas | 24 | 432 | 432 | Diagast, Hematest A1,A2,B,O, 51999
12.2. | Monokloninis Anti-A IgM | Kiekvienas buteliukas su dozatoriumi. Tūris ne mažesnis nei 10 ml (250 tyrimų). Turi būti galimybė užsakyti dviejų skirtingų serijų reagentus. Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 18 mėnesių. |  |  |  | Buteliukas | 90 | 2.6 | 5% | 2.73 | 234 | 245.7 | Diagast, Anti-A, 70501/70540
12.3. | Monokloninis Anti-B IgM |  |  |  |  | Buteliukas | 90 | 2.6 | 5% | 2.73 | 234 | 245.7 | Diagast, Anti-B, 70502/70541
12.4. | Monokloninis Anti-AB IgM |  |  |  |  | Buteliukas | 90 | 2.8 | 5% | 2.94 | 252 | 264.6 | Diagast, Anti-AB, 70503
12.5. | Monokloninis Anti-D IgM |  |  |  |  | Buteliukas | 40 | 5.4 | 5% | 5.67 | 216 | 226.8 | Diagast, Anti-D IgM, 71000
12.6. | Monokloninis Anti-D IgM+IgG |  |  |  |  | Buteliukas | 40 | 5.6 | 5% | 5.88 | 224 | 235.2 | Diagast, Anti-D Totem, 71010
12.7. | Neigiama kontrolė Rh |  |  |  |  | Buteliukas | 40 | 5.6 | 5% | 5.88 | 224 | 235.2 | Diagast, Neg Control, 79000
12 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) | [10 empty] | 1816 | 1885.2