TSD-1222, VPP-3815

Medicininės įrangos techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Ultragarso aparatas su fiksuotu laikikliu (HF aplikatoriumi), vežimėliu, aplikatoriaus laikikliu, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Funkcijos | - Greiti protokolai; - Kūno dalių navigacija; - Pasirenkamas ultragarso dažnis: 1 MHz, 3 MHz; - Impulsinis ir nuolatinis darbo ciklai. | 1.Greiti protokolai; 2.Kūno dalių navigacija; 3.Pasirenkamas ultragarso dažnis: 1 MHz, 3 MHz; 4.Impulsinis ir nuolatinis darbo ciklai. Vartotojo vadovas psl. 26, 27, 28, 59 |
|  | Ekranas | - LED arba LCD tipo (arba lygiavertės technologijos); - ≥ 7'' (colių) įstrižainė; - Spalvotas; - Prisilietimu valdomas. | 1.LCD tipo 2. 7'' (colių) (17,8 cm) įstrižainė; 3.Spalvotas; 4.Prisilietimu valdomas. Vartotojo vadovas 5, 45 |
|  | Aparate integruotos programos | - Iš anksto užprogramuoti protokolai ir terapinė enciklopedija; - Paciento duomenų bazė. | 1.Iš anksto užprogramuoti protokolai ir terapinė enciklopedija; 2.Paciento duomenų bazė. Vartotojo vadovas psl. 27, 36 |
|  | Priedai komplektacijoje | - Ultragarso galvutė / aplikatorius, ≥ 5 cm2 – 1 vnt.; - Ultragarso galvutės / aplikatoriaus laikiklis – 1 vnt.; - Plastikinis (arba lygiavertis) vežimėlis aparatui – 1 vnt.; - Maitinimo laidas – 1 vnt. | 1.Ultragarso galvutė / aplikatorius, 5 cm2 – 1 vnt.; 2.Ultragarso galvutės / aplikatoriaus laikiklis – 1 vnt.; 3.Plastikinis (arba lygiavertis) vežimėlis aparatui – 1 vnt.; 4.Maitinimo laidas – 1 vnt. Vartotojo vadovas psl. 22, 41, 43 |
|  | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo | Iš 230V/50Hz elektros tinklo Vartotojo vadovas psl. 45 |
|  | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | Garantinis terminas 24 mėnesiai Tiekėjo deklaracija |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Pridedamas sertifikatas |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą Tiekėjo deklaracija |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą Tiekėjo deklaracija |
|  | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą Tiekėjo deklaracija |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | 1.Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2.Serviso dokumentacija anglų kalba. Tiekėjo deklaracija |

2 pirkimo dalis. Kojų vonelė, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Pritaikyta kojų sūkuriniam masažui atlikti | Pritaikyta kojų sūkuriniam masažui atlikti Medexim vonių katalogas 2023 EN.pdf psl 7 |
|  | Vonelės vidus | - Pagamintas iš akrilo (ar lygiavertės medžiagos), tinkamo darbui su natūraliu mineraliniu vandeniu; - Atsparaus dezinfekuojančioms cheminėms medžiagoms. | - Pagamintas iš akrilo, tinkamo darbui su natūraliu mineraliniu vandeniu; - Atsparaus dezinfekuojančioms cheminėms medžiagoms. Medexim vonių katalogas 2023 EN.pdf psl 2 Declaration Medexim psl. 1 |
|  | Išoriniai skydai | Pagaminti iš stiklo audinio (ar lygiavertės medžiagos) | Pagaminti iš stiklo audinio Declaration Medexim psl. 1 |
|  | Vandens purkštukai | - ≥ 15 vandens purkštukų; - Vandens purkštukai pagaminti iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). | - 16 vandens purkštukų; - Vandens purkštukai pagaminti iš nerūdijančio plieno Medexim vonių katalogas 2023 EN.pdf psl 7 Declaration Medexim psl. 1 |
|  | Masažo rūšys | Pastovus ir pulsuojantis hidromasažo režimai su galimybe reguliuoti masažo intensyvumą | Pastovus ir pulsuojantis hidromasažo režimai su galimybe reguliuoti masažo intensyvumą Medexim vonių katalogas 2023 EN.pdf psl 7 |
|  | Funkcijos | - Oro padavimas į vandens srovę purkštukuose; - Automatinis sistemos praplovimas ir džiovinimas; - Siurblio darbo blokavimas, nesant vonioje vandens. | - Oro padavimas į vandens srovę purkštukuose; - Automatinis sistemos praplovimas ir džiovinimas; - Siurblio darbo blokavimas, nesant vonioje vandens. Medexim vonių katalogas 2023 EN.pdf psl 7 Declaration Medexim psl. 1 |
|  | Vonelės didžiausia talpa | Nuo 60 l iki 85 l (imtinai) | 65 l Medexim vonių katalogas 2023 EN.pdf psl 7 |
|  | Vonelės naudinga talpa | Nuo 40 l iki 55 l (imtinai) | 46 l Medexim vonių katalogas 2023 EN.pdf psl 7 |
|  | Vonelės užpildymo vandeniu trukmė | ≤ 3 minutės | 3 minutės Medexim vonių katalogas 2023 EN.pdf psl 7 |
|  | Vandens išleidimo iš vonios po procedūros trukmė | ≤ 3 minutės | 2,5 minutės Medexim vonių katalogas 2023 EN.pdf psl 7 |
|  | Temperatūros indikatorius | Skaitmeninis temperatūros indikatorius, rodantis įtekančio bei vonioje esančio vandens temperatūros vertes | Skaitmeninis temperatūros indikatorius, rodantis įtekančio bei vonioje esančio vandens temperatūros vertes Medexim vonių katalogas 2023 EN.pdf psl 7 |
|  | Valdymas | Elektroninis valdymas | Elektroninis valdymas Declaration Medexim psl. 1 |
|  | Laikmatis | - Integruotas procedūros laikmatis; - Laiko nustatymo intervalas ne siauresnis kaip 1−20 min. | - Integruotas procedūros laikmatis; - Laiko nustatymo intervalas 1−20 min. Medexim vonių katalogas 2023 EN.pdf psl 7 Declaration Medexim psl. 1 |
|  | Pajungimas | Įvadai šaltam, karštam vandentiekio vandeniui bei natūraliam mineraliniam vandeniui | Įvadai šaltam, karštam vandentiekio vandeniui bei natūraliam mineraliniam vandeniui Declaration Medexim psl. 1 |
|  | Vonelės išoriniai matmenys | - Ilgis nuo 910 mm iki 980 mm (imtinai); - Plotis nuo 900 mm iki 950 mm (imtinai); - Aukštis nuo 590 mm iki 700 mm (imtinai). | - Ilgis 920 mm; - Plotis 940 mm; - Aukštis 690 mm; Medexim vonių katalogas 2023 EN.pdf psl 7 |
|  | Reguliuojamo aukščio kojelės | Turi būti ≥ 4 vnt. reguliuojamo aukščio kojelės vonelės stabilumui užtikrinti | 4 vnt. reguliuojamo aukščio kojelės vonelės stabilumui užtikrinti Medexim vonių katalogas 2023 EN.pdf psl 7 |
|  | Spalva | - Galimybė pasirinkti vonios spalvą; - Galimybė pasirinkti vonios išorinių skydų spalvą. | - Galimybė pasirinkti vonios spalvą; - Galimybė pasirinkti vonios išorinių skydų spalvą. Medexim vonių katalogas 2023 EN.pdf psl 7 |
|  | Vonelės plovimas | Integruotas dušo komplektas vonelės plovimui | Integruotas dušo komplektas vonelės plovimui Medexim vonių katalogas 2023 EN.pdf psl 7 |
|  | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo | Iš 230V/50Hz elektros tinklo Medexim vonių katalogas 2023 EN.pdf psl 7 |
|  | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | Garantinis terminas 24 mėnesiai Tiekėjo deklaracija |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Pridedamas sertifikatas |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą Tiekėjo deklaracija |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą Tiekėjo deklaracija |
|  | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą Tiekėjo deklaracija |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | 1.Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2.Serviso dokumentacija anglų kalba. Tiekėjo deklaracija |

3 pirkimo dalis. Keturių kamerų vonia, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Pritaikyta visų keturių galūnių sūkuriniam ir perliniam masažui atlikti vienu metu | Pritaikyta visų keturių galūnių sūkuriniam ir perliniam masažui atlikti vienu metu Aquapedis II AH puslapis.pdf psl. 1 |
|  | Vonios vidus | - Pagamintas iš akrilo (ar lygiavertės medžiagos), tinkamo darbui su natūraliu mineraliniu vandeniu; - Atsparaus dezinfekuojančioms cheminėms medžiagoms. | - Pagamintas iš akrilo, tinkamo darbui su natūraliu mineraliniu vandeniu; - Atsparaus dezinfekuojančioms cheminėms medžiagoms. Brošiūra psl. 1 Declaration medexim psl. 1 |
|  | Išoriniai skydai | Pagaminti iš stiklo audinio (ar lygiavertės medžiagos) | Pagaminti iš stiklo audinio Declaration medexim psl. 1 |
|  | Vandens purkštukai | - ≥ 15 vandens purkštukų; - Vandens purkštukai pagaminti iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). | - 16 vandens purkštukų; - Vandens purkštukai pagaminti iš nerūdijančio plieno Aquapedis II AH puslapis.pdf psl. 1 |
|  | Oro pūtimo ertmės (skylutės) ir purkštukai | - ≥ 24 oro pūtimo ertmės; - ≥ 6 oro purkštukai. | - 40 oro pūtimo ertmių; - 8 oro purkštukai. Aquapedis II AH puslapis.pdf psl. 1 |
|  | Masažo rūšys | - Pastovus ir pulsuojantis hidromasažo režimai su galimybe reguliuoti masažo intensyvumą; - Perlinis masažas. | - Pastovus ir pulsuojantis hidromasažo režimai su galimybe reguliuoti masažo intensyvumą; - Perlinis masažas. Aquapedis II AH puslapis.pdf psl. 1 |
|  | Funkcijos | - Oro padavimas į vandens srovę purkštukuose; - Automatinis sistemos praplovimas ir džiovinimas; - Siurblio darbo blokavimas, nesant vonioje vandens. | - Oro padavimas į vandens srovę purkštukuose; - Automatinis sistemos praplovimas ir džiovinimas; - Siurblio darbo blokavimas, nesant vonioje vandens. Aquapedis II AH puslapis.pdf psl. 1, 2, 4 |
|  | Kojų kameros naudinga talpa | Nuo 40 l iki 50 l (imtinai) | 46 l Aquapedis II AH puslapis.pdf psl. 3 |
|  | Rankų kamerų bendra naudinga talpa | Nuo 20 l iki 30 l (imtinai) | 24 l Aquapedis II AH puslapis.pdf psl. 3 |
|  | Vonios užpildymo vandeniu trukmė | ≤ 3 minutės | 2,5 minutės Aquapedis II AH puslapis.pdf psl. 4 |
|  | Vandens išleidimo iš vonios po procedūros trukmė | ≤ 3 minutės | 2 minutės Aquapedis II AH puslapis.pdf psl. 4 |
|  | Temperatūros indikatorius | Skaitmeninis temperatūros indikatorius | Skaitmeninis temperatūros indikatorius Aquapedis II AH puslapis.pdf psl. 2 |
|  | Valdymas | Elektroninis valdymas | Elektroninis valdymas Aquapedis II AH puslapis.pdf psl. 1 |
|  | Laikmatis | - Integruotas procedūros laikmatis; - Laiko nustatymo intervalas ne siauresnis kaip 1−30 min. | - Integruotas procedūros laikmatis; - Laiko nustatymo intervalas ne siauresnis kaip 1−30 min. Aquapedis II AH puslapis.pdf psl. 2 |
|  | Pajungimas | Įvadai šaltam, karštam vandentiekio vandeniui bei natūraliam mineraliniam vandeniui | Įvadai šaltam, karštam vandentiekio vandeniui bei natūraliam mineraliniam vandeniui Aquapedis II AH puslapis.pdf psl. 2, 4 |
|  | Vonios išoriniai matmenys | - Ilgis nuo 930 mm iki 950 mm (imtinai); - Plotis nuo 1100 mm iki 1300 mm (imtinai); - Aukštis nuo 970 mm iki 1100 mm (imtinai). | - Ilgis 950 mm - Plotis 1300 mm - Aukštis 980-1000 mm Aquapedis II AH puslapis.pdf psl. 4 |
|  | Reguliuojamo aukščio kojelės | Turi būti ≥ 4 vnt. reguliuojamo aukščio kojelės vonelės stabilumui užtikrinti | 4 vnt. reguliuojamo aukščio kojelės vonelės stabilumui užtikrinti Aquapedis II AH puslapis.pdf psl. 4 |
|  | Spalva | - Galimybė pasirinkti vonios spalvą; - Galimybė pasirinkti vonios išorinių skydų spalvą | - Galimybė pasirinkti vonios spalvą; - Galimybė pasirinkti vonios išorinių skydų spalvą Aquapedis II AH puslapis.pdf psl. 2 |
|  | Pridedamas dušo komplektas | Integruotas dušo komplektas vonios plovimui | Integruotas dušo komplektas vonios plovimui Aquapedis II AH puslapis.pdf psl. 2 |
|  | Komplektacija | Rinkinį sudaro: - dvi atskiros vonelės rankoms; - viena vonelė kojoms; - visos kameros privalo turėti išleidimo angas. | Rinkinį sudaro: - dvi atskiros vonelės rankoms; - viena vonelė kojoms; - visos kameros privalo turėti išleidimo angas. Aquapedis II AH puslapis.pdf psl. 2 |
|  | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo | Iš 230V/50Hz elektros tinklo Aquapedis II AH puslapis.pdf psl. 3 |
|  | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | Garantinis terminas 24 mėnesiai Tiekėjo deklaracija |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Pridedamas sertifikatas |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą Tiekėjo deklaracija |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą Tiekėjo deklaracija |
|  | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą Tiekėjo deklaracija |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | 1.Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2.Serviso dokumentacija anglų kalba. Tiekėjo deklaracija |

4 pirkimo dalis. Povandeninio masažo vonia, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Pritaikyta viso kūno masažui vandens srove po vandeniu specialia žarna ir perliniam masažui | Pritaikyta viso kūno masažui vandens srove po vandeniu specialia žarna ir perliniam masažui Brošiūra psl. 2 |
|  | Vonios vidus | - Pagamintas iš akrilo (ar lygiavertės medžiagos), tinkamo darbui su natūraliu mineraliniu vandeniu; - Atsparaus dezinfekuojančioms cheminėms medžiagoms; - Vonios viduje turi būti suformuotos atramos kojoms skirtingo ūgio pacientams; - Pasilaikymo rankenos vonios vidiniuose šonuose; - Vonios viduje privalo būti įmontuotas laikiklis povandeninės žarnos įtvirtinimui po procedūros. | - Pagamintas iš akrilo, tinkamo darbui su natūraliu mineraliniu vandeniu; - Atsparaus dezinfekuojančioms cheminėms medžiagoms; - Vonios viduje turi būti suformuotos atramos kojoms skirtingo ūgio pacientams; - Pasilaikymo rankenos vonios vidiniuose šonuose; - Vonios viduje privalo būti įmontuotas laikiklis povandeninės žarnos įtvirtinimui po procedūros. Brošiūra psl. 2, 3 |
|  | Išoriniai skydai | Pagaminti iš stiklo audinio (ar lygiavertės medžiagos) | Pagaminti iš stiklo audinio Declaration Medexim psl. 1 |
|  | Oro pūtimo ertmės (skylutės) ir purkštukai | - ≥ 110 oro pūtimo ertmės; - Oro purkštukai pagaminti iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). | 1. 204 oro pūtimo ertmės; 2.Oro purkštukai pagaminti iš nerūdijančio plieno Brošiūra psl. 3 |
|  | Masažo rūšys | - Vandens masažas srove iš specialios žarnos; - Perlinis masažas iš oro purkštukų; - Pastovus perlinio masažo režimas su galimybe reguliuoti masažo intensyvumą. | 1.Vandens masažas srove iš specialios žarnos; 2.Perlinis masažas iš oro purkštukų; 3.Pastovus perlinio masažo režimas su galimybe reguliuoti masažo intensyvumą. Brošiūra psl. 3 |
|  | Vandens slėgio reguliavimas | Reguliuojamas vandens slėgis masažinėje žarnoje ≥ 4,0 bar | Vandens slėgio reguliavimas masažinėje žarnoje iki 4,0 bar Brošiūra psl. 3 |
|  | Funkcijos | - Reguliuojamas oro padavimas į vandens srovę masažinėje žarnoje; - Integruotas vandens slėgio masažinėje žarnoje indikatorius; - Siurblio darbo blokavimas, nesant vonioje vandens. | 1.Reguliuojamas oro padavimas į vandens srovę masažinėje žarnoje; 2.Integruotas vandens slėgio masažinėje žarnoje indikatorius; 3.Siurblio darbo blokavimas, nesant vonioje vandens. Declaration Medexim psl. 1 |
|  | Asinchroninis variklis | Orapūtėje privalo būti asinchroninis variklis be šepetėlių | Orapūtėje privalo būti asinchroninis variklis be šepetėlių Declaration Medexim psl. 1 |
|  | Vonios didžiausia talpa | Nuo 450 litrų iki 550 litrų (imtinai) | Vonios didžiausia talpa 460litrų Brošiūra psl. 3 |
|  | Vonios naudinga talpa | Nuo 250 litrų iki 360 litrų (imtinai) | Vonios naudinga talpa 350litrų Brošiūra psl. 3 |
|  | Vonios užpildymo vandeniu trukmė | ≤ 6 minutės | Vonios užpildymo vandeniu trukmė 6 min. Brošiūra psl. 3 |
|  | Vandens išleidimo iš vonios po procedūros trukmė | ≤ 6 minutės | Vandens išleidimo iš vonios po procedūros trukmė 5 min. Brošiūra psl. 3 |
|  | Temperatūros indikatorius | Integruotas vandens temperatūros indikatorius | Integruotas vandens temperatūros indikatorius Brošiūra psl. 3 |
|  | Valdymas | Elektroninis valdymas | Elektroninis valdymas Declaration Medexim psl. 1 |
|  | Laikmatis | Integruotas procedūros laikmatis | Integruotas procedūros laikmatis Declaration Medexim psl. 1 |
|  | Pajungimas | Įvadai šaltam, karštam vandentiekio vandeniui bei natūraliam mineraliniam vandeniui | Įvadai šaltam, karštam vandentiekio vandeniui bei natūraliam mineraliniam vandeniui Declaration Medexim psl. 1 |
|  | Vonios išoriniai matmenys | - Ilgis nuo 2300 mm iki 2550 mm (imtinai); - Plotis nuo 960 mm iki 1080 mm (imtinai); - Aukštis nuo 900 mm iki 1100 mm (imtinai). | 1.Ilgis 2465 mm; 2.Plotis 990 mm 3.Aukštis 1050 mm Brošiūra psl. 3 |
|  | Reguliuojamo aukščio kojelės | Turi būti ≥ 4 vnt. reguliuojamo aukščio kojelės vonelės stabilumui užtikrinti | 4 vnt. reguliuojamo aukščio kojelės vonelės stabilumui užtikrinti |
|  | Spalva | - Galimybė pasirinkti vonios spalvą; - Galimybė pasirinkti vonios išorinių skydų spalvą. | 1.Galimybė pasirinkti vonios spalvą; 2.Galimybė pasirinkti vonios išorinių skydų spalvą. Brošiūra psl. 3 |
|  | Pridedamas dušo komplektas | Integruotas dušo komplektas vonios plovimui | Integruotas dušo komplektas vonios plovimui Brošiūra psl. 3 |
|  | Komplektacija | - Plastikinė nuimama pagalvėlė paciento galvai – 1 vnt.; - ≥ 2 padėčių išimama atrama kojoms – 1 vnt.; - ≥ 2 pakopų neslidūs laipteliai – 1 vnt. | 1.Plastikinė nuimama pagalvėlė paciento galvai – 1 vnt.; 2. 2 padėčių išimama atrama kojoms – 1 vnt.; 3. 2 pakopų neslidūs laipteliai – 1 vnt. |
|  | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo | Iš 230V/50Hz elektros tinklo Brošiūra psl. 3 |
|  | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | Garantinis terminas 24 mėnesiai Tiekėjo deklaracija |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | CE sertifikatas pridedamas |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą Tiekėjo deklaracija |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą Tiekėjo deklaracija |
|  | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą Tiekėjo deklaracija |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | 1.Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2.Serviso dokumentacija anglų kalba. Tiekėjo deklaracija |

5 pirkimo dalis. Vonia su perlinio masažo funkcija, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Pritaikyta viso kūno perliniam masažui | Pritaikyta viso kūno perliniam masažui Brošiūra psl. 5 |
|  | Vonelės vidus | - Pagamintas iš akrilo (ar lygiavertės medžiagos), tinkamo darbui su natūraliu mineraliniu vandeniu; - Atsparaus dezinfekuojančioms cheminėms medžiagoms; - Vonios vidus patogios anatominės formos su atrama paciento nugarai, galvai ir alkūnėms; - Pasilaikymo rankenos vonios vidiniuose šonuose. | 1.Pagamintas iš akrilo, tinkamo darbui su natūraliu mineraliniu vandeniu; 2.Atsparaus dezinfekuojančioms cheminėms medžiagoms; 3.Vonios vidus patogios anatominės formos su atrama paciento nugarai, galvai ir alkūnėms; 4.Pasilaikymo rankenos vonios vidiniuose šonuose. Brošiūra psl. 2, 4, 5 Declaration Medexim |
|  | Išoriniai skydai | Pagaminti iš stiklo audinio (ar lygiavertės medžiagos) | Pagaminti iš stiklo audinio Declaration Medexim |
|  | Oro pūtimo ertmės (skylutės) ir purkštukai | - ≥ 170 oro pūtimo ertmės; - Oro purkštukai pagaminti iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). | Oro pūtimo ertmės (skylutės) ir purkštukai 1.170 oro pūtimo ertmės; 2.Oro purkštukai pagaminti iš nerūdijančio plieno Brošiūra psl. 5 Declaration Medexim |
|  | Masažo rūšys | Perlinio masažo režimas su galimybe reguliuoti perlinio masažo intensyvumą | Perlinio masažo režimas su galimybe reguliuoti perlinio masažo intensyvumą Brošiūra psl. 5 |
|  | Funkcijos | - Oro purkštukų prapūtimo ir džiovinimo funkcija; - Privalo būti apsauga nuo vonios perpylimo; - Siurblio darbo blokavimas, nesant vonioje vandens. | 1.Oro purkštukų prapūtimo ir džiovinimo funkcija; 2.Privalo būti apsauga nuo vonios perpylimo; 3.Siurblio darbo blokavimas, nesant vonioje vandens. Declaration Medexim |
|  | Asinchroninis variklis | Orapūtėje privalo būti asinchroninis variklis be šepetėlių | Orapūtėje privalo būti asinchroninis variklis be šepetėlių Declaration Medexim |
|  | Vonios didžiausia talpa | Nuo 320 litrų iki 390 litrų (imtinai) | Vonios didžiausia talpa 385 l Brošiūra psl. 4 |
|  | Vonios naudinga talpa | Nuo 280 litrų iki 350 litrų (imtinai) | Vonios naudinga talpa 305 l Brošiūra psl. 4 |
|  | Temperatūros indikatorius | Integruotas vandens temperatūros indikatorius | Integruotas vandens temperatūros indikatorius Declaration Medexim |
|  | Valdymas | Elektroninis valdymas | Elektroninis valdymas Declaration Medexim |
|  | Laikmatis | - Integruotas procedūros laikmatis; - Laiko nustatymo intervalas ne siauresnis kaip 5–20 min. | 1.Integruotas procedūros laikmatis; 2.Laiko nustatymo intervalas 1–20 min. Declaration Medexim |
|  | Pajungimas | Įvadai šaltam, karštam vandentiekio vandeniui bei natūraliam mineraliniam vandeniui | Įvadai šaltam, karštam vandentiekio vandeniui bei natūraliam mineraliniam vandeniui Declaration Medexim |
|  | Vonios išoriniai matmenys | - Ilgis nuo 2100 mm iki 2200 mm (imtinai); - Plotis nuo 850 mm iki 1070 mm (imtinai); - Aukštis nuo 850 mm iki 1000 mm (imtinai). | 1.Ilgis 2155 mm; 2.Plotis 980 mm; 3.Aukštis 995 mm. Brošiūra psl. 4 |
|  | Reguliuojamo aukščio kojelės | Turi būti ≥ 4 vnt. reguliuojamo aukščio kojelės vonelės stabilumui užtikrinti | 4 vnt. reguliuojamo aukščio kojelės vonelės stabilumui užtikrinti Declaration Medexim |
|  | Spalva | - Galimybė pasirinkti vonios spalvą; - Galimybė pasirinkti vonios išorinių skydų spalvą | 1.Galimybė pasirinkti vonios spalvą; 2.Galimybė pasirinkti vonios išorinių skydų spalvą Brošiūra psl. 5 |
|  | Pridedamas dušo komplektas | Integruotas dušo komplektas vonios plovimui | Integruotas dušo komplektas vonios plovimui Brošiūra psl. 5 |
|  | Komplektacija | - Plastikinė nuimama pagalvėlė paciento galvai – 1 vnt.; - ≥ 2 padėčių išimama atrama kojoms – 1 vnt.; - ≥ 2 pakopų neslidūs laipteliai – 1 vnt. | 1.Plastikinė nuimama pagalvėlė paciento galvai – 1 vnt.; 2. 2 padėčių išimama atrama kojoms – 1 vnt.; 3. 2 pakopų neslidūs laipteliai – 1 vnt. Declaration Medexim |
|  | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo | Elektros maitinimas 230V/50Hz Brošiūra psl. 5 |
|  | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | Garantinis terminas 24 mėnesiai Tiekėjo deklaracija |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Pridedamas sertifikatas |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą Tiekėjo deklaracija |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą Tiekėjo deklaracija |
|  | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą Tiekėjo deklaracija |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | 1.Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2.Serviso dokumentacija anglų kalba. Tiekėjo deklaracija |

6 pirkimo dalis. Mechaninis kraujospūdžio matuoklis su fonendoskopu, kiekis 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Klasikinis delninis sfigmomanometras su integruotu stetoskopu (fonendoskopas įmontuotas į manžetę) | Klasikinis delninis sfigmomanometras su integruotu stetoskopu (fonendoskopas įmontuotas į manžetę) Brošiūra |
|  | Didžiausia leistina paklaida | Ne daugiau negu ± 3 mmHg | Paklaida ± 3 mmHg Brošiūra |
|  | Komplektacija | Tiekiamas užtrauktuku užsegamame maišelyje | Tiekiamas užtrauktuku užsegamame maišelyje Brošiūra |
|  | Korpusas | Tvirtas ir lengvas aliuminio korpusas, apsaugotas nuo korozijos | Tvirtas ir lengvas aliuminio korpusas, apsaugotas nuo korozijos Brošiūra |
|  | Rankena | Šaukšto formos kriaušės rankena iš nerūdijančio plieno | Šaukšto formos kriaušės rankena iš nerūdijančio plieno Brošiūra |
|  | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | Garantinis terminas 24 mėnesiai Tiekėjo deklaracija |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Sertifikatas pridedamas |
|  | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos | pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos Tiekėjo deklaracija |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą Tiekėjo deklaracija |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba Tiekėjo deklaracija |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

7 pirkimo dalis. Juosmens manžetė limfodrenažo aparatui, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Suderinamumas | Siūloma juosmens manžetė turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo BOSL kompresinės terapijos aparatu „Lympha-mat® 300 GRADIENT“; (firmos BOSL juosmens manžetė arba lygiavertė) | Siūloma juosmens manžetė yra BOSL firmos. BOSL brošiūra psl. 6 |
|  | Kamerų kiekis | Juosmens aplikatorius 6 kamerų (arba lygiavertis) | Juosmens aplikatorius 6 kamerų BOSL brošiūra psl. 5 |
|  | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | Garantinis terminas 24 mėnesiai |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Sertifikatas pridedamas |
|  | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos | pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos Tiekėjo deklaracija |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą Tiekėjo deklaracija |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba Tiekėjo deklaracija |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje pateiktas firmos pavadinimas jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines prekės charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūloma nurodyto gamintojo prekė arba jai lygiavertė (ne blogesnių techninių charakteristikų) kitų firmų prekė.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

8 pirkimo dalis. Magneto lazeris, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lazerio spindulių bangos ilgis | Nuo 820 nm iki 880 nm | Lazerio spindulių bangos ilgis 820-880 nm Aprašymas psl. 2 |
|  | Lazerio galvučių skaičius | ≥ 2 vnt. | Lazerio galvučių skaičius 2 Aprašymas psl. 2 |
|  | Lazerio spindulių srauto galia | Nuo 10 mW iki 50 mW | Lazerio spindulių srauto galia 10-50 mW Aprašymas psl. 2 |
|  | Magnetinė indukcija lazerinių galvučių paviršiuje | Nuo 80 mT iki 140 mT | Magnetinė indukcija lazerinių galvučių paviršiuje 80-140 mT Aprašymas psl. 2 |
|  | Pastovių magnetų kiekis | ≥ 4 vnt. | Pastovių magnetų kiekis 8 vnt. Aprašymas psl. 2 |
|  | Švitinimo režimas | ≥ 2 režimai, tarp kurių yra: - Pastovus; - Impulsinis. | 2 režimai, tarp kurių yra: 1.Pastovus; 2.Impulsinis. Aprašymas psl. 2 |
|  | Mobilumas | Galimybė prietaisą nešioti | Galimybė prietaisą nešioti, svoris 1,6 kg Aprašymas psl. 2 |
|  | Prietaiso svoris | Nuo 1,5 kg iki 2 kg (imtinai) | Prietaiso svoris 1,6 kg Aprašymas psl. 2 |
|  | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo | Elektros maitinimas 220V/50Hz Aprašymas psl. 2 |
|  | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | Garantija 24 mėnesiai Tiekėjo deklaracija |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Pridedamas sertifikatas |
|  | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos | pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos Tiekėjo deklaracija |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą Tiekėjo deklaracija |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba Tiekėjo deklaracija |