## Sheet1
Atviro konkurso sąlygų
6 priedas
KAINŲ PASIŪLYMO LENTELĖ
Tiekėjo pavadinimas: UAB "Skirgesa"
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Įkainis vnt. be PVM, Eur | PVM tarifas | Suma viso be PVM, Eur | Suma viso su PVM, Eur | Gamintojas/ katalogo numeris
2 | 33141000-0 | Adata pediatrinė kaudalinė 25G x30 mm, 22G x35 mm, 20G x50 mm | vnt. | 650 | 7.21 | 5 | 4686.5 | 4920.83 | Egemen Tibbi Medikal / TKAU2XXX
3 | 33141320-9 | Adatos punkcinės 22G (quincke tipo arba lygiavertės), 40±1 mm | vnt. | 900 | 0.83 | 5 | 747 | 784.35 | Egemen, Tibbi Medikal / TSPQ2240
4 | 33141320-9 | Adatos spinalinei anestezijai 27G (quincke tipo arba lygiavertės) 86-90 mm | vnt. | 1000 | 0.65 | 5 | 650 | 682.5 | Egemen, Tibbi Medikal / TSPQ2290
17 | 33141640-8 | Drenai silikoniniai ar lygiavertės medžiagos nesterilūs:diametrai 0.7-0.8x1.0cm | m | 300 | 1.62 | 5 | 486 | 510.3 | Petasil, 20.05.281
18 | 33141640-8 | Drenai silikoniniai ar lygiavertės medžiagos nesterilūs:diametrai 0.7x0.9cm | m | 300 | 1.1928 | 5 | 357.84 | 375.73 | Pentasil, 20.05.228
20 | 33141000-0 | Drenažo sistema su vakuuminiu indu (500 - 600 ml gofruota talpa) | vnt. | 2400 | 2.63 | 5 | 6312 | 6627.6 | Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH, 2158x
23 | 33172000-6 | Gofruoti vienkartiniai kvėpavimo vamzdžiai vaikams (su 1 L kvėpavimo maišu), pritaikyti dirbti BMR aplinkoje | vnt. | 250 | 6.9 | 5 | 1725 | 1811.25 | Altera Meditera / AL-1401-060.V034
29 | 33141200-2 | Kateteriai Fogarty arba lygiaverčiai embolektomijai Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5 | vnt. | 1500 | 13.08 | 5 | 19620 | 20601 | Hagmed, EMx80
34 | 33157110-9 | Kaukės deguonies vaikams (skaidrios) | vnt. | 4000 | 0.57 | 5 | 2280 | 2394 | Plastimed / 130104
36 | 33141000-0 | Konektorius enterinio maitinimo zondams su Luer Lock arba lygiaverte jungtimi | vnt. | 1800 | 0.38 | 5 | 684 | 718.2 | Nutricia, 589828
47 | 33141200-2 | Perkutaninio išorinio biliarinio drenažo kateterių rinkiniai 6.3 Fr | vnt. | 20 | 98 | 5 | 1960 | 2058 | Rinkinys 6Fr: Bioteq BT-PDS-06XX-W(B); Pajunk 221S130200; SP Medical PTC-J3-F7-035-90; Nangang Medical appllance - IV canulla plaster; Plasti-med 542008
48 | 33141200-2 | Perkutaninio išorinio biliarinio drenažo kateterių rinkiniai 7 Fr | vnt. | 150 | 98 | 5 | 14700 | 15435 | Rinkinys 7Fr: Bioteq BT-PDS-07XX-W(B); Pajunk 221S130200; SP Medical PTC-J3-F7-035-90; Nangang Medical appllance - IV canulla plaster; Plasti-med 54200X
51 | 33141000-0 | Prailginimo linijos šviesios (ne mažiau 60 cm 1,3/2,7 mm prie kaniulių) | vnt. | 7000 | 0.142 | 5 | 994 | 1043.7 | Jiangsu Shenli, extension line
52 | 33141000-0 | Prailginimo linijos šviesios (ne mažiau 90cm, 1,3/2,7 mm prie kaniulių) | vnt. | 20000 | 0.1118 | 5 | 2236 | 2347.8 | Jiangsu Shenli, extension line
61 | 33141310-6 | Švirkštai "Žanet" tipo arba lygiaverčiai 50 ml | vnt. | 28000 | 0.1258 | 5 | 3522.4 | 3698.52 | Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co LTD./ Syringe catheter tip 50ml