/Logotipas: SCHMITZ/

/Rekvizitai/

SERTIFIKATAS dėl avarinio valdymo kai išsikrauna baterijos sistema ar sugedus elektros grandinei

Mes, SCHMITZ u. Sohne GmbH & Co. KG, patvirtiname, kad mūsų DIAMOND OR stalas, ypač modelis 60 BLK, turi dvigubo lygio apsaugos sistemą visiems judesiams. Taigi, kai išsikrauna baterija ar sugenda elektros grandinė, galite naudoti visas 6 funkcijas (aukščio, trendelenburgo / priešingo trendelenburgo, šoninio pakėlimo, nugaros sekcijos, kojų sekcijos ir išilginio judėjimo), naudojant rankinį valdymą, nes pritaikyta hidraulinė sistema, aprašyta mūsų pridėtame naudojimo vadove (psl. 59-60).

/Antspaudas/

/Parašas/

Wickede (Ruhr), 2020 m. rugpjūčio 18 d.					Daniela Hellmich

(Vadybininkė)