## TS_DPRJ
Telesignalizacija
Eil.Nr. | Šaltinis | [13 empty] | PSO DVS | [10 empty] | Su Skirstomuoju tinklu |  |  |  | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | BI | Protokolai |  |  |  |  | Maksimalus pasikeitimo dažnis (Report limiting) (kartai per sekundę) | AOR |  | DVS ID | Informacija | Būsenos |  |  |  |  | IEC60870-5-104 |  | Protokolai
[9 empty] | RAA IEC61850 | [16 empty] | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Master |  | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Slave
[9 empty] | Serveris | Loginis įenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Duomenys (DO) | Duomenų atributai (DA) |  | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | 00 | 01 (0) | 10 (1) | 11 | Normali | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas

## DTV_DPRJ
Diskretinis valdymas
Eil.Nr. | Šaltinis | [21 empty] | Su Skirstomuoju tinklu |  |  |  | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | BO | Protokolai |  |  |  |  | AOR |  | DVS ID | Informacija | Komandos |  | IEC60870-5-104 |  |  | Protokolai
[9 empty] | RAA IEC61850 | [13 empty] | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Master |  | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Slave
[9 empty] | Serveris | Loginis įenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Duomenys (DO) | Duomenų atributai (DA) | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | 01 (0) | 10 (1) | Direct/SBO | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas

## ATV_DPRJ
Analoginis valdymas (angl. Set Point)
Eil.Nr. | Šaltinis | [22 empty] | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | AI | Protokolai |  |  |  |  | AOR |  | DVS ID | Informacija | Komandos |  |  | IEC 60870-5-104
RAA IEC61850
[9 empty] | Serveris | Loginis įenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Duomenys (DO) | Duomenų atributai (DA) | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | Konvertavimo koeficientas | Ribos |  | Direct/SBO | IO tipo ID | IO adresas
[19 empty] | min | max

## TM_RAA_DPRJ
Telematavimai iš RAA
Eil.Nr. | Šaltinis | [13 empty] | PSO DVS | [9 empty] | Su Skirstomuoju tinklu |  |  |  | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | AI | Protokolai |  |  |  |  | Nejautrumo zona, Δ | AOR |  | DVS ID | Informacija | Matavimai |  |  |  | IEC 60870-5-104 |  | Protokolai
[9 empty] | RAA IEC61850 | [15 empty] | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Master |  | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Slave
[9 empty] | Serveris | Loginis įenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Duomenys (DO) | Duomenų atributai (DA) |  | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | Konvertavimo koeficientas | Ribos |  | Matavimo vienetai | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas
[20 empty] | min | max

## TM_MDV_DPRJ
Telematavimai iš MDV
Eil.Nr. | Šaltinis | [10 empty] | PSO DVS | [9 empty] | Su Skirstomuoju tinklu |  |  |  | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | CL | Protokolai |  | Nejautrumo zona, Δ | AOR |  | DVS ID | Informacija | Matavimai |  |  |  | IEC 60870-5-104 |  | Protokolai
[9 empty] | MDV IEC 60870-5-104 | [12 empty] | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Master |  | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Slave
[9 empty] | IO tipo ID | IO adresas |  | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | Kovertavimo koeficientas | Ribos |  | Matavimo vienetai | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas
[17 empty] | min | max

## TM_CALC_DPRJ
Skaičiuojami matavimai
Eil.Nr. | P, Q, U matavimo pavadinimas | Pagrindinis matavimas | Alternatyva 1 | Alternatyva 2 | Alternatyva 3 | Pastabos

## REK_ETAPAI_DPRJ
[Objekto pavadinimas] rekonstrukcijos (naujos statybos) etapų apimčių lentelė
Etapo nr. | Etapo metu sumontuojami ir parengiami prijungimui prie elektros perdavimo tinklo įrenginiai

## TS_ICCP_DPRJ
Telesignalizacija
Eil.Nr. | Šaltinis |  |  |  |  | PSO DVS | [10 empty] | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Maksimalus pasikeitimo dažnis (Report limiting) (kartai per sekundę) | AOR |  | DVS ID | Informacija | Būsenos |  |  |  |  | ICCP
[6 empty] | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | 00 | 01 (0) | 10 (1) | 11 | Normali | Unikalus pavadinimas | Duomenų tipas

## TM_ICCP_DPRJ
Telematavimai
Eil.Nr. | Šaltinis |  |  |  |  | PSO DVS | [9 empty] | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Nejautrumo zona, Δ | AOR |  | DVS ID | Informacija | Matavimai |  |  |  | ICCP
[6 empty] | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | Konvertavimo koeficientas | Ribos |  | Matavimo vienetai | Unikalus pavadinimas | Duomenų tipas
[11 empty] | min | max

## TV_ICCP_DPRJ
Diskretinis valdymas
Eil.Nr. | Šaltinis |  |  |  | PSO DVS | [8 empty] | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | AOR |  | DVS ID | Informacija | Komandos |  |  | ICCP
[5 empty] | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | 01 (0) | 10 (1) | Direct/SBO | Unikalus pavadinimas | Duomenų tipas

## TS_TECHPRJ
Telesignalizacija
Eil.Nr. | Šaltinis |  |  |  | PSO DVS | [5 empty] | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Signalo pavadinimas | TS tipas | Būsenos
[7 empty] | 00 | 01 (0) | 10 (1) | 11
1. 330/110 EPL prijunginių TS skyriai.
2. Autotransformatorių 330/110/10 kV, galios transformatorių 110 kV prijunginių TS skyriai.
3. TS/TŠ-330/110 kV prijunginių TS skyriai.
4. ŠDA 330/110 TS skyriai.
5. DUOMENŲ MAINŲ KONTROLĖS (WATCHDOG) TS skyrius.
6. TSPĮ būklės TS skyrius.
7. KSSRS TS skyrius.
8. NSSRS TS skyrius.
9. Kita TS skyrius.
10. PSO TSPĮ -> STO TSPĮ TS skyrius.
11. STO TSPĮ -> PSO TSPĮ TS skyrius.

## DTV_TECHPRJ
Diskretinis valdymas
Eil.nr. | Šaltinis |  |  |  | PSO DVS |  |  |  | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Valdomas objektas | DTV tipas | Komandos
[7 empty] | 01 (0) | 10 (1)
1. 330/110 EPL prijunginių DTV skyriai.
2. Autotransformatorių 330/110/10 kV, galios transformatorių 110 kV prijunginių DTV skyriai.
3. TS/TŠ-330/110 kV prijunginių DTV skyriai.
4. ŠDA 330/110 DTV skyriai.
5. KSSRS DTV skyrius.
6. STO TSPĮ -> PSO TSPĮ DTV skyrius.

## ATV_TECHPRJ
Analoginis valdymas
Eil.nr. | Šaltinis |  |  |  | PSO DVS |  |  | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Valdomas objektas | Komandos
[6 empty] | Ribos_min | Ribos_max
1. 330/110 EPL prijunginių ATV skyriai.
2. Autotransformatorių 330/110/10 kV, galios transformatorių 110 kV prijunginių ATV skyriai.
3. TS/TŠ-330/110 kV prijunginių ATV skyriai.
4. ŠDA 330/110 ATV skyriai.

## TM_RAA_TECHPRJ
Matavimai iš RAA
Eil.nr. | Šaltinis |  |  |  | PSO DVS |  | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Matavimo pavadinimas | Mato vnt.
1. 330/110 EPL prijunginių TM skyriai.
2. Autotransformatorių 330/110/10 kV, galios transformatorių 110 kV prijunginių TM skyriai.
3. TS/TŠ-330/110 kV prijunginių TM skyriai.
4. ŠDA 330/110 TM skyriai.
5. KSSRS TM skyrius.
6. NSSRS TM skyrius.
7. Kita TM skyrius.
8. PSO TSPĮ -> STO TSPĮ TM skyrius.

## TM_MDV_TECHPRJ
Matavimai iš MDV
Eil.nr. | Šaltinis |  |  |  | PSO DVS |  | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Matavimo pavadinimas | Mato vnt.
1. 330/110 EPL prijunginių TM skyriai.
2. Autotransformatorių 330/110/10 kV, galios transformatorių 110 kV prijunginių TM skyriai.
3. TS/TŠ-330/110 kV prijunginių TM skyriai.