## 1-132
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė | [15 empty] | 2 priedas
Techninė specifikacija. Reagentai ir priemonės laboratoriniams tyrimams 2023
1. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti originalios, tinkamos darbui su nurodytomis priemonėmis.
2. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti maksimalaus prekių kiekio.
3. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
4. Tiekiamų prekių kokybė turi atitikti Direktyvos 98/78EB "Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų" bei šiosTechninės specifikacijos reikalavimus.Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašus (katalogą, brošiūrą ar panašiai) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalbomis.
5. Atsižvelgiant į ligoninėje sunaudojamų reagentų kiekį per atitinkamą laikotarpį (pvz. mėnesį, 3 mėnesius, metus ir pan.) bei atliekamų įstaigoje, teikiančioje paslaugas vaikams, nedidelį tyrimų kiekį, ir siekiant, kad reagentai būtų naudojami racionaliai, pageidaujama pakuotė turėtų būti ne didesnė nei nurodyta lentelėje.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, prašo ir gali prašyti Tiekėjo per pirkimo vykdytojo nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Prekių pristatymo vieta: K.Donelaičio g. 5, Klaipėda ( trečias aukštas).
8. Sutarties terminas - 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo.Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą 12 mėnesių, bet ne ilgiau kaip iki maksimalaus prekių kiekio nupirkimo.
9. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės ženklas, gamintojas, metodas ar tipas, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, metodus ar tipus.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Paskirtis | Reikalaujama prekės forma ir specialūs reikalavimai | Pageidaujama pakuotė (mato vnt.) | Maksimalus kiekis pakuotėmis (mato vienetais) | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Gamintojas | Siūlomos pakuotės (mato vnt.) įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės (mato vnt.) įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
58 |  | 33696500-0 | API NaCl 0.85 % Medium (2 ml) |  | ampulių | 100 | 30 | 100 amp | 30 | 58 p.d. dokumentai |  | BioMerieux | 90 | 5% | 94.5 | 2700 | 2835
65 |  |  | Standartinės kultūros: | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | 2695 | 2829.75 |  | Bus parduodama pilna pakuotė (nurodomas katalogo Nr.)
| 65.1 | 33696500-0 | Esherichia coli ATCC25922 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 1 | 2 vnt. | 1 | 65 p.d. instrukcija | 65 p.d. CE sertifikatas | Microbiologics (JAV) | 110 | 5% | 115.5 | 110 | 115.5 | UAB „DIAMEDICA“ | 0335P
| 65.2 | 33696500-0 | Escherichia coli ATCC35218 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 1 | 2 vnt. | 1 |  |  |  | 140 | 5% | 147 | 140 | 147 |  | 0495P
| 65.3 | 33696500-0 | E. coli O157:H7 ATCC 700728 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 1 | 2 vnt. | 1 |  |  |  | 140 | 5% | 147 | 140 | 147 |  | 0231P
| 65.4 | 33696500-0 | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 1 | 2 vnt. | 1 |  |  |  | 140 | 5% | 147 | 140 | 147 |  | 0784P
| 65.5 | 33696500-0 | Salmonella enteritidis ATCC 13076 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 1 | 2 vnt. | 1 |  |  |  | 150 | 5% | 157.5 | 150 | 157.5 |  | 0345P
| 65.6 | 33696500-0 | Shigella sonnei ATCC9290 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 1 | 2 vnt. | 1 |  |  |  | 110 | 5% | 115.5 | 110 | 115.5 |  | 0446P
| 65.7 | 33696500-0 | Yersinia enterocolitica ATCC9610 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 1 | 2 vnt. | 1 |  |  |  | 140 | 5% | 147 | 140 | 147 |  | 0938P
| 65.8 | 33696500-0 | Proteus mirabilis ATCC29906 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 1 | 2 vnt. | 1 |  |  |  | 110 | 5% | 115.5 | 110 | 115.5 |  | 01215P
| 65.9 | 33696500-0 | Pseudomonas aeruginosa ATCC27853 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 1 | 2 vnt. | 1 |  |  |  | 114 | 5% | 119.7 | 114 | 119.7 |  | 0353P
| 65.10 | 33696500-0 | Staphylococcus aureus ATCC29213 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 1 | 2 vnt. | 1 |  |  |  | 114 | 5% | 119.7 | 114 | 119.7 |  | 0365P
| 65.11 | 33696500-0 | Staphylococcus aureus (MRSA) ATCC43300 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 1 | 2 vnt. | 1 |  |  |  | 150 | 5% | 157.5 | 150 | 157.5 |  | 0852P
| 65.12 | 33696500-0 | Staphylococcus epidermidis ATCC12228 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 1 | 2 vnt. | 1 |  |  |  | 120 | 5% | 126 | 120 | 126 |  | 0371P
| 65.13 | 33696500-0 | Staphylococcus saprophyticus ATCC153051 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 1 | 2 vnt. | 1 |  |  |  | 110 | 5% | 115.5 | 110 | 115.5 |  | 0494P
| 65.14 | 33696500-0 | Enterococcus faecalis ATCC29212 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 1 | 2 vnt. | 1 |  |  |  | 140 | 5% | 147 | 140 | 147 |  | 0366P
| 65.15 | 33696500-0 | Streptococcus pneumoniae ATCC49619 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 1 | 2 vnt. | 1 |  |  |  | 133 | 5% | 139.65 | 133 | 139.65 |  | 0947P
| 65.16 | 33696500-0 | Streptococcus pyogenes ATCC19615 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 1 | 2 vnt. | 1 |  |  |  | 140 | 5% | 147 | 140 | 147 |  | 0385P
| 65.17 | 33696500-0 | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 1 | 2 vnt. | 1 |  |  |  | 140 | 5% | 147 | 140 | 147 |  | 0919P
| 65.18 | 33696500-0 | Clostridium perfringens ATCC 13124 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 1 | 2 vnt. | 1 |  |  |  | 120 | 5% | 126 | 120 | 126 |  | 0318P
| 65.19 | 33696500-0 | Campylobacter jejuni ATCC 33560 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 1 | 2 vnt. | 1 |  |  |  | 150 | 5% | 157.5 | 150 | 157.5 |  | 0111P
| 65.20 | 33696500-0 | Bacteroides fragilis ATCC 25285 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 1 | 2 vnt. | 1 |  |  |  | 118 | 5% | 123.9 | 118 | 123.9 |  | 0320P
| 65.21 | 33696500-0 | Candida albicans ATCC14053 | Standartinė kultūra |  | vnt. | 1 | 2 vnt. | 1 |  |  |  | 106 | 5% | 111.3 | 106 | 111.3 |  | 0332P
85 |  | 33696500-0 | Eritrocitų nusėdimo greičio kontrolė dviejų lygių | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | 1728 | 1814.4
| 85.1 | 33696500-0 | Eritrocitų nusėdimo greičio kontrolė norma | Tinkamas Sarstedt mėgintuvėlių stovui, kapiliariniam ir veniniam kraujui ,ne daugiau kaip 10 ml viename buteliuke. Galiojimas ne trumpesnis nei 17 mėn. nuo pagaminimo datos. Atidarytos kontrolės stabilumas ne mažiau 31 d. (Pateikti tai įrodančius dokumentus) | Tinkama Sarstedt arba analogiškiems stovams, kapiliariniam ir veniniam kraujui, automatiniam ir rankiniam metodui | vnt. | 24 | 9 ml | 24 | 85 p.d. aprašymas | 85 p.d. CE sertifikatas | RŲD systems; SEDRite Plus 9 ml (contr.1), OSR44VA 8 | 36 | 5% | 37.8 | 864 | 907.2 | UAB „DIAMEDICA“
| 85.2 | 33696500-0 | Eritrocitų nusėdimo greičio kontrolė patologinė | Tinkamas Sarstedt mėgintuvėlių stovui, kapiliariniam ir veniniam kraujui ,ne daugiau kaip 10 ml viename buteliuke. Galiojimas ne trumpesnis nei 17 mėn. nuo pagaminimo datos. Atidarytos kontrolės stabilumas ne mažiau 31 d. (Pateikti tai įrodančius dokumentus) | Tinkama Sarstedt arba analogiškiems stovams, kapiliariniam ir veniniam kraujui, automatiniam ir rankiniam metodui | vnt. | 24 | 9 ml | 24 |  |  | R&D Systems, SEDRite Plus 9 ml (contr.2), OSR44VA8 | 36 | 5% | 37.8 | 864 | 907.2
86 |  | 33696500-0 | Reagentai kraujo grupėms ir Rh faktoriui nustatyti | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | 388.4 | 393.82
| 86.1 | 33696500-0 | Monokloninis Anti-A reagentas,spalvotas su pipete |  | skysta | 10ml | 5 | 10 ml | 5 | 86 p.d. metodikos | 86 p.d. CE sertifikatai | Diagast, Anti-A, 70501/70540 | 3.8 | 5% | 3.99 | 19 | 19.95 | UAB „DIAMEDICA“
| 86.2 | 33696500-0 | Monokloninis Anti-B reagentas,spalvotas su pipete |  | skysta | 10ml | 5 | 10 ml | 5 |  |  | Diagast, Anti-B, 70502/70541 | 3.8 | 5% | 3.99 | 19 | 19.95
| 86.3 | 33696500-0 | Monokloninis Anti-AB reagentas,spalvotas su pipete |  | skysta | 10ml | 5 | 10 ml | 5 |  |  | Diagast, Anti-AB, 70503 | 4 | 5% | 4.2 | 20 | 21
| 86.4 | 33696500-0 | Neigiama kontrolė spalvota su pipete |  | skysta | 10ml | 3 | 10 ml | 3 |  |  | Diagast, Neg Control, 79000 | 5.8 | 5% | 6.09 | 17.4 | 18.27
| 86.5 | 33696500-0 | Anti-Rh(D)IgM+IgG,bespalvis su pipete |  | skysta | 10ml | 3 | 10 ml | 3 |  |  | Diagast, Anti-D Totem, 71010 | 5.6 | 5% | 5.88 | 16.8 | 17.64
| 86.6 | 33696500-0 | Monokloninis Anti-D(RH1)IgM bespalvis su pipete |  | skysta | 10ml | 3 | 10 ml | 3 |  |  | Diagast, Anti-D IgM, 71000 | 5.4 | 5% | 5.67 | 16.2 | 17.01
| 86.7 | 33696500-0 | Standartiniai eritrocitai-A1 ir B (su gal.laiku ne mažiau 4 sav.)perkamas kas mėnesį, su pipete |  | skysta | 2x5ml | 14 | 2x5 ml | 14 |  |  | Diagast, Hematest A1B, 58950 | 20 | netaikomas | 20 | 280 | 280
124 |  | 19520000-7 | Mikromėgintuvėlis kapiliarinio kraujo ėmimui -hematologijai | Būtini pavyzdžiai | 1 ml, su 200-250 mikrolitro padala,sterilus apvalus mėgintuvėlio dugnas su EDTA, į komplektą įeina kamštelis mikromėgintuvėlio uždengimui su kapiliaru | vnt. | 15000 | vnt. | 15000 | 124 p.d. aprašymai | 124 p.d. CE sertifikatas | Sarstedt, mikrovette 200EDTA, 20.1288 | 0.18 | 5% | 0.189 | 2700 | 2835 | UAB „DIAMEDICA“
125 |  | 19520000-7 | Mikromėgintuvėliai ENG su kapiliarais kapiliarai 200 mm | Būtini pavyzdžiai | kapiliariniam kraujui imti pagal Westergreną su citratu,tinka Sarstedt stovui | vnt. | 300 | vnt. | 300 | 125 p.d. aprašymai | 125 p.d. CE sertifikatas | Sarstedt, mikrovette CB 200ENG, 18.1325 | 0.43 | 5% | 0.4515 | 129 | 135.45 | UAB „DIAMEDICA“
132 |  | 19520000-7 | Indas anaerobinių sąlygų sudarymui |  | Su dangčiu, 7l | vnt. | 2 | vnt | 2 | 132 p.d. dokumentai |  | BioMerieux | 195 | 21% | 235.95 | 390 | 471.9 | UAB „DIAMEDICA“

## Krešėjimo (hidden)
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Pavadinimas* | Paskirtis | Vaistinės kodas | Reikalaujama prekės forma ir specialūs reikalavimai | Tyrimų skaičius 36 mėn. | Pageidaujama pakuotė mato vienetais | Orientacinis kiekis pakuotėmis 36 mėn. | Siūloma pakuotė (nurodoma, kiek pakuotėje yra atitinkamoje pozicijoje nurodytos prekės mato vienetų) | Siūlomų pakuočių skaičius 36 mėn. | Gamintojas | Siūlomos 1 pakuotės kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Siūlomos 1 pakuotės kaina su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur 36 mėn. | Suma su PVM, Eur, 36 mėn. | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
200 |  | 33696500-0 | Reagentai ir papildomos priemonės koagulometrui Benk | Tiekėjas pateikia ligoninei papildomai (ligoninė turi 1 nuosavą analizatorių) rezervinį dar vieną analizatorių naudotis panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų ir priemonių pirkimo sutarties galiojimo terminą ir termino pratęsimo sąlygas. Reikalavimai analizatoriui nurodyti šios pirkimo dalies pabaigoje. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 200 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 200 pirkimo dalies kainą
| 200.1 | 33696500-0 | Dalinis aktyvintas tromboplastino laikas (DATL) |  | 22401 | 7 d. Jautrus faktorių stokai 1-55 proc. aktyvatorius silicis, liofilizuotas |  | 12x5ml | 15
| 200.2 | 33696500-0 | Dalinis aktyvintas tromboplastino laikas (DATL) |  | 22402 | 14 d. Jautrus faktorių stokai 1-55 proc. Polifenolio aktyvatorius, skystas. |  | 12x4ml | 25
| 200.3 | 33696500-0 | CaCl2 0,025 M |  | 22403 | 2m, Turi būti ton pačio gamintojo, kaip ir visi reagentai krešėjimo sistemos tyrimams |  | 15ml | 25
| 200.4 | 33696500-0 | SPA (20) - protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumo nustatymui |  | 22404 | 3d. Reagentas II-VII-X faktorių aktyvumo nustatymui protrombino-prokonvertino met., gamintojo kalibruotas BE analizatoriui. Reagento sudėtyje turi būti kalcio chloridas, titruotas gamintojo |  | 12x4ml | 13
| 200.5 | 33696500-0 | SPA buferis |  | 22405 |  |  | 250ml | 15
| 200.6 | 33696500-0 | Koalino suspensija 0,5g/l |  | 22406 |  |  | 100ml | 7
| 200.7 | 33696500-0 | Fibrinogeno koncentracija (Fibri-prest automate) |  | 22407 | 1mėn. Norma 2 -4 g/l. Klauso met. Pagamintas žmogaus trombino pagrindu, gamintojo kalibruotas koagulometrui. |  | 12x2ml | 9
| 200.8 | 33696500-0 | Normalios žmogaus plazmos pulas |  |  |  |  | 1ml | 3
| 200.9 | 33696500-0 | Owren - Koller buferis |  | 22408 |  |  | 15ml | 45
| 200.10 | 33696500-0 | Kiuvetės ir rutuliukai BE |  | 22410 | Coagulator analizatoriui |  | 1000vnt | 10
| 200.11 | 33696500-0 | Kiuvetės ST |  |  |  |  | 4x150vnt | 1
| 200.12 | 33696500-0 | Rutuliukai ST |  |  |  |  | 1850 vnt | 1
| 200.13 | 33696500-0 | Antgaliai Stepper |  |  |  |  | 100 vnt | 1
| 200.14 | 33696500-0 | Terminis popierius |  |  | 110 mm |  | 5 vnt | 9
| 200.15 | 33696500-0 | Indeliai reagentų laikymui |  | 22412 | Coagulator analizatoriui, reagento laikymui |  | 100 vnt | 12
| 200.16 | 33696500-0 | Kontrolinė plazma normali ir patologinė |  | 22414 | DATL, SPA, Fibrinogeno konc. |  | (12x2ml) x 2 | 7
| 200.17 | 33696500-0 | Peiliukai standartizuotam kraujavimo laikui nustatyti |  | 22415 | IVY metodu |  | 1 vnt. | 20
| Eil. Nr. |  | Reikalavimai analizatoriui: | Reikalaujami parametrai |  | Siūlomo panaudai analizatoriaus parametrai: |  | Atitinka/Neatitinka |  |  |  | Gamintojas
| 1 |  | Matavimo metodas | Elektromagnetinis klampumo kitimo krešulio nustatymo principas
| 2 |  | Našumas | Matavimo kanalų skaičius - ne mažiau 4 kanalų Turi būti integruotas sauso oro inkubatorius (37°C) talpa ne mažiau 16 vietų
| 3 |  | Vienetų sistema | Atsakymai turi būti gaunami šiais vienetais: s, %, INR, g/l, mg/dl, IU/ml
| 4 |  | Parametrai protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumo analitei | Turi būti galimybė tirti protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumą (INR) iš kapiliarinio kraujo
| 5 |  | Duomenų atsekamumas dokumentavimui | Analizatoriuje turi būti galimybė tiriamajam mėginiui įvesti identifikacijos numerį, reagento serijos numerį, kalibracinę kreivę, atspausdinti tyrimų atlikimo pradžios/pabaigos laiką.
| 6 |  | Jungtys, analizatoriaus duomenų perdavimas | RS- 232 jungtis
| 7 |  | Prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus. | Būtina
| 8 |  | Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių atstovas | Būtina
201 |  | 33696500-0 | Reagentai ir papildomos priemonės imunologiniam analizatoriui ,,MINI VIDAS" (arba lygiaverčiai reagentai ir priemonės lygiaverčiam analizatoriui) | Tiekėjas turi suteikti ligoninei analizatorių naudotis panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų ir priemonių pirkimo sutarties galiojimo terminą ir termino pratęsimo sąlygas. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 201 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 201 pirkimo dalies kainą
| 201.1 | 33696500-0 | Prokalcitonino reagentas |  | L 0023.1 |  |  | Rinkinys 1x60 testų | 18
| 201.2 | 33696500-0 | Tyrimų kontrolė |  | L 0023.2 |  |  | Rinkinys 2x30 testų | 20
| 201.3 | 33696500-0 | Vitamino D reagentas |  |  |  |  | Rinkinys 1x60 testų | 66
| 201.4 | 30197600-2 | Termo popierius ( 110x12x45 mm) |  | L 0023.3 |  |  | vnt. | 40
| 201.5 | 30197600-2 | Priežiūros priemonių rinkinys |  | L0023.4 |  |  | vnt. | 3